|  |  |
| --- | --- |
|  | ZNAKTENT |
| **Електропривреда Србије - ЕПС** | **Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац** |

**ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА**

Јавна набавка 1235/2013 Лабораторијски и потрошни материјал

Наручилац је дана 23.09.2013 год примио следеће питање понуђача:

„ Да ли је за тачку 9 прихватљив опсег термометра – 30 до 50ºС?“

**Одговор наручиоца гласи**: Наведени опсег није прихватљив због габарита, наиме исти није могуће употребити на појединим местима. Из тог разлога је у обрасцу понуде и наведен термометар од 0 до 50ºС.

за Комисију за ЈН

Славиша Зечевић

Обреновац, 24.09.2013 год.