ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара - Набавка хемикалија и опреме за лабораторију , број ЈН5103, 5104, 5114.

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављена питаае везано за припремање понуде за јавну набавку добара– Набавка хемикалија и опреме за лабораторију, број ЈН 5103, 5104, 5114.

Питање 1:

За тачку 50: Да ли је прихватљиво нудити балон са равним дном од 250мл?

Одговор 1:

Није прихватљиво из разлога што су за хемијске анализе које обављамо потребни балони захтеване запремине (300мл).

Питање 2:

За тачке 28 и 29: Какво је паковање течности за прање руку и судова?

Одговор 2:

Пожељно је литарско паковање.

Питање 3:

У обрасцу структуре цене два пута се јавља тачка 32 па вас молим за упутство за попуњавање.

Одговор 3:

У Конкурсној документацији под тачком 6. Образац структуре понуђене цене са упуством како да се попуни, понавља се на два места иста ставка (под редним бројем 8. и бројем 32. - Вентил пуњача кисеоника “Piston”). На месту где се поменута ставка понавља (тачка 32.) не треба попуњавати. Ради лакшег састављања понуде као прилог достављамо исправљен Образац.

| Ред. број | Назив артикла | Кол. | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
| 1. | Бензоеве таблете – блистер таблете бензоеве киселине | 30 |  |  |  |  |
| 2. | „Aqua pro” стабилизатор расхладне течности | 24 |  |  |  |  |
| 3. | Памучни конац | 10 |  |  |  |  |
| 4. | Жица за паљење | 10 |  |  |  |  |
| 5. | Бензоева киселина 39Ј | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Посудица Ц6 (С6) за Ц400 (С400) | 10 |  |  |  |  |
| 7. | Посудица Ц4 (C4) за Ц5000 (С5000) | 5 |  |  |  |  |
| 8. | Вентил пуњача кисеоника “Piston” за С5000 | 5 |  |  |  |  |
| 9. | Дихтунг калориметарске бомбе, 59,4 х 4 х 40мм | 3 |  |  |  |  |
| 10. | О-ринг на клипном вентилу, зелени, 4,0 х 1,5 Витон | 36 |  |  |  |  |
| 11. | Дихтунг на вентилу пуњача кисеоника, црвени, 1,0х4,1х2 | 12 |  |  |  |  |
| 12. | Дихтунг на пуњачу кисеоника, црни, 5,28х1,78 | 3 |  |  |  |  |
| 13. | Опруга клипног вентила за калориметарску бомбу | 5 |  |  |  |  |
| 14. | Етанол | 80 |  |  |  |  |
| 15. | Ацетон, технички | 60 |  |  |  |  |
| 16. | Ксилол п.а. | 20 |  |  |  |  |
| 17. | Бензол п.а. | 25 |  |  |  |  |
| 18. | Парафинско уље | 50 |  |  |  |  |
| 19. | Калијум хидроксид 0,1N, титривал | 4 |  |  |  |  |
| 20. | Сумпорна киселина | 5 |  |  |  |  |
| 21. | Волуметријски раствор Баријум хидроксида | 5 |  |  |  |  |
| 22. | Етанол апсолутни | 5 |  |  |  |  |
| 23. | Медицински бензин | 50 |  |  |  |  |
| 24. | Трихлоретилен | 10 |  |  |  |  |
| 25. | Натријум карбонат анхидровани | 2 |  |  |  |  |
| 26. | Натријум карбонат – 10 хидрат | 25 |  |  |  |  |
| 27. | Силиконска вакум маст, паковање 100 гр | 5 |  |  |  |  |
| 28. | Течност за прање судова | 70 |  |  |  |  |
| 29. | Течност за прање руку | 50 |  |  |  |  |
| 30. | Борна киселина | 5 |  |  |  |  |
| 31. | Лимунска киселина | 5 |  |  |  |  |
| 32. | Тигл за жарење-порцелански, висока форма, висина 38мм, горњи пречник 30 мм | 150 |  |  |  |  |
| 33. | Стаклене посудице за вагање вергласи, 30х30мм | 150 |  |  |  |  |
| 34. | Мензура стаклена, висока форма, 100мл | 10 |  |  |  |  |
| 35. | Нормални суд, стаклени, 100 мл | 5 |  |  |  |  |
| 36. | Кивета за центрифугу, стаклена, запремина 100 мл | 8 |  |  |  |  |
| 37. | Сахтно стакло, пречник 200мм | 15 |  |  |  |  |
| 38. | Вакум ексиатор, унутрашњи пречник (горњи) 224 мм (DN 200), поклопац са славином, керамички под са отворима од 10мм | 1 |  |  |  |  |
| 39. | Пипета трбушаста, стаклена, запремина 50 мл | 2 |  |  |  |  |
| 40. | Пипета градуисана, стаклена. Запремина 50мл, подела 0,2мл | 2 |  |  |  |  |
| 41. | Опопипета гумена са три вентила | 5 |  |  |  |  |
| 42. | Реагенс боца, стаклена 500мл светла, уско грло са шлифаним затварачем | 15 |  |  |  |  |
| 43. | Реагенс боца, стаклена, 1000 мл, тамна, уско грло са шлифаним затварачем | 10 |  |  |  |  |
| 44. | Шприц боца, пластична, запремина 500мл | 10 |  |  |  |  |
| 45 | Реагенс боца, стаклена, 250 мл, широко грло са шлифованим затварачем | 300 |  |  |  |  |
| 46. | Реагенс боца, стаклена, 1000 мл, широко грло са шлифованим затварачем | 100 |  |  |  |  |
| 47. | Реагенс боца, пластична, 250 мл | 100 |  |  |  |  |
| 48. | Лабораторијска чаша, висока форма, 100 мл, стаклена | 20 |  |  |  |  |
| 49. | Лабораторијска чаша, висока форма, 250 мл, стаклена | 10 |  |  |  |  |
| 50. | Балон са равним дном, 300мл, уско грло, шлиф 29/32 | 5 |  |  |  |  |
| 51. | Пинцета | 10 |  |  |  |  |
| 52. | Левак за филтрирање ø70мм | 5 |  |  |  |  |
| 53. | Стаклени штапић, лабораторијски, дужина 200мм | 10 |  |  |  |  |
| 54. | Керамички под за ексикатор ø189мм | 10 |  |  |  |  |
| 55. | Филтер папир плава трака | 3 |  |  |  |  |
| 56. | Штоперица | 3 |  |  |  |  |
| 57. | Кашичица метална за узорковање прашкастих материјала | 5 |  |  |  |  |
| 58. | Термохигрометар | 5 |  |  |  |  |
| 59. | Рукавице нитрилне танке, без пудера и латекса, величина М, паковање 100 ком. | 3 |  |  |  |  |
| 60. | Рукавице нитрилне танке, без пудера и латекса, величина Л, паковање 100 ком. | 3 |  |  |  |  |
| 61. | Рукавице нитрилне, хемијски отпорне, дебљина 0,38мм, дужина 330мм, величина М | 30 |  |  |  |  |
| 62. | Рукавице нитрилне, хемијски отпорне, дебљина 0,38мм, дужина 330мм, величина Л | 30 |  |  |  |  |
| 63. | Рукавице заштитне величина ХL | 18 |  |  |  |  |
| 64. | Четка за прање лабораторијског посуђа | 10 |  |  |  |  |
| 65. | Батерија ААА, 1,5в, алкална | 60 |  |  |  |  |
| 66. | Батерија АА 1,5в, алкална | 35 |  |  |  |  |
| 67. | Батерија блок 6лр61, 9б, алкална | 20 |  |  |  |  |
| 68. | Батерија ЛР 44 | 10 |  |  |  |  |
| 69. | Батерија АГ10/ЛР1130 | 10 |  |  |  |  |
| 70. | Грејна облога за балонза дестилацију | 2 |  |  |  |  |
| 71. | Решо за лабораторијске анализе | 1 |  |  |  |  |
| 72. | Лабораторијске машице тза тиглове | 4 |  |  |  |  |
| 73. | Узорковач од ПТФЕ/ПФЕ материјала за вискозне течности | 1 |  |  |  |  |
| 74. | Лабораторијски термометар 0-50°С | 3 |  |  |  |  |
| 75. | Лабораторијски термометар 0-100°С | 2 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: |  |  |