| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О ОБРЕНОВАЦ

БОГОЉУБА УОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ

Огранак Друштва ТЕНТ „Б“, Поштански фах 35, Ушће

Телефон:011/87-11-200

телефакс:011/81-11-992

e-mail: desa.pokrajac@tent.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка број: 101512

-Отворени поступак -

Предмет  јавне набавке: Антикорозивна заштита и молерско фарбарски радови

(ТЕНТ Б)

Обреновац, мај 2014.год.

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за отворени поступак Антикорозивна заштита и молерско фарбарски радови (ТЕНТ Б)

ЈН бр. 101512

Конкурсна документација садржи:

| 1. | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |
| --- | --- |
| 2. | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 3. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| 4. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |
| 5. | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА |
| 6. | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ |
| 7. | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| 8. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
| 9. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А |
| 10. | СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА/РАДОВА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ |
| 11. | ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА |
| 12. | ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОЈ ПОСЕТИ ОБЈЕКТУ НАРУЧИОЦА |
| 13. | МОДЕЛ УГОВОРА |
| 14. | ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА –ПРЕДМЕР |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Обреновац, мај 2014.год.

| 1.1 | Назив и адреса наручиоца | ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О. ОБРЕНОВАЦ БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Огранак друштва - назив и адреса | ТЕНТ Б, ПОШТАНСКИ ФАХ 35, УШЋЕ 11500 ОБРЕНОВАЦ |
| 1.3 | Интернет страница наручиоца | www.tent.rs |
| 1.4 | Врста поступка | Отворени поступак |
| 1.5 | Предмет јавне набавке | Антикорозивна заштита и молерско фарбарски радови (ТЕНТ Б) |
| 1.6 | Циљ поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| 1.7 | Контакт | Деса Ковачевић Покрајац |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обреновац, мај 2014.год.

Опис предмета јавне набавке

Антикорозивна заштита и молерско фарбарски радови (ТЕНТ Б)

Назив и ознака из општег речника набавке

45442200 – Наношење антикорозивних премаза

Предмет јавне набавке није обликован по партијама

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Обреновац, мај 2014.год.

На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), доноси се

Упутство понуђачима како да сачине понуду

3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик.

3.2.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

- Понуде се подносе у писарници непосредно или поштом на адресу из тачке 1.2 ТЕНТ Б, ПОШТАНСКИ ФАХ 35, УШЋЕ 11500 ОБРЕНОВАЦ у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавк, односно до 23.07.2014. године до 10:00 часова са назнаком: "Понуда за ЈН 101512 - не отварати уручити архиви ТЕНТ Б за Десу Ковачевић-Покрајац, комисијски отворити“. Понуду послати у 1 (једном) примерку.

- Уколико рок истиче на дан који је нерадан или на дан државног празника, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан.

- Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће неотворене враћене понуђачу.  Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

- Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у 10:30 часова у просторијама ПКА, огранак друштва ТЕНТ Б, Ушће. Представници понуђача на отварању морају приложити пуномоћје за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће у року од 3 дана, од дана отварања, бити достављен свим понуђачима.

- Понуда се подноси у коверти/омоту/кутији која је затворена на спојевима, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним захтевима наручиоца. Образац понуде се попуњава читко руком, на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица. Понуђач може доставити само једну понуду.

- Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

3.3. ПАРТИЈЕ

- Предметна јавна набавка није обликована у више партија

3.4. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ

- Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

3.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Привредно друштво ,,Термоелектране Никола Тесла'' д.о.о., огранак друштва ТЕНТ Б, Поштански фах 35, Ушће, 11500 Обреновац са назнаком:

„Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку Антикорозивна заштита и молерско фарбарски радови (ТЕНТ Б), ЈН бр. 101512“

или „Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку Антикорозивна заштита и молерско фарбарски радови (ТЕНТ Б), ЈН бр. 101512“

или „Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку Антикорозивна заштита и молерско фарбарски радови (ТЕНТ Б), ЈН бр. 101512“

3.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

- Понуђач може да поднесе само једну понуду.

- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

3.7. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .

- Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

- Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

3.8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- Понуду може поднети група понуђача.

- Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

- Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

3.9. ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

- Начин и услови плаћања:

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана, a у складу са начином и роком плаћања који су дефинисани моделом уговора.

Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Понуде са авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве.

- Рок  извођења радова:

Извођење радова траје 12 месеци од дана потписивања уговора.

Напомена: Извођач радова има обавезу да се одазове на позив Наручиоца у што краћем временском периоду, а најдуже у року од 24 сата од тренутка обавештења о потреби ангажовања.

- Место извођења радова:

Место извођења радова је ТЕНТ Б.

- Гарантни период:

Гарантни период не може бити краћи од 12  месеци од дана извођења радова.

- Паритет:

Понуда се даје на паритету франко ТЕНТ Б.

- Важност понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда.

- Посета објекту:

Посета објекту је обавезна: особа за контакт ради заказивања посете је инж. Радован Рабреновић e-mail radovan.rabrenovic@tent.rs. Такође, посета објекту може бити заказана и на e-mail desa.pokrajac@tent.rs.

- Атестна документација:

Понуђач је дужан да од овлашћеног Института(куће) достави атесте о карактеристикама свих материјала који се уграђују и који су наведени у обрасцу понуде и предмеру. Као доказ приложити копију атестне документације. Атести морају јасно гласити на произвођача материјала, у супротном се неће признавати и понуда ће бити одбачена као непотпуна. Атести од стране сопствених лабараторија произвођача материјала неће се узимати у обзир.

3.10.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане упонуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио упонуди.

- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудамадо отварања понуда.

3.11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- Цене у понуди морају бити исказане у динарима, укључујући елементе њене структуре (нпр. трошкове превоза, рада, осигурања, ев. попусте, и друге зависне трошкове).

- У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове искаже и одвојено у динарима у обрасцу понуде.

- Цена је фиксна за цео период трајања уговора.

3.12. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

- Ако је у Понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92 ЗЈН.

- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

- Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје  на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди

- Наручилац је дужан да понуђачу одобри примерен рок за одговор.

- Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне саставне елементе понуде.

3.13. ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И ДОБАВЉАЧА

Изабрани понуђач је дужан да достави:

Бланко сопствену меницу на износ од 10% од уговорене вредности. Уз меницу је неопходно доставити менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа. Достављене менице и овлашћења морају бити регистровани у регистру Народне банке Србије.

3.14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА - ВАЖИ САМО ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Уколико уговор буде додељен понуђачу који се налази на списку негативних  референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке, исти је дужан да достави бланко сопствену меницу на износ од 15% од уговорене вредности. Уз меницу је неопходно доставити менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа. Достављене менице и овлашћења морају бити регистровани у регистру Народне банке Србије.

3.15. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

- Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

3.16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

- Заинтересовано лице може у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, искључиво у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено објави ту информацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Комуникација са Наручиоцем врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, односно писаним путем, путем поште, електронске поште или факсом. Страна (Наручилац односно Понуђач) која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини.

- Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

3.17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења у складу са чланом 93. Став 1. ЗЈН, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

- Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајучом, односно прихватљивом, осим ако другачије произлилази из природе поступка јавне набавке.

- Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

- У случају разлике измешу јединичне и укупне цене, меродвна је јединична цена.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Наручилац ће писмено, у року од 10 дана након отварања Понуда, затражити, евентуално, додатна објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у року од 2 дана од пријема захтева за додатним објашњењима. Наручилац у истом року може извршити увид код Понуђача, односно његовог подизвођача, што је овај дужан да омогући.

3.18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

- Наручилац ће одбити понуду уклико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- Поступио супротно забрани из чл. 23. И 25. ЗЈН.

- Учинио повреду конкуренције.

- Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додеље.

- Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

- Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет  набавке, за период од предходне три године.

- Доказ из предходног става  може бити:

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа.

- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.

- Исправа о наплаћеној уговорној казни.

- Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року.

- Извештај надзорног органа о изведеним радовимакоји нису у складу са пројектом, односно уговором.

- Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.

- Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

3.19. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: НАЈНИЖА ЦЕНА

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 15 % у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Предност дата за домаће понуђаче у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

3.19. РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА:

- Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели Понуђачу који је понудио дужи гарантни период. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу који понуди дужи рок важности понуде. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају сте услове, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне набавке.

3.21. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

- Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве је дат на обрасцу бр. 5.

3.22. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

- Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака.

- Ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН.

3.23. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138.- 167. ЗЈН-а.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружењеу њихово име.

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

- Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

- О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка,такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

3.24. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима понуде из члана 88. став 3. овог Закона.

3.25.УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

- Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

3.26. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- Наручилац ће сачинити Уговор на основу Модела уговора достављеног понуђачима у конкурсној документацији и Понуде изабраног Понуђача.

- Наручилац је дужан да у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права закључи уговор са изабраним Понуђачем.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од 10 дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

- Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају постојања сукоба интереса (члан 30. ЗЈН).

| Електропривреда Србије - ЕПС Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |  |
| --- | --- |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4. Образац понуде

Обреновац, мај 2014.год.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под Б) и В)

| А) САМОСТАЛНО |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели  потребно је копирати табелу  и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у другој табели овог обрасца.

#### ПОНУДА БР. __________________ од __.__.2014. године

По јавној набавци број 101512

| Р.Б | ВРСТА РАДОВА | Ј.М | КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A/ АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА |
|  | Антикорозивна заштита на бази алкидних смола |
|  | 1.1 | Чишћење оштећених места челичне конструкције од продуката корозије (челичним четкама, корунд папиром), отпрашивање, флековање основном антикорозионом бојом на бази алкидних смола два пута . Материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 1600,00 |  |  |
|  | 1.2 | Бојење основном антикорозионом бојом на бази алкидних смола у једном слоју од 30µm и бојење завршном антикорозионом бојом на бази алкидних смола у два слоја дебљине 30µm. Укупна дебљина премаза је 90µm. Материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађение површине. | м2 | 750,00 |  |  |
|  | 1.3 | Бојење основном антикорозионом бојом на бази алкидних смола у два слоја од 30µm и бојење завршном антикорозионом бојом на бази алкидних смола у два слоја дебљине 30µm. Укупна дебљина премаза је 120µm. Материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађение површине. | м2 | 1300,00 |  |  |
|  | НАПОМЕНА: Обрачун радова на цевоводима, профилисаним носачима и сл. врши се по м2 развијене површине. |
| 2. | Антикорозивна заштита на бази акрил-винила |
|  | 2.1 | Чишћење оштећених места челичне конструкције од продуката корозије ( челичним четкама, корунд папиром), отпрашивање, флековање основном антикорозионом бојом на бази акрил-винила два пута. Материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 600,00 |  |  |
|  | 2.2 | Бојење основном антикорозионом бојом на бази акрил-винила у два слоја од 2x30µм и завршним премазом у два слоја од 2x30µм. Укупна дебљина премаза је 120µм. Материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 600,00 |  |  |
|  | НАПОМЕНА: Обрачун радова на цевоводима, профилисаним носачима и сл. врши се по м2 развијене површине. |
| 3. | Антикорозивна заштита на бази катрана и боја отпорних на температуру до 500̊C |
|  | 3.1 | Чишћење оштећених места челичне конструкције од продуката корозије ( челичним четкама, корунд папиром), отпрашивање и бојење алу-бронзом до 200̊C у два премаза. Материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 200,00 |  |  |
|  | 3.2 | Чишћење оштећених места челичне конструкције од продуката корозије ( челичним четкама, корунд папиром), отпрашивање и бојење алу-бронзом до 500̊C у два премаза. Материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 200,00 |  |  |
|  | 3.3 | Чишћење оштећених места челичне конструкције од продуката корозије ( челичним четкама, корунд папиром), отпрашивање и бојење бојом на бази катрана у два премаза. Материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 100,00 |  |  |
|  | НАПОМЕНА: Обрачун радова на цевоводима, профилисаним носачима и сл. врши се по м2 развијене површине. |
| 4. | Пескарење челичних конструкција и опреме. |
|  | 4.1 | Пескарење челичних конструкција и опреме кварцним песком гранулације 0.5 – 2мм до степена чистоће Са 2.5 шведског стандарда СИС 055900. Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 обрађене површине. | м2 | 900,00 |  |  |
|  | 4.2 | Пескарење челичних конструкција И опреме кварцним песком гранулације 0.5 – 2мм до степена чистоће Са 2.5 шведског стандарда СИС 055900 тешко приступачно простору (резервоари и сл.). Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 обрађене површине. | м2 | 200,00 |  |  |
|  | 4.3 | Пескарење челичних конструкција И опреме кварцним песком гранулације 0.5 – 2мм до степена чистоће Са 3,0 шведског стандарда СИС 055900. Опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађених радова. | м2 | 900,00 |  |  |
|  | 4.4 | Пескарење челичних конструкција И опреме кварцним песком гранулације 0.5 – 2мм до степена чистоће Са 3,0 шведског стандарда СИС 055900 тешко приступачно простору (резервоари и сл.). Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађених радова. | м2 | 150,00 |  |  |
|  | 4.5 | Пескарење дотрајалих бетонских површина до ’’здраве’’ подлоге – припрема за санацију. Опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађених радова. | м2 | 500,00 |  |  |
|  | НАПОМЕНА: Обрачун радова на цевоводима, профилисаним носачима и сл. врши се по м2 развијене површине. |
| 5. | Акрил-винил, епокси-катрански, епоксидни и еповен систем на опескареној површини |
|  | 5.1 | Бојење свих врста челичних конструкција и опреме, резервоара, котловских постројења, кранова, профилисаних конструкција и сл. Бојење основном бојом на бази епоксидних смола 2x30µм и бојење завршном епокси-катран бојом 1x100µм у нијанси по избору наручиоца. Опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 100,00 |  |  |
|  | 5.2 | Бојење свих врста челичних конструкција и опреме, резервоара, котловских постројења, кранова, профилисаних конструкција и сл. Бојење основном епокси бојом 1x80µм, бојење међупремаза епокси бојом 1x80µм и бојење завршном епокси бојом 2x60µм у нијанси по избору наручиоца. Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 400,00 |  |  |
|  | 5.3 | Бојење свих врста челичних конструкција и опреме, резервоара, котловских постројења, кранова, профилисаних конструкција, бетонских поврсина и сл. Бојење еповен бојом 3x100µм у нијанси по избору наручиоца. Код третирања бетонских површина користити пвц-мрежицу. У јединичну цену урачунати 100м2 мрежице. Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 200,00 |  |  |
|  | 5.4 | Третирање опескарених бетонских површина: премаз основном прајмером на бази епоксија 2x80µм, наношење масе у виду грађевинске глет масе која се састоји од чистог кварцног песка гранулације ''1'' и епокси боје у слоју од 3-10мм којим се врши изравнавање опескарене бетонске површине, завршни премаз епокси бојом 2x60µм. Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се И плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 200,00 |  |  |
| 6. | Непредвиђене услуге само по захтеву надзорног органа. | нч | 500,00 |  |  |
| 1. | Б/ МОЛЕРСКО – ФАРБАРСКИ РАДОВИ |
|  | Бојење старих зидова и плафона |
|  | 1.1 | Глетовање старих зидова и плафона глет масом 2x са потребним предрадњама (шмирглање, прање зида, крпљење рупа И сл.). Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 200,00 |  |  |
|  | 1.2 | Бојење старих зидова И плафона полудисперзивном бојом 2x на постојећој подлози од полудисперзије са предходним предрадњама (шмирглање, прање зидова, глетовање И сл.). Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 200,00 |  |  |
|  | 1.3 | Бојење старих зидова И плафона дисперзивном бојом 2x на постојећој подлози од дисперзије са предходним предрадњама (шмирглање, прање зидова, глетовање И сл.). Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 100,00 |  |  |
|  | 1.4 | Бојење старих зидова И плафона уљаном бојом 2x на постојећој подлози од полудисперзије, дисперзије или уљане боје са предходним предрадњама (шмирглање, прање зидова, глетовање И сл.). Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 100,00 |  |  |
| 2. | Бојење нових зидова и плафона |
|  | 2.1 | Глетовање нових зидова И плафона глет масом 2x. Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 100,00 |  |  |
|  | 2.2 | Бојење нових зидова И плафона полудисперзивном бојом 2x. Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 50,00 |  |  |
|  | 2.3 | Бојење нових зидова И плафона дисперзивном бојом 2x. Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 50,00 |  |  |
|  | 2.4 | Бојење нових зидова И плафона уљаном бојом 2x. Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 50,00 |  |  |
| 3. | Бојење фасада, столарије, радијатора и остали специфични послови. |
|  | 3.1 | Бојење старе столарије уљаном бојом и емајл лаком са предходним предрадњама (шмирглање, гитовање, заштита стаклених површина и сл.). Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 100,00 |  |  |
|  | 3.2 | Бојење нове столарије уљаном бојом и емајл лаком без предходне припреме. Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 100,00 |  |  |
|  | 3.3 | Бојење столарије безбојним лаком 2x са предходним предрадњама. Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 50,00 |  |  |
|  | 3.4 | Бојење столарије безбојним садолином 2x у нијанси по избору Наручиоца са предходним предрадњама. Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 50,00 |  |  |
|  | 3.5 | Бојење старе фасаде фасадном бојом у нијанси по избору Наручиоца 2x са предходним предрадњама (шмирглање, водено прање под притиском, попуњавање рупа машинским малтером и сл.). Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 200,00 |  |  |
|  | 3.6 | Бојење старе фасадне опеке безбојним фасадним лаком или лаком у боји опеке 2x са предходним предрадњама (водено прање под притиском, поправка фуга и сл.). Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 100,00 |  |  |
|  | 3.7 | Бојење радијатора радијатор лаком са потребним предрадњама ( одмашћивање, прање и сл.). Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 100,00 |  |  |
|  | 3.8 | Бојење радијаторских цеви радијатор лаком са потребним предрадњама ( одмашћивање, прање и сл.). Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м’ | 50,00 |  |  |
|  | 3.9 | Исписивање хоризонталне сигнализације бојом за путеве у нијанси по избору Наручиоца (паркинг простор, противпожарни путеви, зоне опасности и сл.). Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 200,00 |  |  |
|  | 3.10 | Заштита подова, опреме, уређаја, намештаја и сл. ПВЦ-фолијом. Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 200,00 |  |  |
| 4. | Остали радови |
|  | 4.1 | Ручно чишћење корозије челичном четком и корунд папиром, скидање свих прашкастих и лабаво везаних премаза. Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 200,00 |  |  |
|  | 4.2 | Ручно – механичко чишћење дубинске корозије – пикетирање. Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 50,00 |  |  |
| 5. | Непредвиђене услуге само по захтеву надзорног органа. | нч | 500,00 |  |  |

УКУПНО A/ АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА:_______________ динара

УКУПНО Б/ МОЛЕРСКО – ФАРБАРСКИ РАДОВИ:			    _______________ динара

УКУПНО А+Б:           _____________________ динара

ПДВ:       _____________________ динара

ЗА УПЛАТУ:  _____________________динара

- Рок и начин плаћања (45 дана): 45 дана, у складу са начином плаћања дефинисаним моделом уговора

- Важност понуде (не краће од 45 дана од дана отварања понуда): ____  дана од дана отварања понуда

- Рок извођења радова (према захтевима Наручиоца у периоду од 12 месеци од потписивања уговора): према захтевима Наручиоца у периоду од 12_месеци од потписивања уговора.

- Гарантни период (не краће од 12 месеци од дана извођења радова): _____  месеци од дана извођења радова

- Место извођења радова и паритет (ТЕНТ Б, франко ТЕНТ Б):  ТЕНТ Б, франко ТЕНТ Б

- Остало:

      - У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима члан 19. став 4. ЗЈН). и исти износе:

____________________динара

      - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(додатне напомене по потреби)

Датум

____________________                                                             Понуђач

М. П.                 _______________________________

(овлашћено лице понуђача

Подизвођач

М. П.                ________________________________

(овлашћено лице подизвођача)

Напомена:

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Обреновац, мај 2014.год.

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

| Редни број | Услови: | Докази: |
| --- | --- | --- |
| 1. | - да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистраАгенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - ПРЕДУЗЕТНИК:Извод из регистра Агенције за привредне регистре Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 2. | - да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | ПРАВНО ЛИЦЕ: - За кривична дела организованог криминала - УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Београд, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html - За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. -Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је да поред уверења Основног суда правно лице достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита." - за законског заступника - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова– захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.» НАПОМЕНЕ које важе и за физичко и за правно лице: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити СВЕ доказе И за правно лице И за законског заступника У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | - да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности - ПРЕДУЗЕТНИК:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности -ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки Понуђач у време објављивања позива за подношење понуда не сме имати на снази ниједну меру забране обављања делатности (ни меру забране обављања делатности која је предмет јавне набавке, нити забрану обављања било којe другe делатности) |
| 4. | - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда |
| 5. | - да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и права на интелектуалну својину. | Потписан и печатом оверен ,,ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А '' (Образац 5.) Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 6. | располаже неопходним пословним капацитетом: 1) Да поседује израђен Акт о процени ризика за извођење радова који се односе на предмет јавне набавке, у складу са чл.13 Закона о безбедности и здрављу на раду и Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и радној околини (Сл.гласник РС, бр 72/06 и 84/06). 2) Да понуђач поседује систем квалитета SRPS ISO 9001:2008, еколошки систем SRPS ISO 14001:2007 и систем заштите на раду SRPS OHSAS 18001:2008. 3) Да је у периоду 2011, 2012, 2013. и 2014.) понуђач извршио услуге/изводио радове који су предмет јавне набавке, а чија реализована вредност по уговору није мања од 1.000.000,00 дин. Потребно је доставити доказ о реализацији најмање 3 уговора. Услови за признавање референци дефинисани су у Техничкој спецификацији. | 1) Као доказ доставити Акт о процени ризика, који гласи на име Понуђача. 2) Као доказ доставити: за систем квалитета важећи сертификат, за еколошки систем и систем заштите на раду важећи сертификат или потврду овлашћене куће да је Извршилац услуге ушао у процедуру добијања тражених система 3) 3.1. Попуњен, потписан и оверен образац Списак изведених радова - стручне референце (образац бр. 6.) и 3.2. потврде о референтним набавкама, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних наручилаца - купаца (образац бр. 7.) Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, доказе доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави достави фотокопију Акта о процени ризика), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 2 (важеће сертификате) и тачке 3 (референце) овај доказ доставити за те чланове У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 7. | - да располаже довољним техничким капацитетом: Понуђач располаже довољним техничким капацитетом ако у моменту подношења понуде поседује минимум: 1 возило за транспорт радника, опреме и алата, 2 компресора, 2 гарнитуре за пескарење са свим потребним прикључцима, 1 апарат за мерење дебљине заштитног филма | Као доказ да располаже неопходним техничким капацитетом доставити: - за возило за транспорт радника, опреме и алата доставити важећу саобраћајну дозволу за возило у власништву или лизингу или уговоре о закупу. - за компресоре, гарнитуре за пескарење рачун (фактуру) или уговор о закупу (изнајмљивању) или сл. - за апарат за мерење заштитног филма рачун (фактуру) или уговор о закупу (изнајмљивању) или сл и атест од стране овлашћене куће да је апарат баждарен. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе испуни тражени услов односно, уколико више њих заједно испуњавају услов, доказ доставити за те чланове) У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 8. | - да располаже довољним кадровским капацитетом: Да има у радном односу или ангажовано сходно чл.197 до чл.202 Закона о раду минимум : 1.1. 1 дипломираног инжењера (грађевинске или машинске струке) са важећом лиценцом одговорног извођача радова 1.2. 1 инжењера грађевинске струке или техничара грађевинске или машинске струке са положеним стручним испитом 1.3. 20 искусних и квалификованих извршилаца за радове у екстремним условима и за радове на висини и то: - 8 радника са квалификацијом метало-фарбар или пескирер-метализер за рад у области антикорозивне заштите, - 8 радника са квалификацијом молеро-фарбар за рад у области молерско-фарбарских радова и - 4 помоћна радника. 2) На основу Правилника о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о Понуђач је дужан да именује одговорно лице за безбедност на раду који ће бити на располагању у свако време током радног времена Понуђача, | 1.1.за инжењера (одговорног извођача радова) доставити: -лиценца и потврда од Инжењерске Коморе Србије којом доказује да је тражена лиценца важећа и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета и -М образац или Уговор о ангажовању сходно чл.197 до чл.202 Закона о раду и -решење директора фирме о именовању одговорног извођача радова. 1.2. за техничара или инжењера (шефа градилишта) доставити: -уверење о положеном стручном испиту и -М образац или Уговор о ангажовању сходно чл.197 до чл.202 Закона о раду и -решење директора фирме о именовању шефа градилишта 1.3. за све наведене раднике доставити: -М обрасце или Уговоре о ангажовању сходно чл.197 до чл.202 Закона о раду и -копије лекарских уверења не старије од 1 године за најмање 20 извршилаца. Приложене копије лекарских уверења морају обухватати извршене прегледе за радове у екстремним условима, на висини и на радним местима са повећаним ризиком, у складу са чл. 43 Закона о безбедности и здрављу на раду и Правилника о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (Сл.гласник РС, бр.120/07), и -уверења (дипломе, сертификате и сл.) за све запослене са назначеним потребним квалификацијама 3) -сертификат о положеном стручном испиту и М образац да је лице за безбедност у радном односу. Уколико Понуђач поседује Уговор са кућом која му обезбеђује ову врсту услуга као доказ доставити Уговор и сертификат о положеном стручном испиту лица за безбедност куће која обезбеђује ову врсту радова. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, те уколико више њих заједно испуњавају тражени услов ове доказе доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

Допунске напомене:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове (тачке од 1 до 5 овог обрасца) и додатне услове (тачаке од 6. до 8. овог обрасца), биће одбијена као неприхватљива.

ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Образац понуде - образац бр. 1.

- Образац изјаве о независној понуди -образац бр. 4.

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (у случају подношења заједничке понуде) у складу са захтевима наведеним у делу Упутство понуђачима како да сачине понуду.

- Потврда о извршеној посети објекту Наручиоца образац - 8

- Копија атестне документације од овлашћеног Института(куће) у складу са захтевима наведеним у делу Упутство понуђачима како да сачине понуду

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

- Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, који је почео са радом од 01.09.2013. године, а који води Агенција за привредне регистре, нису дужни  да доставе доказе под бројем 1 до 4 (члан 75. став. 1. тачка 1 до 4 ЗЈН). Понуђачи (чланови заједничке понуде, подизвођачи) су дужни да у понуди јасно наведу, у слободној форми, да се налазе у Регистру понуђача.

- Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3)

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

- Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 5. овог обрасца, а остале услове наведене под редним бројем од 6. до 8. овог обрасца испуњавају на начин предвиђен у овом обрасцу.

ПОДИЗВОЂАЧИ

Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 5. овог обрасца.

ФОРМА ДОКАЗА

- Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношење одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену кипију свих или појединих достављених доказа.

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

6. Kонкурсна документација

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Обреновац, мај 2014.год.

Имајући у виду да су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понде Наручилац, сагласно Правилнику о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Службени гласник РС, бр 29 од 29.03.2013.год.), не сачињава образац структуре цене.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

7. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА

ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Обреновац, мај 2014.год.

У овом обрасцу Понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења.

|  | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, наручилац је,сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум 					              Понуђач

М. П.

________________________

________________________________

Напомена за понуђача

Понуђач сноси трошкове израде понуде.

Уколико има неких трошкова израде понуде, понуђач је потребно да их унесе у табелу.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

8.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Обреновац, мај 2014.год.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

___________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку јавне набавке Антикорозивна заштита и молерско фарбарски радови (ТЕНТ Б), бр. 101512 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.)

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН

Обреновац, мај 2014.год.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

10. СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА/ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА– СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Обреновац, мај 2014.год.

|  | Референтни наручилац | Лице за контакт и број телефона | Предмет уговора | Датум закључења уговора | Период извођења радова | Вредност изведених радова без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност изведених радова без ПДВ |  |

Датум                                         М.П.	Потпис понуђача

_______________________                  _______________________________

Напомена: У случају да понуђач има више од 10 закључених и реализованих референтних уговора образац фотокопирати.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

11. ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Обреновац, мај 2014.год.

Корисник услуге/Инвеститор радова:

_____________________________________________________________________

(назив и адреса)

Лице за контакт: _____________________________________________________________________

(име, презиме, контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је____________________________________________ (навести назив понуђача) за наше потребе извршио следеће уговорене радове/услуге у уговореном року, обиму и квалитету, или да су гарантном року није било рекламација на исте.

| број уговора | датум закључења уговора | период извођења радова/вршења услуге | предмет уговора | Вредност фактурисаних радова/услуга без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Одговорно лице корисника услуга/радова

(највиши ранг у одржавању, пуно име и презиме)

__________________________________

Датум         	   Одговорно лице наручиоца

___________________________  м.п.	        _____________________________

Напомена:У случају више доказа образац фотокопирати. (Потврда може бити достављена и у слободној форми, под условом да садржи захтеване податке).

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

12.	ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОЈ ПОСЕТИ ОБЈЕКТУ НАРУЧИОЦА

Обреновац, мај 2014.год.

ПОТВРДА / ЗАПИСНИК О ОБАВЉЕНОЈ ПОСЕТИ ОБЈЕКТУ НАРУЧИОЦА

Привредно друштво ,,Термоелектране Никола Тесла'' д.о.о.

Огранак ТЕНТ Б

Сектор одржавања

Дана ________________________ у складу са Јавним позивом и ЈН бр. 101512

___________________________________________________________________________  					(име представника предузећа)

представник предузећа ______________________________________________________, 								(назив фирме )

се на лицу места, на локацији ТЕНТ-Б, Ушће детаљно упознао са објектом и предметом набавке.

Понуђач изјављује да ће све евентуалне нејасноће о предмету јавне набавке или по било ком другом питању разјаснити пре давања понуде, тражењем додатних информација и разјашњења (писаним путем у складу са  ЗЈН и Упутством за понуђаче).

Потпис представника Понуђача: ______________________________________

Потврђује да се Понуђач упознао са објектом и предметом рада.

______________________________________________

( Потпис представника Наручиоца / надзор ТЕНТ-Б )

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

13. МОДЕЛ УГОВОРА

Обреновац, мај 2014.год.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Закључен између:

1.ЈП ЕПС Београд - Привредно друштво«ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА» д.о.о.са седиштем у Обреновцу, Богољуба Урошевића Црног 44, матични број 07802161, ПИБ 101217456, кога заступа директор  мр Чедомир Поноћко, дипл. инж. електротехнике (у даљем тексту: Наручилац),

с једне стране и

2...................................................................................................................................................... са седиштем у .............................................................................., матични број.................................... ПИБ ......................................................кога заступа директор  .......................................................... (у даљем тексту: Извођач), с друге стране,

а на следећи начин:

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Уговорне стране констатују:

- Да је Наручилац по ЗСУ бр. 101512 од 31.03.2014.год. у складу са чланом 53 ЗЈН и Одлуком o покретању поступка бр. ___/____ од __/__._/___.2014. год. покренуо поступак набавке и на основу позива за подношење понуда спровео отворени поступак набавке по члану 32 ЗЈН.

- Да је Извођач доставио понуду бр.____________ од __________2014.год. која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део,

- Да понуда Извођача у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини саставни део овог Уговора,

- Да је Наручилац у складу са чланом 108. ЗЈН на основу понуде Извођача и Одлуке о додели уговора бр._____/_____ од .__/___2014. године изабрао Извођача за извођење радова наведених у члану 2. уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет уговора је антикорозивна заштита и молерско фарбарски радови (ТЕНТ Б) по понуди број ___________ од ________ 2014.године

ОБИМ РАДОВА

Члан 3.

Извођач радова се обавезује да изведе радове из чл. 2 овог уговора у обиму наведеном у прихваћеној понуди бр. _______ од _________2014.године.

Наведене радове Извођач ће извести са својим материјалом, средствима за рад и целокупном потребном опремом.

Већи ремонтни захвати, отклањање последица већих хаварија, реконструкције на постројењима и слично, нису предмет овог уговора и исти ће бити, у случају потребе, предмет посебне сепаратне понуде.

Наручилац нема обавезу да Извођачу обезбеди извршење уговореног обима  уколико за тим не буде стварних потреба.

ЦЕНА

Члан 4.

Наручилац се обавезује да Извођачу радова на име цене за планирани обим радова који је предмет овог уговора плати износ од __________________ динара. Порез на додату вредност (20%) износи __________ динара. Укупна вредност уговора износи _____________ динара.

Уговорена цена подразумева  паритет франко ТЕНТ Б.

Обрачун изведених радова извршиће се на основу јединичних цена из понуде и стварно изведених радова.

Уговорена цена се односи на вредност радова, набавку свих потребних материјала, све транспорте Ф-цо градилиште, вертикални и хоризонтални транспорт материјала, људства и опреме (цевна скела, дизалица, трактор и сл.).

КВАЛИФИКАЦИЈА ОСОБЉА ИЗВОЂАЧА

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да за извођење радова на пословима у ПД „ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ Никола Тесла“ д.о.о. огранак Б, а према члану 2 и 3 овог уговора, обезбеди особље  одговарајуће квалификационе структуре и у одговарајућем броју.

Наведено особље обезбедиће се даном извођења радова, стим што је наручилац дужан да благоврмено обавести Извођача о дану почетка извођења радова.

ОБРАЧУН РАДОВА

Члан 6.

Евиденција изведених радова по овом уговору врши се на основу оверене грађевинске књиге или записника.

Сви радови који су у предмеру предвиђени да се обрачунавају и плаћају по НЧ нормира надзорни орган ТЕНТ-а пре почетка извођења радова и то кроз књигу захтева за грађевинске радове.

Евиденција уграђеног материјала утврђује се на основу грађевинске књиге или записника.

На основу ових образаца израђују се обрасци Обрачун радова и Збирни обрачун радова за месец у коме су изведени радови. Оверени обрасци од стране овлашћеног лица ТЕНТ Б предају се до 5-ог у месецу за предходни месец. Један примерак се доставља надлежној служби за израду месечних извештаја.

НАЧИН ФАКТУРИСАЊА

Члан 7.

Код испостављања рачуна Извођач се позива на број Уговора. У прилогу рачуна мора се налазити оригинални примерак Обрачуна услуга/радова и Збирног обрачуна услуга/радова. Прилози морају бити оверени од стране одговорног лица ПД "ТЕНТ" д.о.о. – ТЕНТ Б.

Код испостављања рачуна Извођач се обавезно позива на број уговора. Свака месечна фактура треба да буде исказана и специфицирана по врстама  послова и радним  налозима устројеним у ТЕНТ –у.

Рачун у свему мора одговарати захтевима Закона о порезу на додату вредност датим у члану 42.

Фактуре које нису испостављене у смислу овог члана уговора неће бити оверене од стране Наручиоца и биће враћене Извођачу на исправку у року од три дана од дана пријема.

НАЧИН  И РОК  ПЛАЋАЊА

Члан 8.

Наручилац се обавезује да уговорену цену из чл. 4 овог уговора плати у року од  45 дана.

Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је дужник-Наручилац примио фактуру, односно други захтев за плаћање од повериоца-Извођача радова који је испунио своју уговорну обавезу.

Уколико није могуће утврдити дан пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату, рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана када је поверилац-Извођач радова испунио своју обавезу, као и уколико је дужник–Наручилац примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац- Извођач радова испунио своју уговорну обавезу.

У случају да постоји потреба прегледа предмета обавезе, ако је уговором или законом предвиђени одређен рок за такав преглед, а дужник- Наручилац је примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре истека тог рока, у складу са уговором, рок за преглед обавеза не може бити дужи од 30 дана од дана извршене услуге, изузев уколико је у изузетно оправданим случајевима уговорен дужи рок. У овом случају рок измирења новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана истека рока за преглед предмета обавезе.

За кашњење у плаћању Извођач радова има право на законску затезну камату.

РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 9.

Рокови извођења радова и термин планови активности, дефинисаће се у току реализације Уговора, од стране Наручиоца.

Извођач радова има обавезу да се одазове на позив Наручиоца у што краћем временском периоду, а најдуже у року од 24 сата од тренутка обавештења о потреби ангажовања.

Извођење радова траје 12 месеци од дана потписивања уговора.

Место извођења радова је ТЕНТ Б.

Извођач радова ће радове из члана 1. и члана 2. овога уговора извршиће са на следећи начин:

а)  самостално.

б)  са следећим понуђачима: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

в)  са следећим подизвођачима: _____________________________________________

________________________________________________________________________.

ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Члан 10.

Извођач радова гарантује трајност и квалитет изведених радова за период од _________ месеци од дана извршења, односно како је у прихваћеној понуди навео.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 11.

Извођач радова је сагласан да на име обезбеђења испуњења својих обавеза приложи бланко соло меницу на износ од 10% (15% у случајевима наведеним у тачки 3.14. Упутства понуђачима) од уговорене вредности. Уз меницу је неопходно доставити менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа. Достављене менице и овлашћења морају бити регистровани у регистру Народне банке Србије.

Извођач радова је сагласан да Наручилац реализује дату бланко соло меницу у случају да не дође до извршења овог уговора кривицом Извођача радова.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 12.

Наручилац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Извођач радова причини штету Наручиоцу због неблаговремено извршене услуге из члана 3. Уговора, као и штету коју учини из других разлога везаних за реализацију предметне набавке.

Уколико се Извођач радова не одазове на позив Наручиоца у року од 24 сата од тренутка обавештења о потреби ангажовања, Наручилац ће зарачунати уговорну казну у висини од 5% вредности уговора а да до тога није дошло кривицом Наручиоца нити услед дејства више силе.

Уколико Извођач радова по позиву Наручиоца не плати износ уговорене казне, Наручилац ће наплатити уговорну казну пиликом примопредаје извршене услуге међусобним пребијањем дуговања и потраживања.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 13.

У случају да и поред уговорне казне понашање Извођача радова буде такво да угрожава даље активности Наручиоца за које је закључен уговор, Наручилац задржава право раскида уговора и наплате менице која је дата за као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла..

Уколико се Извођач радова пет пута у току трајања уговора не одазове на позив Наручиоца у року од 24 сата од тренутка обавештења о потреби ангажовања, Наручилац задржава право раскида уговора.

Уколико се Извођач радова не одазове на позив Наручиоца или се одазове са закашњењем већим од 48 сати, Наручилац задржава право раскида уговора.

У том случају Наручилац ће тражити надокнаду штете, сходно члану 12. став 1. овога уговора.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА РАДОВА

Члан 14.

Да Извођача упознаје са динамиком предвиђених услуга и детаљима радова на свим предвиђеним позицијама.

Да, заједно са шефом градилишта Извођача, врши комплетну дефектажу пре почетка пружања услуга.

Да Извођачу обезбеди потребну електричну енергију за неопходно напајање алата.

Да Извођачу радова омогући, преко Службе обезбеђења ТЕНТ-а, да сваки радник Извођача добије идентификациону магнетну картицу којом ће се утврђивати време уласка и изласка радника Извођача.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА И НАРУЧИОЦА РАДОВА ПО ОСНОВУ ПРАВИЛА БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ И ЗОП У ПД "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА"   д.о.о. ОБРЕНОВАЦ

Члан 15.

Извођач радова је обавезан  да при извршењу предметног посла у свему примењује Закон о БЗР и ЗОП као и сва општа акта Наручиоца која уређују ову област. Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правилник о ЗОП, Правилник о обезбеђењу и заштити, као и Правила о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. Обреновац која су му уручена уз конкурсну документацију и која чине саставни део овог Уговора и Споразум о заједничком спровођењу мера за безбедан рад дефинисани процедуром QP.0.14.05 – Увођење извођача радова у посао.

У случају када два или више извођача радова у обављању послова, деле радни простор, дужни су да, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду, сарађују у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених и да начин сарадње утврде писменим споразумом који је саставни део уговора. Споразумом се именује и лице за координацију спровођења заједничких мера у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим и покретним градилиштима. Текстови споразума дефинисани су  процедуром QP.0.14.05 – Увођење извођача радова у посао.

Члан 16.

Наручилац услуга-радова је обавезан да:

1. Обави упознавање одговорних лица Извођача радова са правилима безбедности на раду и ЗОП-а којих треба да се придржавају као и начину контроле поштовања поменутих правила.

2. Овласти лице које ће вршити сталан надзор над поштовањем прописане регулативе безбедности на раду од стране Извођача радова.

3. Уколико се Извођач радова не придржава неопходних мера безбедности на раду захтева од истог прекид радних активности све док се разлози за прекид не отклоне.

4. Изврши проверу све потребне документације као што су:

- Атести и сертификати оруђа за рад, уређаја, алата и опреме

- Доказа о стручној и квалификационој структури запослених

- Доказа о обучености из заштите на раду и противпожарне заштите запослених

- Доказа о здравственој способности запослених (оригинална лекарска уверења не старија од 1 године.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 17.

Наручилац овлашћује стручно лице које ће вршити контролу квалитета изведених радова од стране Извођача радова.

Уколико нема посебно овлашћеног лица, лице за контролу је одговарајући инжењер задужен за то постројење.

У случају да Извођач радова неквалитетно обавља послове или не испуњава друге обавезе из овог Уговора, Наручилац може умањити фактуру за одговарајућу вредност, уз претходно усаглашавање рекламације са Извођачем радова.

РЕШАВАЊЕ СПОРА

Члан 18.

За све што овим уговором није предвиђено примениће се непосредно одговарајући законски прописи који регулишу област која је предмет овог уговора.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација.

Уколико се спор не реши на начин из става 2 овог члана уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Београду.

ОСТАЛЕ  ОДРЕДБЕ

Члан 19.

Саставни део овог уговора су:

- Понуда бр. _______________________

- Меница

- Правила о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. Обреновац

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Овај уговор важи 12 месеци од датума потписивања и до испуњења уговореног износа у складу са чланом 5 уговора.

Отказни рок по овом уговору је 30 дана.

У случају да једна уговорна страна прекрши неку од одредби овог уговора и у случајевима порописаним ЗОО, друга уговорна страна може раскинути уговор без отказног рока.

Члан 21.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка за своје потребе.

| ЗА ИЗВОЂАЧА |  | ЗА НАРУЧИОЦА |
| --- | --- | --- |
| Директор |  | мр Чедомир Поноћко дипл.инж.електотехнике |

ПРАВИЛА О БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ У ТЕНТ д.о.о.

У циљу прецизнијих инструкција којима се регулишу односи и обавезе између наручиоца радова/корисника услуга (ТЕНТ д.о.о.) и извођача радова/пружаоца услуга формулисана су правила, у складу са важећим законским одредбама, која су дата у даљем тексту.

У зависности од врсте и обима радова/услуга примењују се одређене тачке ових правила.

Правила су саставни део уговора о извршењу послова од стране извођача радова/пружаоца услуга.

Ова правила служе домаћим и страним извођачима радова/пружаоцима услуга (у даљем тексту извођач радова) као норматив за њихово правилно понашање за време рада у објектима ТЕНТ д.о.о.

Поштовање правила од стране извођача радова биће стриктно контролисано и свако непоштовање биће санкционисано.

I  ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Извођач радова је обавезан да:

- За радове за које је Законом о БЗР обавезан да изради Елаборат о уређењу градилишта, најмање један дан пре почетка радова Служби БЗР и ЗОП преда Елаборат о уређењу градилишта и оверену копију Пријаве о почетку радова коју је предао надлежној инспекцији рада. Елаборат о уређењу градилишта поред осталог мора да садржи списак запослених на градилишту, са датумом обављеног лекарског прегледа и  датумом оспособљавања за безбедан и здрав рад на радном месту, доказ да су исти упознати са садржином Елабората и предвиђеним мерама за безбедан и здрав рад. Уколико два или више извођача радова користе исти радни простор на заједничком градилишту могу користити један Елаборат о уређењу градилишта уз доказ да су сагласни са истим.

- Најмање један дан пре почетка радова достави Служби БЗР и ЗОП име одговорног лица на градилишту и сву потребну документацију на увид:

  - Осигуравајућу полису за запослене,

  - Списак оруђа за рад, уређаја, алата и опреме и њихове атесте и сертификате.

  - Доказ о стручној оспособљености запослених сходно послу који обављају (дизаличар, виљушкариста, руковалац грађевинским машинама и др.),

  - Записник о упознавању са мерама безбедности (образац QO.0.14.63) или верзија обрасца на енглеском (образац QO.0.14.64),

  - Доказ о здравственој способности запослених.

- Именује одговорно лице за безбедност и здравље на раду које ће бити на располагању све време током извођења радова.

- Служби обезбеђења и одбране ТЕНТ д.о.о. Обреновац, благовремено, а најкасније један дан пре почетка радова, поднесе Захтев за издавање прокси картица домаћих извођача радова (образац QO.0.14.35), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. Уколико су извођачи радова странци, прокси картица се издаје на основу Захтева за издавање прокси картице за странце (образац QO.0.14.42) који мора бити потписан од стране надзорног органа. Уз захтев се прилаже фотокопија пасоша ради констатације да ли странац има одобрену визу „Ц“ или „Д“ (уколико долази из земље са којом није потписан уговор о безвизном режиму уласка). Врста визе зависи од дужине боравка. Прокси картица – пропусница за извођаче радова израђује се по посебно утврђеној процедури и о трошку извођача радова. Извођач радова може заменити корисника прокси картице, подношењем Захтева за промену корисника прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.36), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. У случају губитка или оштећења прокси картице запослени извођача радова може добити нову подношењем Захтева за издавање дупликата прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.39).

- За запослене који бораве у ТЕНТ д.о.о. само један дан, Служби обезбеђења и одбране, поднесе Списак запослених извођача радова за привремени улазак (образац QO.0.14.37) који мора бити оверен потписом извођача радова  и лица које уводи извођача радова у посао. Након овере списак се доставља на улазне капије. Уз образац QO.0.14.37 мора се доставити и Записник о упознавању са мерама безбедности QO.0.14.63, који мора бити потписан од стране лица које је извршило упознавање са мерама безбедности или од лица које уводи извођача радова у посао.

- Служби обезбеђења и одбране достави захтев Списак возила и радних машина за улазак у објекте ТЕНТ д.о.о. (образац QO.0.14.44) који мора бити потписан од стане надзорног органа. На основу поднетог списка Служба обезбеђења и одбране издаје Дозволу за улазак возила у круг ТЕНТ д.о.о. (образац QO.0.14.43).

- Захтевом - Списак запослених за рад ван редовног радног времена (образац QO.0.14.38) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа тражи сагласност за рад ван редовног радног времена, односно радним даном после 15 часова, суботом, недељом и државним празником.

- Обезбеди поштовање режима улазака и излазака својих запослених, сходно наредбама директора ТЕНТ, директора огранака ТЕНТ и Службе обезбеђења и одбране.

- Приликом уношења сопственог алата и опреме, сачини спецификацију истог, и то у најмање два примерка, који морају бити потписани од стране радника обезбеђења. Један примерак остаје на улазној капији, а други служи као документ, на основу којег надзорни орган издаје Дозволу за изношење материјала из круга ТЕНТ д.о.о. Обреновац (образац QO.0.14.47).

- Приликом извођења радова придржава се свих законских, техничких и интерних прописа из безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите, а посебно спроводи Уредбу о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења у постројењима (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за заваривање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.08.13), Упутство о обезбеђењу спровођења мера заштите од зрачења при радиографском испитивању (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за радиографско испитивање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.14.34), и Упутство о поступку извршења обезбеђења постројења за извођење радова у ТЕНТ д.о.о.

- Поштује процедуре и упутства ТЕНТ д.о.о. за заштиту животне средине и заштиту здравља и безбедности на раду, која се односе на управљање отпадом, течним горивима, хемикалијама, као и процедуре и упутства за ванредне ситуације као што су: изливања и испуштања нафте, бензина, опасног отпада, растварача, боја, гасова, итд. односно Планове за реаговање у ванредним ситуацијама. Ако се изливање догоди, извођач радова је обавезан да предузме мере да заустави изливање и да одмах обавести одговорна лица у складу са Плановима за реаговање у ванредним систуацијама.

- Своје запослене детаљно упозна, у складу са Елаборатом о уређењу градилишта, са опасностима при раду у оваквим енергетским постројењима, односно на опасности од рада са ел. енергијом, опасности флуида под високим притиском и температуром, опасности од рада на висинама, од рада у скученом простору, опасности од хемикалија, гасова, железничког саобраћаја и другим које могу бити опасне по живот и здравље запослених. Такође мора да упозна запослене и са могућим последицама до којих може доћи по животну средину.

- Своје запослене упозна да, без посебне дозволе овлашћеног лица наручоица, не смеју да користе средства за рад наручиоца (алатне машине у радионици одржавања, погонске уређаје и машине, вучна средства ЖТ, као и транспортнe машинe (дизалице, кранове, виљушкаре и остала моторна возила), независно од тога да ли су обучени за наведене послове.

- За одређена добра која транспортује у ТЕНТ д.о.о., у складу са законским прописима, обавља возилима која имају одговарајући АДР сертификат и да возилом управља лице са истим сертификатом.

- За своје запослене обезбеди лична и колективна заштитна средства и сноси одговорност о њиховој правилној употреби.

- Запослени на радном оделу имају видно обележен назив фирме у којој раде.

- Сноси пуну одговорност за безбедност и здравље својих запослених, запослених подизвођача и другог особља које је укључено у радове извођача.

- Виљушкари и грађевинске машине морају бити снабдевени са ротационим светлом и звучном сиреном за вожњу уназад.

- Поштује наложене мере или упутства која издаје координатор радова у случају ако више извођача радова истовремено обављају радове.

- Обезбеди сопствени надзор над спровођењем мера безбедности на раду и обезбеди прву  помоћ.

- Обезбеди сигурно и исправно складиштење, коришћење и одлагање свих запаљивих, опасних, корозивних и отровних материја, течности и гасова.

- Поштује забрану спаљивања смећа и отпадног материјала као и коришћења ватре на отвореном простору за грејање запослених.

- У потпуности преузима све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреде и др.).

- Пријави Служби БЗР и ЗОП сваку повреду на раду својих запослених.

- Радни простор одржава уредан, чист, сигуран за кретање радника и транспорт.

- Свакодневно, уз сагласност  наручиоца радова, врши уклањање дрвеног, металног и друге врсте отпадног материјала на одговарајућа места која су заједнички договорена.

- Монтажни материјал прописно складишти.

- Сва опасна места (опасност од пада са висине и друго) обезбеди траком, оградом и таблама упозорења.

- Фиксирање терета за дизање, обележавање опасног простора испод терета и навођење дизаличара сме да обавља унапред именована особа (везач-сигналиста).

- Све грађевинске скеле буду монтиране од стране специјализованих фирми, по урађеном пројекту и прегледане пре употребе од стране корисника.

- На захтев надзорног органа на градилишту обезбеди довољан број мобилних тоалета.

- Наручиоцу радова не ремети редован процес производње и рад запослених.

- Поштује радну и технолошку дисциплину установљену код наручиоца радова.

- Обавеже своје запослене да стално носе лична документа и покажу их на захтев овлашћених лица за безбедност.

- На захтев надзорног органа запослени извођача радова морају се подвргнути алко тесту сходно Упутству о контроли алко тестом.

- Запослени извођача и подизвођача радова бораве и крећу се само у објектима ТЕНТ д.о.о. на којима изводе радове.

- На захтев надзорног органа, удаљи запосленог са градилишта, када се утврди да је неподобан за даљи рад на градилишту.

- На захтев надзорног органа, испита сваки случај повреде ових Правила, предузме одговарајуће мере против запосленог и о томе обавести надзорни орган ТЕНТ д.о.о.

II  НЕПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА

Служба БЗР и ЗОП ТЕНТ д.о.о., док траје извођење уговорених радова, врши контролу примене ових правила.

У случају да извођач не поштује Правила безбедности на раду ТЕНТ д.о.о., обавезе и закључке са радних састанака, Служба БЗР и ЗОП писмено обавештава надзорни орган, одговорно лице извођача радова, директора огранка у коме се радови изводе и захтева од извођача радова прекид радних активности све док се разлози за његово постојање не отклоне.

На захтев надзорног органа или Службе БЗР и ЗОП, Служба обезбеђења и одбране удаљава запослене извођача радова који се понашају супротно одредбама Правила безбедности на раду или крше кућни ред и ометају редован процес рада.

Руководилац одељења обезбеђења и одбране води евиденцију запослених извођача којима је забрањен приступ у објекте ТЕНТ д.о.о.

III  САСТАНЦИ У ВЕЗИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Првом састанку за безбедност присуствују:

  - лице за безбедност и здравље у ТЕНТ д.о.о.,

  - инструктор БЗР и ЗОП из Службе за обуку кадрова.

  - надзорни орган,

  - одговорно лице извођача радова на градилишту и

  - одговорно лице за безбедност и здравље извођача радова.

Садржај првог састанка:

  - Одређивање радног простора (контејнери за смештај радника, материјала, санитарни чворови, и др.);

  - Упознавање са опасностима и штетностима у термоенергетским постројењима и железничком саобраћају;

  - Прва помоћ (телефонски бројеви, процедуре, и др.);

  - Противпожарна заштита (телефонски бројеви, процедуре, дозволе и др.), опасне материје (хемикалије, гас и горива), заштита животне средине;

  - Лична и колективна заштитна опрема;

  - Правила саобраћаја;

  - Одржавање и чишћење радног простора;

  - Именовање одговорних лица;

  - Поступак у случају повреде на раду и

  - Последице непоштовања Правила безбедности на раду ТЕНТ д.о.о.

Редовни састанци (једном недељно) одржавају се са сваким извођачем посебно или са свим извођачима заједно. Састанак води надзорни орган - вођа пројекта и одговорно лице за безбедност ТЕНТ д.о.о.

Садржај редовног састанка:

  - Стање радног и складишног простора;

  - Стање противпожаре заштите, опасних материја (хемикалије, гас, горива);

  - Коришћење личне и колективне заштитне опреме;

  - Поштовање правила саобраћаја;

  - Процене ризика од повреда и

  - Могућност побољшања безбедности и здравља на раду.

Извођач наведене образце може наћи у стручним службама ТЕНТ-а д.о.о.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

14.ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обреновац, мај 2014.год.

П Р Е Д М Е Р

РАДОВИ  НА АНТИКОРОЗИВНОЈ ЗАШТИТИ МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА

И  МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ У ОКВИРУ ГРАЂЕВИНСКОГ ОДРЖАВАЊА

У 2014. години

ТЕ ''НИКОЛА ТЕСЛА'' – Б , ОБРЕНОВАЦ.

| Р.Б | ВРСТА РАДОВА | Ј.М | ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | ОЧЕКИВАНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A/ АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА |
|  | Антикорозивна заштита на бази алкидних смола |
|  | 1.1 | Чишћење оштећених места челичне конструкције од продуката корозије (челичним четкама, корунд папиром), отпрашивање, флековање основном антикорозионом бојом на бази алкидних смола два пута . Материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 1600,00 | / | / |
|  | 1.2 | Бојење основном антикорозионом бојом на бази алкидних смола у једном слоју од 30µm и бојење завршном антикорозионом бојом на бази алкидних смола у два слоја дебљине 30µm. Укупна дебљина премаза је 90µm. Материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађение површине. | м2 | 750,00 | / | / |
|  | 1.3 | Бојење основном антикорозионом бојом на бази алкидних смола у два слоја од 30µm и бојење завршном антикорозионом бојом на бази алкидних смола у два слоја дебљине 30µm. Укупна дебљина премаза је 120µm. Материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађение површине. | м2 | 1300,00 | / | / |
|  | НАПОМЕНА: Обрачун радова на цевоводима, профилисаним носачима и сл. врши се по м2 развијене површине. |
| 2. | Антикорозивна заштита на бази акрил-винила |
|  | 2.1 | Чишћење оштећених места челичне конструкције од продуката корозије ( челичним четкама, корунд папиром), отпрашивање, флековање основном антикорозионом бојом на бази акрил-винила два пута. Материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 600,00 | / | / |
|  | 2.2 | Бојење основном антикорозионом бојом на бази акрил-винила у два слоја од 2x30µм и завршним премазом у два слоја од 2x30µм. Укупна дебљина премаза је 120µм. Материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 600,00 | / | / |
|  | НАПОМЕНА: Обрачун радова на цевоводима, профилисаним носачима и сл. врши се по м2 развијене површине. |
| 3. | Антикорозивна заштита на бази катрана и боја отпорних на температуру до 500̊C |
|  | 3.1 | Чишћење оштећених места челичне конструкције од продуката корозије ( челичним четкама, корунд папиром), отпрашивање и бојење алу-бронзом до 200̊C у два премаза. Материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 200,00 | / | / |
|  | 3.2 | Чишћење оштећених места челичне конструкције од продуката корозије ( челичним четкама, корунд папиром), отпрашивање и бојење алу-бронзом до 500̊C у два премаза. Материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 200,00 | / | / |
|  | 3.3 | Чишћење оштећених места челичне конструкције од продуката корозије ( челичним четкама, корунд папиром), отпрашивање и бојење бојом на бази катрана у два премаза. Материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 100,00 | / | / |
|  | НАПОМЕНА: Обрачун радова на цевоводима, профилисаним носачима и сл. врши се по м2 развијене површине. |
| 4. | Пескарење челичних конструкција и опреме. |
|  | 4.1 | Пескарење челичних конструкција и опреме кварцним песком гранулације 0.5 – 2мм до степена чистоће Са 2.5 шведског стандарда СИС 055900. Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 обрађене површине. | м2 | 900,00 | / | / |
|  | 4.2 | Пескарење челичних конструкција И опреме кварцним песком гранулације 0.5 – 2мм до степена чистоће Са 2.5 шведског стандарда СИС 055900 тешко приступачно простору (резервоари и сл.). Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 обрађене површине. | м2 | 200,00 | / | / |
|  | 4.3 | Пескарење челичних конструкција И опреме кварцним песком гранулације 0.5 – 2мм до степена чистоће Са 3,0 шведског стандарда СИС 055900. Опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађених радова. | м2 | 900,00 | / | / |
|  | 4.4 | Пескарење челичних конструкција И опреме кварцним песком гранулације 0.5 – 2мм до степена чистоће Са 3,0 шведског стандарда СИС 055900 тешко приступачно простору (резервоари и сл.). Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађених радова. | м2 | 150,00 | / | / |
|  | 4.5 | Пескарење дотрајалих бетонских површина до ’’здраве’’ подлоге – припрема за санацију. Опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађених радова. | м2 | 500,00 | / | / |
|  | НАПОМЕНА: Обрачун радова на цевоводима, профилисаним носачима и сл. врши се по м2 развијене површине. |

| 5. | Акрил-винил, епокси-катрански, епоксидни и еповен систем на опескареној површини |
| --- | --- |
|  | 5.1 | Бојење свих врста челичних конструкција и опреме, резервоара, котловских постројења, кранова, профилисаних конструкција и сл. Бојење основном бојом на бази епоксидних смола 2x30µм и бојење завршном епокси-катран бојом 1x100µм у нијанси по избору наручиоца. Опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 100,00 | / | / |
|  | 5.2 | Бојење свих врста челичних конструкција и опреме, резервоара, котловских постројења, кранова, профилисаних конструкција и сл. Бојење основном епокси бојом 1x80µм, бојење међупремаза епокси бојом 1x80µм и бојење завршном епокси бојом 2x60µм у нијанси по избору наручиоца. Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 400,00 | / | / |
|  | 5.3 | Бојење свих врста челичних конструкција и опреме, резервоара, котловских постројења, кранова, профилисаних конструкција, бетонских поврсина и сл. Бојење еповен бојом 3x100µм у нијанси по избору наручиоца. Код третирања бетонских површина користити пвц-мрежицу. У јединичну цену урачунати 100м2 мрежице. Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 200,00 | / | / |
|  | 5.4 | Третирање опескарених бетонских површина: премаз основном прајмером на бази епоксија 2x80µм, наношење масе у виду грађевинске глет масе која се састоји од чистог кварцног песка гранулације ''1'' и епокси боје у слоју од 3-10мм којим се врши изравнавање опескарене бетонске површине, завршни премаз епокси бојом 2x60µм. Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се И плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 200,00 | / | / |
| 6. | Непредвиђене услуге само по захтеву надзорног органа. | нч | 500,00 | / | / |
| УКУПНО АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА без ПДВ-а: | Дин. | / |

| Р.Б | ВРСТА РАДОВА | Ј.М | ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | ОЧЕКИВАНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Б/ МОЛЕРСКО – ФАРБАРСКИ РАДОВИ |
|  | Бојење старих зидова и плафона |
|  | 1.1 | Глетовање старих зидова и плафона глет масом 2x са потребним предрадњама (шмирглање, прање зида, крпљење рупа И сл.). Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 200,00 | / | / |
|  | 1.2 | Бојење старих зидова И плафона полудисперзивном бојом 2x на постојећој подлози од полудисперзије са предходним предрадњама (шмирглање, прање зидова, глетовање И сл.). Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 200,00 | / | / |
|  | 1.3 | Бојење старих зидова И плафона дисперзивном бојом 2x на постојећој подлози од дисперзије са предходним предрадњама (шмирглање, прање зидова, глетовање И сл.). Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 100,00 | / | / |
|  | 1.4 | Бојење старих зидова И плафона уљаном бојом 2x на постојећој подлози од полудисперзије, дисперзије или уљане боје са предходним предрадњама (шмирглање, прање зидова, глетовање И сл.). Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 100,00 | / | / |
| 2. | Бојење нових зидова и плафона |
|  | 2.1 | Глетовање нових зидова И плафона глет масом 2x. Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 100,00 | / | / |
|  | 2.2 | Бојење нових зидова И плафона полудисперзивном бојом 2x. Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 50,00 | / | / |
|  | 2.3 | Бојење нових зидова И плафона дисперзивном бојом 2x. Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 50,00 | / | / |
|  | 2.4 | Бојење нових зидова И плафона уљаном бојом 2x. Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 50,00 | / | / |
| 3. | Бојење фасада, столарије, радијатора и остали специфични послови. |
|  | 3.1 | Бојење старе столарије уљаном бојом и емајл лаком са предходним предрадњама (шмирглање, гитовање, заштита стаклених површина и сл.). Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 100,00 | / | / |
|  | 3.2 | Бојење нове столарије уљаном бојом и емајл лаком без предходне припреме. Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 100,00 | / | / |
|  | 3.3 | Бојење столарије безбојним лаком 2x са предходним предрадњама. Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 50,00 | / | / |

|  | 3.4 | Бојење столарије безбојним садолином 2x у нијанси по избору Наручиоца са предходним предрадњама. Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 50,00 | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.5 | Бојење старе фасаде фасадном бојом у нијанси по избору Наручиоца 2x са предходним предрадњама (шмирглање, водено прање под притиском, попуњавање рупа машинским малтером и сл.). Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 200,00 | / | / |
|  | 3.6 | Бојење старе фасадне опеке безбојним фасадним лаком или лаком у боји опеке 2x са предходним предрадњама (водено прање под притиском, поправка фуга и сл.). Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 100,00 | / | / |
|  | 3.7 | Бојење радијатора радијатор лаком са потребним предрадњама ( одмашћивање, прање и сл.). Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 100,00 | / | / |
|  | 3.8 | Бојење радијаторских цеви радијатор лаком са потребним предрадњама ( одмашћивање, прање и сл.). Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м’ | 50,00 | / | / |
|  | 3.9 | Исписивање хоризонталне сигнализације бојом за путеве у нијанси по избору Наручиоца (паркинг простор, противпожарни путеви, зоне опасности и сл.). Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 200,00 | / | / |
|  | 3.10 | Заштита подова, опреме, уређаја, намештаја и сл. ПВЦ-фолијом. Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 200,00 | / | / |
| 4. | Остали радови |
|  | 4.1 | Ручно чишћење корозије челичном четком и корунд папиром, скидање свих прашкастих и лабаво везаних премаза. Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 200,00 | / | / |
|  | 4.2 | Ручно – механичко чишћење дубинске корозије – пикетирање. Рад, опрема и материјал Извођача. Обрачунава се и плаћа по м2 урађене површине. | м2 | 50,00 | / | / |
| 5. | Непредвиђене услуге само по захтеву надзорног органа. | нч | 500,00 | / | / |

НАПОМЕНА: Све услуге у овом предмеру које су предвиђене да се обрачунавају и плаћају по Нч нормира надзорни орган ТЕНТ-а пре почетка вршења услуге и то кроз књигу захтева за грађевинске радове. Наведене радове Извођач ће извести са својим материјалом, средствима за рад и целокупном потребном опремом. Цена по ј/м треба да садржи набавку свих потребних материјала, све транспорте Ф-цо градилиште, вертикални и хоризонтални транспорт материјала, људства и опреме (цевна скела, дизалица, трактор и сл.) и извођење радова.

1.	Обавезе Понуђача:

Да располаже неопходним пословним капацитетом:

1.1	Да понуђач поседује следеће важеће системе или одговарајуће:  систем квалитета SRPS ISO 9001:2008, еколошки систем SRPS ISO 14001:2007 и систем заштите на раду SRPS OHSAS 18001:2008.

Као доказ доставити:

•	за систем квалитета SRPS ISO 9001:2008, важећи сертификат

•	за еколошки систем SRPS ISO 14001:2007 и систем заштите на раду SRPS OHSAS 18001:2008 важећи сертификат или потврду овлашћене куће да је Извођач радова ушао у процедуру добијања тражених система.

1.2	Да поседује израђен Акт о процени ризика за извођење радова који се односе на предмет јавне набавке, у складу са чл.13 Закона о безбедности и здрављу на раду и Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и радној околини (Сл.гласник РС, бр 72/06 и 84/06). Као доказ доставити копију Акта о процени ризика, који гласи на име Понуђача.

1.3	Да је у периоду 2011, 2012, 2013. и 2014. понуђач извршио услуге/изводио радове који су предмет јавне набавке, а чија реализована вредност по уговору није мања од 1.000.000,00 дин. Потребно је доставити доказ о реализацији најмање 3 уговора у виду потврде о референтним набавкама, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних наручилаца – купаца.

Потврда садржи: број Уговора, датум потписивања Уговора, период вршења услуге, предмет Уговора и укупно фактурисани износ по Уговору. Признају се само оне референце (реализовани Уговори) који су предмет јавне набавке, молерско-фарбарски радови и антикорозивна заштита. Уколико Понуђач не испуни захтев минималне вредности по једном реализованом Уговору та референца му се неће рачунати као исправна и неће се узимати у разматрање.

Када се као референце прилажу годишњи Уговори или ако је предмет јавне набавке део већег Уговора, референтном услугом се сматра само онај обим Уговора који се односи на предметну јавну набавку. Понуђач је у обавези да у ПОТВРДИ упише реализовану вредност Уговора која се односи на предметну набавку. За ове случајеве Понуђач је у обавези да уз ПОТВРДУ достави копије годишњих Уговора у којима је јасно назначена вредност јавне набаке или копију Уговора у којима предметна набавка представља део уговореног посла са јасно назначеном вредношћу. Понуђач мора да испуни услов минималне вредности једне референце.

Да располаже неопходним техничким капацитетом:

1.4	Понуђач располаже довољним техничким капацитетом ако у моменту подношења понуде поседује минимум:

- 1 возило за транспорт радника, опреме  и алата,

- 2 компресора,

- 2 гарнитуре за пескарење са свим потребним прикључцима,

- 1 апарат за мерење дебљине заштитног филма

Као доказ да располаже неопходним техничким капацитетом доставити:

-важеће саобраћајне дозволе за возила у власништву или лизингу или уговоре о закупу

-рачун (фактуру) или уговор о закупу (изнајмљивању) или сл. за компресоре, гарнитуре за пескарење и апарат за мерење заштитног филма  за којег је потребно доставити копију атеста  од стране овлашћене куће да је апарат баждарен.

ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ:	Да од овлашћеног Института(куће) достави атесте о карактеристикама свих материјала који се уграђују и који су наведени у горњем предмеру. Као доказ приложити копију атестне документације. Атести морају јасно гласити на произвођача материјала, у супротном се неће признавати и понуда ће бити одбачена као непотпуна. Атести од стране сопствених лабараторија произвођача материјала неће се узимати у обзир.

Да располаже неопходним кадровским капацитетом:

1.5	Да у моменту подношења понуде има у радном односу  или ангажоване сходно чл. 197. до 202. Закона о раду мин:

-1 дипломираног инжењера  грађевинске или машинске  струке са важећом лиценцом одговорног извођача радова . Понуђач је дужан да приликом достављања понуде достави решење директора фирме о именовању одговорног извођача радова,

-1 инжењера грађевинске струке или техничара грађевинске или машинске струке са положеним стручним испитом. Понуђач је дужан да приликом достављања понуде достави и решење директора фирме о именовању шефа градилишта,

- да може ангажовати најмање 20 (двадесет) искусних и квалификованих извршилаца за радове у екстремним условима и за радове на висини, и то: 8 радника са квалификацијом метало-фарбар или пескирер-метализер за рад у области антикорозивне заштите, 8 радника са квалификацијом молеро-фарбар за рад у области молерско-фарбарских радова и 4 помоћна радника.

Као доказ да располаже неопходним кадровским капацитетом доставити:

За инжењера (одговорног извођача радова):

-Лиценцу и  потврду од Инжењерске Коморе Србије  којом се доказује да је тражена лиценца важећа и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета

-М образац потврде пријаве на обавезно социјално осигурање запослених или уговор о ангажовању сходно чл. 197. до 202. Закона о раду.

-решење директора фирме о именовању одговорног извођача радова

За техничара или инжењера (шефа градилишта):

-решење директора фирме о именовању шефа градилишта,

-уверење о положеном стручном испиту,

-М образац потврде пријаве на обавезно социјално осигурање запослених или уговор о ангажовању сходно чл. 197. до 202. Закона о раду.

За раднике:

-пријаве  за сваког запосленог радника појединачно (М-образац) или уговори о            ангажовању сходно чл. 197. до 202. Закона о раду,

-копије лекарских уверења не старије од 1 године за најмање 20 извршилаца. Приложене копије лекарских уверења морају обухватати извршене прегледе за радове у екстремним условима, на висини и на радним местима са повећаним ризиком, у складу са чл. 43 Закона о безбедности и здрављу на раду и Правилника о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком (Сл.гласник РС, бр.120/07),

-доставити копије диплома, сертификата, уверења или сл. за све запослене са назначеним потребним квалификацијама.

1.6	На основу Правилника о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о Понуђач је дужан да именује одговорно лице за безбедност на раду који ће бити на располагању у свако време током радног времена Понуђача.

Као доказ приложити фотокопију сертификата о положеном стручном испиту и копију М образца као доказ да је лице за безбедност у радном односу. Уколико Понуђач поседује Уговор са кућом која му обезбеђује ову врсту услуга као доказ доставити копију Уговора и копију сертификата о положеном стручном испиту лица за безбедност куће која обезбеђује ову врсту услуга.

1.7	Понуђач је дужан да се пре давања понуде детаљно упозна са динамиком предвиђених услуга и комплетним обимом посла што доказује Потврдом коју потписује овлашћено лице Наручиоца посла  ТЕНТ-а Б.

2. Обавезе Наручиоца посла:

2.1	Наручилац посла је дужан да Извођача упознаје са динамиком предвиђених услуга и детаљима радова на свим предвиђеним позицијама.

2.2	Наручилац посла је дужан да, заједно са шефом градилишта Извођача, врши комплетну дефектажу пре почетка пружања услуга.

2.3	Наручилац посла је дужан да Извођачу обезбеди потребну електричну енергију за неопходно напајање алата.

2.4	Наручилац посла је дужан да Извођачу радова омогући, преко Службе обезбеђења ТЕНТ-а, да сваки радник Извођача добије идентификациону магнетну картицу којом ће се утврђивати време уласка и изласка радника Извођача.

У Ушћу, 31.03.2014. год.					Инжењер за грађевинске радове

Радован Рабреновић

# Text boxes

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2. 	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ОБРАЗАЦ БР. 1.

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБРАЗАЦ БР. 2.

6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

7.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ БР. 3.

ОБРАЗАЦ БР. 4.

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ БР. 5.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ

ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

ОБРАЗАЦ БР. 6.

10. СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА– СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

ОБРАЗАЦ БР. 7.

11.  ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

ОБРАЗАЦ БР. 8.

13.  МОДЕЛ УГОВОРА