ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за ЈН број 003837 – Одржавање и сервисирање опреме за климатизацију

Поштовани,

На основу члана 63, став 3 ЗЈН РС (Сл.гласник РС 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања по ЈН 003837 – Одржавање и сервисирање опреме за климатизацију

**Питања и одговори:**

У вези услова о учешћу у поступку јавне набавке поглавље 13 Техничка спецификација и техничка документација

Одржавање дела опреме за климатизацију 1.Расхладни уређаји, 2. Клима коморе.

За годишње одржавање опреме која ради 24h, 365 дана у години неопходан је годишњи ремонт а након тога интервентно одржавање по позиву. Н бази предвиђених часова за годишњи ремонт потребна 2/3h а за инт. Одрж. 1/3h.Само у случају ремонта је могуће одржавање до краје рока уговора од 1 године.

**Питања:**

1. Да ли је могуће да по 200h за поз.1 и 2 буду утрошени за годишњи ремонт а наплаћени као 200h из тендера
2. Остатак по 100h за поз. 1 и 2 буду третирани по позиву стим да позив подразумева 2(два) извршиоца најмање 16h

Напомињемо да 2x200h нису стварни часови већ су годишњи ремонт који је фактички вишеструко више часова.

**Одговори**:

У техничкој спецификацији је јасно дефинисан обим радова, као и начин вођења сати и наплате истих који су предмет захтева за спољне услуге.

Комисија за ЈН 003837

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Обреновац ,09.07.2014 год.