| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО

„ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА“ Д.О.О. ОБРЕНОВАЦ

Огранак друштва: ТЕ „Морава“ Свилајнац

Tелефакс: 035/312-191

e-mail: nevena.nesic@tent.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка број 3388

БРОЈ, ДАТУМ И НАЗИВ ЛИСТЕ:

У-МО-13 од 16.04.2014. године: „Машинско одржавање опреме“БРОЈ И НАЗИВ ПАРТИЈЕ:

1 - „Одржавање транспорта угља (допрема угља, бункери), реци канала, млинских постројења, канала аеро смеше и горионика угља“

- II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА -

Предмет јавне набавке:

Ревизија са заменом оштећених делова канала димног гаса, топлог ваздуха и рециркулације и поправка постојећих канала угљене прашине

Свилајнац, 27.06.2014. године

На основу члана 34. и 61. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 3. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. гласник РС бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, бр. 13529 од 06.05.2014. године и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку, бр. 21876 од 25.06.2014. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за II ФАЗУ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА:

Ревизија са заменом оштећених делова канала димног гаса, топлог ваздуха и рециркулације и поправка постојећих канала угљене прашине,

ЈН бр. 3388

Конкурсна документација садржи:

| 1. | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |
| --- | --- |
| 2. | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 3. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| 4. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |
| 5. | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ |
| 6. | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| 7. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
| 8. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А |
| 9. | ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА |
| 10. | МОДЕЛ УГОВОРА |
| 11. | ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Свилајнац, 27.06.2014. године

| 1.1. | Назив и адреса наручиоца | ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА“ Д.О.О. ОБРЕНОВАЦ БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ. |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Огранак друштва - назив и адреса | ТЕ „МОРАВА“ СВИЛАЈНАЦ, КНЕЗА МИЛОША 89, 35210 СВИЛАЈНАЦ. |
| 1.3. | Интернет страница наручиоца | www.tent.rs |
| 1.4. | Врста поступка | II ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА |
| 1.5. | Предмет јавне набавке | Набавка УСЛУГА - Ревизија са заменом оштећених делова канала димног гаса, топлог ваздуха и рециркулације и поправка постојећих канала угљене прашине |
| 1.6. | Циљ поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| 1.7. | Контакт | Име и презиме: Невена Нешић, Е-mail адреса: nevena.nesic@tent.rs |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Свилајнац, 27.06.2014. године

Опис предмета јавне набавке

Јавна набавка услуга: Ревизија са заменом оштећених делова канала димног гаса, топлог ваздуха и рециркулације и поправка постојећих канала угљене прашине

Назив и ознака из општег речника набавке

Услуге одржавања и поправки – 50000000

Предмет набавке није обликован по партијама

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Свилајнац, 27.06.2014. године

На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: ЗЈН) и члана 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), доноси се

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

  - ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране судског тумача.

  - ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

- Понуде се подносе у писарници непосредно или поштом на адресу из тачке 1.2. у року од 11 дана од дана упућивања позива за подношење понуда кандидатима, односно до 22.07.2014. године до 10:30 часова са назнаком: „Понуда за ЈН бр. 3388, не отварати, уручити Невени Нешић, комисијски отворити“. Понуду послати у 1 (једном) примерку.

- Уколико рок истиче на дан који је нерадан или на дан државног празника, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан.

- Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће неотворене враћене понуђачу. Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

- Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у 12:00 часова у просторијама библиотеке управне зграде огранка ТЕ „Морава“ Свилајнац, на адреси Кнеза Милоша 89. Представници понуђача на отварању морају приложити пуномоћје за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће у року од 3 (три) дана од дана отварања бити достављен свим понуђачима.

- Понуда се подноси у коверти/омоту/кутији која је затворена на спојевима, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним захтевима наручиоца. Образац понуде се попуњава читко руком, на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица.

- Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

  - ПАРТИЈЕ

- Предметна јавна набавка није обликована у више партија.

  - ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ

- Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

  - ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:
Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о., огранак друштва ТЕ „Морава“ Свилајнац са назнаком:

„Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку услуга - Ревизија са заменом оштећених делова канала димног гаса, топлог ваздуха и рециркулације и поправка постојећих канала угљене прашине, ЈН бр. 3388“;

или:

„Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку услуга - Ревизија са заменом оштећених делова канала димног гаса, топлог ваздуха и рециркулације и поправка постојећих канала угљене прашине, ЈН бр. 3388“;

или:

„Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку услуга - Ревизија са заменом оштећених делова канала димног гаса, топлог ваздуха и рециркулације и поправка постојећих канала угљене прашине, ЈН бр. 3388“.

  - УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:

- Понуђач може доставити само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

- Приликом подношења понуде, понуђач је у обавези да у понуди наведе начин извршења уговорне обавезе (самостално, заједнички као група понуђача, или са подизвођачем), у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

  - УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

- Понуђач може поднети понуду са подизвођачем, у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

- Уколико понуђач извршава уговор са подизвођачем, мора у понуди навести проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити виши од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

- Понуђач је дужан да за подизвођача достави, од стране овлашћеног лица подизвођача - потписан и оверен печатом подизвођача, образац изјаве из члана 75. став 2. ЗЈН.

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 (пет) дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

  - ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- Понуду може поднети група понуђача, у складу са пријавом поднетом у првој фази квалификационог поступка.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе, или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације (осим обрасца изјаве о независној понуди и обрасца изјаве из члана 75. став 2. ЗЈН, које мора потписати и оверити печатом сваки члан заједничке понуде), у ком случају је то потребно дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке и који је саставни део заједничке понуде, а који обавезно садржи податке о:

    - члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

    - понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

    - понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;

    - понуђачу који ће издати рачун;

    - рачуну на који ће бити извршено плаћање;

    - обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

- Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

  - ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

- Начин и услови плаћања:

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 119/12).

Рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана, a у складу са начином и роком плаћања који су дефинисани моделом уговора.

Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 119/12).

Понуде са авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве.

- Гарантни период:

Гарантни период не може бити краћи од 12 месеци од дана извршења услуга.

- Рок извршења услуга:

Рок за извршење услуга не може бити дужи од 22 дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, а у периоду трајања ремонта.

Наручилац мора обезбедити Извршиоцу извршење услуге у периоду од 12 месеци од дана обостраног потписивања уговора.

- Место извршења услуга и паритет:

Понуда се даје на паритету ф-ко Наручилац, а место извршења услуга је огранак друштва ТЕ „Морава“ Свилајнац, у складу са техничком спецификацијом Наручиоца.

- Важност понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда.

  - НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО“ у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

  - ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- Цене у понуди морају бити исказане у динарима, без ПДВ-а, укључујући елементе њене структуре (нпр. трошкове превоза, рада, осигурања, ев. попусте, и друге зависне трошкове).

- Промена цене дефинисана је моделом уговора.

- Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

  - НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

- Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди.

- Наручилац је дужан да понуђачу одобри примерен рок за одговор.

- Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне саставне елементе понуде.

  - ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КОД КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

  - ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

- Изабрани понуђач је дужан да достави Средство обезбеђења за добро извршење посла.

- Изабрани понуђач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора,  преда наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која ће бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења НБС.

- Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, назначеним клаузулама на „на први позив“ и „без протеста“ и роком важења који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

- Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу.

- Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не буде извршавао уговорене обавезе на начин дефинисан уговором.

- Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства обезбеђења за добро извршење посла мора да се продужи.

  - ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА - ВАЖИ САМО ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

- Уколико уговор буде додељен понуђачу који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке исти је дужан да у року од 5 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење уговорне обавезе. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

  - ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

- Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

  - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

- Заинтересовано лице може у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, искључиво у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено објави ту информацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Комуникација са Наручиоцем врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, односно писаним путем, путем поште, електронске поште или телефаксом. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

  - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења у складу са чланом 93. став 1. ЗЈН, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

- Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије произлази из природе поступка јавне набавке.

- Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

- У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Наручилац ће писмено, у року од 8 (осам) дана након отварања Понуда, затражити, евентуално, додатна објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у року од 2 (два) дана од пријема захтева за додатним објашњењима. Наручилац у истом року може извршити увид код Понуђача, односно његовог подизвођача, што је овај дужан да омогући.

  - НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

- Наручилац ће одбити понуду уклико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

    - Поступио супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН.

    - Учинио повреду конкуренције.

    - Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен.

    - Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

- Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

- Доказ из предходног става  може бити:

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа.

- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.

- Исправа о наплаћеној уговорној казни.

- Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року.

- Извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором.

- Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.

- Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

  - КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

- Критеријум за оцењивање понуда je НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

- У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 15 % у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача.

- У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

- Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

- Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

- Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

- Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

- Предност дата за домаће понуђаче (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

- Предност дата за домаће понуђаче (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

  - ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

- Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели Понуђачу који је понудио краћи рок почетка вршења услуге. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу који понуди дужи гарантни период. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели Понуђачу који је понудио дужи рок важности понуде. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне набавке.

  - ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

- Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве дат је на обрасцу бр. 5.

  - ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Образац понуде - образац бр. 1.

- Образац структуре понуђене цене - образац бр. 2.

- Образац изјаве о независној понуди (и за сваког учесника у заједничкој понуди) - образац бр. 4.

- Образац изјаве о обавезама понуђача из члана 75. став 2. ЗЈН (и за сваког учесника у заједничкој понуди, односно за сваког подизвођача) - образац бр. 5.

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (у случају подношења заједничке понуде) у складу са захтевима наведеним у делу „Упутство понуђачима како да сачине понуду“.

- Техничку спецификацију наручиоца, читко попуњену, оверену печатом и потписом понуђача.

- Образац потврде о обиласку објекта - образац бр. 6.

  - ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ НЕ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3).

  - РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

- Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака.

- Ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН.

  - ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138-167 ЗЈН.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

- Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају долази до застоја рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана пријема одлуке.

- О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка,такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

  - ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима понуде из члана 88. став 3. овог закона.

  - УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

- Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од 2 (два) дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

  - ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- Наручилац ће сачинити Уговор на основу Модела уговора достављеног понуђачима у конкурсној документацији и Понуде изабраног Понуђача.

- Наручилац је дужан да у року од 8 (осам) дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права закључи уговор са изабраним Понуђачем.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

- Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају постојања сукоба интереса (члан 30. ЗЈН).

Чланови комисије:

| 1. | Драган Степановић, члан |
| --- | --- |
|  | Дејан Нецић, заменик члана |
| 2. | Гордана Новаковић, члан |
|  | Бранислав Ивковић, заменик члана |
| 3. | Снежана Живојиновић, члан, службеник за јавне набавке |
|  | Душко Јочић, заменик члана, службеник за јавне набавке |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- Образац понуде

Свилајнац, 27.06.2014. године

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под Б) и В))

| А) САМОСТАЛНО |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомене:

- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели потребно је копирати табелу и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у другој табели овог обрасца.

#### ПОНУДА БР. _____________ од __.__.2014. године

По јавној набавци број 3388

| Ред. број | Предмет услуге | Износ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ревизија са заменом оштећених делова канала димног гаса, топлог ваздуха и рециркулације и поправка постојећих канала угљене прашине по техничкој спецификацији у прилогу |  |

УКУПНО:      __________________ динара

ПДВ:             __________________ динара

ЗА УПЛАТУ: __________________ динара

- Рок и начин плаћања (45 дана):

____ дана, у складу са начином плаћања дефинисаним моделом уговора.

- Важност понуде (не краћа од 45 дана од дана отварања понуда):

____ дана од дана отварања понуда.

- Рок извршења услуге (не дуже од 22 дана од дана пријема писаног позива наручиоца, а у периоду трајања ремонта):

____ дана од дана пријема писаног позива наручиоца, а у периоду трајања ремонта.

- Гарантни период (не краћи од 12 месеци од дана извршења услуга):

____ месеци од дана извршења услуга.

- Место извршења услуге и паритет (понуда се даје на паритету ф-ко ТЕ „Морава“ Свилајнац, а место извршења услуга је огранак друштва ТЕ „Морава“ Свилајнац):

Паритет: ф-ко ____________________; Место извршења: ____________________

- Остало:

У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: _________________________________________________ (члан 19. став 4. ЗЈН). _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Датум 						 	       Понуђач

М. П.

___.___. ______. године					__________________________

Подизвођач

М. П.

__________________________

Напомене:

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Свилајнац, 27.06.2014. године

За понуду бр. _____________ од __.__.2014. године

(I део)

| Ред. број | Назив артикла/ предмер радова | Кол. | ЈЕД. ЦЕНА без ПДВ (дин/евра) | ЈЕД. ЦЕНА са ПДВ (дин/евра) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин/евра) | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (дин/евра) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
| 1. | Ревизија са заменом оштећених делова канала димног гаса, топлог ваздуха и рециркулације и поправка постојећих канала угљене прашине по техничкој спецификацији у прилогу | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: |  |  |

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ за сваки тражени артикал

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ за сваки тражени артикал

- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

(II део)

| Посебно исказани трошкови у % (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.), |
| --- |
| 1. М - материјал и роба | % |
| - добра |  |
| - царина |  |
| - |  |
| Међузбир |  |
| 2. У - услуга | % |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - монтажа и демонтажа |  |
| - остале услуге |  |
| - |  |
| 2 Међузбир |  |
| (1 + 2) = УКУПНO | 100 % |

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове материјала и робе (М) и услуга (У) у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

М.П.                Потпис одговорног лица понуђача:

_________________________________

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА

ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Свилајнац, 27.06.2014. године

У овом обрасцу Понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења.

| Ред. број | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум 						 	       Понуђач

М. П.

___.___. ______. године					__________________________

Напомена:

Понуђач сноси трошкове израде понуде.

Уколико има неких трошкова израде понуде, потребно је да их понуђач унесе у табелу.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Свилајнац, 27.06.2014. године

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

_____________________________________________________________________

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку јавне набавке „Ревизија са заменом оштећених делова канала димног гаса, топлог ваздуха и рециркулације и поправка постојећих канала угљене прашине“, бр. 3388 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима

Датум 						 	       Понуђач

М. П.

___.___. ______. године					__________________________

НАПОМЕНЕ:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН

Свилајнац, 27.06.2014. године

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

_____________________________________________________________________

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

У поступку јавне набавке „Ревизија са заменом оштећених делова канала димног гаса, топлог ваздуха и рециркулације и поправка постојећих канала угљене прашине“, бр. 3388, поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум 						 	       Понуђач

М. П.

___.___. ______. године					__________________________

НАПОМЕНЕ:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА

Свилајнац, 27.06.2014. године

На основу захтева наручиоца из техничке спецификације ове конкурсне документације, Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о. Обреновац – Огранак ТЕ „Морава“ Свилајнац издаје следећу:

ПОТВРДУ

Овим се потврђује да је привредно друштво / предузетник / физичко лице:

_____________________________________________________________________,

(попуњава понуђач: уписати назив и адресу понуђача)

извршило обилазак објекта ТЕ „Морава“ Свилајнац, и упознавање предмера рада по јавној набавци бр. 3388 – Ревизија са заменом оштећених делова канала димног гаса, топлог ваздуха и рециркулације и поправка постојећих канала угљене прашине.

Лице које је понуђача упознало са наведеним карактеристикама на лицу места је:

_____________________________, ____________________________, __________.

(попуњава наручилац: име и презиме,		    назив радног места		           мат. број)

Потпис представника понуђача			Потпис представника1 наручиоца

_________________________			___________________________

Одговорно лице ТЕ „Морава“ Свилајнац

М. П.

_______________________________

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- МОДЕЛ УГОВОРА

Свилајнац, 27.06.2014. године

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА

Ремонт ТЕМ, План набавки 2014. године, позиција 1872/204

Закључен између:

1. ЈП „ЕПС“ Београд - Привредно друштво „ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА“ д.о.о. са седиштем у Обреновацу, Богољуба Урошевића Црног 44, Огранак ТЕ „МОРАВА“ Свилајнац, матични број 07802161, ПИБ 101217456,  кога заступа директор мр Чедомир Поноћко, дипл. инж. електротехнике (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и

2. ............................................................................................................................................

са седиштем у ..........................................................................................................., матични број …................................, ПИБ .................................................. кога заступа директор  ..................................................... (у даљем тексту: Извршилац), с друге стране, а на следећи начин:

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац по ЗСУ бр. 3388 од 01.04.2014. године у складу са чланом 53. ЗЈН и Одлуком o покретању поступка бр. 13529 од 06.05.2014. године покренуо поступак набавке и на основу позива за подношење понуда спровео II фазу квалификационог поступка по члану 34. ЗЈН за ЈН бр. 3388 - Ревизија са заменом оштећених делова канала димног гаса, топлог ваздуха и рециркулације и поправка постојећих канала угљене прашине, и;

- да је Извршилац доставио понуду бр. __________ од __.__.2014. године која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део,

- да понуда Продавца у потпуности одговара техничкој спецификацији, као и другим захтевима из конкурсне документације, који се налазе у прилогу и чине саставни део овог уговора,

- да је Наручилац у складу са чланом 108. ЗЈН на основу понуде Извршиоца и Одлуке о додели уговора бр. ______ од __.__.2014. године изабрао Извршиоца за пружање услуга наведених у члану 2. уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет уговора је: Ревизија са заменом оштећених делова канала димног гаса, топлог ваздуха и рециркулације и поправка постојећих канала угљене прашине, по понуди број __________ од __.__.2014. године.

ОБИМ УСЛУГЕ

Члан 3.

Извршилац се обавезује да изврши услуге из члана 2. овог уговора у обиму наведеном у прихваћеној понуди бр. __________ од __.__.2014. године.

ЦЕНА

Члан 4.

Наручилац се обавезује да Извршиоцу на име цене за извршене услуге која је предмет овог уговора плати износ од ____________ динара. Порез на додату вредност (20%) износи __________ динара. Укупна вредност уговора износи _____________ динара.

Уговорена цена подразумева паритет ф-ко ТЕ „Морава“ Свилајнац.

Обрачун извршених услуга извршиће се на основу јединичних цена из техничке спецификације и стварно извршених услуга.

Уговорена цена се односи на вредност услуге и вредност утрошеног материјала.

Уговорне стране имају право на разлику у цени за ставке из понуде исказане у динарима уколико промена индекса потрошачких цена буде већа од 5% у односу на базни месец који ће у овом случају бити месец уговарања.

Разлика у цени обрачунаваће се на бази индекса потрошачких цена који објављује Републички завод за статистику на следећи начин:

,   а РЦ=Ц1 - Ц0

Где је:

РЦ	- разлика у цени

Ц1 	- нова цена

Ц0 	- уговорена цена

ИПЦ	- текући индекс потрошачких цена у месецу обрачуна услуге

ИПЦ0	- базни индекс потрошачких цена у месецу уговарања.

Разлика у цени за извршену услугу мора бити усаглашена и одобрена од стране овлашћеног лица наручиоца и фактурисана посебном фактуром.

У случају да извршилац касни са реализацијом посла, извршиоцу се признаје разлика у цени до уговореног рока реализације уговора, односно до дана обрачуна услуге у оквиру рока извршења.

Извршилац је дужан да приликом фактурисања достави начин обрачуна јединичних цена и доказе о испуњености услова за промену јединичних цена из понуде.

НАЧИН ФАКТУРИСАЊА

Члан 5.

Код испостављања рачуна Извршилац услуге се позива на број Уговора. У прилогу рачуна мора се налазити оригинални примерак Записника о извршеној услузи. Прилози морају бити оверени од стране одговорног лица ПД „ТЕНТ“ д.о.о. – огранак ТЕ „Морава“ Свилајнац. Рачун у свему мора одговарати захтевима Закона о порезу на додату вредност датим у члану 42. Рачуни који нису испостављени у смислу овог члана неће бити оверени од стране Наручиоца и биће враћени Извршиоцу услуге на исправку у року од 3 дана од дана пријема.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Наручилац се обавезује да уговорену цену из члана 4. овог уговора плати у року од  ___ дана.

Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је дужник - Наручилац примио фактуру, односно други захтев за плаћање од повериоца - Извршиоца који је испунио своју уговорну обавезу.

Уколико није могуће утврдити дан пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату, рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана када је поверилац - Извршилац испунио своју обавезу, као и уколико је дужник - Наручилац примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац - Извршилац испунио своју уговорну обавезу.

У случају да постоји потреба прегледа предмета обавезе, ако је уговором или законом предвиђени одређен рок за такав преглед, а дужник - Наручилац је примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре истека тог рока, у складу са уговором, рок за преглед обавеза не може бити дужи од 30 дана од дана извршене услуге, изузев уколико је у изузетно оправданим случајевима уговорен дужи рок. У овом случају рок измирења новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана истека рока за преглед предмета обавезе.

За кашњење у плаћању Извршилац има право на законску затезну камату.

РОК И МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 7.

Извршилац услуге се обавезује да услуге, које су предмет овог Уговора, изврши у року од _____ дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, а у периоду трајања ремонта.

Наручилац мора обезбедити Извршиоцу извршење услуге у периоду од 12 месеци од дана обостраног потписивања уговора.

Понуда се даје на паритету ф-ко Наручилац, а место извршења услуга је огранак друштва ТЕ „Морава“ Свилајнац, односно како је у прихваћеној понуди наведено, а у складу са техничком спецификацијом Наручиоца.

Извршилац услуге ће услуге из члана 1. и члана 2. овога уговора извршити на следећи начин:

а)  самостално.

б)  са следећим понуђачима: ______________________________________________________________________________________________________________________________________.

в)  са следећим подизвођачима:

______________________________________________________________________________________________________________________________________.

ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Члан 8.

Извршилац услуге гарантуре квалитет извршених услуга за период од _________ месеци, односно како је у прихваћеној понуди навео.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 9.

Извршилац се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора,  преда наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која ће бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења НБС.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, назначеним клаузулама на „на први позив“ и „без протеста“ и роком важења који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства обезбеђења за добро извршење посла мора бити продужена.

Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да Извршилац не буде извршавао уговорене обавезе на начин дефинисан уговором.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 10.

У случају да и поред реализације средства финансијког обезбеђења понашање Извршиоца буде такво да угрожава даље активности Наручиоца за које је закључен уговор, Наручилац задржава право раскида уговора.

Уговор ће се раскинути, ако Извршилац није у могућности да изврши услугу која је предмет овог уговора, као и ако из његовог понашања произилази да не би извршио услугу која је предмет овог уговора ни у накнадном року.

У том случају Наручилац ће тражити надокнаду штете, сходно члану 8. став 1. овога уговора.

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА И НАРУЧИОЦА УСЛУГА ПО ОСНОВУ ПРАВИЛА БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ И ЗОП У ПД „ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА“   Д.О.О. ОБРЕНОВАЦ

Члан 11.

Извршилац је обавезан да при извршењу предметног посла у свему примењује Закон о БЗР и ЗОП као и сва општа акта Наручиоца која уређују ову област.

Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правилник о ЗОП, Правилник о обезбеђењу и заштити, као и Правила о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. Обреновац и Споразум о заједничком спровођењу мера за безбедан рад дефинисани су процедуром QP.0.14.05 – Увођење извођача радова у посао.

Члан 12.

Наручилац услуга је обавезан да:

- Обави упознавање одговорних лица Извршиоца са правилима безбедности на раду и ЗОП-а којих треба да се придржавају као и начину контроле поштовања поменутих правила.

- Овласти лице које ће вршити сталан надзор над поштовањем прописане регулативе безбедности на раду од стране Извршиоца.

- Уколико се Извршилац не придржава неопходних мера безбедности на раду захтева од истог прекид радних активности све док се разлози за прекид не отклоне.

- Изврши проверу све потребне документације као што су:

- Атести и сертификати оруђа за рад, уређаја, алата и опреме

- Доказа о стручној и квалификационој структури запослених

- Доказа о обучености из заштите на раду и противпожарне заштите запослених

- Доказа о здравственој способности запослених (оригинална лекарска уверења не старија од 1 године).

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Члан 13.

Наручилац овлашћује стручно лице које ће вршити контролу квалитета извршених услуга од стране Извршиоца.

Уколико нема посебно овлашћеног лица, лице за контролу је одговарајући инжењер задужен за то постројење.

У случају да Извршилац неквалитетно обавља послове или не испуњава друге обавезе из овог Уговора, Наручилац може умањити фактуру за одговарајућу вредност, уз претходно усаглашавање рекламације са Извршиоцем.

РЕШАВАЊЕ СПОРА

Члан 14.

За све што овим уговором није предвиђено примениће се непосредно одговарајући законски прописи који регулишу област која је предмет овог уговора.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација.

Уколико се спор не реши на начин из става 2. овог члана уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Београду.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Саставни део овог уговора су:

- Понуда бр. __________ од __.__.2014. године;

- Техничка спецификација;

- Правила о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. Обреновац;

- _______________________________________________________________.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Члан 17.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка за своје потребе.

ЗА  ИЗВРШИОЦА  УСЛУГЕ					      ЗА НАРУЧИОЦА

Директор							 Директор

__________________________			      	     __________________________

мр Чедомир Поноћко,

дипл. инж. електротехнике

ПРАВИЛА О БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ У ТЕНТ Д.О.О.

У циљу прецизнијих инструкција којима се регулишу односи и обавезе између наручиоца радова (ТЕНТ д.о.о.) и извођача радова, формулисана су правила, у складу са важећим законским одредбама, која су дата у даљем тексту.

Правила су саставни део уговора о извршењу послова од стране извођача радова.

Ова правила служе домаћим и страним извођачима радова (у даљем тексту извођач радова) као норматив за њихово правилно понашање за време рада у објектима ТЕНТ д.о.о.

Поштовање правила од стране извођача радова биће стриктно контролисано и свако непоштовање биће санкционисано.

I ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Извођач радова је обавезан да:

- Најмање један дан пре почетка радова Служби БЗР и ЗОП преда Елаборат о уређењу градилишта и копију Пријаве о почетку радова коју је предао надлежној инспекцији рада.

- Најмање један дан пре почетка радова достави Служби БЗР и ЗОП име одговорног лица на градилишту и сву потребну документацију на увид:

- Осигуравајуће полисе за запослене;

- Атесте и сертификате оруђа за рад, уређаја, алата и опреме;

- Доказ о стручној и квалификационој структури сходно послу који обавља (дизаличар, виљушкариста, руковалац грађевинским машинама и др.);

- Доказ о обучености из безбедности на раду у термоенергетским постројењима, саобраћају железничког и друмског транспорта;

- Доказ о здравственој способности запослених.

- Именује одговорно лице за безбедност и здравље на раду које ће бити на располагању све време током извођења радова.

- Служби обезбеђења и одбране ТЕНТ д.о.о. Обреновац, благовремено, а најкасније један дан пре почетка радова, поднесе Захтев за издавање прокси картица домаћих извођача радова (образац QO.0.14.35), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. Прокси картица – пропусница за извођаче радова израђује се по посебно утврђеној процедури и о трошку извођача радова. Извођач радова може заменити корисника прокси картице, подношењем Захтева за промену корисника прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.36), који мора бити бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. У случају губитка или оштећења прокси картице запослени извођача радова може добити нову подношењем Захтева за издавање дупликата прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.39).

- За запослене који бораве у ТЕНТ д.о.о. само један дан, Служби обезбеђења и одбране, поднесе Списак запослених извођача радова за привремени улазак (образац QO.0.14.37) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. Након овере списак се доставља на улазне капије.

- Служби обезбеђења и одбране достави захтев Списак возила и радних машина за улазак у објекте ТЕНТ д.о.о. (образац QO.0.14.44) који мора бити потписан од стане надзорног органа. На основу поднетог списка Служба обезбеђења и одбране издаје Дозволу за улазак возила у круг ТЕНТ д.о.о. (образац QO.0.14.43).

- Захтевом - Списак запослених за рад ван редовног радног времена (образац QO.0.14.38) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа тражи сагласност за рад ван редовног радног времена, односно радним даном после 15 часова, суботом, недељом и државним празником.

- Обезбеди поштовање режима улазака и излазака својих запослених, сходно наредбама директора ТЕНТ, директора огранака ТЕНТ и Службе обезбеђења и одбране.

- Приликом уношења сопственог алата и опреме, сачини спецификацију истог, и то у најмање два примерка, који морају бити потписани од стране радника обезбеђења. Један примерак остаје на улазној капији, а други служи као документ, на основу којег надзорни орган издаје Дозволу за изношење материјала из круга ТЕНТ д.о.о. Обреновац (образац QO.0.14.47).

- Приликом извођења радова придржава се свих законских, техничких и интерних прописа из безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите, а посебно спроводи Уредбу о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења у постројењима (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за заваривање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.08.13), Упутство о обезбеђењу спровођења мера заштите од зрачења при радиографском испитивању (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за радиографско испитивање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.14.34), и Упутство о поступку извршења обезбеђења постројења за извођење радова у ТЕНТ д.о.о.

- Поштује процедуре и упутства ТЕНТ д.о.о. везана за заштиту животне средине и заштиту здравља и безбедности на раду, која се односе на управљање отпадом, течним горивима, хемикалијама, као и процедуре и упутства за ванредне ситуације као што су: изливања и испуштања нафте, бензина, опасног отпада, растварача, боја, гасова, итд. односно планове за реаговање у ванредним ситуацијама. Ако се изливање догоди, извођач радова је обавезан да предузме мере да заустави изливање и да одмах обавести одговорна лица у складу са Плановима за реаговање у ванредним ситуацијама.

- Своје запослене који раде на постројењима ТЕНТ д.о.о. детаљно упозна са опасностима до којих може доћи при раду у оваквим енергетским постројењима, односно на опасности од рада са ел. енергијом, опасности од рада са флуидом на притиску и температури, опасности од рада на висинама, у загушљивим просторијама, опасности од хемикалија, гасова, железничког саобраћаја и другим које могу бити опасне по живот и здравље запослених. Такође мора да упозна запослене и са могућим последицама до којих може доћи по животну средину.

- Своје запослене упозна да, без посебне дозволе овлашћеног лица наручоица, не смеју да користе средства за рад наручиоца (алатне машине у радионици одржавања, погонске уређаје и машине, вучна средства ЖТ), као и транспортнe машинe (дизалице, кранове, виљушкаре и остала моторна возила), независно од тога да ли су обучени за наведене послове.

- За одређена добра која транспортује у ТЕНТ д.о.о., у складу са законским прописима, обавља возилима која имају одговарајући АДР сертификат и да возилом управља лице са истим сертификатом.

- За своје запослене обезбеди лична и колективна заштитна средства и сноси одговорност о њиховој правилној употреби.

- Запослени на радном оделу и заштитном шлему имају видно обележен назив фирме у којој раде.

- Сноси пуну одговорност за безбедност и здравље својих запослених, запослених подизвођача и другог особља које је укључено у радове извођача.

- Виљушкари и грађевинске машине морају бити снабдевени са ротационим светлом и звучном сиреном за вожњу уназад.

- Поштује наложене мере или упутства која издаје координатор радова у случају ако више извођача радова истовремено обављају радове.

- Обезбеди сопствени надзор над спровођењем мера безбедности на раду и обезбеди прву помоћ.

- Обезбеди сигурно и исправно складиштење, коришћење и одлагање свих запаљивих, опасних, корозивних и отровних материја, течности и гасова.

- Поштује забрану спаљивања смећа и отпадног материјала као и коришћења ватре на отвореном простору за грејање запослених.

- У потпуности преузима све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреде и др.).

- Пријави Служби БЗР и ЗОП сваку повреду на раду својих запослених.

- Радни простор одржава уредан, чист, сигуран за кретање радника и транспорт.

- Свакодневно, уз сагласност наручиоца радова, врши уклањање дрвеног, металног и друге врсте отпадног материјала на одговарајућа места која су заједнички договорена.

- Монтажни материјал прописно складишти.

- Сва опасна места (опасност од пада са висине и друго) обезбеди траком, оградом и таблама упозорења.

- Фиксирање терета за дизање, обележавање опасног простора испод терета и навођење дизаличара сме да обавља унапред именована особа (везач-сигналиста).

- Све грађевинске скеле буду монтиране од стране специјализованих фирми, по урађеном пројекту и прегледане пре употребе од стране корисника.

- На захтев надзорног органа на градилишту обезбеди довољан број мобилних тоалета.

- Наручиоцу радова не ремети редован процес производње и рад запослених.

- Поштује радну и технолошку дисциплину установљену код наручиоца радова.

- Обавеже своје запослене да стално носе лична документа и покажу их на захтев овлашћених лица за безбедност.

- На захтев надзорног органа запослени извођача радова морају се подвргнути алко тесту сходно Упутству о контроли алко тестом.

- Запослени извођача и подизвођача радова бораве и крећу се само у објектима ТЕНТ д.о.о. на којима изводе радове.

- На захтев надзорног органа, удаљи запосленог са градилишта, када се утврди да је неподобан за даљи рад на градилишту.

- На захтев надзорног органа, испита сваки случај повреде ових Правила, предузме одговарајуће мере против запосленог и о томе обавести надзорни орган ТЕНТ д.о.о.

II НЕПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА

Служба БЗР и ЗОП ТЕНТ д.о.о., док траје извођење уговорених радова, врши контролу примене ових правила.

У случају да извођач не поштује Правила безбедности на раду ТЕНТ д.о.о., обавезе и закључке са радних састанака, Служба БЗР и ЗОП писмено обавештава надзорни орган, одговорно лице извођача радова, директора огранка у коме се радови изводе и захтева од извођача радова прекид радних активности све док се разлози за његово постојање не отклоне.

Руководилац одељења обезбеђења и одбране води евиденцију запослених извођача којима је забрањен приступ у објекте ТЕНТ д.о.о.

III САСТАНЦИ У ВЕЗИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Првом састанку за безбедност присуствују:

- лице за безбедност и здравље у ТЕНТ д.о.о.,

- надзорни орган,

- одговорно лице извођача радова на градилишту и

- одговорно лице за безбедност и здравље извођача радова.

Садржај првог састанка:

- Одређивање радног простора (контејнери за смештај радника, материјала, санитарни чворови, и др.);

- Прва помоћ (телефонски бројеви, процедуре, и др.);

- Противпожарна заштита (телефонски бројеви, процедуре, дозволе и др.), опасне материје (хемикалије, гас и горива);

- Лична и колективна заштитна опрема;

- Правила саобраћаја;

- Одржавање и чишћење радног простора;

- Именовање одговорних лица;

- Поступак у случају повреде на раду и

- Последице непоштовања Правила безбедности на раду ТЕНТ д.о.о..

Редовни састанци (једном недељно) одржавају се са сваким извођачем посебно или са свим извођачима заједно. Састанак води надзорни орган - вођа пројекта и одговорно лице за безбедност ТЕНТ д.о.о.

Садржај редовног састанка:

- Стање радног и складишног простора;

- Стање противпожаре заштите, опасних материја (хемикалије, гас, горива);

- Коришћење личне и колективне заштитне опреме;

- Поштовање правила саобраћаја;

- Процене ризика од повреда и

- Могућност побољшања безбедности и здравља на раду.

Понуђач коме буде додељен уговор наведене обрасце може наћи у стручним службама ТЕНТ д.о.о.

Ова правила важе за Извршиоце услуга који се баве пословима пружања услуга у ПД „ТЕНТ“ д.о.о.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Свилајнац, 27.06.2014. године

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Ремонтне услуге на каналима угљене прашине, каналима димних гасова, каналима топлог ваздуха и каналима рециркулације димног гаса

I РЕМОНТ КАНАЛА УГЉЕНЕ ПРАШИНЕ НА МЛИНОВИМА KSG N.90.60 бр. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 (Позиција обухвата ремонт канала угљене прашине од прирубнице куполе вентилаторског млина за угаљ до улазних прирубница у ложишту котла);

| Р.бр. | Врста услуга | Ј.М. | Кол. | Цена/J.M. | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена оштећених делова канала угљене прашине бр.1 – бр.6 дебљине 15 mm са заваривањем; Позиција обухвата: -Отварање ревизионих отвора на хоризонталним каналима (по пет канала за сваки горионик), преглед, демонтажу оштећених делова канала, сечење односно припрему делова за замену (сечењем из лима), брушење и замену оштећених елемената заваривањем; Обрачун се врши по m2 уграђеног материјала; | m2 | 200 |  |  |
| 2. | Замена оштећених клапни са осовинама на вертикалном каналу; Позиција обухвата: -Отварање ревизионих врата на вертикалном каналу, преглед, демонтажу оштећених клапни и њихових осовина, сечење односно припрему делова за замену (сечењем из лима), брушење и замену оштећених елемената заваривањем; -Подешавање положаја клапни односно њихових показивача и затварање ревизионих врата у договору са наручиоцем услуга односно надзорним органом; Обрачун се врши по ком. уграђених клапни; | ком. | 25 |  |  |
| 3. | Замена оштећених компензатора на хоризонталним каналима угљене прашине; Позиција обухвата: -Преглед свих компензатора хоризонталних канала, демонтажа оштећених и уградња нових компензатора.Уколико постоји могућност санације пропуштања, извршити заваривање оштећених делова а све у договору са наручиоцем услуга; Обрачун се врши по ком.уграђеног компензатора; | ком. | 20 |  |  |
| 4. | Функционална проба заптивености Позиција обухвата: -Преглед заптивености канала угљене прашине приликом пробе вентилаторских млинова за угаљ; Обрачун по комаду канала угљене прашине; | ком. | 6 |  |  |

II РЕМОНТ КАНАЛА ДИМНИХ ГАСОВА (Позиција обухвата ремонт канала димног гаса од регенеративног загрејача ваздуха-луво до компензатора улазне коморе електрофилтера, затим од излазне коморе електрофилтера до прирубнице вентилатора димног гаса и део иза вентилатора димног гаса до прирубнице на димњаку) - са леве и десне стране;

| Р.бр. | Врста услуга | Ј.М. | Кол. | Цена/J.M. | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена оштећених површина канала димних гасова са лимом дебљине 4 mm ( плафонски део и вертикални део канала); Позиција обухвата: -Отварање ревизионих врата на плафону канала димног гаса (укупно 4); -Отварање ревизионих врата на каналу димног гаса испод регенеративног загрејача ваздуха-луво (укупно 2); -Отварање ревизионих врата на каналу димног гаса иза вентилатора димног гаса (укупно 2); -Преглед канала, демонтажа оштећених делова канала, припрема делова сечењем од лима дебљине 4 mm, брушење и уградња заваривањем; -Чишћење канала од заосталих демонтираних делова, делова електода за заваривање и евентуално чишћење канала од прашине; -Затварање свих ревизионих врата са заменом заптивача; Обрачун се врши по m2 уграђеног материјала; | m2 | 600 |  |  |
| 2. | Замена оштећених скретних лимова на улазу у електрофилтер; Позиција обухвата: -Демонтажу скретних лимова (4 комада, димензија 2500mm x 2000mm), одлагање на место где инвеститор одреди, сечење табли за нове скретне лимове, подизање и уградња заваривањем; Обрачун се врши по m2 уграђеног материјала; | m2 | 20 |  |  |
| 3. | Замена оштећених перфорираних лимова на улазу у електрофилтер; Позиција обухвата: -Демонтажу оштећених перфорираних лимова у I, II и III реду, одлагање на место где инвеститор одреди, сечење на потребну меру и замена демонтираних лимова новим, заваривањем; Обрачун се врши по m2 уграђеног материјала; | m2 | 150 |  |  |

III РЕМОНТ КАНАЛА TОПЛОГ ВАЗДУХА (Позиција обухвата ремонт канала топлог ваздуха од регенеративног загрејача ваздуха-луво, преко прстена испод коте 9,5m до комора аеросмеше које се налазе на коти и испод коте 19m);

| Р.бр. | Врста услуга | Ј.М. | Кол. | Цена/J.M. | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена оштећених површина канала топлог ваздуха са лимом дебљине 4 mm Позиција обухвата: -Отварање ревизионих врата на каналу топлог ваздуха (укупно 2 испод коте 9,5m); -Преглед канала, демонтажа оштећених делова канала, припрема делова сечењем од лима дебљине 4 mm, брушење и уградња заваривањем; -Чишћење канала од заосталих демонтираних делова, делова електода за заваривање и евентуално чишћење канала од прашине; -Затварање свих ревизионих врата са заменом заптивача; Обрачун се врши по m2 уграђеног материјала; | m2 | 200 |  |  |
| 2. | Санација оштећених компензатора на каналима топлог ваздуха; Позиција обухвата: -Преглед, санацију пропуштања на компензаторима канала топлог ваздуха лимом дебљине 4mm; Обрачун се врши по m2 уграђеног материјала; ; | m2 | 20 |  |  |

IV РЕМОНТ КАНАЛА РЕЦИРКУЛАЦИЈЕ ДИМНОГ ГАСА (Позиција обухвата ремонт канала рециркулације димног гаса од одузимања канала димног гаса односно усисног дела вентилатора рециркулације до компензатора и прелазног комада која се налази на коти 19,5m);

| Р.бр. | Врста услуга | Ј.М. | Кол. | Цена/J.M. | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поправка оштећених делова канала рециркулације (димензије канала Ø1500 x 4 mm) са леве и десне стране од материјала Č.0361 Позиција обухвата: -Отварање ревизионих врата на каналу рециркулације димног гаса (укупно 6 са леве и десне стране од вентилатора рециркулације до колена вертикалног канала); -Отварање ревизионих врата на каналу рециркулације димног гаса (укупно 2 са леве и десне стране на хоризонталном делу канала на коти 19,5m) -Обавезно чишћење канала од наслага прашина и прање канала како би се што боље сагледало стање канала; -Преглед канала, демонтажа оштећених делова канала, припрема делова сечењем од лима дебљине 4 mm, брушење и уградња заваривањем; -Чишћење канала од заосталих демонтираних делова, делова електода за заваривање и осталих нечистоћа; -Затварање свих ревизионих врата са заменом заптивача; Обрачун се врши по m2 уграђеног материјала; | m2 | 200 |  |  |
| 2. | Замена оштећених компензатора на каналима рециркулације димног гаса; Позиција обухвата: -Демонтажу постојећих компензатора (2 ком. на хоризонталном каналу са леве и десне стране на каналу димензија Ø1500 x 4mm), монтажу истих са свим припремним радњама и заваривање; -Демонтажу компензатора (1 ком. на хоризонталном каналу са десне стране на каналу димензија 1400x1200mm на коти 19,5m), монтажу истих са свим припремним радњама и заваривање; -Демонтажу прелазног комада на хоризонталном каналу (кота 19,5m) са кружног на правоугаони попречни пресек (димензије прелазног комада Ø1500 x 4mm/1400x1200mm на дужини од 1000mm); Обрачун се врши ком.уграђеног компензатора и прелазног комада; ; | ком. | 4 |  |  |

V РЕМОНТ УСИСНИХ КАНАЛА МЛИНОВА ЗА УГАЉ (Позиција обухвата ремонт челичних прстенова за усисне канале млинова за угаљ);

| Р.бр. | Врста услуга | Ј.М. | Кол. | Цена/J.M. | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена и поправка оштећених делова усисних канала млинова за угаљ односно санација прскотина на челичним прстеновима усисних канала које се налазе између кота 19,5m и 23m Позиција обухвата: -Отварање ревизионих врата на усисном каналу млинова за угаљ (укупно 6 између кота 19,5m и 23m); -Отварање ревизионих врата на комори за мешање(укупно 6 између кота 19,5m и испод коте 19,5m); -Преглед канала, санација оштећених прстенова односно прскотина заваривањем електодом UTP 68H; -Преглед, контрола и замена држача челичних прстенова односно њихово ојачање; -Демонтажа, односно сечење челичног прстена усисног канала, одлагање на место где инвеститор одреди, монтажа оштећених прстенова у барем два канала (димензије прстена су Ø1100x8mm L=1400mm од материјала Č.4970 односно од материјала који је намењен за температуре до 1200°C); Обрачун се врши по ком. уграђеног челичног прстена; | ком. | 2 |  |  |

НАПОМЕНА:

- Материјал за челични прстен Ø1100x8mm L=1400mm од материјала Č.4970 је обавеза Понуђача као и његово савијање;

- Челични прстен Ø1100x8mm L=1400mm се због малих ревизионих врата мора убацити унутар коморе из делова а затим је потребно извршити његово спајање односно заваривање електродом UTP 68H.

- Димензије челичног прстена проверити на лицу места приликом узимања мера за нове челичне прстенове;

|  | Износ |
| --- | --- |
| I РЕМОНТ КАНАЛА УГЉЕНЕ ПРАШИНЕ НА МЛИНОВИМА KSG N.90.60 бр. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 |  |
| II РЕМОНТ КАНАЛА ДИМНИХ ГАСОВА |  |
| III РЕМОНТ КАНАЛА TОПЛОГ ВАЗДУХА |  |
| IV РЕМОНТ КАНАЛА РЕЦИРКУЛАЦИЈЕ ДИМНОГ ГАСА |  |
| V РЕМОНТ УСИСНИХ КАНАЛА МЛИНОВА ЗА УГАЉ |  |
| УКУПНО |  |

ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

Поред специфицираних демонтажних и монтажних услуга, послови и обавезе  понуђача / потенцијалног извршиоца услуге биле би и следеће:

- Израда термин плана монтаже и демонтаже и радне снаге у MS Project-у код уговарања;

- Да се упозна са објектом и предмером рада на лицу места пре састављања понуде. Уколико се понуђач не упозна са објектом и предмером рада на лицу места сматраће се да је понуду дао напамет (не улазећи у суштину послова), и таква понуда се неће сматрати технички исправном;

- Лице за контакт и координацију обилазака објекта је Шеф службе машинског одржавања Драган Степановић. Понуђач који је заинтересован да изврши обилазак објекта дужан је да писменим путем најдаље 3 (три) радна дана пре затражи термин обиласка од горе наведеног лица и о истом се договори са њим. Начини контактирања су следећи: e-mail: dragan.stepanovic@tent.rs, телефон: 035/312-172;

- Да се одазове позиву наручиоца и у сваком моменту буде спреман за извршење услуге;

- Стручно вршење услуга уз поштовање законских и техничких прописа;

- Поседовање стручне радне снаге на монтажи и довољног броја атестираних вариоца;

- Да услуге врши стручно и квалитетно, према нормама важећим за ову врсту делатности;

- Поседовање прихватних и монтажних алата и апарата за гасно и електро заваривање потребних за комплетно извођење специфицираних радова на демонтажи и монтажи;

- Обезбеђење неопходних техничких гасова и свог потрошног материјала (брусне плоче, електроде и сл.) за извођење демонтажно-монтажних радова;

- Обезбеђење прикључних ормана са више прикључака за напајање електричном

- енергијом потребних уређаја;

- Да се стручно и технички повинује свим одлукама одговорног особља наручиоцаи да се придржава прописаних правила понашања у ТЕ „Морава“;

- Да усклађује своје оперативне планове са оперативним плановима осталих извршиоца/извођача, уз консултације са одговорним особљем из ТЕ „Морава“;

- Поседовање комплетне опреме за заштиту радника на монтажи, поштовање законом прописаних мера о Безбедности и здрављу на раду и интерних прописа у ТЕ „Морава“;

- Смештај, исхрана и превоз радника;

- Контролу поштовања термин планова, квалитета, обима услуга и рокова поштовања наведених мера и правила понашања у ТЕМ, вршиће Надзорни орган из ТЕМ-а.

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Ремонт ТЕ „Морава“ је планиран у периоду од 16.08. до 30.09.2014. године. Рок за извршење услуга не може бити дужи од 22 дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, а у периоду трајања ремонта.

Шеф службе машинског одржавања         			 Технички директор

Д. Степановић, дипл. маш. инж. с.р.      	           Г. Новаковић, дипл. маш. инж. с.р.

Директор ТЕ „Морава“

Марија Стевановић, дипл. инж. технологије с.р.

Сагласан са техничком спецификацијом

ПОНУЂАЧ:

М.П.      _______________________________

# Footnotes

Лице које је упознало понуђача са објектом, је представник наручиоца који потписује ову потврду.

# Text boxes

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2.  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ОБРАЗАЦ БР. 1.

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ БР. 2.

5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ

ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

ОБРАЗАЦ БР. 3.

6.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ БР. 4.

7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О

НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ БР. 5.

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

ОБРАЗАЦ БР. 6.

9. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА

10.  МОДЕЛ УГОВОРА