| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О ОБРЕНОВАЦ

БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ

ОГРАНАК ТЕНТ Б

Телефон:011/81-11-864; 81-11-869

телефакс:011/81-11-992

e-mail: jovo.mrav@tent.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка број : 000807

Члан 36. став 1. тачка 2.

- Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда  -

Предмет јавне набавке-УСЛУГЕ:

Услуге редовне шестомесечне контроле, (два пута годишње) и функционална проба рада стабилног система за сигнализацијуи дојаву пожара и ДРЕНЖЕР СИСТЕМА за гашење пожара водом на косом мосту Т3 са централом типа: МЦУ 211 Securition у објекту ТЕНТ Б, као и отклањање кварова који се током године јаве (ТЕНТ Б)

Обреновац, јун 2014. год.

На основу члана 36. став 1. тачка 2) и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: ЗЈН), члана 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), Мишљења Управе за јавне набавке број бр.:404-02-1402/14 од 20.05.2014.године о основаности примене преговарачког поступка, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 24179 од 11.07.2014. и Решења о образовању комисије за јавну набавку 24180 од 11.07.2014. припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

Услуге редовне шестомесечне контроле, (два пута годишње) и функционална проба рада стабилног система за сигнализацијуи дојаву пожара и ДРЕНЖЕР СИСТЕМА за гашење пожара водом на косом мосту Т3 са централом типа: МЦУ 211 Securition у објекту ТЕНТ Б, као и отклањање кварова који се током године јаве (ТЕНТ Б)

ЈН бр. 000807

Конкурсна документација садржи:

| 1. | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |
| --- | --- |
| 2. | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 3. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| 4. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |
| 5. | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА |
| 6 | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 7. | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ |
| 8. | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| 9. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
| 10. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А |
| 11. | МОДЕЛ УГОВОРА |
| 12. | ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Обреновац, јун  2014.год

| 1.1 | Назив и адреса наручиоца | Привредно друштво "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" д.о.о. ОБРЕНОВАЦ Богољуба Урошевића Црног број 44., 11500 ОБРЕНОВАЦ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Огранак друштва - назив и адреса |  |
| 1.3 | Интернет страница наручиоца | www.tent.rs |
| 1.4 | Врста поступка | Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда |
| 1.5 | Основ за примену преговарачког поступка без објављивања јавног позива | Поступак набавке се спроводи у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама, а на основу Мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка бр.:404-02-1402/14 од 20.05.2014.године, са предузећем «SECURITION» doo Београд, из разлога што је наведено предузеће ексклузивни представник, званични партнер и једини овашћени сервисер за Србију произвођача система на којима ће се вршити услуге које су предмет ове набавке, фирме «SECURITION» AG Швајцарска. |
| 1.6 | Предмет јавне набавке | Набавка УСЛУГЕ: Услуге редовне шестомесечне контроле, (два пута годишње) и функционална проба рада стабилног система за сигнализацијуи дојаву пожара и ДРЕНЖЕР СИСТЕМА за гашење пожара водом на косом мосту Т3 са централом типа: МЦУ 211 Securition у објекту ТЕНТ Б, као и отклањање кварова који се током године јаве |
| 1.7 | Циљ поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| 1.8 | Контакт | Јово Мрав, телефакс:011/81-11-992 e-mail: jovo.mrav@tent.rs |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обреновац, јун  2014.год.

Опис предмета јавне набавке

Услуге редовне шестомесечне контроле, (два пута годишње) и функционална проба рада стабилног система за сигнализацијуи дојаву пожара и ДРЕНЖЕР СИСТЕМА за гашење пожара водом на косом мосту Т3 са централом типа: МЦУ 211 Securition у објекту ТЕНТ Б, као и отклањање кварова који се током године јаве (ТЕНТ Б)

Назив и ознака из општег речника набавке

50610000 - Услуге поправке и одржавања безбедносне опреме

Предмет јавне набавке није обликован по партијама

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Обреновац, јун  2014.год.

На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), доноси се

Упутство понуђачима како да сачине понуду

3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране судског тумача.

3.2. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

- Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

- Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

- Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

- Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуда се подноси на адресу наручиоца – „ТЕНТ Б“, поштански фах 35 Ушће 11500 ОБРЕНОВАЦ, са назнаком ,,Понуда за јавну набавку услуга - Услуге редовне шестомесечне контроле, (два пута годишње) и функционална проба рада стабилног система за сигнализацијуи дојаву пожара и ДРЕНЖЕР СИСТЕМА за гашење пожара водом на косом мосту Т3 са централом типа: МЦУ 211 Securition у објекту ТЕНТ Б, као и отклањање кварова који се током године јаве (ТЕНТ Б)ЈН бр. 000807- НЕ ОТВАРАТИ, уручити Јову Мраву“

- На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

- Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 23.07.2014. до 12:15 часова

- Наручилац ће одбити све неблаговремен понуде, с тим да ће исте након окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да је неблаговремена.

- Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

- Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

- Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

- Наручилац ће одбити неприхватљиву понуду.

- Наручилац ће понуду одбити ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- ако понуђач није доставио изјаве и обрасце тражене конкурсном документацијом и то:

- Образац понуде,

- Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни,

- Образац изјаве о независној понуди;

4) ако је понуђени рок важења понуде краћи од рока предвиђеног конкурсном документацијом;

5) ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде.

3.3. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ

- Понуда са варијантама није допуштена.

3.4. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

- Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

- Свако обавештење о изменама, допунама или повлачењу понуде биће припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или “Повлачење понуде за јавну набавку – Услуге редовне шестомесечне контроле, (два пута годишње) и функционална проба рада стабилног система за сигнализацијуи дојаву пожара и ДРЕНЖЕР СИСТЕМА за гашење пожара водом на косом мосту Т3 са централом типа: МЦУ 211 Securition у објекту ТЕНТ Б, као и отклањање кварова који се током године јаве (ТЕНТ Б), ЈН 000807 – НЕ ОТВАРАТИ уручити Јову Мраву“

- Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.

3.5. ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

- Начин подношења понуде:

Понуђач може да поднесе сaмo 1 (jедну) пoнуду

Обзиром на основ за примену преговарачког поступка у складу са чланом 36.став 1.тачка 2. ЗЈН,понуђач је у обавези да поднесе понуду самостално.

- Начин и услови плаћања:

Наручилац се обавезује да плаћање уговорене цене изврши искључиво у динарима .

- Начин и услови плаћања:

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана, a у складу са начином и роком плаћања који су дефинисани моделом уговора.

Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Понуде са авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве.

- Гарантни период:

-за резервне делове:произвођачки, у одсуству истог не краће од 12 месеци од дана уградње.

- Рок извршења услуга:

- За шестомечну контролу система са функционалном пробом (ставка 1) – Према захтеву Наручиоца, две контроле. Временска разлика између контрола мора бити прибљижно 6 месеци

-За отклањање кварова (ставке 2 и 3)- у року од 24 часа од пријема позива Наручиоца у периоду од 12 месеци од дана закључења уговора. Максимално ангажовање извршиоца на отклањању кварова (ставке 2 и 3) износи два инжењер- дана и два техничар дана. Извршилац ће заменити новим само оне резервне делове (ставка 4-15) система, за које се прегледом утврди неисправност.

- Место извршења услуга:

- Понуда се даје на паритету ф-ко Наручилац, а  место извршења услуга је огранак друштва ТЕНТ Б.

- Важност понуде:

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 45 (четрдесет пет) дана од дана отварања понуде. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

3.6. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане упонуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

3.7. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА     ЦЕНА У ПОНУДИ

- Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима. Цена је фиксна и не може се мењати.

- У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, исти мора бити урачунат у цену дату у понуди.

3.8. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

- Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

3.9. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ

- Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

3.10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

- Заинтересовано лице може у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, искључиво у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено објави ту информацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Комуникација са Наручиоцем врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, односно писаним путем, путем поште, електронске поште или факсом. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

3.11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења у складу са чланом 93. Став 1. ЗЈН, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

- Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије произлилази из природе поступка јавне набавке.

- Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

- У случају разлике измешу јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

3.12. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

- Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ може бити:

1. правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3. исправа о наплаћеној уговорној казни;

4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

- Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

3.13. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа цена.

3.14. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

- Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве је дат на обрасцу бр. 5.

3.15. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

- Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака.

- Ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН.

3.16. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.

- Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије, број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, модел 97 позив на број 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса, прималац уплате: Буџет Републике Србије, уплати таксу у износу од 40.000,00 динара.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин достављања.

- После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке за учеснике поступка, односно 10 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки за подносиоце који нису учествовали у преговарачком поступку.

- Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. Закона о јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

- Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

- О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

3.17. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понудe у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима понуде из члана 88. став 3. овог Закона.

3.18. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

- Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

3.19. ЕЛЕМЕНТИ  УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

- Цена

- Начин преговарања:

Поступак преговарања ће се обавити након окончања поступка отварања понуда, са овлашћеним представником понуђача. Писано овлашћење за преговарање мора бити оверено и потписано од стране законског заступника понуђача.

Преговарање ће се обавити директно са овлашћеним представником понуђача, усменим изјашњавањем о напред наведеним елементима преговарања (цени). У записник о преговарању уноси се сваки елемент преговарања.

Понуђена цена не може бити виша од цене исказане у достављеној понуди.

- Записник о преговарању потписују овлашћени представници наручиоца - чланови комисије за јавну набавку и овлашћени представник понуђача који преузима примерак записника.

- Коначни текст уговора дефинише се у складу са понудом, моделом уговора, као и записником са преговарања .

- Саставни део Уговора чини изабрана понуда са техничком спецификацијом,Записник о спроведеном преговарачком поступку.

3.20. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Уговор ће бити закључен најкасније у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

Чланови и заменици комисије:

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предмет јавне набавке:

Услуге редовне шестомесечне контроле, (два пута годишње) и функционална проба рада стабилног система за сигнализацијуи дојаву пожара и ДРЕНЖЕР СИСТЕМА за гашење пожара водом на косом мосту Т3 са централом типа: МЦУ 211 Securition у објекту ТЕНТ Б, као и отклањање кварова који се током године јаве (ТЕНТ Б)

4. Образац понуде

Обреновац, јун 2014. год.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

Понуду дајем самостално.

Напомена:

Обзиром на основ за примену преговарачког поступка у складу са чланом 36.став 1.тачка 2. ЗЈН,понуђач је у обавези да поднесе понуду самостално.

#### ПОНУДА БР. ________ од __.__.2014. године

По јавној набавци број 000807

у складу са технчком спецификацијом предмета набавке:

| Ред.бр | Предмет набавке | Јед. мере | Коли-чина | Цена/ЈМ | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шестомесечна контрола са функционалном пробом Система за сигнализацију и дојаву пожара и дренжер система на Т3 | контрола и функционална проба | 2 |  |  |
| 2 | Отклањање кварова који се јаве на систему између два шестомесечна прегледа и у току уговореног периода | Инжењер/дан | 2 |  |  |
| 3 | Отклањање кварова који се јаве на систему између два шестомесечна прегледа и у току уговореног периода | Техничар/дан | 2 |  |  |
| Резервни делови система који могу бити замењени уолико се утврди неисправност: |
| 4 | LDHC аналогни сензорски температурни кабл за коси мост Т3 | m | 300 |  |  |
| 5 | Конвенционални Детектор пожара комбиновани ортичко/термички у Ex izvedbi MMD 130 Ex-i | комад | 1 |  |  |
| 6 | Конвенционални Ручни јављач пожара за спољашњу монтажу IP 67 у ЕХ заштити МСР 521-4N Ex-i | комад | 1 |  |  |
| 7 | Адресабилни детектор пожара, комбиновани оптичко/термички MCD 573X | комад | 1 |  |  |
| 8 | Конвенционални детектор дима SCD 563 | комад | 2 |  |  |
| 9 | Конвенционални детектор temperature ТCD 563 | комад | 1 |  |  |
| 10 | Конвенционални Ручни јављач пожара за унутрашњу монтажу IP 24 МСР521-1N | комад | 1 |  |  |
| 11 | Конвенционални Ручни јављач пожара за спољашњу монтажу IP 66 CXM499073 | комад | 2 |  |  |
| 12 | Модул за прихват петље SCB 01A | комад | 1 |  |  |
| 13 | Подножје за конвенционални детектор пожара Ex-I заштити USB 501-7 EX-i | комад | 1 |  |  |
| 14 | Конвенционални Ручни јављач пожара за унутрашњу монтажу IP 24 u EX-i izvedbi МСР521N | комад | 1 |  |  |
| 15 | Управљачка конзола MIC 732 | комад | 1 |  |  |

УКУПНО:____________________динара

ПДВ     :_____________________ динара

ЗА УПЛАТУ:__________________динара

- Рок и начин плаћања (45 дана):_____ дана, у складу са начином плаћања дефинисаним моделом уговора

- Важност понуде (не краће од 45 дана од дана отварања понуда): ____ дана од

дана отварања понуда

- Рок извршења:

- За шестомечну контролу система са фунционалном пробом (ставка 1) – Према захтеву Наручиоца, две контроле. Временска разлика између контрола мора бити прибљижно 6 месеци

-За отклањање кварова (ставке 2 и 3)- у року од 24 часа од пријема позива Наручиоца у периоду од 12 месеци од дана закључења уговора. Максимално ангажовање извршиоца на отклањању кварова (ставке 2 и 3) износи два инжењер- дана и два техничар дана. Извршилац ће заменити новим само оне резервне делове (ставка 4-15) система, за које се прегледом утврди неисправност

- Гарантни период:

- за резервне делове: (произвођачки, у одсуству истог не краће од 12 месеци од дана извршења): произвођачки, у одсуству истог _____ месеци од дана извршења.

- Место извршења и паритет: Место извршења услуга је ТЕНТ Б а паритет ф-ко ТЕНТ Б.

- Остало: ______________________________________________________

У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: _________________________________ (члан 19. став 4. ЗЈН).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Датум 					 Понуђач

М. П.

__________________________

________________________________

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛAНА 75. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Обреновац,јун 2014. год.

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

| Редни број | Услови: | Докази: |
| --- | --- | --- |
| 1. | - да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистраАгенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда |
| 2. | - да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | -- ПРАВНО ЛИЦЕ: - За кривична дела организованог криминала - УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Београд, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html - За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. -Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је да поред уверења Основног суда правно лице достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита." - за законског заступника - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова– захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | - да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности Потврде морају бити издате након слања позива за подношење понуда. |
| 4. | - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | - ПРАВНО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда |
| 5. | - да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и права на интелектуалну својину. | Потписан и печатом оверен ,,ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А '' (Образац 5.) |

Уместо тражених доказа из члана 75 ЗЈН Понуђач може доставити изјаву (стр.27) дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу којом потврђује да испуњава услове из члана 75. ЗЈН

Допунске напомене:

- Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове (тачке од 1. до 5. овог обрасца) биће одбијена као неприхватљива.

ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Образац понуде

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни

- Образац изјаве независне понуде.

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

   Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, који је почео са радом од 01.09.2013. године, а који води Агенција за привредне регистре, нису дужни  да доставе доказе под бројем 1 до 4 (члан 75. став. 1. тачка 1 до 4 ЗЈН). Понуђачи су дужни да у понуди јасно наведу, у слободној форми, да се налазе у Регистру понуђача.

- Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 5)"

ФОРМА ДОКАЗА

- Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношење одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену кипију свих или појединих достављених доказа.

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

6. Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке применом члана 36. Став 1. Тачка 2. ЗЈН

Обреновац,јун 2014. год.

Изјава Понуђача о испуњавању услова из члана 75. у поступку јавне набавке

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач_____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке: Услуге редовне шестомесечне контроле, (два пута годишње) и функционална проба рада стабилног система за сигнализацијуи дојаву пожара и ДРЕНЖЕР СИСТЕМА за гашење пожара водом на косом мосту Т3 са централом типа: МЦУ 211 Securition у објекту ТЕНТ Б, као и отклањање кварова који се током године јаве (ТЕНТ Б) Број 000807  испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објавепозива за подношење понуде;

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу сапрописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да јеималац права интелектуалне својине;

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

7. Kонкурсна документација

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Обреновац, јун 2014. год.

За понуду бр._____________ од______________2014 год.

(I део)

| Ред.број | Назив артикла/предмер радова | Количина | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
| 1 | Шестомесечна контрола са функционалном пробом Система за сигнализацију и дојаву пожара и дренжер система на Т3 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Отклањање кварова који се јаве на систему између два шестомесечна прегледа и у току уговореног периода | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Отклањање кварова који се јаве на систему између два шестомесечна прегледа и у току уговореног периода | 2 |  |  |  |  |
| 4 | LDHC аналогни сензорски температурни кабл за коси мост Т3 | 300 |  |  |  |  |
| 5 | Конвенционални Детектор пожара комбиновани ортичко/термички у Ex izvedbi MMD 130 Ex-i | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Конвенционални Ручни јављач пожара за спољашњу монтажу IP 67 у ЕХ заштити МСР 521-4N Ex-i | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Адресабилни детектор пожара, комбиновани оптичко/термички MCD 573X | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Конвенционални детектор дима SCD 563 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Конвенционални детектор temperature SCD 63 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Конвенционални Ручни јављач пожара за унутрашњу монтажу IP 24 МСР521-1N | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Конвенционални Ручни јављач пожара за спољашњу монтажу IP 66 CXM499073 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Модул за прихват петље SCB 01A | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Подножје за конвенционални детектор пожара Ex-I заштити USB 501-7 EX-i | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Конвенционални Ручни јављач пожара за унутрашњу монтажу IP 24 u EX-i izvedbi МСР521N | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Управљачка конзола MIC 732 | 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: |  |  |

(II део)

| Посебно исказани трошкови у % (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.), |
| --- |
| М - материјал и роба | % |
| - добра |  |
| - царина |  |
| - |  |
| - |  |
| Међузбир |  |
| У - услуга | % |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - монтажа и демонтажа |  |
| - остале услуге |  |
| - |  |
| - |  |
| 2 Међузбир |  |
| ( 1 + 2 ) = УКУПНO | 100 % |

М.П.              	Потпис одговорног лица понуђача:

..................................................................

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

-	у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваку тражену позицију

-	у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваку тражену позицију

-	у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ  за сваку тражену позицију

-	у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ  за за сваку тражену позицију

-	у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове у процентима (%). Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА

ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Обреновац, јун 2014. год.

У овом обрасцу Понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења.

|  | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, наручилац је,сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум 					              Понуђач

М. П.

________________________

________________________________

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

9.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Обреновац, јун 2014. год.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

__________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка2) Закона.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН

Обреновац, јун 2014. год.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

11. МОДЕЛ УГОВОРА

Обреновац, јун 2014. год.

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ

(РБ2 - 100%)

Закључен између:

1. ЈП ЕПС Београд - Привредно друштво «ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА» д.о.о.са седиштем у Обреновцу, Богољуба Урошевића Црног 44, матични број 7802161, ПИБ 101217456,  кога заступа директор  мр Чедомир Поноћко, дипл.инж. електротехнике (у даљем тексту: Наручилац),

с једне стране и

2. ________________________________________________________са седиштем у ________________________________ матични број _____________, ПИБ _________ кога заступа директор _________________ (у даљем тексту: Извршилац), с друге стране

а на следећи начин:

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Уговорне стране констатују:

- Да је Наручилац по ЗСУ бр. 000807 од 15.01.2014.год. у складу са чланом 53 ЗЈН и Одлуком o покретању поступка бр. ___ од ____.год. покренуо поступак набавке применом преговарачког поступка без објављивања јавног позива по члану 36. став 1. тачка 2. ЗЈН.

- Да је Извршилац доставио понуду бр........... од .......2014. год. која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део,

- Да понуда Извршиоца у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини саставни део овог Уговора,

- -да је у спроведеном преговарачком поступку Извршилац услуге понуду изменио/није изменио и да је о томе сачињен записник о преговарању ____/_____од ___/_______.2014.год. који је саставни део овог Уговора

- Да је Наручилац у складу са чланом 108. ЗЈН на основу понуде Извршиоца и Одлуке о додели уговора бр ___/__ од __/___2014 године изабрао Извршиоца за пружање услуга наведених у члану 2. уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет уговора су услуге: Услуге редовне шестомесечне контроле, (два пута годишње) и функционална проба рада стабилног система за сигнализацијуи дојаву пожара и ДРЕНЖЕР СИСТЕМА за гашење пожара водом на косом мосту Т3 са централом типа: МЦУ 211 Securition у објекту ТЕНТ Б, као и отклањање кварова који се током године јаве (ТЕНТ Б), по понуди број ___________ од ________ 2014.године

ОБИМ УСЛУГЕ

Члан 3.

Извршилац се обавезује да изврши услуге из чл. 2 овог уговора у обиму наведеном у прихваћеној понуди бр. _______ од _________2014.године.

Извршилац се обавезује да:

-Изврши Пeриoдичну шeстoмeсeчну контролу и функционалну пробу (двa путa гoдишњe ) систeмa зa сигнaлизaциjу и дojaву пoжaрa и ДРНЖEР систeмa зa гaшeњe пoжaрa вoдoм нa кoсoм мoсту T3, зa 2014.гoд. нa TEНT-Б. Врeмeнскa рaзликa измeђу две контроле мoрa бити приближнo шeст мeсeци.

-Изврши отклањање кварова (Интeрвeнтнo oдржaвaњe) систeмa зa сигнaлизaциjу и дojaву пoжaрa, и  ДРEНЖEР систeмa  зa гaшeњe пoжaрa вoдoм нa кoсoм мoсту T3. Интeрвeнтнo  oдржaвaњe  сe врши  у периоду од 12 месеци од закључења уговора и oднoси сe нa oтклaњaњe квaрoвa нa oбa ПП систeмa. Извршилац ће заменити новим само оне резервне делове (ставка 4-15) система, за које се прегледом утврди неисправност. Максимално ангажовање извршиоца код интервентног одржавања система (ставке 2 и 3) износи два инжењер- дана и два техничар дана.

Пeриoдична шeстoмeсeчна контрола са функционалном пробом стaбилнoг систeмa зa сигнaлизaциjу и   дojaву пoжaрa oбухвaтa слeдeћe:

-функциoнaлнo испитивaњe систeмa

-тeстирaњe рaдa цeнтрaл и пoжaрних зoнa сa пoтрeбним пoдeшaвaњимa

-тeстирaњe нa aлaрм jaвљaчa пoжaрa из свaкe групe

-прoвeрa рaдa изврсних и упрaвљaчких функциja сa цeнтрaл

-прoвeрa рaдa свaкoг пojeдинaчнoг дeтeктoрa пoчaрa (шeстoмeсeчни сeрвис )

-прeглeд кaблoвa, рaзвoдних oрмaрa и рaзвoдних кутиja (шeстoмeсeчни сeрвис)

-прoвeрa рaдa звучнe и свeтлoснe сигнaлизaциje

-прoвeрa стaњa  aку-бaтeриja

-прoвeрa oбучeнoсти вaтрoгaсaцa службe БЗР И ЗOП

-прoвeрa aжурнoсти КЊИГE ДOГAЂAJA кojу вoдe вaтрoгaсци службe БЗР И ЗOП

-сaстaвљaњe зaписникa o изврсшeнoм прeглeду и функциoнaлнoм испитивaњу прeмa члaну 44 Зaкoнa o зaштити oд пoжaрa ( Сл. Глaсник СРС бр. 111/09 ) И Цл. 68 Прaвилникa o тeхничким нoрмaтивимa стaбилних инстaлaциja зa дojaву пoжaрa ( Сл. Лист СРJ бр.87/93 ).

Пeриoдична шeстoмeсeчна контрола sa функционалном пробом стaбилнoг ДРEНЖEР систeмa зa гaшeњe пoжaрa вoдoм нa кoсoм мoсту T3 oбухвaтa слeдeћe:

-визуeлни прeглeд инстaлaциje и oпрeмe спринклeр систeмa

-кoнтрoлa зaптивeнoсти цeвнe мрeжe

-чишћeњe филтeрa

-пoдмaзивaњe aлaрмнoг звoнa

-кoнтрoлa функциoнaлнe спрeмнoсти пумпи и њихoвих мoтoрa

-функциoнaлнa прoбa кoнтрoлних урeђaja

-прoвeрa стaњa AКУ – бaтeриja

-прeглeд кaблoвa (пoсeбнo сeнзoрскoг )

-прoвeрa oбучeнoсти вaтрoгaсaцa службe БЗР И ЗOП

Отклањање кварова (Интeрвeнтнo oдржaвaњe)- У случajу зa вaнрeднoм интeрвeнциjoм, извршилaц сe писмeнo oбaвeзуje дa ће пo пoзиву нaручиoцa интeрвeнисaти у рoку oд 24 сaтa, у периоду од 12 месеци од дана потписивања уговора.

Извршилaц je дужaн вoдити грaђeвински днeвник тoкoм извршeњa услугa. Утрoшeни рeзeрвни дeлoви кao и eвeнтуaлнo oштeћeни и нeфункциoнaлни дeлoви ћe сe кoнстaтoвaти у днeвнику кojи oвeрaвa нaдзoр oд стрaнe нaручиoцa и нaручилaц ћe их плaтити пo ценама из прихваћене понуде извршиоца означене у члану 1. и члану 2 овог уговора Нaручилaц ћe писмeнo oбaвeстити извршиoцa кaдa ћe пoчeти сa шeстoмeсeчним пeриoдичним сeрвисoм. Извршилац je дужaн дa писмeнo oбaвeсти  нaручиoцa o дaтуму дoлaскa нa сeрвисирaњe нajмaњe три дaнa рaниje.

ЦЕНА

Члан 4.

Наручилац се обавезује да Извршиоцу на име цене за извршене услуге која су предмет овог уговора плати износ од __________________ динара. Порез на додату вредност (20%) износи __________________динара.Укупна вредност уговора износи _____________ динара.

Уговорена цена подразумева паритет франко Наручилац.

Обрачун извршене услуге извршиће се на основу јединичних цена из понуде и стварно извршене услуге.

Цена је фиксна за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени.

НАЧИН ФАКТУРИСАЊА

Члан 5.

Код испостављања рачуна Извршилац се позива на број уговора. У прилогу рачуна мора се налазити оригинални примерак записника о извршеној услузи. Прилози морају бити оверени од стране одговорног лица ТЕНТ д.о.о. Обреновац. Рачун у свему мора одговарати захтевима Закона о порезу на додату вредност датим у члану 42. Рачуни који нису испостављени у смислу овог члана неће бити оверени од стране Наручиоца и биће враћени Извршиоцу на исправку у року од 3 дана од дана пријема.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Наручилац се обавезује да уговорену цену из чл. 4 овог уговора плати у року од 45 дана.

Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је дужник-Наручилац примио фактуру, односно други захтев за плаћање од повериоца-Извршиоца који је испунио своју уговорну обавезу.

Уколико није могуће утврдити дан пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату, рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана када је поверилац-Извршилац испунио своју обавезу, као и уколико је дужник–Наручилац примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац- Извршилац испунио своју уговорну обавезу.

У случају да постоји потреба прегледа предмета обавезе, ако је уговором или законом предвиђени одређен рок за такав преглед, а дужник- Наручилац је примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре истека тог рока, у складу са уговором, рок за преглед обавеза не може бити дужи од 30 дана од дана извршене услуге, изузев уколико је у изузетно оправданим случајевима уговорен дужи рок. У овом случају рок измирења новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана истека рока за преглед предмета обавезе.

За кашњење у плаћању Извршилац има право на законску затезну камату.

РОК И МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 7.

Рок извршења услуга:

За шестомечну контролу система са функционалном пробом (ставка 1) – Према захтеву Наручиоца, две контроле. Временска разлика између контрола мора бити приближно 6 месеци.

За отклањање кварова (ставке 2 и 3)- у року од 24 часа од пријема позива Наручиоца у периоду од 12 месеци од дана закључења уговора. Максимално ангажовање извршиоца на отклањању кварова (ставке 2 и 3) износи два инжењер- дана и два техничар дана. Извршилац ће заменити новим само оне резервне делове (ставка 4-15) система, за које се прегледом утврди неисправност.

Место извршења је ТЕНТ Б

Извршилац услуге ће услуге из члана 1. и члана 2. овога уговора извршити самостално.

ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Члан 8.

Извршилац гарантује квалитет замењених резервних делова који немају произвођачки гарантни период за период од ______ месеци, од дана уградње.

Гаранција важи под условима предвиђеним у прихваћеној понуди означеној у члану 1. уговора.

У случају рекламације на испорученим добрима, као и евентуалних недостатака након пријема добара (скривених недостатака) примењиваће се одредбе ЗОО који регилишу ту област.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 9.

Наручилац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Извршилац причини штету Наручиоцу због неблаговремено извршене услуге из члана 3. Уговора, као и штету коју учини из других разлога везаних за реализацију предметне набавке.

У случају да Извршилац услуге не изврши своју обавезу ни у року од 7 (седам) дана од истека рока из члана 7. став 1 овог уговора, Наручилац ће зарачунати уговорну казну у висини од 5% вредности услуге у доцњи а да до тога није дошло кривицом Наручиоца нити услед дејства више силе.

У случају да Извршилац услуге не изврши своју обавезу ни у року од 24 (двадесетчетири) часа од истека рока из члана 7. став 2 овог уговора, Наручилац ће зарачунати уговорну казну у висини од 5% вредности услуге у доцњи а да до тога није дошло кривицом Наручиоца нити услед дејства више силе.

Уколико Извршилац по позиву Наручиоца не плати износ уговорене казне, Наручилац ће наплатити уговорну казну приликом примопредаје извршене услуге међусобним пребијањем дуговања и потраживања.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 10.

Уговор ће се раскинути, ако Извршилац није у могућности да изврши услугу која је предмет овога уговора, као и ако из његовог понашања произилази да не би извршио услугу која је предмет овог уговора ни у накнадним  роковима из члана 9. став 2. и став 3. овог уговора.

У том случају Наручилац ће тражити надокнаду штете, сходно члану 9. став 1. овога уговора.

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА И НАРУЧИОЦА УСЛУГА ПО ОСНОВУ ПРАВИЛА БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ И ЗОП У ПД "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" д.о.о. ОБРЕНОВАЦ

Члан 11.

Извршилац је обавезан да при извршењу предметног посла у свему примењује Закон о БЗР и ЗОП као и сва општа акта Наручиоца која уређују ову област. Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правилник о ЗОП, Правилник о обезбеђењу и заштити, као и Правила о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. Обреновац и Споразум о заједничком спровођењу мера за безбедан рад дефинисани процедуром QP.0.14.05 – Увођење извођача радова у посао.

Члан 12.

Наручилац услуга је обавезан да:

1. Обави упознавање одговорних лица Извршиоца са правилима безбедности на раду и ЗОП-а којих треба да се придржавају као и начину контроле поштовања поменутих правила.

2. Овласти лице које ће вршити сталан надзор над поштовањем прописане регулативе безбедности на раду од стране Извршиоца.

3. Уколико се Извршилац не придржава неопходних мера безбедности на раду захтева од истог прекид радних активности све док се разлози за прекид не отклоне.

4. Изврши проверу све потребне документације као што су:

- Атести и сертификати оруђа за рад, уређаја, алата и опреме

- Доказа о стручној и квалификационој структури запослених

- Доказа о обучености из заштите на раду и противпожарне заштите запослених

- Доказа о здравственој способности запослених (оригинална лекарска уверења не старија од 1 године).

ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ

Члан 13.

Извршилац се обавезује да обезбеди превоз, смештај и топли оброк за своје особље. Трошкови превоза радника на закупљеним релацијама ПД "ТЕНТ"-а д.о.о. падају на терет Извршиоца, према издатим пропусницама за превоз, по цени карте на тој релацији.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Члан 14.

Наручилац овлашћује стручно лице које ће вршити контролу квалитета извршених услуга од стране Извршиоца.

Уколико нема посебно овлашћеног лица, лице за контролу је одговарајући инжењер задужен за то постројење.

У случају да Извршилац неквалитетно обавља послове или не испуњава друге обавезе из овог Уговора, Наручилац може умањити фактуру за одговарајућу вредност, уз претходно усаглашавање рекламације са Извршиоцем.

РЕШАВАЊЕ СПОРА

Члан 15.

За све што овим уговором није предвиђено примениће се непосредно одговарајући законски прописи који регулишу област која је предмет овог уговора.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација.

Уколико се спор не реши на начин из става 2 овог члана уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Београду.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Саставни део овог уговора су:

- Понуда бр. _________ од _______

- Записник о преговарању бр. _________од _______

- Правила о безбедности на раду у ТЕНТ-у д.о.о.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Члан 18.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка за своје потребе.

ЗА ИЗВРШИОЦА	                                                        ЗА НАРУЧИОЦА

Директор                                                                       Директор

____________________		                           ______________________							                 мр Чедомир Поноћко,

дипл.инж.електротехнике

ПРАВИЛА

БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ У ТЕНТ д.о.о.

У циљу прецизнијих инструкција којима се регулишу односи и обавезе између наручиоца радова/корисника услуга (ТЕНТ д.о.о.) и извођача радова/пружаоца услуга формулисана су правила, у складу са важећим законским одредбама, која су дата у даљем тексту.

У зависности од врсте и обима радова/услуга примењују се одређене тачке ових правила.

Правила су саставни део уговора о извршењу послова од стране извођача радова/пружаоца услуга.

Ова правила служе домаћим и страним извођачима радова/пружаоцима услуга (у даљем тексту извођач радова) као норматив за њихово правилно понашање за време рада у објектима ТЕНТ д.о.о.

Поштовање правила од стране извођача радова биће стриктно контролисано и свако непоштовање биће санкционисано.

I ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Извођач радова је обавезан да:

1. За радове за које је Законом о БЗР обавезан да изради Елаборат о уређењу градилишта, најмање један дан пре почетка радова Служби БЗР и ЗОП преда Елаборат о уређењу градилишта и оверену копију Пријаве о почетку радова коју је предао надлежној инспекцији рада. Елаборат о уређењу градилишта поред осталог мора да садржи списак запослених на градилишту, са датумом обављеног лекарског прегледа и датумом оспособљавања за безбедан и здрав рад на радном месту, доказ да су исти упознати са садржином Елабората и предвиђеним мерама за безбедан и здрав рад. Уколико два или више извођача радова користе исти радни простор на заједничком градилишту могу користити један Елаборат о уређењу градилишта уз доказ да су сагласни са истим.

2. Најмање један дан пре почетка радова достави Служби БЗР и ЗОП име одговорног лица на градилишту и сву потребну документацију на увид:

- Осигуравајућу полису за запослене,

- Списак оруђа за рад, уређаја, алата и опреме и њихове атесте и сертификате.

- Доказ о стручној оспособљености запослених сходно послу који обављају (дизаличар, виљушкариста, руковалац грађевинским машинама и др.),

- Записник о упознавању са мерама безбедности (образац QO.0.14.63),

- Доказ о здравственој способности запослених.

3. Именује одговорно лице за безбедност и здравље на раду које ће бити на располагању све време током извођења радова.

4. Служби обезбеђења и одбране ТЕНТ д.о.о. Обреновац, благовремено, а најкасније један дан пре почетка радова, поднесе Захтев за издавање прокси картица домаћих извођача радова (образац QO.0.14.35), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. Прокси картица – пропусница за извођаче радова израђује се по посебно утврђеној процедури и о трошку извођача радова. Извођач радова може заменити корисника прокси картице, подношењем Захтева за промену корисника прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.36), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. У случају губитка или оштећења прокси картице запослени извођача радова може добити нову подношењем Захтева за издавање дупликата прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.39).

5. За запослене који бораве у ТЕНТ д.о.о. само један дан, Служби обезбеђења и одбране, поднесе Списак запослених извођача радова за привремени улазак (образац QO.0.14.37) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. Након овере списак се доставља на улазне капије.

6. Служби обезбеђења и одбране достави захтев Списак возила и радних машина за улазак у објекте ТЕНТ д.о.о. (образац QO.0.14.44) који мора бити потписан од стане надзорног органа. На основу поднетог списка Служба обезбеђења и одбране издаје Дозволу за улазак возила у круг ТЕНТ д.о.о. (образац QO.0.14.43).

7. Захтевом - Списак запослених за рад ван редовног радног времена (образац QO.0.14.38) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа тражи сагласност за рад ван редовног радног времена, односно радним даном после 15 часова, суботом, недељом и државним празником.

8. Обезбеди поштовање режима улазака и излазака својих запослених, сходно наредбама директора ТЕНТ, директора огранака ТЕНТ и Службе обезбеђења и одбране.

9. Приликом уношења сопственог алата и опреме, сачини спецификацију истог, и то у најмање два примерка, који морају бити потписани од стране радника обезбеђења. Један примерак остаје на улазној капији, а други служи као документ, на основу којег надзорни орган издаје Дозволу за изношење материјала из круга ТЕНТ д.о.о. Обреновац (образац QO.0.14.47).

10. Приликом извођења радова придржава се свих законских, техничких и интерних прописа из безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите, а посебно спроводи Уредбу о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења у постројењима (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за заваривање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.08.13), Упутство о обезбеђењу спровођења мера заштите од зрачења при радиографском испитивању (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за радиографско испитивање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.14.34), и Упутство о поступку извршења обезбеђења постројења за извођење радова у ТЕНТ д.о.о.

11. Поштује процедуре и упутства ТЕНТ д.о.о. за заштиту животне средине и заштиту здравља и безбедности на раду, која се односе на управљање отпадом, течним горивима, хемикалијама, као и процедуре и упутства за ванредне ситуације као што су: изливања и испуштања нафте, бензина, опасног отпада, растварача, боја, гасова, итд. односно Планове за реаговање у ванредним ситуацијама. Ако се изливање догоди, извођач радова је обавезан да предузме мере да заустави изливање и да одмах обавести одговорна лица у складу са Плановима за реаговање у ванредним систуацијама.

12. Своје запослене детаљно упозна, у складу са Елаборатом о уређењу градилишта, са опасностима при раду у оваквим енергетским постројењима, односно на опасности од рада са ел. енергијом, опасности флуида под високим притиском и температуром, опасности од рада на висинама, од рада у скученом простору, опасности од хемикалија, гасова, железничког саобраћаја и другим које могу бити опасне по живот и здравље запослених. Такође мора да упозна запослене и са могућим последицама до којих може доћи по животну средину.

13. Своје запослене упозна да, без посебне дозволе овлашћеног лица наручоица, не смеју да користе средства за рад наручиоца (алатне машине у радионици одржавања, погонске уређаје и машине, вучна средства ЖТ, као и транспортнe машинe (дизалице, кранове, виљушкаре и остала моторна возила), независно од тога да ли су обучени за наведене послове.

14. За одређена добра која транспортује у ТЕНТ д.о.о., у складу са законским прописима, обавља возилима која имају одговарајући АДР сертификат и да возилом управља лице са истим сертификатом.

15. За своје запослене обезбеди лична и колективна заштитна средства и сноси одговорност о њиховој правилној употреби.

16. Запослени на радном оделу имају видно обележен назив фирме у којој раде.

17. Сноси пуну одговорност за безбедност и здравље својих запослених, запослених подизвођача и другог особља које је укључено у радове извођача.

18. Виљушкари и грађевинске машине морају бити снабдевени са ротационим светлом и звучном сиреном за вожњу уназад.

19. Поштује наложене мере или упутства која издаје координатор радова у случају ако више извођача радова истовремено обављају радове.

20. Обезбеди сопствени надзор над спровођењем мера безбедности на раду и обезбеди прву помоћ.

21. Обезбеди сигурно и исправно складиштење, коришћење и одлагање свих запаљивих, опасних, корозивних и отровних материја, течности и гасова.

22. Поштује забрану спаљивања смећа и отпадног материјала као и коришћења ватре на отвореном простору за грејање запослених.

23. У потпуности преузима све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреде и др.).

24. Пријави Служби БЗР и ЗОП сваку повреду на раду својих запослених.

25. Радни простор одржава уредан, чист, сигуран за кретање радника и транспорт.

26. Свакодневно, уз сагласност наручиоца радова, врши уклањање дрвеног, металног и друге врсте отпадног материјала на одговарајућа места која су заједнички договорена.

27. Монтажни материјал прописно складишти.

28. Сва опасна места (опасност од пада са висине и друго) обезбеди траком, оградом и таблама упозорења.

29. Фиксирање терета за дизање, обележавање опасног простора испод терета и навођење дизаличара сме да обавља унапред именована особа (везач-сигналиста).

30. Све грађевинске скеле буду монтиране од стране специјализованих фирми, по урађеном пројекту и прегледане пре употребе од стране корисника.

31. На захтев надзорног органа на градилишту обезбеди довољан број мобилних тоалета.

32. Наручиоцу радова не ремети редован процес производње и рад запослених.

33. Поштује радну и технолошку дисциплину установљену код наручиоца радова.

34. Обавеже своје запослене да стално носе лична документа и покажу их на захтев овлашћених лица за безбедност.

35. На захтев надзорног органа запослени извођача радова морају се подвргнути алко тесту сходно Упутству о контроли алко тестом.

36. Запослени извођача и подизвођача радова бораве и крећу се само у објектима ТЕНТ д.о.о. на којима изводе радове.

37. На захтев надзорног органа, удаљи запосленог са градилишта, када се утврди да је неподобан за даљи рад на градилишту.

38. На захтев надзорног органа, испита сваки случај повреде ових Правила, предузме одговарајуће мере против запосленог и о томе обавести надзорни орган ТЕНТ д.о.о.

II НЕПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА

Служба БЗР и ЗОП ТЕНТ д.о.о., док траје извођење уговорених радова, врши контролу примене ових правила.

У случају да извођач не поштује Правила безбедности на раду ТЕНТ д.о.о., обавезе и закључке са радних састанака, Служба БЗР и ЗОП писмено обавештава надзорни орган, одговорно лице извођача радова, директора огранка у коме се радови изводе и захтева од извођача радова прекид радних активности све док се разлози за његово постојање не отклоне.

На захтев надзорног органа или Службе БЗР и ЗОП, Служба обезбеђења и одбране удаљава запослене извођача радова који се понашају супротно одредбама Правила безбедности на раду или крше кућни ред и ометају редован процес рада.

Руководилац одељења обезбеђења и одбране води евиденцију запослених извођача којима је забрањен приступ у објекте ТЕНТ д.о.о.

III САСТАНЦИ У ВЕЗИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Првом састанку за безбедност присуствују:

- лице за безбедност и здравље у ТЕНТ д.о.о.,

- инструктор БЗР и ЗОП из Службе за обуку кадрова.

- надзорни орган,

- одговорно лице извођача радова на градилишту и

- одговорно лице за безбедност и здравље извођача радова.

Садржај првог састанка:

- Одређивање радног простора (контејнери за смештај радника, материјала, санитарни чворови, и др.);

- Упознавање са опасностима и штетностима у термоенергетским постројењима и железничком саобраћају;

- Прва помоћ (телефонски бројеви, процедуре, и др.);

- Противпожарна заштита (телефонски бројеви, процедуре, дозволе и др.), опасне материје (хемикалије, гас и горива), заштита животне средине;

- Лична и колективна заштитна опрема;

- Правила саобраћаја;

- Одржавање и чишћење радног простора;

- Именовање одговорних лица;

- Поступак у случају повреде на раду и

- Последице непоштовања Правила безбедности на раду ТЕНТ д.о.о.

Редовни састанци (једном недељно) одржавају се са сваким извођачем посебно или са свим извођачима заједно. Састанак води надзорни орган - вођа пројекта и одговорно лице за безбедност ТЕНТ д.о.о.

Садржај редовног састанка:

- Стање радног и складишног простора;

- Стање противпожаре заштите, опасних материја (хемикалије, гас, горива);

- Коришћење личне и колективне заштитне опреме;

- Поштовање правила саобраћаја;

- Процене ризика од повреда и

- Могућност побољшања безбедности и здравља на раду.

Извршилац наведене образце може наћи у стручним службама ТЕНТ-а д.о.о.

Ова правила важе за Извршиоце услуга који се баве пословима пружања услуга у ТЕНТ д.о.о

Наведена правила безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. не важе за услуге које се изводе код Извршиоца услуга тј. у његовим погонима.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

12.ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обреновац, јун 2014. год.

1.ПРEДMET УСЛУГE:

-Пeриoдичнa шeстoмeсeчнa кoнтрoлa ( двa путa гoдишњe )  сa функциoнaлнoм прoбoм систeмa зa сигнaлизaциjу идojaву пoзaрa и DRЕNZER sistema зa гaсeњe пoзaрa вoдoм нa кoсoм мoсту T3, зa 2014.гoд. нa TEНT-Б. Врeмeнскa рaзликa измeдjу двa прeглeдa мoрa бити приблизнo сeст мeсeци.

-Oтклaњaњe квaрoвa -Интeрвeнтнo oдржaвaњe систeмa зa сигнaлизaциjу и дojaву пoжaрa, и  ДРEНЖEР систeмa  зa гaшeњe пoжaрa вoдoм нa кoсoм мoсту T3. Интeрвeнтнo  oдржaвaњe  сe врши тoкoм цeлe гoдинe и oднoси сe нa oтклaњaњe квaрoвa нa oбa ПП систeмa.

Прeмa члaну 43 И 44 Зaкoнa o зaштити oд пoжaрa ( Сл. Глaсник СРС бр. 111 /09 ) И чл. 69-76 Прaвилникa o тeхничким нoрмaтивимa зa стaбилнe инстaлaциje зa дojaву пoжaрa (Сл. Лист СРJ  бр. 87 / 93 ).

- Пeриoдичнa шeстoмeсeчнa кoнтрoлa сa фунциoнaлнoм прoбoм  стaбилнoг систeмa зa сигнaлизaциjу идojaву пoжaрa oбухвaтa слeдeћe:

-функциoнaлнo испитивaњe систeмa

-тeстирaњe рaдa цeнтрaл и пoжaрних зoнa сa пoтрeбним пoдeшaвaњимa

-тeстирaњe нa aлaрм jaвљaчa пoжaрa из свaкe групe

-прoвeрa рaдa изврсних и упрaвљaчких функциja сa цeнтрaл

-прoвeрa рaдa свaкoг пojeдинaчнoг дeтeктoрa пoжaрa (шeстoмeсeчни сeрвис )

-прeглeд кaблoвa, рaзвoдних oрмaрa И рaзвoдних кутиja ( шeстoмeсeчни сeрвис )

-прoвeрa рaдa звучнe И свeтлoснe сигнaлизaциje

-прoвeрa стaњa  aку-бaтeриja

-прoвeрa oбучeнoсти вaтрoгaсaцa слузбe БЗР И ЗOП

-прoвeрa aжурнoсти КЊИГE ДOГAЂAJA кojу вoдe вaтрoгaсци слузбe БЗР И ЗOП

-сaстaвљaњe зaписникa o изврсeнoм прeглeду И функциoнaлнoм испитивaњу прeмa члaну 44 Зaкoнa o зaштити oд пoжaрa ( Сл. Глaсник СРС бр. 111/09 ) И Цл. 68 Прaвилникa o тeхничким нoрмaтивимa стaбилних инстaлaциja зa дojaву пoжaрa ( Сл. Лист СРJ бр.87/93 ).

б) Пeриoдични шeстoмeсeцни прeглeд сa функциoнaлнoм прoбoм  стaбилнoг ДРEНЗEР систeмa зa гaшeњe пoжaрa вoдoм нa кoсoм мoсту T3 oбухвaтa слeдeћe:

-визуeлни прeглeд инстaлaциje И oпрeмe спринклeр систeмa

-кoнтрoлa зaптивeнoсти цeвнe мрeжe

-цисцeњe филтeрa

-пoдмaзивaњe aлaрмнoг звoнa

-кoнтрoлa функциoнaлнe спрeмнoсти пумпи И њихoвих мoтoрa

-функциoнaлнa прoбa кoнтрoлних урeђaja

-прoвeрa стaњa AКУ – бaтeриja

-прeглeд кaблoвa (пoсeбнo сeнзoрскoг )

-прoвeрa oбучeнoсти вaтрoгaсaцa службe БЗР И ЗOП

ц)Oтклaњaњe квaрoвa (Интeрвeнтнo oдржaвaњe)- У случajу зa вaнрeднoм интeрвeнциjoм, извршилaц сe писмeнo oбaвeзуje дa цe пo пoзиву нaручиoцa изаћи нa oбjeкaт и интeрвeнисaти у рoку oд 24 сaтa.

д)Извршилaц je дужaн вoдити грaђeвински днeвник тoкoм извршeњa услугa. Утрoшeни рeзeрвни дeлoви кao и eвeнтуaлнo oстeћeни и нeфункциoнaлни дeлoви цe сe кoнстaтoвaти у днeвнику кojи oвeрaвa нaдзoр oд стрaнe нaручиoцa и нaручилaц рaдoвa цe их плaтити пo вaжeцим цeнaмa у мoмeнту извршeњa услугa. Зa свaки зaмeњeни дeo изврсилaц дaje гaрaнциjу у трajaњу фaбричкe гaрaнциje, a зa oнe дeлoвe кojи нeмajу фaбричку гaрaнциjу 12 мeсeци.

-e) Нaручилaц ћe писмeнo oбaвeстити изврсиoцa кaдa цe пoцeти сa сeстoмeсeцним пeриoдицним сeрвисoм. Извoђaч je дужaн дa писмeнo oбaвeсти  нaручиoцa o дaтуму дoлaскa нa сeрвисирaњe нajмaњe три дaнa рaниje.

Aнaлoгни сeнзoрски кaбaл, кoaксиjaлнoг типa ( LHDC), прoизвoђaцa PATOL, В.Бритaниja, чиje сe функциoнисaњe зaснивa нa дeтeкциjи прoмeнe oтпoрнoсти ( сa прoмeнoм тeмпeрaтурe ) диeлeктрикa кojи je сa нeгaтивним тeмпeрaтурним кoeфициjeнтoм ( НTЦ ).Кaбaл je oтпoрaн нa спoљнe утицaje,jeр je спoљa зaстицeн изoлaциoним мaтeриjaлoм oд ПВЦ мaсe. Сeнзoрски кaбaл сe испoруцуje сa мoнтaжним прибoрoм – изoлaциoним умeтцимa ( Нeoпрeнe слeeвe ).

Кaбaл мoрa бити у пoтпунoсти кoмпaтибилaн сa пoстojeћoм кoнтрoлнoм jeдиницoм,tip:LDM-519-LP  Пaтoл,  В.Бритaниja.

Aнaлoгни сeнзoрски кaбaл ( LHDC ) je пoстaвљeн дуж кoсoг мoстa T3 нa дoпрeми угљa, a кoнтрoлнe jeдиницe нa кoje сe вeзуje oвaj кaбaл су пoстaвљeнe у кoсoм мoсту пo jeднa зa свaки oд 7(сeдaм) сeктoрa.

# Text boxes

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2. 	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ОБРАЗАЦ БР. 1.

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБРАЗАЦ БР. 2.

6.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБРАЗАЦ БР. 3.

ОБРАЗАЦ БР. 2.

7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

ОБРАЗАЦ БР. 4.

8.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ БР. 5.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ БР. 6.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ

ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

12. ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈA ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ