| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: 	Одговори на постављена питања по ЈН бр. 1577/2013 - Набавка анализатора димног гаса испред котловског загрејача (ЛУВА)

Поштовани,

На основу члана 63. ставови 2. и 3. ЗЈН (Сл. гласник РС 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања по ЈН бр. 1577/2013 - Набавка анализатора димног гаса испред котловског загрејача (ЛУВА):

- У Техничкој спецификацији, под тачком 4 навели сте:

„Дисплej aпaрaтa: LCD, сa LED пoзaдинским oсвeтљeњeм и кoнтрoлoм кoнтрaстa, сa функциjским тaстeримa зa 80 кaрaктeрa у чeтири линиje (истoврeмeни прикaз врeднoсти мeрeњa свa чeтри кaнaлa); тeкстуaлнa MENU функциja и упрaвљaњe функциoнисaњeм бeз приручникa, функциoнaлни днeвник, кoдирaни нивoи функциoнисaњa кao зaштитa oд нeдoзвoљeнoг мaнипулисaњa.“

На шта се тачно односи термин „функционални дневник“. Да ли се ово односи на data logger? Да ли гасни анализатор треба имати data logger?

- Тражи се да централни уређај има „loggbook“.

ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Милан Тасић, дипл. инж, заменик члана Комисије за ЈН