| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: 	Одговори на постављена питања по ЈН бр. 1577/2013 - Набавка анализатора димног гаса испред котловског загрејача (ЛУВА)

Поштовани,

На основу члана 63. ставови 2. и 3. ЗЈН (Сл. гласник РС 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања по ЈН бр. 1577/2013 - Набавка анализатора димног гаса испред котловског загрејача (ЛУВА):

- Да ли можете да нам доставите матрицу (комбинацију/састав) гасних компоненти на мерним местима, а посебно концентрације NO, HCl, NH3?

- Не поседујемо ову информацију.

- Да ли у процесу постоји DeNOx објекат? Ако постоји, да ли је он инсталиран исперд мерних места?

- У плану је реконструкција млинова, у оквиру које ће бити смањена емисија NOx.

- Која је минимална и стандардна температура на мерним местима?

- Као у техничкој спецификацији.

- На којим температурама се може очекивати тачка росе киселина?

- На температурама ≈145 °С.

- Влажност димног гаса је 12-13%. На коју мерну јединицу се ово односи? Да ли се односи на Vol %?

- Метод мерења: Кондензација.

Оперативна процедура: Адсорпција.

Опсег мерења: (29-250)g/m3.

ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Милан Тасић, дипл. инж, заменик члана Комисије за ЈН