| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: 	Одговори на постављена питања по ЈН бр. 1577/2013 - Набавка анализатора димног гаса испред котловског загрејача (ЛУВА)

Поштовани,

На основу члана 63. ставови 2. и 3. ЗЈН (Сл. гласник РС 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања по ЈН бр. 1577/2013 - Набавка анализатора димног гаса испред котловског загрејача (ЛУВА):

- У Техничкој спецификацији, навели сте да је температура узорка
0-50°C. Да ли сте мисли на температуру узорка у орману где би требало да се налази анализатор гаса (температура гаса од 0°C није могућа)?

- Ради се о температури узорка у орману где се анализира гас.

- Да ли је прихватљиво решење где се врши анализа врелог гаса?

- Досадашња искуства показују да су најоптималније температуре за анализу гаса до 50°C, тако да решење са анализом врелог гаса није прихватљиво.

ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Милан Тасић, дипл. инж, заменик члана Комисије за ЈН