| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: 	Одговори на постављена питања по ЈН бр. 1712/2013 - Набавка капацитивног мерача нивоа уља

Поштовани,

На основу члана 63. ставови 2. и 3. ЗЈН (Сл. гласник РС 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања по ЈН бр. 1712/2013 - Набавка капацитивног мерача нивоа уља:

- Врста уља и густоћа (флуида)?

- Турбинско уље Mobil DTE OIL MEDIUM, ISO46.

- Температура уља?

- Око 50 °C.

- Смештај флуида (у спремнику, реактору, на отвореном)?

- У резервоару.

- Начин монтаже (вертикално, косо, хоризонтално)?

- Вертикално.

- Тачност и поновљивост мерења?

- Тачност: 0,2; учесталост мерења: континуално.

- Брзина одзива?

- tmax = 0,5s.

ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Милан Тасић, дипл. инж., заменик члана Комисије за ЈН