| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О ОБРЕНОВАЦ

БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ

Огранак Друштва ТЕНТ „Б“, Поштански фах 35, Ушће

телефон: 011/8111-200

телефакс:011/81-11-992

e-mail: jovo.mrav@tent.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка број 000562

- Отворени поступак -

Предмет јавне набавке: Испитивање стања челичног димњака и димних канала помоћне котларнице (ТЕНТ Б)

Обреновац,  јун 2014.год.

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за отворени поступак набавке услуга: Испитивање стања челичног димњака и димних канала помоћне котларнице (ТЕНТ Б)

Јавна набавка  број 000562

Конкурсна документација садржи:

| 1. | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |
| --- | --- |
| 2. | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 3. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| 4. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |
| 5. | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА |
| 6. | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ |
| 7. | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| 8. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
| 9. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А |
| 10. | СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА |
| 11 | ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА |
| 12. | МОДЕЛ УГОВОРА |
| 13. | ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – „Технички захтеви и обавезе на реализацији посла“ |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Обреновац,  јун 2014.год.

| 1.1 | Назив и адреса наручиоца | ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О. ОБРЕНОВАЦ БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Огранак друштва - назив и адреса | „ТЕНТ Б“, поштански фах 35 Ушће 11500 ОБРЕНОВАЦ |
| 1.3 | Интернет страница наручиоца | www.tent.rs |
| 1.4 | Врста поступка | Отворени поступак |
| 1.5 | Предмет јавне набавке | Набавка услуга – Испитивање стања челичног димњака и димних канала помоћне котларнице (ТЕНТ Б) |
| 1.6 | Циљ поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| 1.7 | Контакт | Јово Мрав, телефакс:011/81-11-992 e-mail: jovo.mrav@tent.rs |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обреновац,  јун 2014.год.

Опис предмета јавне набавке

Испитивање стања челичног димњака ∅3300/∅3000x60000mm, помоћне котларнице ТЕ“Никола Тесла-Б“ , према опису датом у делу „Технички захтеви и обавезе на реализацији посла“, као и израду извештаја са утврђивањем стања безбедности челичног димњака.

Назив и ознака из општег речника набавке: 71632200 – Услуге неинвазивног испитивања

Предмет јавне набавке није обликован по партијама

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Обреновац,  јун 2014.год.

На основу чл.32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), доноси се:

Упутство понуђачима како да сачине понуду

3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране судског тумача.

.

3.2.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

- Понуде се подносе у писарници непосредно или поштом на адресу из тачке 1.2 („ТЕНТ Б“, поштански фах 35 Ушће 11500 ОБРЕНОВАЦ ) у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 20.08.2014. године до 11:15 часова са назнаком: "Понуда за ЈН бр. 000562 не отварати уручити архиви ТЕНТ Б за Јова Мрава“. Понуду послати у 1 (једном) примерку.

- Уколико рок истиче на дан који је нерадан или на дан државног празника, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан.

- Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће неотворене враћене понуђачу.  Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

- Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у 11:30 часова у просторијама ПКА, огранак друштва ТЕНТ Б Ушће. Представници понуђача на отварању морају приложити пуномоћје за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће у року од 3 дана, од дана отварања, бити достављен свим понуђачима.

- Понуда се подноси у коверти/омоту/кутији која је затворена на спојевима, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним захтевима наручиоца. Образац понуде се попуњава читко руком, на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика.

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица. Понуђач може доставити само једну понуду.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

3.3. ПАРТИЈЕ

- Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

3.4. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ

- Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

3.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Привредно друштво ,,Термоелектране Никола Тесла'' д.о.о., огранак друштва „ТЕНТ Б“, поштански фах 35, Ушће 11500 Обреновац, са назнаком:

„Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку услуга - Испитивање стања челичног димњака и димних канала помоћне котларнице (ТЕНТ Б)

ЈН бр. 000562“

или „Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку услуга - Испитивање стања челичног димњака и димних канала помоћне котларнице (ТЕНТ Б)

ЈН бр. 000562“

или „Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку услуга – - Испитивање стања челичног димњака и димних канала помоћне котларнице (ТЕНТ Б)

,ЈН бр. 000562“

3.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

- Понуђач може да поднесе само једну понуду.

- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

3.7. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .

- Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

- Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

3.8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- Понуду може поднети група понуђача.

- Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

- Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

3.9. ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

- Начин и услови плаћања:

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана, a у складу са начином и роком плаћања који су дефинисани моделом уговора.

Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Понуде са авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве.

- Рок  извршења услуге:

Предвиђени период ангажовања је :

-За испитивање челичног димњака најдуже 45 дана од дана потписивања уговора

-За извраду извештаја најдуже месец дана након завршеног испитивања

- Место извршења услуге:

Место извршења – ТЕНТ Б и просторије Извршиоца.

- Паритет:

Понуда се даје на паритету франко ТЕНТ Б.

- Важност понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда.

3.10.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане упонуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио упонуди.

- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудамадо отварања понуда.

3.11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- Цене у понуди морају бити исказане у динарима укључујући елементе њене структуре (нпр. трошкове превоза, рада, осигурања, ев. попусте, и друге зависне трошкове). Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део искаже у динарима.

- Понуђена цена је фиксна за цео период трајања уговора

3.12. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

- Ако је у Понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92 ЗЈН.

- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

- Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје  на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди

- Наручилац је дужан да понуђачу одобри примерен рок за одговор.

- Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне саставне елементе понуде.

3.13. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА - ВАЖИ САМО ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

- Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке, је дужан да достави бланко сопствену меницу (у року од 2 недеље од ступања уговора на снагу), на износ од 15% од уговорене вредности. Уз меницу је неопходно доставити менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа. Достављене менице и овлашћења морају бити регистровани у регистру Народне банке Србије

3.14. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

- Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

3.15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

- Заинтересовано лице може у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, искључиво у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено објави ту информацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Комуникација са Наручиоцем врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, односно писаним путем, путем поште, електронске поште или факсом. Страна (Наручилац односно Понуђач) која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини.Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

3.16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

- Наручилац ће одбити понуду уклико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- Поступио супротно забрани из чл. 23. И 25. ЗЈН.

- Учинио повреду конкуренције.

- Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен.

- Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

- Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет  набавке, за период од предходне три године.

- Доказ из предходног става  може бити:

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа.

- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.

- Исправа о наплаћеној уговорној казни.

- Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року.

- Извештај надзорног органа о изведеним радовимакоји нису у складу са пројектом, односно уговором.

- Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.

- Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

3.17. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

1 .Критеријум за оцењивање понуда je НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 15 % у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Предност дата за домаће понуђаче у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

3.18. РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА:

- Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу који понуди дужи рок важења понуде. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне набавке.

3.19. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

- Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве је дат на обрасцу бр. 5.

3.20. РAЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

- Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака.

- Ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН.

3.21. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138.- 167. ЗЈН-а.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружењеу њихово име.

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

- Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

- О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка,такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

3.22. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима понуде из члана 88. став 3. овог Закона.

3.23.УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

- Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

3.24. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- Наручилац је дужан да у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права закључи уговор са изабраним Понуђачем.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од 10 дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

- Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају постојања сукоба интереса (члан 30. ЗЈН).

Електропривреда Србије - ЕПС Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предмет јавне набавке:

Испитивање стања челичног димњака и димних канала помоћне котларнице (ТЕНТ Б)

4. Образац понуде

Обреновац,  јун 2014.год.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под Б) и В)

| А) САМОСТАЛНО |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели  потребно је копирати табелу  и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у другој табели овог обрасца.

#### ПОНУДА БР. ________ од __.__.2014. године

По јавној набавци број 000562

| Ред. број | Предмет набавке | Износ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Испитивање стања челичног димњака ∅3300/∅3000x60000mm, помоћне котларнице ТЕ“Никола Тесла“-Б, према опису датом у делу: „Технички захтеви и обавезе на реализацији посла“ |  |

УКУПНО:____________________ динара

ПДВ     :_____________________ динара

ЗА УПЛАТУ:__________________динара

- Рок и начин плаћања: ________45 дана __________

- Важност понуде(не краће од 45 дана од дана отварања понуде)   : ______   дана од дана отварања понуде

- Рок извршења:

-За испитивање челичног димњака (не дуже од 45 дана од дана потписивања уговора):

_____дана од дана потписивања уговора

-За извраду извештаја (не дуже од месец дана након завршеног испитивања):

_____ дана након завршеног испитивања

- Место извршења (ТЕНТ Б, просторије извршиоца): ТЕНТ Б, просторије Извршиоца

- Паритет (франко ТЕНТ Б): _______________франко ТЕНТ Б_______________

- Остало:

У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: _________________________________ (члан 19. став 4. ЗЈН).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Датум

____________________

Понуђач

М. П.

________________________________

(овлашћено лице понуђача)

М.П.                              Подизвођач

________________________________

(овлашћено лице подизвођача)

Напомена:

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

-	Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Обреновац,  јун 2014.год.

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

| Редни број | Услови: | Докази: |
| --- | --- | --- |
| 1. | - да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистраАгенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - ПРЕДУЗЕТНИК:Извод из регистра Агенције за привредне регистре Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 2. | - да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | - ПРАВНО ЛИЦЕ: - За кривична дела организованог криминала - УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Београд, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html - За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. -Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је да поред уверења Основног суда правно лице достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита." - за законског заступника - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова– захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.» НАПОМЕНЕ које важе и за физичко и за правно лице: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити СВЕ доказе И за правно лице И за законског заступника У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | - да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности - ПРЕДУЗЕТНИК:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности -ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки Понуђач у време објављивања позива за подношење понуда не сме имати на снази ниједну меру забране обављања делатности (ни меру забране обављања делатности која је предмет јавне набавке, нити забрану обављања било којe другe делатности) |
| 4. | - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за ваког од њих) Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда |
| 5. | - да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и права на интелектуалну својину. | Потписан и печатом оверен ,,ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А '' (Образац 5.) Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 6. | - да располаже неопходним пословним капацитетом: да је у претходних пет година (2010. 2011. 2012. 2013. и 2014.) понуђач извршио најмање три (3) услуге испитивања стања челичних димњака висине преко 30 m, са израдом стручних извештаја о обављеном испитивању | 1.1. Попуњен, потписан и оверен образац Списак извршених услуга (образац бр. 6.) и 1.2. потврде о референтним набавкама, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних наручилаца (образац бр. 7.) Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 1. (референце) овај доказ доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 7. | - да располаже довољним техничким капацитетом, односно : 1. да у закупу или власништву поседује висећу корпу за рад на висини и уређај за ултразвучно мерење дебљине зида (деметар). | 1. Изјава понуђача, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом, о техничкој опремљености за обављање услуга предметне набавке са овереним списком о поседовању тражене висеће корпе и уређаја за ултразвучно мерење дебљине (деметар). Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, те уколико више њих заједно испуњавају тражени услов ове доказе доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача |
| 8. | - Понуђач треба да има следећи кадровски капацитет (у радном односу или ангажоване сходно члану 197-202 Закона о раду): 1.Минимум два радника од којих: 1.1 минимум једно лице са завршеним минимум VII степеном машинске струке, које поседује лиценцу број: 330 – одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике 1.2. минимум једно лице са завршеним минимум VII степеном машинске струке, које поседује лиценцу број: 333 – одговорни пројектант транспортних средстава, складишта и машинских конструкција и технологије, за минимум једног радника. 2. минимум једно лице са положеним стручним испитом о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду или уговор о сарадњи са фирмом која има запослено наведено лице | За услове из тачке 1: -Списак кадрова и -М образац пријаве на обавезно социјално осигурање запослених или уговор о ангажовању сходно члану 197-202 Закона о раду, за свако лице са списка, и -Диплома или уверење о степену стручне спреме за свако лице са списка и Посебно за услов из тачке 1.1: -Лиценца број: 330 – одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике са потврдом од Инжењерске коморе србије којом се доказује да је тражена лиценца важећа и да му одлуком Суда части лиценца није одузета и Посебно за услов из тачке 1.2: -Лиценца број: 333 – одговорни пројектант транспортних средстава, складишта и машинских конструкција и технологије са потврдом од Инжењерске коморе србије којом се доказује да је тражена лиценца важећа и да му одлуком Суда части лиценца није одузета За услов из тачке 2.: -М образац пријаве на обавезно социјално осигурање запослених или уговор о ангажовању сходно члану 197-202 Закона о раду - Лица за обављање послова безбедности и здравља на раду. и -уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду ИЛИ - уговор о сарадњи са фирмом која има запослено лице за обављање послова безбедности и здравља на раду и фотокопију уверења о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, те уколико више њих заједно испуњавају тражене услове ове доказе доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача |

Допунске напомене:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове (тачке од 1 до 5 овог обрасца) и додатне услове (тачке од 6. До 8. овог обрасца) биће одбијена као неприхватљива.

ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Образац понуде - образац бр. 1.

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни - образац бр. 2.

- Образац изјаве о независној понуди -образац бр. 4.

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (у случају подношења заједничке понуде) у складу са захтевима наведеним у делу Упутство понуђачима како да сачине понуду.

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

- Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, који је почео са радом од 01.09.2013. године, а који води Агенција за привредне регистре, нису дужни  да доставе доказе под бројем 1 до 4 (члан 75. став. 1. тачка 1 до 4 ЗЈН). Понуђачи (чланови заједничке понуде, подизвођачи) су дужни да у понуди јасно наведу, у слободној форми, да се налазе у Регистру понуђача.

- Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3)

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 5 а услове под редним бројем од 6. до 8. овог обрасца, испуњавају на начин предвиђен у овом обрасцу.

ПОДИЗВОЂАЧИ

Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 5 овог обрасца.

ФОРМА ДОКАЗА

- Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношење одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену кипију свих или појединих достављених доказа.

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

- Kонкурсна документација

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Обреновац, јун 2014.год.

За понуду бр._____________ од______________2014. год.

(I део)

| Ред.број | Предмет услуге | Количина | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
| 1. | Испитивање стања челичног димњака ∅3300/∅3000x60000mm, помоћне котларнице ТЕ“Никола Тесла“-Б, према опису датом у „Технички захтеви и обавезе на реализацији посла“ | / |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: |  |  |

Напомена:Када се структура цене тражи за целу понуду, онда је јединична цена једнака укупној цени из понуде, тј. износ у колони 4 једнак износу колоне 6, односо износ у колони 5 једнак износу колоне 7.

(II део)

| Посебно исказани трошкови у % (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.), |
| --- |
| М - материјал и роба | % |
| - добра |  |
| - царина |  |
| - |  |
| - |  |
| Међузбир |  |
| У - услуга | % |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - монтажа и демонтажа |  |
| - остале услуге |  |
| - |  |
| - |  |
| 2 Међузбир |  |
| ( 1 + 2 ) = УКУПНO | 100 % |

М.П.                  Потпис одговорног лица понуђача:

..................................................................

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ  за сваки тражени артикал

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ  за сваки тражени артикал

- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове материјала и робе (М) и услуга (У) у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

7. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА

ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Обреновац,  јун 2014.год.

У овом обрасцу Понуђач може да искаже укупан износ и структуру трошкова припреме понуде.

|  | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Понуђач сноси трошкове израде понуде.

Уколико има неких трошкова израде понуде, потребно је да их понуђач унесе у табелу.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, наручилац је,сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум 					              Понуђач

М. П.

________________________

________________________________

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

8.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Обреновац,  јун 2014.год.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

_________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку јавне набавке услуге Испитивање стања челичногдимњака и димних канала помоћне котларнице (ТЕНТ Б) број 000562 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Напомена:

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.)

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН

Обреновац,  јун 2014.год.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

У поступку јавне набавке Испитивање стања челичног димњака и димних канала помоћне котларнице (ТЕНТ Б) број 000562 поштовао сам обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

10. СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА

Обреновац,  јун 2014.год.

|  | Референтни наручилац | Лице за контакт и број телефона | Предмет уговора | Број и датум закључења уговора | Вредност извршених услуга без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност извршених услуга/ без ПДВ |  |

Датум                                         М.П.	Потпис понуђача

_______________________                  _______________________________

Напомена: У случају да понуђач има више од 7 закључених и реализованих референтних уговора образац фотокопирати.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

11. ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Обреновац,  јун 2014.год.

Купац предметних добара/Корисник услуге/Инвеститор радова: _________________________________________________

(назив и адреса)

Лице за контакт: __________________________________________________________

(име, презиме, контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је____________________________________________ (навести назив понуђача) за наше потребе извршио испитивања стања челичних димњака висине преко 30 m, са израдом стручних извештаја о обављеном испитивању

у уговореном року, обиму и квалитету,

| Редни број | Број и датум закључења уговора | Предмет уговора | Вредност уговора у динарима без ПДВ | Вредност испоручених извршених услуга без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Датум         	   Одговорно лице наручиоца

___________________________  м.п.	        _____________________________

Напомена:У случају више доказа од стране више наручилаца образац фотокопирати

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

12. МОДЕЛ УГОВОРА

Обреновац,  јун 2014.год.

УГОВОР О УСЛУГАМА

(Т-100%)

Закључен између:

1. ЈП ЕПС Београд - Привредно друштво «ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА» д.о.о.са седиштем у Обреновцу, Богољуба Урошевића Црног 44, матични број 7802161, ПИБ 101217456,  кога заступа директор  мр Чедомир Поноћко, дипл. инж. електротехнике (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и

2. .............................................................................................................................са седиштем у ................................................................................................, матични број…................................, ПИБ ................................................... кога заступа директор  .......................................................... (у даљем тексту: Извршилац услуге), с друге стране, а на следећи начин:

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- Да је Наручилац по ЗСУ бр. 000562 од 06.03.2014.год. у складу са чланом 53 ЗЈН Одлуком о покретању поступка бр. __/_ од ____/____. год. покренуо поступак набавке и на основу позива за подношење понуда спровео отворени поступак набавке по члану 32 ЗЈН.

- Да је Извршилац доставио понуду бр........... од .......2014.год. која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део,

- Да понуда Извршиоца у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини саставни део овог Уговора,

- Да је Наручилац у складу са чланом 108. ЗЈН на основу понуде Извршиоца и Одлуке о додели уговора бр............... од .........2014. године изабрао Извршиоца за пружање услуга наведених у члану 2.уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2.

Предмет уговора је пружање услуга - испитивање стања челичног димњака и димних канала помоћне котларнице (ТЕНТ Б) у сладу са Техничким захтевима и обавезама на реализацији посла из члана 4. овог уговора, по понуди број ___________ од ________ 2014.године

# ОБИМ УСЛУГЕ

Члан 3.

Извршилац се обавезује да изврши пружање услуга из чл. 2 овог Уговора у обиму наведеном у прихваћеној понуди означеној у члану 1. у складу са а Техничким захтевима и обавезама на реализацији посла из члана 4. Овог уговора:

ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ И ОБАВЕЗЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЛА

Члан 4.

Обавезе изввршиоца у вези обима услуга:

- Ускладити испитивања димњака са активностима служби производње и одржавања ТЕНТ-Б (нпр. Пробна потпала котлова помоћне котларнице).

- Пре почетка извршења услуга извођач је у обавези да:

  - изради и достави наручиоцу скицу геодетске мреже (хоризонталних и вертикалних праваца) са предлогом зона мерења и контролних тачака, за обављање геодетске провере вертикалности челичног димњака.

  - одреди позиције на којима је евентуално неопходно обавити демонтажу изолације. Седам дана пре почетка радова доставити наручиоцу списак са позицијама на којима је неопходно обавити израду скела.

  - обави инсталацију/постављање покретне платформе (корпе) за преглед и испитивање спољашњег и унутрашњег плашта димњака.

  - обави припрему мерних места (брушењем) за испитивање дебљине зида  спољашњег и унутрашњег плашта.

    - Број мерних места спољашњег плашта извести у 344 мерних тачака, распоређених на шездесет релативних висина. Број мерних места по релативној висини дат је у табели:

| Релативна висина | Број мерних места на релативној висини |
| --- | --- |
| 1- 7 | 4 |
| 8 – 9 | 5 |
| 10 – 60 | 6 |

Положаји мерних места приказани су на слици 1 за релативне висине 1-7, слици 2 за релативне висине 8-9 и слици 3 за релативне висине 10-60.

ММ4	ММ3                                                ММ4	ММ3

ММ5	ММ2                                ММ5	ММ2

ММ6

Слика 1		              Слика 2

ММ4	ММ3

ММ5	ММ2

ММ6		ММ1

Слика 3

    - Број мерних места унутрашњег плашта извести у 240 мерних тачака, распоређених на шездесет релативних висина. Број мерних места по релативној висини дат је у табели:

| Релативна висина | Број мерних места на релативној висини |
| --- | --- |
| 1- 60 | 4 |

Положаји мерних места приказани су на слици 4:

ММ3	ММ2

ММ4		ММ1

Слика 4

- На челичном димњаку ∅3300/∅3000x60000mm обавити:

  - Визуелни преглед спољашњег и унутрашњег плашта челичног димњака, у обиму 100%,

  - Визуелни преглед лименог плашта димоводних канала котлова 1 – 3, у зони спајања са димњаком, у обиму 100%,

  - Визуелни преглед заварених спојева лименог плашта димњака (спољашњег и унутрашњег), у обиму 100%,

  - Визуелни преглед заварених спојева лименог плашта димњака са металним елементима димњака (прстенови ојачања, челични профили, пењалице, платформи, анкер завртњева и др.), у обиму 100%,

  - Визуелни преглед основне темељне плоче димњака, у обиму 100%,

  - Мерење дебљине зида унутрашњег и спољашњег лименог плашта, према дефинисаним положајима мерних места,

  - Уколико се мерењем и прегледом  утврди да је неопходно је повећати број мерних места, у циљу поузданијег утврђивања стања димњака, обавити припрему мерних места брушењем и и повећати укупан број мерних места  (на цца 700 мерних места),

  - Визуелни преглед саниране зоне кореног дела структуре  димњака на спољашњем плашту димњака (санација је 2007. године обављена према Технологији санације, од стране Машинског факултета),

  - Евидентирање недостатака и оштећења на елементима димњака са предлогом санације. Предлог санације треба да (по потреби) обухвати одређене прорачуне са скицом датог решења.

  - Стручни надзор током санације оштећења мањег обима, на објекту ТЕНТ-Б.

- Изввршилац треба да обезбеди два квалификована радника  за послове  испитивања челичних димњака, евидентирања недостатака и оштећења на елементима и опреми челичних димњака, достављање предлога санације, стручни надзор током санације оштећења на објекту ТЕНТ-Б. Наведена лица треба да имају завршен минимум VII степен машинске струке.

.

- Обезбедити обучено особље за руковање корпом за рад на висини.

- Обезбедити квалификовано особље за обављање припреме мерних места плашта димњака брушењем.

- Најкасније десет дана пре извршења доставити наручиоцу фотокопије атеста за све уређаје и опрему која подлеже периодичном испитивању (нпр. корпа за рад на висини, деметар и др.). Ангажовати само обучено особље са важећим атестом за руковање корпом за рад на висини (пре почетка радова доставити важећа уверења о спроведеној обуци). Обавити све неопходне провере и испитивања висеће корпе, тј.извршити неопходну атестацију корпе и опреме за дизање, пре почетка радова, као и након сваког премештања корпе и опреме за дизање. Радови у висећој корпи нису дозвољени, без достављања наведене документације. Испитивање и провера висеће корпе и опреме за дизање треба да обави фирма  акредитована за ове послове у Србији. Сви трошкови испитивања (излазак на објекат и обављање испитивања) и израде извештаја за употребу висеће корпе и опреме за дизање падају на терет извођача.

- Изввршилац у потпуности сноси одговорност за безбедност и заштиту особља током извођења активности прегледа и испитивања стања челичног димњака.

- Обезбедити своја транспортна средства и извршити транспорт опреме до места извођења радова.

- Извршити припремне радове на обезбеђењу свих привремених инсталација, опреме, средстава и уређаја за дизање, за извођење радова припреме површине за испитивање и њихово уклањање после завршетка посла. За набројане активности сви трошкови падају на терет извођача и  неопходно их је урачунати у јединичну цену (ови трошкови не могу бити додатно наплаћени).

- Предвидети да се корпа за рад на висини, као и сва неопходна опрема  уноси у челични димњак кроз постојећи ревизиони отвор.

- Радове није дозвољено започети и изводити на скелама, без претходно обављеног прегледа и пријема скела. Представник извођача, је дужан да са представницима ТЕНТ-Б (надзор за машинске радове и служба БЗР) записнички обави пријем скела,  пре почетка извођења радова. Записник прави и саставља представник извођача. За извођење радова на скелама које нису примљене по овој процедури, сву одговорност сноси извођач радова. Уколико је предвиђено померање скела током радова прегледа, исту процедуру пријема и израде записника је неопходно поновити.

- Трошкови ангажовања лица задуженог за БЗР од стране извођача падају на терет Извршиоца, требају бити урачунати у укупне трошкове предмета набавке и не могу бити посебно наплаћени.

- Неопходно је да извршилац обезбеди  услове за обављање визуелног прегледа унутрашњег плашта димњака (осветљење, приступ зони испитивања и добру видљивост).

- Током прегледа обавити евидентирање недостатака и оштећења на елементима димњака са предлогом санације. Уколико се током визуелног прегледа и ултразвучног мерења дебљине констатују неправилности или оштећења мањег обима, представнику наручиоца доставити предлоге санације оштећења (радна верзија).  Обезбедити стручни надзор током санације оштећења мањег обима.

- Уколико надзорни орган током извођења радова утврди да ангажовано особље извршиоцаније стручно оспособљено за обављање захтеваних послова, односно да током извођења активности испитивања грешком извођача или неадекватним начином извођења радова инсталирања своје опреме или другим поступцима доведе до оштећења опреме и уређаја која је власништво ТЕНТ-а, наручилац задржава право да извршиоца уклони са градилишта. Све активности и трошкови поправке овако насталих оштећења опреме и уређаја,  као и неопходна испитивања (ИБР-методе, у циљу потврде квалитета изведених радова) падају на терет извођача, а без додатних трошкова по наручиоца.

- Обезбедити професионалне, савремене уређаје, неопходна заштитна средства и опрему за рад на висини који испуњавају важеће техничке нормативе у тој области. За извођење радова на металним конструкцијама обезбедити довољан број исправљача 220/24 V. Није дозвољено радити са наизменичном струјом у челичном димњаку.

- Обезбедити и сав други потребан алат, уређаје и потрошни материјал (нпр. брусне плоче и др.) за обављање овог посла у целости.

- Обезбедити уређај за ултразвучно мерење дебљине зида (деметар).

- Обезбедити сопствено осветљење (рефлектори и ручне преносне лампе),  као и  сву неопходну опрему и уређаје за завршетак комплетног посла.

- Након завршетка радова демонтирати опрему, помоћни алат и прибор и евентуална оштећења на објекту отклонити односно довести у претходно стање.

- Контролу и пратеће послове извести према важећим SRPS EN нормама, правилницима, а сагласно са важећим законским прописима у Србији.

- Да праћење свакодневних активности спроводи кроз грађевински дневник, који се дневно доставља на увид надзорном особљу наручиоца.

- На основу обављених активности:

  - визуелни преглед,

  - ултразвучно мерење дебљине зида унутрашњег и спољашњег плашта димњака,

  - геодетски извештај вертикалности челичног димњака,

  - провера реперних тачака на темељној плочи,

обавити анализу добијених резултата и извршити упоређење добијених вредности са подацима из ранијих извештаја:

- „Извештај о стању челичног димњака ТЕНТ –Б“ из 2006.год.

- „Извештај о стању челичног димњака ТЕНТ –Б“ из 2010.год.

- Доставити наручиоцу Извештај о стању челичног димњака помоћне котларнице ТЕНТ-Б. У оквиру извештаја дати дијаграмски приказ истрошености и пројектоване дебљине лима (посебно за спољашњи и посебно за унутрашњи плашт)  за сваку релативну висину, обавити анализу резултата и дати предлог мера, са коментарима и предлозима за даље праћење или санирање уочених оштећења, односно за утврђивање стања безбедности димњака.

- Сву документацију доставити у три примерка у штампаном и један примерак у електронском облику.

- Без израде наведених докумената  Наручилац посао неће сматрати завршеним.

Обим рада Наручиоца:

- Контрола вертикалности димњака геодетским испитивањем  и достављање извештаја извођачу.

- Провера реперних тачака на темељној плочи и достављање извештаја извођачу.

- Израда скела (максимално до висине првог склопа прстена за ојачање, који се налази на висини од 5,95m).

- Обезбеђење прикључних места за струју, максималне удаљености 50 м од челичног димњака.

- Обезбеђење радне снаге (заваривача и бравара) за радове санације оштећења мањег обима,

- Обезбеђење основог и додатног материјала за радове санације оштећења мањег обима.

Цртежи и подаци

Документација за радове:

Основни цртеж димњака

„Извештај о стању челичног димњака ТЕНТ –Б“ из 2006.год.

„Извештај о стању челичног димњака ТЕНТ –Б“ из 2010.год.

Напомена: Извештаји о претходним испитивањима биће достављени на увид Извршиоцу од стране Наручиоца, након потписивања овог уговора .

Општи услови и обавезе за извршење  испитивања стања челичног димњака:

Ради ефикасног и успешног рада на овим пословима од извршиоца се као додатни захтев тражи да испуни следеће услове:

- Извођач је обавезан:

- Да обезбеди превоз, смештај и храну за своје раднике.

- Да одржава зону радова у чистом и безбедном стању.

- Потребно је за све пријављене раднике за ове послове у списку радника навести податке о њиховим квалификацијама, а неопходно је да поседују искуство и знање на пословима ове врсте.

- Изврши осигурање радника и особља, као и обуку особља у вези мера безбедности и заштите на раду.

  - Да предузме одговарајуће противпожарне мере дефинисане ТЕНТ-овим Правилником о противпожарној заштити. Посебно се захтева да се следе Прописи о противпожарној заштити при заваривању, сечењу и лемљену, Прописи за управљање, конструисање и одржавање постројења изложених експлозивним материјама на ТЕНТ-у.

  - Обезбеди својим радницима личну заштиту, провери да ли је правилно користе и да ли следе све потребне мере безбедности применљиве за раднике ТЕНТ-а.

  - Обезбеди додатну опрему како би осигурао услове безбедности на градилишту уколико постоји потреба.

  - Извођач радова мора да обезбеди својим радницима одређени знак фирме који ће носити на својим оделима. Представници наручиоца су овлашћени да удаље са градилишта свакога ко не носи знак фирме и ХТЗ опрему.

Б.  Наручилац је обавезан:

-  Да обезбеди одговарајући надзор над извршавањем радова. Ако другачије није назначено, инспекцију врши инжењер одговоран за то постројење.

# ЦЕНА

Члан 5.

Наручилац се обавезује да Извршиоцу на име цене за планирани обим услуге које су предмет овог уговора плати износ од __________________ динара. Порез на додату вредност (20%) износи __________ динара. Укупна вредност уговора износи _____________ динара.

Уговорена цена подразумева  паритет франко ТЕНТ Б.

Уговорена цена се односи на вредност услуге и вредност утрошеног материјала као  и   на трошкове Извршиоца описане у члану 4. овог уговора.

Уговорена цена је фиксна.

Наручилац задржава право да у случају потребе захтева ангажовање екипе извршиоца   и током викенда и празника, а без додатних трошкова по наручиоца.

Све трошкове припремних радова, средстава за транспорт, опреме, средстава и уређаја за дизање, ангажовања особља за руковање корпом за рад на висини, анажовања квалификованог особља за брушење, као и остало потребно за завршетак целог посла, а наведено у обавезама извршиоца, неопходно је урачунати у дату јединичну цену.

# НАЧИН ФАКТУРИСАЊА

Члан 6.

Код испостављања рачуна Извршилац се позива на број уговора. У прилогу рачуна мора се налазити оригинални примерак записника о извршеној услузи. Прилози морају бити оверени од стране одговорног лица ТЕНТ д.о.о. Обреновац. Рачун у свему мора одговарати захтевима Закона о порезу на додату вредност датим у члану 42. Рачуни који нису испостављени у смислу овог члана неће бити оверени од стране Наручиоца и биће враћени Извршиоцу на исправку у року од 3 дана од дана пријема.

# НАЧИН  И РОК  ПЛАЋАЊА

Члан 7.

Наручилац се обавезује да уговорену цену из чл. 4 овог уговора плати у року од  45 дана.

Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је дужник-Наручилац примио фактуру, односно други захтев за плаћање од повериоца-Извршиоца који је испунио своју уговорну обавезу. Уколико није могуће утврдити дан пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату, рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана када је поверилац-Извршилац испунио своју обавезу, као и уколико је дужник–Наручилац примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац- Извршилац испунио своју уговорну обавезу. У случају да постоји потреба прегледа предмета обавезе, ако је уговором или законом предвиђени одређен рок за такав преглед, а дужник- Наручилац је примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре истека тог рока, у складу са уговором, рок за преглед обавеза не може бити дужи од 30 дана од дана извршене услуге, изузев уколико је у изузетно оправданим случајевима уговорен дужи рок. У овом случају рок измирења новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана истека рока за преглед предмета обавезе.

За кашњење у плаћању Извршилац има право на законску затезну камату.

# РОК И МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 8.

Извршилац ће услуге испитивања челичног димњака извршити у року од ____ дана од дана потписивања уговора.

Извештај о стању челичног димњака помоћне котларнице ТЕНТ-Б., Извршилац ће доставити у року од ______ дана након завршеног испитивања.

Место извршења је ТЕНТ Б и просторије извршиоца.

Извршилац услуге ће услуге из члана 1. и члана 2. овога уговора извршити на следећи начин:

а)  самостално.

б)  са следећим понуђачима: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

в)  са следећим подизвођачима: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 9.

(Важи само у случајевима наведеним у тачки 3.13 Упутства за Понуђаче ) Извршилац услуге се обавезује да на име обезбеђења испуњења својих обавеза, у року од две недеље од потписивања уговора, достави бланко сопствену меницу на износ од 15% од уговорене вредности. Уз меницу је неопходно доставити менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа. Достављене менице и овлашћења морају бити регистровани у регистру Народне банке Србије.

Извршилац  је сагласан да Наручилац реализује дату бланко сопствену меницу, у случају да не дође до извршења овог уговора кривицом Извршиоца.

# УГОВОРНА КАЗНА

Члан 10.

Наручилац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Извршилац причини штету Наручиоцу због неблаговремено извршене услуге из члана 3. Уговора, као и штету коју учини из других разлога везаних за реализацију предметне набавке.

Уколико Извршилац не изврши своју обавезу ни у року од 7 (седам) дана од истека рокова из члана 7., Наручилац ће зарачунати уговорну казну у висини од 5% вредности уговора а да до тога није дошло кривицом Наручиоца нити услед дејства више силе.

Уколико Извршилац по позиву Наручиоца не плати износ уговорене казне, Наручилац ће наплатити уговорну казну пиликом примопредаје извршене услуге међусобним пребијањем дуговања и потраживања.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 11.

Уговор ће се раскинути, ако Извршилац није у могућности да изврши услуге које су предмет овога уговора, као и ако из његовог понашања произилази да не би изршио услуге који су предмет овог уговора ни у накнадном року.

У том случају Купац ће тражити надокнаду штете, сходно члану 10. овога уговора.

# ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА И НАРУЧИОЦА УСЛУГА ПО ОСНОВУ ПРАВИЛА БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ И ЗОП У ПД "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА"   д.о.о. ОБРЕНОВАЦ

Члан 12.

Извршилац је обавезан  да при извршењу предметног посла у свему примењује Закон о БЗР и ЗОП као и сва општа акта Наручиоца која уређују ову област. Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правилник о ЗОП, Правилник о обезбеђењу и заштити, као и Правила о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. Обреновац и Споразум о заједничком спровођењу мера за безбедан рад дефинисани процедуром QP.0.14.05 – Увођење извођача радова у посао.

Члан 13.

Наручилац услуга  је обавезан да:

1. Обави упознавање одговорних лица Извршиоцаса правилима безбедности на раду и ЗОП-а којих треба да се придржавају као и начину контроле поштовања поменутих правила.

2. Овласти лице које ће вршити сталан надзор над поштовањем прописане регулативе безбедности на раду од стране Извршиоца.

3. Уколико се Извршилац не придржава неопходних мера безбедности на раду захтева од истог прекид радних активности све док се разлози за прекид не отклоне.

4. Изврши проверу све потребне документације као што су:

-    Атести и сертификати оруђа за рад, уређаја, алата и опреме

- Доказа о стручној и квалификационој структури запослених

- Доказа о обучености из заштите на раду и противпожарне заштите запослених

- Доказа о здравственој способности запослених (оригинална лекарска уверења не старија од 1 године)

# КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Члан 14.

Наручилац овлашћује стручно лице које ће вршити контролу квалитета извршених услуга од стране Извршиоца.

Уколико нема посебно овлашћеног лица, лице за контролу је одговарајући инжењер задужен за то постројење.

У случају да Извршилац неквалитетно обавља послове или не испуњава друге обавезе из овог Уговора, Наручилац може умањити фактуру за одговарајућу вредност, уз претходно усаглашавање рекламације са Извршиоцем.

РЕШАВАЊЕ СПОРА

Члан 15.

За све што овим уговором није предвиђено примениће се непосредно одговарајући законски прописи који регулишу област која је предмет овог уговора.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација.

Уколико се спор не реши на начин из става 2 овог члана уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Београду.

# ОСТАЛЕ  ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Саставни део овог уговора су:

- Понуда бр. _______________________

- Правила о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. Обреновац

- ( у случају понуђача са списка негативних референци) Меница

- (у случају подношења заједничке понуде)Споразум којим се понуђачи из групе

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке

# ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Члан 18.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка за своје потребе.

ЗА  ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ                                                     ЗА НАРУЧИОЦА

Директор                                                                              Директор

_____________________      М.П.              			__________________________

мр Чедомир Поноћко,

дипл. инж. електротехнике

ПРАВИЛА

БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ У ТЕНТ д.о.о.

У циљу прецизнијих инструкција којима се регулишу односи и обавезе између наручиоца радова/корисника услуга (ТЕНТ д.о.о.) и извођача радова/пружаоца услуга формулисана су правила, у складу са важећим законским одредбама, која су дата у даљем тексту.

У зависности од врсте и обима радова/услуга примењују се одређене тачке ових правила.

Правила су саставни део уговора о извршењу послова од стране извођача радова/пружаоца услуга.

Ова правила служе домаћим и страним извођачима радова/пружаоцима услуга (у даљем тексту извођач радова) као норматив за њихово правилно понашање за време рада у објектима ТЕНТ д.о.о.

Поштовање правила од стране извођача радова биће стриктно контролисано и свако непоштовање биће санкционисано.

I ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Извођач радова је обавезан да:

1. За радове за које је Законом о БЗР обавезан да изради Елаборат о уређењу градилишта, најмање један дан пре почетка радова Служби БЗР и ЗОП преда Елаборат о уређењу градилишта и оверену копију Пријаве о почетку радова коју је предао надлежној инспекцији рада. Елаборат о уређењу градилишта поред осталог мора да садржи списак запослених на градилишту, са датумом обављеног лекарског прегледа и датумом оспособљавања за безбедан и здрав рад на радном месту, доказ да су исти упознати са садржином Елабората и предвиђеним мерама за безбедан и здрав рад. Уколико два или више извођача радова користе исти радни простор на заједничком градилишту могу користити један Елаборат о уређењу градилишта уз доказ да су сагласни са истим.

2. Најмање један дан пре почетка радова достави Служби БЗР и ЗОП име одговорног лица на градилишту и сву потребну документацију на увид:

- Осигуравајућу полису за запослене,

- Списак оруђа за рад, уређаја, алата и опреме и њихове атесте и сертификате.

- Доказ о стручној оспособљености запослених сходно послу који обављају (дизаличар, виљушкариста, руковалац грађевинским машинама и др.),

- Записник о упознавању са мерама безбедности (образац QO.0.14.63),

- Доказ о здравственој способности запослених.

3. Именује одговорно лице за безбедност и здравље на раду које ће бити на располагању све време током извођења радова.

4. Служби обезбеђења и одбране ТЕНТ д.о.о. Обреновац, благовремено, а најкасније један дан пре почетка радова, поднесе Захтев за издавање прокси картица домаћих извођача радова (образац QO.0.14.35), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. Прокси картица – пропусница за извођаче радова израђује се по посебно утврђеној процедури и о трошку извођача радова. Извођач радова може заменити корисника прокси картице, подношењем Захтева за промену корисника прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.36), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. У случају губитка или оштећења прокси картице запослени извођача радова може добити нову подношењем Захтева за издавање дупликата прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.39).

5. За запослене који бораве у ТЕНТ д.о.о. само један дан, Служби обезбеђења и одбране, поднесе Списак запослених извођача радова за привремени улазак (образац QO.0.14.37) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. Након овере списак се доставља на улазне капије.

6. Служби обезбеђења и одбране достави захтев Списак возила и радних машина за улазак у објекте ТЕНТ д.о.о. (образац QO.0.14.44) који мора бити потписан од стане надзорног органа. На основу поднетог списка Служба обезбеђења и одбране издаје Дозволу за улазак возила у круг ТЕНТ д.о.о. (образац QO.0.14.43).

7. Захтевом - Списак запослених за рад ван редовног радног времена (образац QO.0.14.38) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа тражи сагласност за рад ван редовног радног времена, односно радним даном после 15 часова, суботом, недељом и државним празником.

8. Обезбеди поштовање режима улазака и излазака својих запослених, сходно наредбама директора ТЕНТ, директора огранака ТЕНТ и Службе обезбеђења и одбране.

9. Приликом уношења сопственог алата и опреме, сачини спецификацију истог, и то у најмање два примерка, који морају бити потписани од стране радника обезбеђења. Један примерак остаје на улазној капији, а други служи као документ, на основу којег надзорни орган издаје Дозволу за изношење материјала из круга ТЕНТ д.о.о. Обреновац (образац QO.0.14.47).

10. Приликом извођења радова придржава се свих законских, техничких и интерних прописа из безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите, а посебно спроводи Уредбу о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења у постројењима (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за заваривање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.08.13), Упутство о обезбеђењу спровођења мера заштите од зрачења при радиографском испитивању (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за радиографско испитивање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.14.34), и Упутство о поступку извршења обезбеђења постројења за извођење радова у ТЕНТ д.о.о.

11. Поштује процедуре и упутства ТЕНТ д.о.о. за заштиту животне средине и заштиту здравља и безбедности на раду, која се односе на управљање отпадом, течним горивима, хемикалијама, као и процедуре и упутства за ванредне ситуације као што су: изливања и испуштања нафте, бензина, опасног отпада, растварача, боја, гасова, итд. односно Планове за реаговање у ванредним ситуацијама. Ако се изливање догоди, извођач радова је обавезан да предузме мере да заустави изливање и да одмах обавести одговорна лица у складу са Плановима за реаговање у ванредним систуацијама.

12. Своје запослене детаљно упозна, у складу са Елаборатом о уређењу градилишта, са опасностима при раду у оваквим енергетским постројењима, односно на опасности од рада са ел. енергијом, опасности флуида под високим притиском и температуром, опасности од рада на висинама, од рада у скученом простору, опасности од хемикалија, гасова, железничког саобраћаја и другим које могу бити опасне по живот и здравље запослених. Такође мора да упозна запослене и са могућим последицама до којих може доћи по животну средину.

13. Своје запослене упозна да, без посебне дозволе овлашћеног лица наручоица, не смеју да користе средства за рад наручиоца (алатне машине у радионици одржавања, погонске уређаје и машине, вучна средства ЖТ, као и транспортнe машинe (дизалице, кранове, виљушкаре и остала моторна возила), независно од тога да ли су обучени за наведене послове.

14. За одређена добра која транспортује у ТЕНТ д.о.о., у складу са законским прописима, обавља возилима која имају одговарајући АДР сертификат и да возилом управља лице са истим сертификатом.

15. За своје запослене обезбеди лична и колективна заштитна средства и сноси одговорност о њиховој правилној употреби.

16. Запослени на радном оделу имају видно обележен назив фирме у којој раде.

17. Сноси пуну одговорност за безбедност и здравље својих запослених, запослених подизвођача и другог особља које је укључено у радове извођача.

18. Виљушкари и грађевинске машине морају бити снабдевени са ротационим светлом и звучном сиреном за вожњу уназад.

19. Поштује наложене мере или упутства која издаје координатор радова у случају ако више извођача радова истовремено обављају радове.

20. Обезбеди сопствени надзор над спровођењем мера безбедности на раду и обезбеди прву помоћ.

21. Обезбеди сигурно и исправно складиштење, коришћење и одлагање свих запаљивих, опасних, корозивних и отровних материја, течности и гасова.

22. Поштује забрану спаљивања смећа и отпадног материјала као и коришћења ватре на отвореном простору за грејање запослених.

23. У потпуности преузима све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреде и др.).

24. Пријави Служби БЗР и ЗОП сваку повреду на раду својих запослених.

25. Радни простор одржава уредан, чист, сигуран за кретање радника и транспорт.

26. Свакодневно, уз сагласност наручиоца радова, врши уклањање дрвеног, металног и друге врсте отпадног материјала на одговарајућа места која су заједнички договорена.

27. Монтажни материјал прописно складишти.

28. Сва опасна места (опасност од пада са висине и друго) обезбеди траком, оградом и таблама упозорења.

29. Фиксирање терета за дизање, обележавање опасног простора испод терета и навођење дизаличара сме да обавља унапред именована особа (везач-сигналиста).

30. Све грађевинске скеле буду монтиране од стране специјализованих фирми, по урађеном пројекту и прегледане пре употребе од стране корисника.

31. На захтев надзорног органа на градилишту обезбеди довољан број мобилних тоалета.

32. Наручиоцу радова не ремети редован процес производње и рад запослених.

33. Поштује радну и технолошку дисциплину установљену код наручиоца радова.

34. Обавеже своје запослене да стално носе лична документа и покажу их на захтев овлашћених лица за безбедност.

35. На захтев надзорног органа запослени извођача радова морају се подвргнути алко тесту сходно Упутству о контроли алко тестом.

36. Запослени извођача и подизвођача радова бораве и крећу се само у објектима ТЕНТ д.о.о. на којима изводе радове.

37. На захтев надзорног органа, удаљи запосленог са градилишта, када се утврди да је неподобан за даљи рад на градилишту.

38. На захтев надзорног органа, испита сваки случај повреде ових Правила, предузме одговарајуће мере против запосленог и о томе обавести надзорни орган ТЕНТ д.о.о.

II НЕПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА

Служба БЗР и ЗОП ТЕНТ д.о.о., док траје извођење уговорених радова, врши контролу примене ових правила.

У случају да извођач не поштује Правила безбедности на раду ТЕНТ д.о.о., обавезе и закључке са радних састанака, Служба БЗР и ЗОП писмено обавештава надзорни орган, одговорно лице извођача радова, директора огранка у коме се радови изводе и захтева од извођача радова прекид радних активности све док се разлози за његово постојање не отклоне.

На захтев надзорног органа или Службе БЗР и ЗОП, Служба обезбеђења и одбране удаљава запослене извођача радова који се понашају супротно одредбама Правила безбедности на раду или крше кућни ред и ометају редован процес рада.

Руководилац одељења обезбеђења и одбране води евиденцију запослених извођача којима је забрањен приступ у објекте ТЕНТ д.о.о.

III САСТАНЦИ У ВЕЗИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Првом састанку за безбедност присуствују:

- лице за безбедност и здравље у ТЕНТ д.о.о.,

- инструктор БЗР и ЗОП из Службе за обуку кадрова.

- надзорни орган,

- одговорно лице извођача радова на градилишту и

- одговорно лице за безбедност и здравље извођача радова.

Садржај првог састанка:

- Одређивање радног простора (контејнери за смештај радника, материјала, санитарни чворови, и др.);

- Упознавање са опасностима и штетностима у термоенергетским постројењима и железничком саобраћају;

- Прва помоћ (телефонски бројеви, процедуре, и др.);

- Противпожарна заштита (телефонски бројеви, процедуре, дозволе и др.), опасне материје (хемикалије, гас и горива), заштита животне средине;

- Лична и колективна заштитна опрема;

- Правила саобраћаја;

- Одржавање и чишћење радног простора;

- Именовање одговорних лица;

- Поступак у случају повреде на раду и

- Последице непоштовања Правила безбедности на раду ТЕНТ д.о.о.

Редовни састанци (једном недељно) одржавају се са сваким извођачем посебно или са свим извођачима заједно. Састанак води надзорни орган - вођа пројекта и одговорно лице за безбедност ТЕНТ д.о.о.

Садржај редовног састанка:

- Стање радног и складишног простора;

- Стање противпожаре заштите, опасних материја (хемикалије, гас, горива);

- Коришћење личне и колективне заштитне опреме;

- Поштовање правила саобраћаја;

- Процене ризика од повреда и

- Могућност побољшања безбедности и здравља на раду.

Извршилац наведене образце може наћи у стручним службама ТЕНТ-а д.о.о.

Ова правила важе за Извршиоце услуга који се баве пословима пружања услуга у ТЕНТ д.о.о

Наведена правила безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. не важе за услуге које се изводе код Извршиоца услуга тј. у његовим погонима.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

13.ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обреновац, јун 2014.год.

Испитивање стања челичног димњака помоћне котларнице, ТЕ“Никола Тесла“-Б

Обавити испитивање стања челичног димњака ∅3300/∅3000x60000mm, помоћне котларнице ТЕ“Никола Тесла-Б“ , према опису датом у делу „Технички захтеви и обавезе на реализацији посла“,   као и израду извештаја са утврђивањем стања безбедности челичног димњака.

| Р.бр. | Предмет набавке |
| --- | --- |
| 1. | Испитивање стања челичног димњака ∅3300/∅3000x60000mm, помоћне котларнице ТЕ“Никола Тесла“-Б, према опису датом у „Технички захтеви и обавезе на реализацији посла“ |

Напомена:

- Наручилац задржава право да у случају потребе захтева ангажовање екипе  и током викенда и празника, а без додатних трошкова по наручиоца.

- Све трошкове припремних радова, средстава за транспорт, опреме, средстава и уређаја за дизање, ангажовања особља за руковање корпом за рад на висини, анажовања квалификованог особља за брушење, као и остало потребно за завршетак целог посла, а наведено у обавезама извођача, неопходно је урачунати у дату јединичну цену.

Опис постојећег стања челичног димњака ∅3300/∅3000x60000mm, помоћне котларнице ТЕНТ-Б

Објекат се налази у кругу ТЕ“Никола Тесла“- Б и прикључен је на помоћну котларницу. Конструкција димњака је фундирана на бетонској темељној плочи кружног облика. Веза димњака са темељном плочом остварена је помоћу анкера усидрених у темељној плочи. Конструкција димњака се састоји од два плашта. Спољашњи плашт пречника 3300 мм представља носећи део структуре, док је унутрашњи плашт пречника 3000 мм и служи као димоводни канал. Спољашњи плашт састоји се од секција међусобно везаних прирубничким везама. Секције унутрашњег плашта належу једна на другу и наслањају се на спољашњи плашт. Плаштови су израђени од лимова међусобно спојених сучеоним завареним спојевима. Конструкција димњака је ојачана вертикалним укрућењима (ребрима) висине 5050 мм, у кореном делу димњака. Додатним вертикалним укрућењима, у кореној зони, висине 6733 мм, према пројекту санације структуре димњака из 2007.године структура спољашњег плашта је додатно ојачана.  Конструкција димњака се преко хоризонталне плоче, која је заварена за спољашњи плашт, ослања на темељ. Најнижа секција унутрашњег плашта је ослоњена на хоризонталну челичну плочу. Три отвора правоугаоног облика, који су постављени у кореном делу димњака, служе као улаз димоводних канала. Отвори улаза за димоводне канале су неједнаких димензија и лучно су диспозиционирани под углом од 120О. Ивице отвора су додатно ојачане према пројекту санације структуре димњака из 2007.године, а на основу испитивања димњака извршеног 2006. Године. Прстенови ојачања се налазе на местима која одговарају местима спојева секција унутрашњег плашта. Састоје се од кружно савијених заварених челичних профила и лимова међусобно повезаних вертикалним ребрима. Средишњи део ојачања чине лимови који су савијени и заварени тако да имају облик U профила димензија L60x60. Први склоп прстена за ојачање се налази на висини од 5,95m. Растојање између горњих ивица отвора за димоводне канале и ојачања по обиму нису једнака, као ни хоризонтална удаљеност вертикалних ивица отвора од ребара која се крећу у распону од 0,15m  до 0,24m. Пењалицама и платформом је омогућена визуелна инспекција и приступ врху димњака. Ревизионим отвором омогућен је приступ унутрашњости димњака-унутрашњем плашту.

ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ И ОБАВЕЗЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЛА

Обавезе извођача са обимом радова:

- Ускладити радове испитивања димњака са активностима служби производње и одржавања ТЕНТ-Б (нпр. Пробна потпала котлова помоћне котларнице).

- Пре почетка радова извођач је у обавези да:

  - изради и достави наручиоцу скицу геодетске мреже (хоризонталних и вертикалних праваца) са предлогом зона мерења и контролних тачака, за обављање геодетске провере вертикалности челичног димњака.

  - одреди позиције на којима је евентуално неопходно обавити демонтажу изолације. Седам дана пре почетка радова доставити наручиоцу списак са позицијама на којима је неопходно обавити израду скела.

  - обави инсталацију/постављање покретне платформе (корпе) за преглед и испитивање спољашњег и унутрашњег плашта димњака.

  - обави припрему мерних места (брушењем) за испитивање дебљине зида  спољашњег и унутрашњег плашта.

    - Број мерних места спољашњег плашта извести у 344 мерних тачака, распоређених на шездесет релативних висина. Број мерних места по релативној висини дат је у табели:

| Релативна висина | Број мерних места на релативној висини |
| --- | --- |
| 1- 7 | 4 |
| 8 – 9 | 5 |
| 10 – 60 | 6 |

Положаји мерних места приказани су на слици 1 за релативне висине 1-7, слици 2 за релативне висине 8-9 и слици 3 за релативне висине 10-60.

ММ4	ММ3                                                ММ4	ММ3

ММ5	ММ2                                ММ5	ММ2

ММ6

Слика 1		              Слика 2

ММ4	ММ3

ММ5	ММ2

ММ6		ММ1

Слика 3

    - Број мерних места унутрашњег плашта извести у 240 мерних тачака, распоређених на шездесет релативних висина. Број мерних места по релативној висини дат је у табели:

| Релативна висина | Број мерних места на релативној висини |
| --- | --- |
| 1- 60 | 4 |

Положаји мерних места приказани су на слици 4:

ММ3	ММ2

ММ4		ММ1

Слика 4

- На челичном димњаку ∅3300/∅3000x60000mm обавити:

  - Визуелни преглед спољашњег и унутрашњег плашта челичног димњака, у обиму 100%,

  - Визуелни преглед лименог плашта димоводних канала котлова 1 – 3, у зони спајања са димњаком, у обиму 100%,

  - Визуелни преглед заварених спојева лименог плашта димњака (спољашњег и унутрашњег), у обиму 100%,

  - Визуелни преглед заварених спојева лименог плашта димњака са металним елементима димњака (прстенови ојачања, челични профили, пењалице, платформи, анкер завртњева и др.), у обиму 100%,

  - Визуелни преглед основне темељне плоче димњака, у обиму 100%,

  - Мерење дебљине зида унутрашњег и спољашњег лименог плашта, према дефинисаним положајима мерних места,

  - Уколико се мерењем и прегледом  утврди да је неопходно је повећати број мерних места, у циљу поузданијег утврђивања стања димњака, обавити припрему мерних места брушењем и и повећати укупан број мерних места  (на цца 700 мерних места),

  - Визуелни преглед саниране зоне кореног дела структуре  димњака на спољашњем плашту димњака (санација је 2007. године обављена према Технологији санације, од стране Машинског факултета),

  - Евидентирање недостатака и оштећења на елементима димњака са предлогом санације. Предлог санације треба да (по потреби) обухвати одређене прорачуне са скицом датог решења.

  - Стручни надзор током санације оштећења мањег обима, на објекту ТЕНТ-Б.

- Извођач треба да обезбеди два квалификована радника  за послове  испитивања челичних димњака, евидентирања недостатака и оштећења на елементима и опреми челичних димњака, достављање предлога санације, стручни надзор током санације оштећења на објекту ТЕНТ-Б. Наведена лица треба да имају завршен минимум VII степен машинске струке.

- Уз понуду доставити наручиоцу као доказ о стручности  ангажованог особља, важећа уверења:

  - лиценце 330 – одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне  и гасне технике, за минимум једног радника,

  - лиценце 333 – одговорни пројектант  транспортних средстава, складишта и машинских конструкција и технологије, за минимум  једног радника.

- Обезбедити обучено особље за руковање корпом за рад на висини.

- Обезбедити квалификовано особље за обављање припреме мерних места плашта димњака брушењем.

- Најкасније десет дана пре почетка радова доставити наручиоцу фотокопије атеста за све уређаје и опрему која подлеже периодичном испитивању (нпр. корпа за рад на висини, деметар и др.). Ангажовати само обучено особље са важећим атестом за руковање корпом за рад на висини (пре почетка радова доставити важећа уверења о спроведеној обуци). Обавити све неопходне провере и испитивања висеће корпе, тј.извршити неопходну атестацију корпе и опреме за дизање, пре почетка радова, као и након сваког премештања корпе и опреме за дизање. Радови у висећој корпи нису дозвољени, без достављања наведене документације. Испитивање и провера висеће корпе и опреме за дизање треба да обави фирма  акредитована за ове послове у Србији. Сви трошкови испитивања (излазак на објекат и обављање испитивања) и израде извештаја за употребу висеће корпе и опреме за дизање падају на терет извођача.

- Извођач у потпуности сноси одговорност за безбедност и заштиту особља током извођења активности прегледа и испитивања стања челичног димњака.

- Обезбедити своја транспортна средства и извршити транспорт опреме до места извођења радова.

- Извршити припремне радове на обезбеђењу свих привремених инсталација, опреме, средстава и уређаја за дизање, за извођење радова припреме површине за испитивање и њихово уклањање после завршетка посла. За набројане активности сви трошкови падају на терет извођача и  неопходно их је урачунати у јединичну цену (ови трошкови не могу бити додатно наплаћени).

- Предвидети да се корпа за рад на висини, као и сва неопходна опрема  уноси у челични димњак кроз постојећи ревизиони отвор.

- Радове није дозвољено започети и изводити на скелама, без претходно обављеног прегледа и пријема скела. Представник извођача, је дужан да са представницима ТЕНТ-Б (надзор за машинске радове и служба БЗР) записнички обави пријем скела,  пре почетка извођења радова. Записник прави и саставља представник извођача. За извођење радова на скелама које нису примљене по овој процедури, сву одговорност сноси извођач радова. Уколико је предвиђено померање скела током радова прегледа, исту процедуру пријема и израде записника је неопходно поновити.

- Трошкови ангажовања лица задуженог за БЗР од стране извођача падају на терет извoђача, требају бити урачунати у укупне трошкове предмета набавке и не могу бити посебно наплаћени.

- Неопходно је да извођач обезбеди  услове за обављање визуелног прегледа унутрашњег плашта димњака (осветљење, приступ зони испитивања и добру видљивост).

- Током прегледа обавити евидентирање недостатака и оштећења на елементима димњака са предлогом санације. Уколико се током визуелног прегледа и ултразвучног мерења дебљине констатују неправилности или оштећења мањег обима, представнику наручиоца доставити предлоге санације оштећења (радна верзија).  Обезбедити стручни надзор током санације оштећења мањег обима.

- Уколико надзорни орган током извођења радова утврди да ангажовано особље извођача није стручно оспособљено за обављање захтеваних послова, односно да током извођења активности испитивања грешком извођача или неадекватним начином извођења радова инсталирања своје опреме или другим поступцима доведе до оштећења опреме и уређаја која је власништво ТЕНТ-а, наручилац задржава право да извођача уклони са градилишта. Све активности и трошкови поправке овако насталих оштећења опреме и уређаја,  као и неопходна испитивања (ИБР-методе, у циљу потврде квалитета изведених радова) падају на терет извођача, а без додатних трошкова по наручиоца.

- Обезбедити професионалне, савремене уређаје, неопходна заштитна средства и опрему за рад на висини који испуњавају важеће техничке нормативе у тој области. За извођење радова на металним конструкцијама обезбедити довољан број исправљача 220/24 V. Није дозвољено радити са наизменичном струјом у челичном димњаку.

- Обезбедити и сав други потребан алат, уређаје и потрошни материјал (нпр. брусне плоче и др.) за обављање овог посла у целости.

- Обезбедити уређај за ултразвучно мерење дебљине зида (деметар).

- Обезбедити сопствено осветљење (рефлектори и ручне преносне лампе),  као и  сву неопходну опрему и уређаје за завршетак комплетног посла.

- Након завршетка радова демонтирати опрему, помоћни алат и прибор и евентуална оштећења на објекту отклонити односно довести у претходно стање.

- Контролу и пратеће послове извести према важећим SRPS EN нормама, правилницима, а сагласно са важећим законским прописима у Србији.

- Да праћење свакодневних активности спроводи кроз грађевински дневник, који се дневно доставља на увид надзорном особљу наручиоца.

- На основу обављених активности:

  - визуелни преглед,

  - ултразвучно мерење дебљине зида унутрашњег и спољашњег плашта димњака,

  - геодетски извештај вертикалности челичног димњака,

  - провера реперних тачака на темељној плочи,

обавити анализу добијених резултата и извршити упоређење добијених вредности са подацима из ранијих извештаја:

- „Извештај о стању челичног димњака ТЕНТ –Б“ из 2006.год.

- „Извештај о стању челичног димњака ТЕНТ –Б“ из 2010.год.

- Доставити наручиоцу Извештај о стању челичног димњака помоћне котларнице ТЕНТ-Б. У оквиру извештаја дати дијаграмски приказ истрошености и пројектоване дебљине лима (посебно за спољашњи и посебно за унутрашњи плашт)  за сваку релативну висину, обавити анализу резултата и дати предлог мера, са коментарима и предлозима за даље праћење или санирање уочених оштећења, односно за утврђивање стања безбедности димњака.

- Сву документацију доставити у три примерка у штампаном и један примерак у електронском облику.

- Без израде наведених докумената (достављање најкасније  1 месец након завршетка посла) инвеститор посао неће сматрати завршеним.

Рокови за обављање услуга испитивања стања челичног димњака помоћне котларнице, на објекту ТЕ“Никола Тесла“- Б у 2014. год.:

- Испитивање челичног димњака спровести у периоду од 45 дана након потписивања уговора,

- Израду извештаја обавити у року од месец дана након завршених испитивања.

Обим рада наручиоца:

- Контрола вертикалности димњака геодетским испитивањем  и достављање извештаја извођачу.

- Провера реперних тачака на темељној плочи и достављање извештаја извођачу.

- Израда скела (максимално до висине првог склопа прстена за ојачање, који се налази на висини од 5,95m).

- Обезбеђење прикључних места за струју, максималне удаљености 50 м од челичног димњака.

- Обезбеђење радне снаге (заваривача и бравара) за радове санације оштећења мањег обима,

- Обезбеђење основог и додатног материјала за радове санације оштећења мањег обима.

Цртежи и подаци

Документација за радове:

Основни цртеж димњака

„Извештај о стању челичног димњака ТЕНТ –Б“ из 2006.год.

„Извештај о стању челичног димњака ТЕНТ –Б“ из 2010.год.

Напомена: Извештаји о претходним испитивањима биће достављени на увид од стране наручиоца, након потписивања уговора са одабраним извођачем.

Општи услови и обавезе за извођење радова  испитивања стања челичног димњака

Ради ефикасног и успешног рада на овим пословима од извођача се као додатни захтев тражи да испуни следеће услове:

- Извођач је обавезан:

- Да обезбеди превоз, смештај и храну за своје раднике.

- Да одржава зону радова у чистом и безбедном стању.

- Потребно је за све пријављене раднике за ове послове у списку радника навести податке о њиховим квалификацијама, а неопходно је да поседују искуство и знање на пословима ове врсте.

- Изврши осигурање радника и особља, као и обуку особља у вези мера безбедности и заштите на раду.

  - Да предузме одговарајуће противпожарне мере дефинисане ТЕНТ-овим Правилником о противпожарној заштити. Посебно се захтева да се следе Прописи о противпожарној заштити при заваривању, сечењу и лемљену, Прописи за управљање, конструисање и одржавање постројења изложених експлозивним материјама на ТЕНТ-у.

  - Обезбеди својим радницима личну заштиту, провери да ли је правилно користе и да ли следе све потребне мере безбедности применљиве за раднике ТЕНТ-а.

  - Обезбеди додатну опрему како би осигурао услове безбедности на градилишту уколико постоји потреба.

  - Извођач радова мора да обезбеди својим радницима одређени знак фирме који ће носити на својим оделима. Представници наручиоца су овлашћени да удаље са градилишта свакога ко не носи знак фирме и ХТЗ опрему.

Б.  Наручилац је обавезан:

- Да обезбеди одговарајући надзор над извршавањем радова. Ако другачије није назначено, инспекцију врши инжењер одговоран за то постројење.

# Text boxes

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2. 	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ОБРАЗАЦ БР. 1.

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН-А И ЧЛ. 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

ОБРАЗАЦ БР. 2.

ОБРАЗАЦ БР. 3.

7.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ БР. 4.

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ БР. 5.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ

ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

ОБРАЗАЦ БР. 6.

10. СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА

ОБРАЗАЦ БР. 7.

11.  ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

13. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ И ОБАВЕЗЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЛА