| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН 4258/2014,- ЕЛЕКТРОТЕХН.МАТЕРИЈАЛ

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде  за јавну набавку број 4258/2014,- ЕЛЕКТРОТЕХН.МАТЕРИЈАЛ.

Питања :   pozicija br.6

Da li su moguća neka odstupanja po pitanju dimenzija i boje tražene kutije?

Standardna dubina kutije dimenzija 100x100 je 50-60mm.

Ukoliko dimenzije moraju da budu 100x100x80 molim Vas da navedete proizvođača i tip traženih kutija.

Broj uvodnica i oprema unutar kutije nisu sporni.

Одговор  :

Ukoliko je nemoguće na našem tržištu pronaći kutije dimenzije 100x100x80, zadovoljile bi nas i kutije dimenzija 100x100x60.

Boja kutije također može da odstupi u okviru varijanti sive ili bele.

Ono što je najbitnije jeste: traženi stepen zaštite, kablovski uvodnici (broj i položaj kao u crtežu naloga za nabavku) i fiksni

terminal sa klemnim mestima unutar kutije (pod čim se podrazumeva da to nisu „luster“ kleme).

Комисија за ЈН број  4258/2014

___________________________

___________________________

__________________________

У Обреновцу, 30.07.2014.године