СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације и појашњења у вези са    припремањем понуде за јавну набавку број 5162/2014 - набавка делова преградне арматуре и пнеуматских вентила за систем отпепељивња на ТЕНТ Б

Поштовани,

На основу члана 63. став 1. и став 5. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам измену конкурсне документације и  одговор на постављено питање везано за припремање понуде  за јавну набавку број 5162/2014, а која се односи на набавку добара - набавка делова преградне арматуре и пнеуматских вентила за систем отпепељивња на ТЕНТ Б.

Питање:

Да ли ставка 6.   Ободна заптивка вентила DN 250  има јединицу мере  комад  или метар? Молим да проверите пошто смо мишљења да је јединица мере метар

Измена конкурсне документације и одговор на постављено питање: Јединица мере за ставку 6, ободна заптивка, је метар.

Конкурсна документација за предметну јавну набавку мења се:

- у одељку 4. Образац понуде, на страни 23/52 на следећи начин:

#### ПОНУДА БР. ________ од __.__.2014. године

По јавној набавци број ЈН 5162/2014

| Ред.број | Предмет набавке | Произвођач | Јед. мере | Количина | Цена/ЈМ | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ручни редукторски погон за вентил DN 400 (пренос 4:1) (Произвођач SISТАG Švајcаrskа или „ОДГОВАРАЈУЋИ“) |  | ком | 8 |  |  |
| 2 | Заштитни прстен за вентил DN 400 (Произвођач SISТАG Švајcаrskа или „ОДГОВАРАЈУЋИ“) |  | ком | 16 |  |  |
| 3 | Тело вентила DN 250 (Произвођач SISТАG Švајcаrskа или „ОДГОВАРАЈУЋИ“) |  | ком | 12 |  |  |
|  | Заштитни прстен за вентил DN 250 (Произвођач SISТАG Švајcаrskа или „ОДГОВАРАЈУЋИ“) |  | ком | 16 |  |  |
|  | Ножасти затварач вентила DN 250 (Произвођач SISТАG Švајcаrskа или „ОДГОВАРАЈУЋИ“) |  | ком | 12 |  |  |
|  | Ободна заптивка вентила DN 250 (Произвођач SISТАG Švајcаrskа или „ОДГОВАРАЈУЋИ“) |  | m | 300 |  |  |
|  | Бронзане вођице вентила DN 250 (Произвођач SISТАG Švајcаrskа или „ОДГОВАРАЈУЋИ“) |  | ком | 15 |  |  |
|  | Комплет заптивки за вентил DN 250 (Произвођач SISТАG Švајcаrskа или „ОДГОВАРАЈУЋИ“) |  | ком | 16 |  |  |

УКУПНО:____________________ динара

ПДВ     :_____________________ динара

ЗА УПЛАТУ:__________________динара

- У одељку 6. Образац структуре понуђене цене са упутством, на странама 33/52, 34/52 и 35/52 на следећи начин:

За понуду бр._____________ од______________2014 год.

(I део)

| Ред.број | Назив артикла/предмер радова | Количина | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
|  | Ручни редукторски погон за вентил DN 400 (пренос 4:1) | 8 (ком) |  |  |  |  |
|  | Заштитни прстен за вентил DN 400 | 16 (ком) |  |  |  |  |
|  | Тело вентила DN 250 | 12 (ком) |  |  |  |  |
|  | Заштитни прстен за вентил DN 250 | 16 (ком) |  |  |  |  |
|  | Ножасти затварач вентила DN 250 | 12 (ком) |  |  |  |  |
|  | Ободна заптивка вентила DN 250 | 300 m |  |  |  |  |
|  | Бронзане вођице вентила DN 250 | 15 (ком) |  |  |  |  |
|  | Комплет заптивки за вентил DN 250 | 16 (ком) |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: |  |  |

КОЛОНЕ ИЗ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ (4, 5, 6 и 7).

#### Када се структура цене тражи за целу понуду, онда је јединична цена једнака укупној цени из понуде, тј. износ у колони 4 једнак износу колоне 6, односно износ у колони 5 једнак износу колоне 7. Образац за набавку услуга/радова  (варијанта 2.)

(II део)

| Посебно исказани трошкови у % (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.), |
| --- |
| - добра |  |
| - царина |  |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - монтажа и демонтажа |  |
| - остале услуге |  |
| - |  |
| - |  |
| УКУПНO | 100 % |

М.П.                  Потпис одговорног лица понуђача:

..................................................................

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ  за сваки тражени артикал

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ  за сваки тражени артикал

- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

- У одељку 13. Техничке спецификације и техничка документација, на странама 51/52 -52/52 на следећи начин:

Наручени делови односе се на вентиле типа SISТАG DN 400 МF i DN 250 МF који су уграђени на систему за пнеуматски транспорт пепела високоабразивних карактеристика.

Опис предмета набавке није могућ на начин да спецификације могу бити довољно јасне за понуђаче, те се стога траже делови  произвођача SISТАG Švајcаrskа или „ОДГОВАРАЈУЋИ“, у складу са чланом 72.став 3. ЗЈН.

| Ред.број | Предмет набавке | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ручни редукторски погон за вентил DN 400 (пренос 4:1) (Произвођач SISТАG Švајcаrskа или „ОДГОВАРАЈУЋИ“) | ком | 8 |
| 2 | Заштитни прстен за вентил DN 400 (Произвођач SISТАG Švајcаrskа или „ОДГОВАРАЈУЋИ“) | ком | 16 |
| 3 | Тело вентила DN 250 (Произвођач SISТАG Švајcаrskа или „ОДГОВАРАЈУЋИ“) | ком | 12 |
|  | Заштитни прстен за вентил DN 250 (Произвођач SISТАG Švајcаrskа или „ОДГОВАРАЈУЋИ“) | ком | 16 |
|  | Ножасти затварач вентила DN 250 (Произвођач SISТАG Švајcаrskа или „ОДГОВАРАЈУЋИ“) | ком | 12 |
|  | Ободна заптивка вентила DN 250 (Произвођач SISТАG Švајcаrskа или „ОДГОВАРАЈУЋИ“) | m | 300 |
|  | Бронзане вођице вентила DN 250 (Произвођач SISТАG Švајcаrskа или „ОДГОВАРАЈУЋИ“) | ком | 15 |
|  | Комплет заптивки за вентил DN 250 (Произвођач SISТАG Švајcаrskа или „ОДГОВАРАЈУЋИ“) | ком | 16 |

Нови рок за подношење понуда по предметној јавној набавци је истиче у 09:30 часова дана 28.08.2014.године.

Адреса за подношење понуда је: Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о., Богољуба Урошевића Црног 44, 11 500 Обреновац или лично, у писарници Наручиоца на наведеној адреси.

Отварање понуда биће одржано дана 28.08.2014. године, са почетком у 10:00 часова у просторијама ПКА, на адреси Привредног друштва „Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о. Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44.

Овим путем Вас обавештавамо да се наведена измена сматра саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

У Обреновцу,

21.08.2014.године

Комисија  за јавну набавку бр. 5162/2014

# Text boxes

ОБРАЗАЦ БР. 2.

6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ