ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга број 000760 – Годишње одржавање котловских камера DURAG (ТЕНТ Б)

Поштовани,

На основу члана 63. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам измену конкурсне документације и  одговор на постављено питање везано за припремање понуде  за јавну набавку број 000760, а која се односи на набавку услуга - Годишње одржавање котловских камера DURAG (ТЕНТ Б)

Питање 1: У Техничкој спецификацији у опису потребних резервних делова на позицијама 1 и 2 захтева се по 8 комада индентично означених јединица напајања Deutrinic E-TOP 30-12. Молимо Вас да проверите да ли је потребно укупно 16 комада Deutrinic E-TOP 30-12  јединица напајања или 8 комада Deutrinic E-TOP 30-12 и 8 комада напајања другачијих ознака.

Питање 2:

Како произвођач опреме има дискреционо права да у животном веку производа измени одређене компоненте у сврху побољшања карактеристика уређаја или склопа, молимо Вас да нам потврдите да ли је прихватљиво да се понуде/испоруче еквивалентне јединице напајања, индентичних или бољих карактеристика другог произвођача за чије функционисање у склопу локалних контролних кабинета можемо да гарантујемо.

Измена конкурсне документације и одговор на постављено питање 1:

Приликом сачињавања конкурсне документације дошло је до грешке у делу навођења потребних резервних делова. Наручиоцу је потребно 8 комада Deutrinic E-TOP 30-12 или одговарајуће и 8 комада Deutrinic E-TOP 30-24 или одговарајуће.

Такође, Наручилац је изменио ставку 1 и избацио ставку 2 из Обрасца понуде, структуре цене и Техничке спецификације.

Наручилац је у складу са овим извршио измену Обрасца понуде, структуре цене и Техничке спецификације. У прилогу су достављени измењени обрасци.

Одговор 2:

У захтевима у конкурсној документацији (образац понуде) наведено је или одговарајуће поред назива резервног дела. Понуђачи могу понудити одговарајуће резервне делове истих или бољих карактеристика чије функционисање у склопу контролних кабинета може да гарантује. Оцену да ли је понуђени део одговарајући или не у смислу горе наведеног извршиће Техничке службе ТЕНТ-а.

Овим путем Вас обавештавамо да се наведена измена сматра саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

У Обреновцу,

07.08.2014.године.

Комисија  за јавну набавку бр. 000760

|  | Богољуб Радојчић |
| --- | --- |
|  | Деса Ковачевић-Покрајац |
|  | Тања Стевановић |

ПОНУДА БР. ________________ од __.__.2014. године

По јавној набавци број 000760

| Ред. број | Предмет набавке | Јед. мере | Количина | Цена по ЈМ | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годишње одржавање система котловских камера ”Durag”у складу са Техничком спецификацијом у прилогу | / | / | / | / |
| I | ЦЕНОВНИК ЗА УСЛУГЕ | / | / | / | / |
| 1. | Рад сервисера | сат | 572 |  |  |
| II | ЦЕНОВНИК ЗА РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ | / | / | / | / |
| 1. | Јединица за напајање Deutrinic E-TOP 30-12 или одговарајуће | ком | 8 |  |  |
| 2. | Јединица за напајање Deutrinic E-TOP 30-24 или одговарајуће | ком | 8 |  |  |
| 3. | Монитор Самсунг SMT 1922/1923 или одговарајуће | ком | 4 |  |  |

УКУПНО:____________________ динара

ПДВ     :_____________________ динара

ЗА УПЛАТУ:__________________  динара

- Рок и начин плаћања(45 дана):	45 дана, у складу са начином плаћања дефинисаним моделом уговора

- Важност понуде (не краће од 45 дана од дана отварања понуда): _____  дана од дана отварања понуда

- Рок извршења: Услуге се врше према потребама Наручиоца у периоду од 12 месеци од потписивања уговора.

- Гарантни период(не краће од 12 месеци од дана извршења):_____ месеци од дана извршења.

- Место извршења и паритет (ТЕНТ Б, франко ТЕНТ Б): ТЕНТ Б, франко ТЕНТ Б

Остало:

      - У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима члан 19. став 4. ЗЈН). и исти износе:

____________________динара

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Датум 					       Понуђач

М. П.

__________________________

________________________________

(овлашћено лице понуђача)

Подизвођач

М. П.

________________________________

(овлашћено лице подизвођача)

Напомена:

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

За понуду бр._____________ од______________2014. год.

(I део)

| Ред.број | Назив артикла/предмер радова | Количина | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА са ПДВ (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
| 1 | Рад сервисера при редовном месечном сервису | 572 |  |  |  |  |
| 2 | Јединица за напајање Deutrinic E-TOP 30-12 или одговарајуће | 8 |  |  |  |  |
| 3 | Јединица за напајање Deutrinic E-TOP 30-24 или одговарајуће | 8 |  |  |  |  |
| 4 | Монитор Самсунг SMT 1922/1923 или одговарајуће | 4 |  |  |  |  |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: |  |  |

(II део)

| Посебно исказани трошкови у % (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.), |
| --- |
| М - материјал и роба | % |
| - добра |  |
| - царина |  |
| - |  |
| - |  |
| Међузбир |  |
| У - услуга | % |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - монтажа и демонтажа |  |
| - остале услуге |  |
| - |  |
| - |  |
| - |  |
| - |  |
| Међузбир |  |
| ( 1 + 2 ) = УКУПНО | 100% |

| М.П | Потпис одговорног лица понуђача |
| --- | --- |

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваку тражену ставку понуде.

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за за сваку тражену понуде.

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ  за за сваку тражену ставку понуде.

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ  за за сваку тражену ставку понуде.

- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове материјала, робе и услуга у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПРИЛОГ 1

Одржавање система котловских камера обухвата интервентно отклањање кварова на систему котловских камера за визуализацију ватре у ложиштима котлова на блоку Б1 и Б2

Планирани број радних часова за уговор је 572

Ценовник бр. 1				ЦЕНОВНИК ЗА УСЛУГЕ

| поз | ОПИС | јединица мере | планирано |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рад сервисера | сат | 572 |

Ценовник бр. 2 			ЦЕНОВНИК ЗА РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ

| поз | ОПИС | кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Јединица за напајање Deutrinic E-TOP 30-12 или одоварајуће | 8 |
| 2 | Јединица за напајање Deutrinic E-TOP 30-24 или одговарајуће | 8 |
| 3 | Монитор Самсунг SMT 1922/1923 или одговарајуће | 4 |

# Text boxes

5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ