| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: 	Измена (допуна) конкурсне документације за Јавну набавку бр. 1862/2013 – Набавка уземљивача BH 123 kV

Поштовани,

Обавештавамо Вас да је Наручилац извршио следећу измену (допуну) конкурсне документације за Јавну набавку бр. 1862/2013, и то:

- У оквиру тачке 5. конкурсне документације, „УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА“, додаје се и 5. услов у виду доказа примереног предмету уговора и намени добара којим се доказује усаглашеност понуде са техничком спецификацијом.

| 5. | Да поседује доказ примерен предмету уговора и намени добара којим се доказује усаглашеност понуде са техничком спецификацијом | Сертификат о усаглашености према референтном стандарду IEC61230, којим се доказује да је понуђена опрема предвиђена за тражене струје кратког споја |
| --- | --- | --- |

- У оквиру тачке 5. конкурсне документације, „УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА“, мења се део ДОПУНСКЕ НАПОМЕНЕ, и гласи:

„Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове (тачке од 1 до 4 овог обрасца) и додатне услове (тачка 5. овог обрасца), биће одбијена као неприхватљива.“

ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Милан Тасић, дипл. ел. инж. члан комисије за ЈН