СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

ПРЕДМЕТ: Појашњења (одговори и измена КД) у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара број 136/2014 - Пројектовање и испорука загрејача високог притиска 5, 6 и 7 за блок А2 са пратећом опремом

Поштовани,

На основу члана 63. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам измену конкурсне документације и  одговор на постављено питање везано за припремање понуде  за јавну набавку број 136/2014 - Пројектовање и испорука загрејача високог притиска 5, 6 и 7 за блок А2 са пратећом опремом.

Питање број 2: На страни 70/77 конкурсне документације наводи се да испоручена опрема треба да има знак ААА – уз опрему доставити исправе о усаглашености, односно сертификат издат од српског именованог тела. Да ли је потребно да именовано тело које ће издати сертификат и ААА знак буде у понуди наведено као подизвођач?

Одговор број 2:

Није потребно да именовано тело које ће издати сертификат и ААА знак буде у понуди наведено као подизвођач.

ПИТАЊЕ БРОЈ  3: На страни 70/77 конкурсне документације наведено је под тачком 3.4 Уз понуду доставити топлотне карактеристике и топлотни прорачун загрејача. Да ли је за испуњење наведеног услова довољно доставити извод из топлотног прорачуна из кога ће се видети топлотни биланс по појединим секцијама сваког од загрејача високог притиска (потхлађивач прегрејане паре, кондензатор и потхлађивач кондензатa) за параметре дате у топлотном билансу, број цртежа 3011-126 за све режиме наведене у сртежу (135 МW, 275 MW, 200 MW, 210 MW)?

Одговор број 3:

За испуњење наведеног услова довољно је у понуди доставити извод из топлотног прорачуна из кога ће се видети топлотни биланс по појединим секцијама сваког од загрејача високог притиска (потхлађивач прегрејане паре, кондензатор и потхлађивач кондензатa) за параметре дате у топлотном билансу, број цртежа 3011-126 за све режиме наведене у цртежу (135 МW, 275 MW, 200 MW, 210 MW). Комплетан топлотни прорачун доставља се након прихватања понуде и потписивања уговора, а пре уплате аванса.

ПИТАЊЕ БРОЈ  4:

На страни 70/77 конкурсне документације под тачком 3.3 наведено је да је испоручилац обавезан да уз понуду достави контролни прорачун загрејача. Да ли је за испуњење наведеног услова довољно доставити контролни прорачун чврстоће за следеће главне елементе загрејача високог притиска:

- Данце

- Омотач загрејача

- Цевне спирале

- Колектор (позиција 16 и 17 са цртежа број 018.1.031.00.00, 018.1.032.00.00, 018.1.033.00.00?

Одговор број 4:

За испуњење наведеног услова довољно је да се уз понуду достави контролни прорачун за главне елементе загрејача високог притиска: данце, омотач загрејача, цевне спирале, колектор (позиција 16 и 17 са цртежа број 018.1.031.00.00, 018.1.032.00.00, 018.1.033.00.00).

Измена конкурсне документације број 2:

У складу са одговорима број 3 и 4, на страни 35/77 у делу „Други докази које понуђач мора да достави у понуди“ додаје се следећи текст:

- „извод из топлотног прорачуна из кога ће се видети топлотни биланс по појединим секцијама сваког од загрејача високог притиска (потхлађивач прегрејане паре, кондензатор и потхлађивач кондензатa) за параметре дате у топлотном билансу, број цртежа 3011-126 за све режиме наведене у цртежу (135 МW, 275 MW, 200 MW, 210 MW)“,

- контролни прорачун за главне елементе загрејача високог притиска: данце, омотач загрејача, цевне спирале, колектор (позиција 16 и 17 са цртежа број 018.1.031.00.00, 018.1.032.00.00, 018.1.033.00.00.“

Овим путем Вас обавештавамо да су ови одговори и измена саставни део конкурсне документације за предметну јавну набавку.

У Обреновцу,

10.09.2014.године

Комисија  за јавну набавку бр. 136/2014