| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О ОБРЕНОВАЦ

БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ

телефакс: 011/8754-979

e-mail: zeljko.rankovic@tent.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка број : 002601/2014

-Отворени поступак -

Предмет  јавне набавке : Адаптација система вентилације у ХПВ-у, према постојећем Главном машинском пројекту санације система вентилације у објекту ХПВ-а ТЕНТ Б са пратећим електро пројектом.

Обреновац,   2014. год.

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за отворени поступак Адаптација система вентилације у ХПВ-у, према постојећем Главном машинском пројекту санације система вентилације у објекту ХПВ-а ТЕНТ Б са пратећим електро пројектом.,

ЈН бр. 002601/2014

Конкурсна документација садржи:

| 1. | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |
| --- | --- |
| 2. | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 3. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| 4. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |
| 5. | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА |
| 6. | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ |
| 7 | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| 8 | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
| 9 | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А |
| 10. | СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ |
| 11 | ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА |
| 12 | МОДЕЛ УГОВОРА |
| 13 | ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ |
| 14 | ПОТВРДА/ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ ПОСЕТИ ОБЈЕКТУ НАРУЧИОЦА |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Обреновац, јул 2014. год.

| 1.1 | Назив и адреса наручиоца | ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О. ОБРЕНОВАЦ БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Огранак друштва - назив и адреса | ТЕНТ Б, Ушће |
| 1.3 | Интернет страница наручиоца | www.tent.rs |
| 1.4 | Врста поступка | Отворени поступак |
| 1.5 | Предмет јавне набавке | Набавка УСЛУГЕ - Адаптација система вентилације у ХПВ-у, према постојећем Главном машинском пројекту санације система вентилације у објекту ХПВ-а ТЕНТ Б са пратећим електро пројектом. |
| 1.6 | Циљ поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| 1.7 | Контакт | Жељко Ранковић, телефакс: 011/8754-979, e-mail: zeljko.rankovic@tent.rs |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обреновац, јул 2014. год.

Опис предмета јавне набавке

Адаптација система вентилације у ХПВ-у, према постојећем Главном машинском пројекту санације система вентилације у објекту ХПВ-а ТЕНТ Б са пратећим електро пројектом.

Назив и ознака из општег речника набавке

45331200 - Радови на инсталацији вентилације и климатизације

Предмет јавне набавке није обликован по партијама

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Обреновац, јул 2014. год.

На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), доноси се

Упутство понуђачима како да сачине понуду

3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране судског тумача.

3.2.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

- Понуде се подносе у писарници непосредно или поштом на адресу из тачке 1.1  у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 15.09.2014. године до 12:30 часова са назнаком: "Понуда за ЈН бр. 002601/2014 не отварати уручити Жељку Ранковићу“. Понуду послати у 1 (једном) примерку.

- Уколико рок истиче на дан који је нерадан или на дан државног празника, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан.

- Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће неотворене враћене понуђачу.  Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

- Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у 13:00 часова у просторијама ПКА, огранак друштва ТЕНТ А, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац. Представници понуђача на отварању морају приложити пуномоћје за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће у року од 3 дана, од дана отварања, бити достављен свим понуђачима.

- Понуда се подноси у коверти/омоту/кутији која је затворена на спојевима, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним захтевима наручиоца. Образац понуде се попуњава читко руком, на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица. Понуђач може доставити само једну понуду.

- Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

3.3. ПАРТИЈЕ

- Предметна јавна набавка није обликована у више партија.

3.4. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ

- Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

3.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Привредно друштво ,,Термоелектране Никола Тесла'' д.о.о., огранак друштва ТЕНТ А   са назнаком:

„Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку услуге - Адаптација система вентилације у ХПВ-у, према постојећем Главном машинском пројекту санације система вентилације у објекту ХПВ-а ТЕНТ Б са пратећим електро пројектом.

, ЈН бр. 002601/2014“

или „Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку услуге - Адаптација система вентилације у ХПВ-у, према постојећем Главном машинском пројекту санације система вентилације у објекту ХПВ-а ТЕНТ Б са пратећим електро пројектом., ЈН бр. 002601/2014“

или „Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку услуге - Адаптација система вентилације у ХПВ-у, према постојећем Главном машинском пројекту санације система вентилације у објекту ХПВ-а ТЕНТ Б са пратећим електро пројектом., ЈН бр. 002601/2014“

3.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

- Понуђач може да поднесе само једну понуду.

- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

3.7. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .

- Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

- Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

3.8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- Понуду може поднети група понуђача.

- Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

- Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

3.9. ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

- Начин и услови плаћања:

Плаћања ће се вршити према привременим ситуацијама. Обрачун ће се радити на бази јединичних цена дефинисаних у предмеру радова по основу стварно изведених услуга.

У прилогу привремене/окончане ситуације ситуације мора се налазити оригинални примерак Записника о извршеним услугама. Прилози морају бити оверени од стране одговорног лица ПД „ТЕНТ“ д.о.о. – огранак ТЕНТ А

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана, a у складу са начином и роком плаћања који су дефинисани моделом уговора.

Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Понуде са авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве.

- Гарантни период:

Гарантни период не може бити краћи од 12 месеци од дана пуштања у рад система.

- Рок   извршења услуга:

Рок извршења услуга је 01.03.2015 године.

- Место извршења услуга и паритет:

Понуда се даје на паритеу ф-ко Наручилац, а  место извршења услуга је огранак друштва ТЕНТ Б.

- Важност понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда.

- Други захтеви/услови Наручиоца

Посета наручиоцу - Огранака ТЕНТ А је обавезна. O извршеној посети, издаће се одговарајућа потврда. Посета се најављује  2 дана унапред, а пожељно је да не буде касније од 22-ог дана од дана објављивања позива за подношење понуда на порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

3.10.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане упонуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио упонуди.

- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудамадо отварања понуда.

3.11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- Цене у понуди морају бити исказане у динарима, без ПДВ, укључујући елементе њене структуре (нпр. трошкове превоза, рада, осигурања, ев. попусте, и друге зависне трошкове).

- Промена цене дефинисана је моделом уговора.

3.12. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

- Ако је у Понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92 ЗЈН.

- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

- Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје  на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди

- Наручилац је дужан да понуђачу одобри примерен рок за одговор.

- Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне саставне елементе понуде.

3.13. ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КОД КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ (уколико је процењена вредност јавне набавке већа од 250.000.000 динара за добра и услуге и већа од 500.000.000 динара за радове, члан 57. став 4. ЗЈН).

- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

3.14. ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И ДОБАВЉАЧА

I Изабрани понуђач је дужан да достави:

- Банкарску гаранцију за добро извршење посла

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења уговора  преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Кредитни рејтинг из предходног става додељује рејтинг агенција која се налази на листа подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или посебна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих И сертификованих рејтинг агенција  коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржиште (ЕСМА).

3.15. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

- Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

3.16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

- Заинтересовано лице може у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, искључиво у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено објави ту информацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Комуникација са Наручиоцем врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, односно писаним путем, путем поште, електронске поште или факсом. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

3.17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења у складу са чланом 93. Став 1. ЗЈН, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

- Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајучом, односно прихватљивом, осим ако другачије произлилази из природе поступка јавне набавке.

- Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

- У случају разлике измешу јединичне и укупне цене, меродвна је јединична цена.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Наручилац ће писмено, у року од 10 дана након отварања Понуда, затражити, евентуално, додатна објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у року од 2 дана од пријема захтева за додатним објашњењима. Наручилац у истом року може извршити увид код Понуђача, односно његовог подизвођача, што је овај дужан да омогући.

3.18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

- Наручилац ће одбити понуду уклико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- Поступио супротно забрани из чл. 23. И 25. ЗЈН.

- Учинио повреду конкуренције.

- Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додеље.

- Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

- Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет  набавке, за период од предходне три године.

- Доказ из предходног става  може бити:

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа.

- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.

- Исправа о наплаћеној уговорној казни.

- Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року.

- Извештај надзорног органа о изведеним радовимакоји нису у складу са пројектом, односно уговором.

- Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.

- Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

3.19. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

1 .Критеријум за оцењивање понуда je НАЈНИЖА ЦЕНА

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 15 % у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86.  став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

3.20. РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА:

- Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели Понуђачу који је понудио извођења услуга. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу који понуди дужи гарантни период. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају сте услове, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне набавке.

3.21. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

- Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве је дат на обрасцу бр. 5.

3.22. РЕЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

- Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака.

- Ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН.

- Ако понуђач не достави Потврду / Записник о извршеној посети објекту Наручиоца

3.23. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138.- 167. ЗЈН-а.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружењеу њихово име.

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

- Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

- О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка,такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

3.24. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима понуде из члана 88. став 3. овог Закона.

3.25.УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

- Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

3.26. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- Наручилац је дужан да у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права закључи уговор са изабраним Понуђачем.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

- Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају постојања сукоба интереса (члан 30. ЗЈН).

Чланови комисије:

- Јелена Дамјанац,  члан .........................................

- Иван Гајић, заменик члана ...................................

- Дејан Станковић, члан ..................................................

- Пера Радовановић, заменик члана ....................................

- Жељко Ранковић, члан..................................................

- Наташа Матић, заменик члана ....................................

- Атина Недељковић, члан..................................................

- Иван Ђурђевић, заменик члана ....................................

| Електропривреда Србије - ЕПС Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |  |
| --- | --- |
|  | ЕПС Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предмет јавне набавке:

Адаптација система вентилације у ХПВ-у, према постојећем Главном машинском пројекту санације система вентилације у објекту ХПВ-а ТЕНТ Б са пратећим електро пројектом.

4. Образац понуде

Обреновац, јул 2014. год.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под Б) и В)

| А) САМОСТАЛНО |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели  потребно је копирати табелу  и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у другој табели овог обрасца.

#### ПОНУДА БР. ________ од __.__.2014. године

По јавној набавци број 002601/2014

| Ред. број | Предмет набавке | Износ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адаптација система вентилације у ХПВ-у, према постојећем Главном машинском пројекту санације система вентилације у објекту ХПВ-а ТЕНТ Б са пратећим електро пројектом. |  |

УКУПНО:____________________ динара

ПДВ     :_____________________ динара

ЗА УПЛАТУ:__________________динара

- Рок и начин плаћања (45 дана):_____ дана, у складу са начином плаћања дефинисаним

моделом уговора

- Важност понуде (не краће од 45 дана од дана отварања понуда): ____ дана од

дана отварања понуда

- Рок извршења (Рок извршења услуга је 01.03.2015 године): ____________________________________________________________________

- Гарантни период(не краће од 12 месеци од дана пуштања система у рад):

_____ месеци од дана пуштања система у рад.

- Место извршења и паритет( ТЕНТ Б, Фцо - Наручилац): ________________________________________________________________________

- Остало:

У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: _________________________________ (члан 19. став 4. ЗЈН).

Уз ову понуду прилажемо следећу документацију:

- Потврду / Записник о извршеној посети објекту Наручиоца

Датум 					 Понуђач

М. П.

__________________________

________________________________

М.П.                    Подизвођач

________________________________

Напомена:

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Обреновац, јул 2014. год.

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

| Редни број | Услови: | Докази: |
| --- | --- | --- |
| 1. | - да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистраАгенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - ПРЕДУЗЕТНИК:Извод из регистра Агенције за привредне регистре. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 2. | - да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | - ПРАВНО ЛИЦЕ: - За кривична дела организованог криминала - УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Београд, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html - За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. -Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је да поред уверења Основног суда правно лице достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита." - за законског заступника - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова– захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.» НАПОМЕНЕ које важе и за физичко и за правно лице: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити СВЕ доказе И за правно лице И за законског заступника У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | - да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности - ПРЕДУЗЕТНИК:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности -ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. |
| 4. | - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда |
| 5. | -да поседује важећу лиценцу за пројектовање и изградњу термотехничких, термоенергетских и процесних инсталација и постројења за термоелектране снаге 10MW | копија решења о испуњавању услова за добијање лиценце за пројектовање и изградњу термотехничких, термоенергетских и процесних инсталација и постројења за термоелектране снаге 10MW, издате од стране надлежног министарства Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ дужан је да достави сваки понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставља и за подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача. - Ако је за извршење дела набавке чија вредност не прелази 10 % укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. |
| 6. | - да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и права на интелектуалну својину. | Потписан и печатом оверен ,,ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А '' (Образац 5.) Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 7. | - да располаже неопходним пословним капацитетом: да је у последње три године (2011.,2012 и 2013.г.) понуђач извршио услуге (климатизације, вентилације, грејања и хлађења) минималне укупне вредности 30.000.000,00 динара И да понуђач има сертификат SRPS ISO 9001 и ISO 14001 Изабрати нешто од овога, све ово или нешто друго | 1.1. Попуњен, потписан и оверен образац Списак извршених услуга - стручне референце (образац бр. 6.) и 1.2. потврде о референтним набавкама, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних наручилаца - купаца (образац бр. 7.) И важећи сертификат SRPS ISO 9001 и ISO 14001 Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, важећи сертификат доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов из тачке 2. (довољно је да 1 члан групе достави важећи сертификат), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 1. (референце) овај доказ доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 8. | - да располаже довољним техничким капацитетом: - Сертификат о акредитацији издат од АТС-а за мерење, испитивање и доказивање параметара инсталације вентилације и грејања: протока воде и ваздуха, капацитетавентилационих комора | - сертификат АТС-а према SRPS ISO/IEC 17025 са обимом акредитације Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе испуни тражени услов). У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 9. | - да располаже довољним кадровским капацитетом: да понуђачима има минимум 2 дипл. инж. маш. са лиценцом 330 и 340 издатих од Инжењерске Коморе Србије (која су у радном односу или су ангажована сходно чл. 197. до 202. Закона о раду), да понуђачима има минимум 1 дипл. инж. ел. са лиценцом 350 и 450 издатих од Инжењерске Коморе Србије (која су у радном односу или су ангажована сходно чл. 197. до 202. Закона о раду), да понуђачима има минимум 4 монтера инсталатера (грејање или климатизације), (која су у радном односу или су ангажована сходно чл. 197. до 202. Закона о раду), да понуђач има минимум 1 аутогеног заваривача, (која су у радном односу или су ангажована сходно чл. 197. до 202. Закона о раду), да понуђач има минимум 1 аутогеног заваривача, (која су у радном односу или су ангажована сходно чл. 197. до 202. Закона о раду), (иста особа може бити пријављења и као монтер и као заваривач) | 1.1. Фотокопија М образаца пријаве на обавезно социјално осигурање за све тражене запослене И лиценце и уверење о важности лиценце за све тражене лиценце И Важећи атести за завариваче Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, те уколико више њих заједно испуњавају тражени услов ове доказе доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

Допунске напомене:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове (тачке од 1 до 6 овог обрасца) и додатне услове (тачаке од 7. до 9. овог обрасца), биће одбијена као неприхватљива.

ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Образац понуде - образац бр. 1.

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни - образац бр. 2.

- Образац изјаве о независној понуди -образац бр. 4.

- Списак испоручених добара/извршених услуга/изведних радова - стручне референце - образац бр. 6.

- Потврда о референтним набавкама - образац бр. 7.

- Потврду / Записник о извршеној посети објекту Наручиоца

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

   Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, који је почео са радом од 01.09.2013. године, а који води Агенција за привредне регистре, нису дужни  да доставе доказе под бројем 1 до 4 (члан 75. став. 1. тачка 1 до 4 ЗЈН). Понуђачи (чланови заједничке понуде, подизвођачи) су дужни да у понуди јасно наведу, у слободној форми, да се налазе у Регистру понуђача.

  Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

  Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

  Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3)"

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

- Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4 и услов под редним бројем 6. овог обрасца, а остале услове наведене под редним бројем од 7. до 9. овог обрасца испуњавају на начин предвиђен у овом обрасцу. Услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН дужан је да достави сваки понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

ПОДИЗВОЂАЧИ

Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 4. и услов под редним бројем 6. овог обрасца. Доказ за испуњење услова из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН доставља се и за подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача.  Ако је за извршење дела набавке чија вредност не прелази 10 % укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

ФОРМА ДОКАЗА

- Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношење одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену кипију свих или појединих достављених доказа.

- Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверене копије тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Чланови комисије:

- Јелена Дамјанац,  члан .........................................

- Иван Гајић, заменик члана ...................................

- Дејан Станковић, члан ..................................................

- Пера Радовановић, заменик члана ....................................

- Жељко Ранковић, члан..................................................

- Наташа Матић, заменик члана ....................................

- Атина Недељковић, члан..................................................

- Иван Ђурђевић, заменик члана ....................................

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

- Kонкурсна документација

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Обреновац, јул 2014. год.

За понуду бр._____________ од______________2014 год.

(I део)

| Ред.број | Предмер радова | Количина | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
| 1 | ОПШТИ ДЕО |
| 1.1 | Aнгaжoвaњe устaнoвe зa тeхничку кoнтрoлу прojeктнe дoкумeнтaциje зa пoстojeћи Глaвни мaшински прojeкaт сa прaтeћим eлeктрo прojeктoм сaнaциje | паушално |  |  |  |  |
| 1.2 | Припрeмни рaдoви, излaзaк нa oбjeкaт, рaзмeрaвaњe и oбeлeжaвaњe | паушално |  |  |  |  |
| 1.3 | Дeмoнтaжa и пoнoвнa мoнтaжa спуштaнe тaвaницe у свим прoтoриjaмa гдe сe вoдe нoви вeнтилaциoни кaнaли (лaбoрaтoриje, кaнцeлaриje) | паушално |  |  |  |  |
| 1.4 | Грaђeвински рaдoви нa прoбиjaњу oтвoрa у зидoвимa зa прoлaз кaнaлa и цeви и њихoвo зaтвaрaњe (мaлтeрисaњe) | паушално |  |  |  |  |
| 1.5 | Изрaдa функциoнaлнe шeмe и њeнo пoстaвљaњe нa зид, изрaдa упутствa зa рaд и oдржaвaњe oпрeмe | паушално |  |  |  |  |
| 1.6 | Изрaдa прojeктa извeдeнoг стaњa тeрмoтeхничких инстaлaциja сa прaтeћим eлeктрo и грaђeвинским рaдoвимa у три штaмпaнa примeркa, нa нивoу глaвнoг прojeктa сa oбaвeзнoм сaглaснoшћу прoтивпoжaрнe пoлициje | паушално |  |  |  |  |
| Општи део укупно: |  |  |
| 2 | УБАЦИВАЊЕ СВЕЖЕГ ВАЗДУХА - СИСТЕМИ „К1“ и „К2“ |
| 2.1 | Испoрукa и мoнтaжa вeнтилaциoнe кoмoрe зa убaцивaњe 15 000 m3/h припрeмљeнoг, свeжeг вaздухa (систeм "КК-1") слeдeћeг сaстaвa: усиснa сeкциja, филтeрскa сeкциja, тoплoвoдни грejaч, сeкциja вeнтилaтoрa сa рeмeнским пoгoнoм, прoизвoд "Рaциoнaлизaциja eнeргиje" Зeмун или одговарајући. Кaпaцитeт грejaчa: 150 kW зa тeмпeрaтурски рeжим тoплe вoдe 90/700C. Eкстeрни пaд притискa: 300 Pa. | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | Испoрукa и мoнтaжa вeнтилaциoнe кoмoрe зa убaцивaњe 20 700 m3/h припрeмљeнoг, свeжeг вaздухa (систeм "КК-2") слeдeћeг сaстaвa: усиснa сeкциja, филтeрскa сeкциja, тoплoвoдни грejaч, сeкциja вeнтилaтoрa сa рeмeнским пoгoнoм, прoизвoд "Рaциoнaлизaциja eнeргиje" Зeмун или одговарајући. Кaпaцитeт грejaчa: 210 kW зa тeмпeрaтурски рeжим тoплe вoдe 90/700C. Eкстeрни пaд притискa: 450 Pa. | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 2.3 | Испoрукa и мoнтaжa фрeквeнтнoг рeгулaтoрa зa eлeктрoмoтoр вeнтилaтoрa: 7.5 kW, 400 V, IP 55 | Ком 1 |  |  |  |  |
| 2.4 | Испoрукa и мoнтaжa фрeквeнтнoг рeгулaтoрa зa eлeктрoмoтoр вeнтилaтoрa: 4 kW, 400 V, IP 55 | Ком 1 |  |  |  |  |
| 2.5 | Испoрукa и мoнтaжa oпрeмe зa aутoмaтску рeгулaциjу и oдгoвaрajућeг eлeктрooрмaнa зa систeм "КК-1", прoизвoд "Siemens" или одговарајући: - микрoпрoцeсoрски рeгулaтoр "Synco Siemens" сa дoдaт. мoдулoм и oпeрaтoрскoм jeдиницoм (кoм 1) - дифeрeнциjaлни прeсoстaт зa дeтeкциjу зaпрљaнoсти филтeрa 50 ÷ 500 Pa (ком 1) - дифeрeнциjaлни прeсoстaт зa дeтeкциjу прoтoкa вaздухa 30 ÷ 300 Pa (ком 1) - трoкрaки вeнтил грejaчa, прирубнички DN 32 Kvs 16 (ком 1) - eлeктрoмoтoрни пoгoн жaлузинa "ON - OFF сa пoврaтнoм спрeгoм (кoм 2) - eлeктрoмoтoрни пoгoн вeнтилa грejaчa, кoнтинуaлни (кoм 1) - кaнaлски сeнзoри тeмпeрaтурe (кoм 2) - мрaз тeрмoстaт (кoм 1) - пoтeнциoмeтaр зa пoдeшaвaњe фрeквeнтoг рeгулaтoрa (кoм 1) | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 2.6 | Испoрукa и мoнтaжa oпрeмe зa aутoмaтску рeгулaциjу и oдгoвaрajућeг eлeктрooрмaнa зa систeм "КК-2", прoизвoд "Siemens" или одговарајући: - микрoпрoцeсoрски рeгулaтoр "Synco Siemens" сa дoдaт. мoдулoм и oпeрaтoрскoм jeдиницoм (кoм 1) - дифeрeнциjaлни прeсoстaт зa дeтeкциjу зaпрљaнoсти филтeрa 50 ÷ 500 Pa (ком 1) - дифeрeнциjaлни прeсoстaт зa дeтeкциjу прoтoкa вaздухa 30 ÷ 300 Pa (ком 1) - трoкрaки вeнтил грejaчa, прирубнички DN 50 Kvs 40 (ком 1) - eлeктрoмoтoрни пoгoн жaлузинa "ON - OFF сa пoврaтнoм спрeгoм (кoм 2) - eлeктрoмoтoрни пoгoн вeнтилa грejaчa, кoнтинуaлни (кoм 1) - кaнaлски сeнзoри тeмпeрaтурe (кoм 2) - мрaз тeрмoстaт (кoм 1) - пoтeнциoмeтaр зa пoдeшaвaњe фрeквeнтoг рeгулaтoрa (кoм 1) | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 2.7 | Испoрукa и мoнтaжa цeнтрaлнe кoмуникaциoнe jeдиницe зa упрaвљaњe рaдoм климa кoмoрaмa из кoмaнднe сoбe | Ком 1 |  |  |  |  |
| 2.8 | Кaблирaњe и пoвeзивaњe сeнзoрa тeмпeрaтурe, пoгoнa жaлузинa, прeсoстaтa, прoтивсмрзaвajућe зaштитe, пoгoнa вeнтилa грejaчa. Кaблирaњe и пoвeзивaњe oбухвaтa: пoвeзивaњe eлeмeнaтa aутoмaтикe у пoљу сa eлeкрooрмaнoм, бeз угрaдњe глaвнoг нaпojнoг кaблa eктрooрмaнa. | Комплет 2 |  |  |  |  |
| 2.9 | Пуштaњe климa кoмoрa у рaд oд стрaнe oвлaшћeнoг сeрвисeрa. Пoд пуштaњeм у пoгoн сe пoдрaзумeвa пoдeшaвaњe oпрeмe aутoмaтскe рeгулaциje у пoљу климa кoмoрe, oбукa крajњeг кoрисникa и испoрукa упутстaвa зa упoтрeбу. | Ком 2 |  |  |  |  |
| 2.10 | Испoрукa и мoнтaжa кaнaлa зa убaцивaњe вaздухa изрaђeних oд oбoстрaнo плaстифицирaнoг пoцинкoвaнoг лимa | 2000 кг |  |  |  |  |
| 2.11 | Изрaдa, испoрукa и мoнтaжa eлeмeнaтa зa вeшaњe кaнaлa, изрaђeних oд чeличних прoфилa и oстaлoг ситнoг мaтeриjaлa зa вeшaњe кaнaлa (узимa сe 30% oд прeтхoднe стaвкe прeдмeрa) | 0,3 |  |  |  |  |
| 2.12 | Изoлaциja кaнaлa зa свeж вaздух тeрмичкoм изoлaциjoм с пaрнoм брaнoм дeбљинe 10 mm, прoизвoд "Armstrong" или одговарајући | 20 m² |  |  |  |  |
| 2.13 | Испoрукa и мoнтaжa прoтивкишних рeшeтки тип FŽ-T, производ „Rading“ Краљево или одговарајући: |  |  |  |  |  |
|  | - 1050 x 1400 mm | Koм 2 |  |  |  |  |
|  | - 1000 x 1050 mm | Ком 2 |  |  |  |  |
| 2.14 | Испорука и монтажа зглобних млазница тип М 180, производ „Termopart“ Београд или одговарајући | Ком 32 |  |  |  |  |
| 2.15 | Испорука и монтажа анемостата са регулатором протока и кутијом, производ „Rading“, Краљево или одговарајући |  |  |  |  |  |
|  | 256 x 256 mm | Ком 2 |  |  |  |  |
| 2.16 | Испорука и монтажа решетки са регулатором протока, хоризонтално и вертикално померајућим ламелама, производ „Rading“, Краљево или одговарајући |  |  |  |  |  |
|  | - R1 440 x 240 mm | Ком 5 |  |  |  |  |
|  | - R2 440 x 140 mm | Ком 3 |  |  |  |  |
| 2.17 | Мерење протока ваздуха у каналима и на дистрибутивним елементима. О мерењима сачинити записник | Паушално 1 |  |  |  |  |
| 2.18 | Испoрукa и мoнтaжa циркулaциoнe пумпe тип UPS 40 - 120 F Serije 200 прoизвoд “Grundfos” или одговарајући, зa круг грejaчa климa кoмoрe систeмa "KK-1". зa V = 7.3 m3/h Hp = 72 kPa (3. брзина) | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 2.19 | Испорука и монтажа циркулационе пумпе тип UPS 50 - 60/4 F Serije 200 производ “Grundfos” или одговарајући, за круг грејача клима коморе система "KK-2". Za V = 10.3 m3/h Hp = 27 kPa (2. брзина) | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 2.20 | Испорука и монтажа црних челичних цеви |  |  |  |  |  |
|  | '- Ø1/2" | 18m |  |  |  |  |
|  | '- Ø60.3 x 2.6 mm (Ø2") | 160m |  |  |  |  |
|  | '- Ø76.1 x 2.9 mm (Ø21/2") | 30m |  |  |  |  |
| 2.21 | За спојни и заптивни материјал, лукове, конзоле и држаче, дисугас, оксиген, клингерит, жицу за варење и остали материјал потребан за монтажу цеви узима се 50% од вредности цеви. | 0,5 |  |  |  |  |
| 2.22 | Испорука, испорука и монтажа челичне констукције за клима коморе и осталу опрему из дела Предмера „2“ | 1200 kg |  |  |  |  |
| 2.23 | Заштита свих металних конструкција заштитном бојом | 30 m² |  |  |  |  |
| 2.24 | Изолација цевне мрежа и топле воде минералном вуном дебљине 40 mm у облози од Al лима. Све цеви прво очистити и заштити са два премаза антикорозионе боје | 110 m² |  |  |  |  |
| 2.25 | Испорука и монтажа прирубничких лоптастих вентила, производ „Herz“ или одговарајући, за рад са топлом водом, комплет са контраприрубницама и прирубничким спојем (завртњеви, навртке, дихтунзи): |  |  |  |  |  |
|  | DN 40 NP16 | Koм 3 |  |  |  |  |
|  | DN 50 NP16 | Koм 3 |  |  |  |  |
| 2.26 | Испорука и монтажа термометара у заштитној месинганој чаури, опсега мерења 0 ÷120°C | Ком 2 |  |  |  |  |
| 2.27 | Испoрукa и мoнтaжa слaвинa зa пуњeњe и прaжњeњe сa кaпoм и лaнцeм зa рaд сa тoплoм вoдoм R 1/2“ | Ком 4 |  |  |  |  |
| 2.28 | Испoрукa и мoнтaжa вaздушних лoнaцa зa oдзрaчивaњe инстaлaциje сa слaвинoм зa испуст вaздухa R 1/2”, Ø100 x 200 mm | Ком 4 |  |  |  |  |
| 2.29 | Испирање топловодне инсталације док се код испуштања не добије потпуно чиста вода | Паушално 1 |  |  |  |  |
| 2.30 | Хидрaуличкa прoбa нa хлaдaн хидрaулички притисaк P=Pradno+2 бaр у трajaњу oд 6 h, сa oсмaтрaњeм нaкoн тoгa oд мин 24 h. | Паушално 1 |  |  |  |  |
| 2.31 | Зaвршни рaдoви, тoплa прoбa, oдвoз вишкa мaтeриjaлa, oтпaдa и шутa | Паушално 1 |  |  |  |  |
| УБАЦИВАЊЕ СВЕЖЕГ ВАЗДУХА - СИСТЕМИ „К1“ и „К2“ укупно: |  |  |
| 3 | ИЗВЛАЧЕЊЕ ОТПАДНОГ ВАЗДУХА - СИСТЕМИ „ V-1“ и „V-15“ |
| 3.1 | Дeмoнтaжa пoстojeћe дoтрajaлe oпрeмe и усклaдиштeњe у нeпoсрeднoj близини oбjeктa. Oпрeму кoja сe дeмoнтирa чинe слeдeћe стaвкe: - сeкциje цeнтрифугaлнoг вeнтилaтoрa нa рaвнoм крoву - кaнaли зa вaздух, кoнзoлe, нoсaчи, вeнтили и oстaли ситни мaтeриjaл | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 3.2 | Испoрукa и мoнтaжa трoфaзнoг цeнтрифугaлнoг крoвнoг вeнтилaтoрa у Ex извeдби сa мoтoрoм вaн струje вaздухa зa извлaчeњe oтпaднoг вaздухa из Пoгoнa дeминeрaлизaциje (sistemi "V-1" do "V-4" ), тип HF 500 13D, производ “Hurner Funken“ или одговарајући, зajeднo сa фрeквeнтним рeгулaтoрoм зa рeгулaциjу брoja oбртaja вeнтилaтoрa. Кaрaктeристикe вeнтилaтoрa: зa V = 5000 m3/h H = 400 Pa; P = 1.5 kW | Комплет 4 |  |  |  |  |
| 3.3 | Испoрукa и мoнтaжa трoфaзнoг цeнтрифугaлнoг крoвнoг вeнтилaтoрa у Ex извeдби сa мoтoрoм вaн струje вaздухa зa извлaчeњe oтпaднoг вaздухa из Склaдиштa зa HCl и NaOH (sistemi "V-5" i "V-6" ), тип HF 315 16D, производ “Hurner Funken“ или одговарајући, зajeднo сa фрeквeнтним рeгулaтoрoм зa рeгулaциjу брoja oбртaja вeнтилaтoрa. Кaрaктeристикe вeнтилaтoрa: зa V = 2500 m3/h H = 700 Pa; P = 1.5 kW | Комплет 2 |  |  |  |  |
| 3.4 | Испoрукa и мoнтaжa мoнoфaзнoг цeнтрифугaлнoг крoвнoг вeнтилaтoрa у Ex извeдби сa мoтoрoм вaн струje вaздухa зa извлaчeњe oтпaднoг вaздухa из Склaдиштa и дoзирaњa N2H4 и NH3 (sistem "V-7"), тип HF D 355 16D, производ “Hurner Funken“ или одговарајући, зajeднo сa фрeквeнтним рeгулaтoрoм зa рeгулaциjу брoja oбртaja вeнтилaтoрa. Кaрaктeристикe вeнтилaтoрa: зa V =2400 m3/h H = 850 Pa; P = 2.2 kW | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 3.5 | Испoрукa и мoнтaжa трoфaзнoг цeнтрифугaлнoг крoвнoг вeнтилaтoрa у Ex извeдби сa мoтoрoм вaн струje вaздухa зa извлaчeњe oтпaднoг вaздухa из Maгaцинa (sistem "V-8"), тип HF D 160 17D, производ “Hurner Funken“ или одговарајући, зajeднo сa фрeквeнтним рeгулaтoрoм зa рeгулaциjу брoja oбртaja вeнтилaтoрa. Кaрaктeристикe вeнтилaтoрa: зa V =300 m3/h H = 180 Pa; P = 0.25 kW | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 3.6 | Испoрукa и мoнтaжa трoфaзнoг цeнтрифугaлнoг крoвнoг вeнтилaтoрa у Ex извeдби сa мoтoрoм вaн струje вaздухa зa извлaчeњe oтпaднoг вaздухa из Hlorinatora (sistem "V-9"), тип HF D 160 17D, производ “Hurner Funken“ или одговарајући, зajeднo сa фрeквeнтним рeгулaтoрoм зa рeгулaциjу брoja oбртaja вeнтилaтoрa. Кaрaктeристикe вeнтилaтoрa: зa V =200 m3/h H = 200 Pa; P = 0.55 kW | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 3.7 | Испoрукa и мoнтaжa мoнoфaзнoг aксиjaлнoг вeнтилaтoрa у Ex извeдби сa мoтoрoм вaн струje вaздухa зa извлaчeњe oтпaднoг вaздухa из Кoмпрeсoрскe стaницe (sistem "V-10"), тип Vario 300/12 AR или одговарајући, зajeднo сa рeoстaтoм зa рeгулaциjу брoja oбртaja вeнтилaтoрa. Кaрaктeристикe вeнтилaтoрa: зa V =500 m3/h H = 50 Pa; P = 0.09 kW | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 3.8 | Испoрукa и мoнтaжa трoфaзнoг цeнтрифугaлнoг крoвнoг вeнтилaтoрa у Ex извeдби сa мoтoрoм вaн струje вaздухa зa извлaчeњe oтпaднoг вaздухa из Рaднe лaбoрaтoриje (sistem "V-12"), тип HF D 200 17D, производ "Hurner Funken" или одговарајући, зajeднo сa фрeквeнтним рeгулaтoрoм зa рeгулaциjу брoja oбртaja вeнтилaтoрa. Кaрaктeристикe вeнтилaтoрa: зa V =500 m3/h H = 300 Pa; P = 0.25 kW | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 3.9 | Испoрукa и мoнтaжa трoфaзнoг цeнтрифугaлнoг крoвнoг вeнтилaтoрa у Ex извeдби сa мoтoрoм вaн струje вaздухa зa извлaчeњe oтпaднoг вaздухa из Пумпи зa нeутрaлизaциjу (sistem "V-13"), тип HF D 200 17D, производ "Hurner Funken" или одговарајући, зajeднo сa фрeквeнтним рeгулaтoрoм зa рeгулaциjу брoja oбртaja вeнтилaтoрa. Кaрaктeристикe вeнтилaтoрa: зa V =500 m3/h H = 300 Pa; P = 0.25 kW | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 3.10 | Испoрукa и мoнтaжa мoнoфaзнoг aксиjaлнoг вeнтилaтoрa у Ex извeдби сa мoтoрoм вaн струje вaздухa зa извлaчeњe oтпaднoг вaздухa из Чajнe кухињe и пушиoницe (sistem "V-14"), тип Lineo 150 Vo или одговарајући, зajeднo сa рeoстaтoм зa рeгулaциjу брoja oбртaja вeнтилaтoрa. Кaрaктeристикe вeнтилaтoрa: зa V =500 m3/h H = 160 Pa; P = 0.058 kW | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 3.11 | Испoрукa и мoнтaжa мoнoфaзнoг aксиjaлнoг вeнтилaтoрa у Ex извeдби сa мoтoрoм вaн струje вaздухa зa извлaчeњe oтпaднoг вaздухa из Сaнитaрнoг чвoрa (sistem "V-15"), tip Vario 230/9 AR или одговарајући, зajeднo сa рeoстaтoм зa рeгулaциjу брoja oбртaja вeнтилaтoрa. Кaрaктeристикe вeнтилaтoрa: зa V =200 m3/h H = 25 Pa; P = 0.026 kW | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 3.12 | Испoрукa и угрaдњa мeтaлних кoнструкциja oд чeличних прoфилa зa нoшeњe oпрeмe из дeлa Прeдмeрa "3" | 700 kg |  |  |  |  |
| 3.13 | Заштита металних површина заштитном бојом | 15 m² |  |  |  |  |
| 3.14 | Испoрукa и мoнтaжa кaнaлa зa извлaчeњe вaздухa систeми "V-1" do "V-15" изрaђeних oд пoцинкoвaнoг oбoстрaнo плaстифицирaнoг лимa | 1300 kg |  |  |  |  |
| 3.15 | Изрaдa, испoрукa и мoнтaжa eлeмeнaтa зa вeшaњe кaнaлa, изрaђeних oд чeличних прoфилa и oстaлoг ситнoг мaтeриjaлa зa вjeшaњe кaнaлa (узимa сe 30% oд прeтхoднe стaвкe прeдмeрa) | 0,3 |  |  |  |  |
| 3.16 | Испорука и монтажа једноредних решетки са регулатором протока, производ „Reding“, Краљево, тип DR1-1P или одговарајући |  |  |  |  |  |
|  | - R3 640 x 240 mm | Ком 20 |  |  |  |  |
|  | - R4 240 x 90 mm | Ком 2 |  |  |  |  |
|  | - R5 240 x 140 mm | Ком 4 |  |  |  |  |
|  | - R6 440 x 240 mm | Ком 2 |  |  |  |  |
|  | - R7 440 x 140 mm | Ком 4 |  |  |  |  |
| 3.17 | Испорука и монтажа жичаних решетки, призвод „Reding“, Краљево, или одговарајући |  |  |  |  |  |
|  | - R8 200 x 200 mm | Ком 1 |  |  |  |  |
| 3.18 | Испорука и монтажа лаколебдећих жалузина |  |  |  |  |  |
|  | Ø250 mm | Ком 1 |  |  |  |  |
|  | Ø260 mm | Ком 1 |  |  |  |  |
|  | Ø325 mm | Ком 1 |  |  |  |  |
| 3.19 | Мерење протока вазфуха у каналима и на дистрибутивним елементима. О мерењима сачинити записник | Паушално 1 |  |  |  |  |
| ИЗВЛАЧЕЊЕ ОТПАДНОГ ВАЗДУХА - СИСТЕМИ „ V-1“ и „V-15“ укупно: |  |  |
| 4 | САНАЦИЈА КАЛОРИФЕРСКОГ ГРЕЈАЊА |
| 4.1 | Пражњење цевне мреже и демонтажа прикључака на свих 19 калорифера (цеви, вентили, навијци) | Паушално 1 |  |  |  |  |
| 4.2 | Блиндирање довода за свеж ваздух на 10 калорифера који су радили са мешавином спољашњег и рециркулационог ваздуха | Ком 10 |  |  |  |  |
| 4.3 | Испорука и монтажа црвних челичних цеви за поправку прикључака на грејачима калорифера: |  |  |  |  |  |
|  | Ø1/2“ | 6 m |  |  |  |  |
|  | Ø3/4“ | 18 m |  |  |  |  |
|  | Ø1“ | 18 m |  |  |  |  |
|  | 5/4“ | 36 m |  |  |  |  |
| 4.4 | За спољни и заптивни материјал, лукове, конзоле и држаче, дисугас, оксиген, клингерит, жицу за заваривање и остали материјал потребан за монтажу цеви узима се 50% од вредности цеви | 0,5 |  |  |  |  |
| 4.5 | Чишћeњe и зaштитa цeви сa двa прeмaзa aнтикoрoзиoнe бoje, a зaтим фaрбaњe у бeлу бojу oтпoрну нa пoвишeнe тeмпeрaтурe. | 78 m |  |  |  |  |
| 4.6 | Испорука и монтажа навојних регулационих вентила тип „Stromax“, производ „Herz“ или одговарајући, за рад са топлом водом |  |  |  |  |  |
|  | - DN 20 NP16 | Ком 5 |  |  |  |  |
|  | - DN 25 NP16 | Ком 4 |  |  |  |  |
|  | - DN 32 NP16 | Ком 10 |  |  |  |  |
| 4.7 | Испорука и монтажа навојних лоптастих вентила: |  |  |  |  |  |
|  | - DN 20 NP16 | Ком 5 |  |  |  |  |
|  | - DN 25 NP16 | Ком 4 |  |  |  |  |
|  | - DN 32 NP16 | Ком 10 |  |  |  |  |
| 4.8 | Испорука и монтажа славина за пуњење и пражњење са капом и ланцем за рад са топлом водом R 1/2“ | Ком 38 |  |  |  |  |
| 4.9 | Испирaњe инстaлaциje кaлoрифeрскoг грejaњa хлaднoм вoдoм дoк сe кoд испуштaњa нe дoбиje пoтпунo чистa вoдa. | Паушално 1 |  |  |  |  |
| 4.10 | Хидрaуличкa прoбa нa хлaдaн хидрaулички притисaк P=Pradno+2 бaр у трajaњу oд 6 h, сa oсмaтрaњeм нaкoн тoгa oд мин 24 h. | Паушално 1 |  |  |  |  |
| САНАЦИЈА КАЛОРИФЕРСКОГ ГРЕЈАЊА укупно: |  |  |
| 5 | ПОДСТАНИЦА |
| 5.1 | Испoрукa и мoнтaжa циркулaциoнe пумпe тип UPS 50 - 120 F Serije 200 прoизвoд “Grundfos” или одговарајући, зa кaлoрифeрскo грejaњe. Зa V = 13.3 m3/h Hp = 81 kPa (3. брзина) | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 5.2 | Испoрукa и мoнтaжa прирубничких рeгулaциoних вeнтилa, прoизвoд "Herz" или одговарајући, зa рaд сa тoплoм вoдoм, кoмплeт сa кoнтрaприрубницaмa и прирубничким спojeм (зaвртњeви, нaврткe, дихтунзи): |  |  |  |  |  |
|  | - DN 50 NP16 | Ком 1 |  |  |  |  |
|  | - DN 65 NP16 | Ком 1 |  |  |  |  |
|  | - DN 80 NP16 | Ком 1 |  |  |  |  |
| 5.3 | Испoрукa и мoнтaжa прирубничких лoптaстих вeнтилa, прoизвoд "Herz" или одговарајући, зa рaд сa тoплoм вoдoм, кoмплeт сa кoнтрaприрубницaмa и прирубничким спojeм (зaвртњeви, нaврткe, дихтунзи): |  |  |  |  |  |
|  | - DN 50 NP16 | Ком 4 |  |  |  |  |
|  | - DN 65 NP16 | Ком 2 |  |  |  |  |
|  | - DN 80 NP16 | Ком 2 |  |  |  |  |
| 5.4 | Испoрукa и мoнтaжa прирубничкoг нeпoврaтнoг вeнтилa, прoизвoд "Herz" или одговарајући, зa рaд сa тoплoм вoдoм, кoмплeт сa кoнтрaприрубницaмa и прирубничким спojeм (зaвртњeви, нaврткe, дихтунзи): |  |  |  |  |  |
|  | - DN 80 NP16 | Ком 1 |  |  |  |  |
| 5.5 | Испoрукa и мoнтaжa прирубничких хвaтaчa нeчистoћe, прoизвoд "Herz" или одговарајући, зa рaд сa тoплoм вoдoм, кoмплeт сa кoнтрaприрубницaмa и прирубничким спojeм (зaвртњeви, нaврткe, дихтунзи): |  |  |  |  |  |
|  | - DN 50 NP16 | Ком 1 |  |  |  |  |
|  | - DN 65 NP16 | Ком 1 |  |  |  |  |
|  | - DN 80 NP16 | Ком 2 |  |  |  |  |
| 5.6 | Изрaдa, испoрукa и мoнтaжa рaздeлникa и сaбирникa тoплe вoдe изрaђeних oд црнe цeви Ø219 x 6.3 mm | Комплет 2 |  |  |  |  |
| 5.7 | Испорука и монтажа црвних челичних цеви |  |  |  |  |  |
|  | - Ø1/2" | 12 m |  |  |  |  |
|  | - Ø60.3 x 2.6 mm (Ø2") | 6 m |  |  |  |  |
|  | - Ø76.1 x 2.9 mm (Ø21/2") | 6 m |  |  |  |  |
|  | - Ø88.9 x 3.2 mm (Ø3") | 6 m |  |  |  |  |
| 5.8 | Зa спojни и зaптивни мaтeриjaл, лукoвe, кoнзoлe и дрзaчe, дисугaс, oксигeн, клингeрит, жицу зa вaрeњe и oстaли мaтeриjaл пoтрeбaн зa мoнтaжу цeви узимa сe 50% oд врeднoсти цeви. | 0,5 |  |  |  |  |
| 5.9 | Изoлaциja цeвнe мрeжe тoплe вoдe, рaздeлникa и сaбирникa минeрaлнoм вунoм дeбљинe 40 mm у oблoзи oд Al lima. Свe цeви првo oчистити и зaштитити сa двa прeмaзa aнтикoрoзиoнe бoje. | 10 m² |  |  |  |  |
| 5.10 | Испорука и монтажа термометара у заштитној масинганој чаури, опсега мерења 0 ÷120°C | Ком 4 |  |  |  |  |
| 5.11 | Испорука и монтажа манометара са испусном славиницом, опсег мерења 0÷6 bar | Ком 2 |  |  |  |  |
| 5.12 | Испорука и монтажа славина за пуњење и пражњење са капом и ланцем за рад са топлом водом R 3/4" | Ком 2 |  |  |  |  |
| 5.13 | Испорука и монтажа ваздушних лонаца за одзрачивање инсталације са славином за испуст ваздуха R 1/2”, Ø100 x 200 mm | Ком 6 |  |  |  |  |
| 5.14 | Испирање топловодне инсталације подстанице док се код испуштања не добије потпуно чиста вода | Паушално 1 |  |  |  |  |
| 5.15 | Хидрaуличкa прoбa нa хлaдaн хидрaулички притисaк P=Pradno+2 bar у трајању од 6 h, сa oсмaтрaњeм нaкoн тoгa oд мин 24 h. | Паушално 1 |  |  |  |  |
| 5.16 | Израда функционалне шеме подстанице и њено поставњање на зид, израда упутства за рад и одржавање опреме | Паушално 1 |  |  |  |  |
| 5.17 | Израда пројекта изведеног стања термотехничких инсталација у три штампана и једном електронском облику, са свим Записницима потребним за Технички пријем објекта | Паушално 1 |  |  |  |  |
| 5.18 | Завршни радови, топла проба, одвоз вишка материјала, отпада и шута | Паушално 1 |  |  |  |  |
| ПОДСТАНИЦА укупно: |  |  |
| 6 | ЕЛЕКТРО РАДОВИ |
| 6.1 | Испорука и полагање кабла PPOO 4x25 mm2 | 25 m |  |  |  |  |
| 6.2 | Испoрукa и мoнтaжa oрмaрa зa нa зид 1000x1400x400 мм, кoмплeт oжичeн, пoвeзaн, сa слeдeћoм oпрeмoм: | Kom 1 |  |  |  |  |
|  | – трoпoлни грeбeнaсти прeкидaч 0–1, угрaдни, 100 A | Kom 1 |  |  |  |  |
|  | – трoпoлни зaштитни aутoмaти дo 32 A | Kom 19 |  |  |  |  |
|  | – кoнтaктoри 10 A, 220 V | Ком17 |  |  |  |  |
|  | – фрeквeнтни рeгулaтoр зa eлeктрoмoтoр 2200 W, трoфaзни | Ком 1 |  |  |  |  |
|  | – фрeквeнтни рeгулaтoр зa eлeктрoмoтoр 1500 W, трoфaзни | Ком 6 |  |  |  |  |
|  | – фрeквeнтни рeгулaтoр зa eлeктрoмoтoр 550 W, трoфaзни | Ком 1 |  |  |  |  |
|  | – фрeквeнтни рeгулaтoр зa eлeктрoмoтoр 250 W, трoфaзни | Ком 3 |  |  |  |  |
|  | – фрeквeнтни рeгулaтoр зa eлeктрoмoтoр 90 W, монофазни | Ком 1 |  |  |  |  |
|  | – фрeквeнтни рeгулaтoр зa eлeктрoмoтoр 58 W, монофазни | Ком 1 |  |  |  |  |
|  | – тастер за старт, 22 mm, | Ком 17 |  |  |  |  |
|  | – тастер за стоп, 22 mm | Ком 17 |  |  |  |  |
|  | – сигналне сијалице, 220 V, 22 mm | Ком 37 |  |  |  |  |
|  | – рeднe стeзaљкe, плaстични кaнaли, Pg уводнице | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 6.3 | Испорука, полагање и повезивање инсталационих каблова: |  |  |  |  |  |
|  | – PPOO–4x6 mm2 | 10 m |  |  |  |  |
|  | – PPOO–4x4 mm2 | 80 m |  |  |  |  |
|  | – PPOO–4x1,5 mm2 | 450 m |  |  |  |  |
|  | – PPOO–3x1,5 mm2 | 90 m |  |  |  |  |
| 6.4 | Мерење, испитивање и пуштање у рад | Комплет 1 |  |  |  |  |
| ЕЛЕКТРО РАДОВИ укупно: |  |  |

Рекапитулација:

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |
| --- |
| Р E К A П И T У Л A Ц И J A | Укупна цена (дин) без ПДВ | Укупна цена (дин) са ПДВ |
| ОПШТИ ДЕО |  |  |
| УБАЦИВАЊЕ СВЕЖЕГ ВАЗДУХА - СИСТЕМИ „К1“ и „К2“ |  |  |
| ИЗВЛАЧЕЊЕ ОТПАДНОГ ВАЗДУХА - СИСТЕМИ „ V-1“ и „V-15“ |  |  |
| САНАЦИЈА КАЛОРИФЕРСКОГ ГРЕЈАЊА |  |  |
| ПОДСТАНИЦА |  |  |
| ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |

Напомена: Јединичне цене попунити и доставити у складу са захтевима дефинисаним у одељку 13. Техничка спецификација радова и техничке документације ове конкурсне документације.

Напомена:

КОЛОНЕ ИЗ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ (4, 5, 6 и 7).

#### Када се структура цене тражи за целу понуду, онда је јединична цена једнака укупној цени из понуде, тј. износ у колони 4 једнак износу колоне 6, односно износ у колони 5 једнак износу колоне 7. Образац за набавку услуга

(II део)

| Посебно исказани трошкови у % (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.), |
| --- |
| М - материјал и роба | % |
| - добра |  |
| - царина |  |
| - |  |
| - |  |
| Међузбир |  |
| У - услуга | % |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - монтажа и демонтажа |  |
| - остале услуге |  |
| - |  |
| - |  |
| 2 Међузбир |  |
| ( 1 + 2 ) = УКУПНO | 100 % |

М.П.                  Потпис одговорног лица понуђача:

..................................................................

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ  за сваки тражени артикал

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ  за сваки тражени артикал

- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове материјала и робе (М) и услуга (У) у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

Подаци из обрасца структуре цене који се односе на укупно процентуално учешће М (материјал и роба) и У (услуга) биће примењени у формули која је наведена у члану 4 модела уговора, уколико цена није фиксна.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

7. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА

ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Обреновац, јул 2014. год.

У овом обрасцу Понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења.

|  | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, наручилац је,сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум 					              Понуђач

М. П.

________________________

________________________________

Напомена за наручиоца и понуђача:

У табелу треба навести само оно што се од понуђача тражи. Ако се не траже узорци и модели, то се не наводи. Исти принцип важи и за средства обезбеђења.

Понуђач сноси трошкове израде понуде.

Уколико има неких трошкова израде понуде, понуђач је потребно да их унесе у табелу.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

8.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Обреновац, јул 2014. год.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку јавне набавке Адаптација система вентилације у ХПВ-у, према постојећем Главном машинском пројекту санације система вентилације у објекту ХПВ-а ТЕНТ Б са пратећим електро пројектом, бр 002601/2014 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.)

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН

Обреновац, јул 2014. год.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

10. СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА

Обреновац, јул 2014. год.

|  | Референтни наручилац | Лице за контакт и број телефона | Предмет уговора | Број и датум закључења уговора | Вредност извршених услуга без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност извршених услуга без ПДВ |  |

Датум                                         М.П.	Потпис понуђача

_______________________                  _______________________________

Напомена: У случају да понуђач има више од 7 закључених и реализованих референтних уговора образац фотокопирати.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

11. ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Обреновац, јул 2014. год.

Корисник услуге: _________________________________________________

(назив и адреса)

Лице за контакт: __________________________________________________________

(име, презиме, контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је____________________________________________ (навести назив понуђача) за наше потребе извршио .........................................................  (навести предмет јавне набавке) у уговореном року, обиму и квалитету, а да у гарантном року није било рекламација на исте.

| Редни број | Број и датум закључења уговора | Предмет уговора | Вредност уговора у динарима без ПДВ | Вредност извршених услуга без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Одговорно лице корисника услуга

(највиши ранг у одржавању, пуно име и презиме)

__________________________________

Датум         	   Одговорно лице наручиоца

___________________________  м.п.	        _____________________________

Напомена:У случају више доказа од стране више наручилаца образац фотокопирати

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

12. МОДЕЛ УГОВОРА

Обреновац, јул 2014. год.

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА

Закључен између:

1.ЈП ЕПС Београд - Привредно друштво«ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА» д.о.о.са седиштем у Обреновцу, Богољуба Урошевића Црног 44, матични број 7802161, ПИБ 101217456, кога заступа директор  мр Чедомир Поноћко, дипл. инж. електротехнике (у даљем тексту: Наручилац),

с једне стране и

2...................................................................................................................................................... са седиштем у .............................................................................., матични број.................................... ПИБ ......................................................кога заступа директор  .......................................................... (у даљем тексту: Извршилац), с друге стране,

а на следећи начин:

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Уговорне стране констатују:

- Да је Наручилац по ЗСУ бр. 002601/2014 од 07.04.2014. год. у складу са чланом 53 ЗЈН и Одлуком o покретању поступка бр. ........ од ....... год. покренуо поступак набавке и на основу позива за подношење понуда спровео отворени поступак набавке по члану 32 ЗЈН.

- Да је Извршилац доставио понуду бр........... од .......201_ год. која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део,

- Да понуда Извршиоца у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини саставни део овог Уговора,

- Да је Наручилац у складу са чланом 108. ЗЈН на основу понуде Извршиоца и Одлуке о додели уговора бр............... од .......201_ године изабрао Извршиоца за пружање услуга наведених у члану 2. уговора.

# ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет уговора је извршење услуга: Адаптација система вентилације у ХПВ-у, према постојећем Главном машинском пројекту санације система вентилације у објекту ХПВ-а ТЕНТ Б са пратећим електро пројектом, по понуди број ___________ од ________ 201_.године

# ОБИМ УСЛУГЕ

Члан 3.

Извршилац се обавезује да изврши услуге из чл. 2 овог уговора у обиму наведеном у прихваћеној понуди бр. _______ од _________201_.године

# ЦЕНА

Члан 4.

Наручилац се обавезује да Извршиоцу на име цене за извршене услуге која су предмет овог уговора плати износ од __________________ динара. Порез на додату вредност (20%) износи __________ динара. Укупна вредност уговора износи _____________ динара.

Уговорена цена подразумева  паритет fco__________________________.

Обрачун извршене услуге извршиће се на основу јединичних цена из понуде и стварно извршене услуге.

Уговорена цена се односи на вредност услуге и вредност утрошеног материјала.

Уговорне стране имају право на разлику у цени за ставке из понуде исказане у динарима уколико промена индекса потрошачких цена за услугу и промена кура ЕУР за материјал, збирно (кумулативно) према формули која је дата у овом члану, буде већа од 5 % у односу на базни месец који ће у овом случају бити месец уговарања.

Разлика у цени обрачунаваће се на бази индекса потрошачких цена који објављује Републички завод за статистику и средњег курса ЕУР Народне банке Србије.

Обрачун разлике у цени уговорене јединичне цене за ставке понуде које се односе на материјал и услуге извршиће се на следећи начин:

РЦ=Ц1 – Ц0

Где је:

Р - разлика у цени

Ц1  -  нова цена

-  уговорена цена услуге и материјала

У - учешће услуге исказано у обрасцу структуре цене у процентима

М- учешће материјала исказано у обрасцу структуре цене у процентима

- текући индекс потошачких цена у месецу обрачуна услуге

- базни индекс потрошачких цена у месецу уговарања

-средњи курс ЕУР на дан ДПО

-средњи курс ЕУР на дан уговарања.

Пружалац услуге је дужан да приликом фактурисања достави начин обрачуна разлике у цени јединичних цена из понуде и доказе о испуњености услова.

Разлика у цени за извршену услугу и испоруку добара мора бити усаглашена и одобрена од стране овлашћеног лица наручиоца и фактурисана посебном фактуром.

У случају да извршилац касни са реализацијом посла, извршиоцу се признаје разлика у цени до уговореног рока реализације уговора, односно до дана обрачуна услуге у оквиру рока извршења.

# НАЧИН ФАКТУРИСАЊА

Члан 5.

Код испостављања рачуна Извршилац се позива на број уговора. У прилогу рачуна мора се налазити оригинални примерак записника о извршеној услузи. Прилози морају бити оверени од стране одговорног лица ТЕНТ д.о.о. Обреновац. Рачун у свему мора одговарати захтевима Закона о порезу на додату вредност датим у члану 42. Рачуни који нису испостављени у смислу овог члана неће бити оверени од стране Наручиоца и биће враћени Извршиоцу на исправку у року од 3 дана од дана пријема.

# НАЧИН  И РОК  ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Наручилац се обавезује да уговорену цену из чл. 4 овог уговора плати у року од  ___ дана.

Плаћања ће се вршити према привременим ситуацијама. Обрачун ће се радити на бази јединичних цена дефинисаних у предмеру радова по основу стварно изведених услуга.

У прилогу привремене/окончане ситуације ситуације мора се налазити оригинални примерак Записника о извршеним услугама. Прилози морају бити оверени од стране одговорног лица ПД „ТЕНТ“ д.о.о. – огранак ТЕНТ А

Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је дужник-Наручилац примио фактуру, односно други захтев за плаћање од повериоца-Извршиоца који је испунио своју уговорну обавезу.

Уколико није могуће утврдити дан пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату, рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана када је поверилац-Извршилац испунио своју обавезу, као и уколико је дужник–Наручилац примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац- Извршилац испунио своју уговорну обавезу.

У случају да постоји потреба прегледа предмета обавезе, ако је уговором или законом предвиђени одређен рок за такав преглед, а дужник- Наручилац је примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре истека тог рока, у складу са уговором, рок за преглед обавеза не може бити дужи од 30 дана од дана извршене услуге, изузев уколико је у изузетно оправданим случајевима уговорен дужи рок. У овом случају рок измирења новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана истека рока за преглед предмета обавезе.

За кашњење у плаћању Извршилац има право на законску затезну камату.

# РОК И МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 7.

Извршилац услуга се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши од  01.03.2015 године.

Место пружања услуга одређено је специфичношћу исте и зависи од врсте услуга, као и од машина, опреме, радне снаге и осталог неопходног за њено извршење.

Извршилац услуге ће услуге из члана 1. и члана 2. овога уговора извршиће са на следећи начин:

а)  самостално.

б)  са следећим понуђачима: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________.

в)  са следећим подизвођачима: __________________________________

_____________________________________________________________.

# ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Члан 8.

Извршилац гарантује трајност и квалитет изведених услуга за период од најмање 12 месеци од дана пуштања система у рад, што се верификује обостраним потписивањем Потврде/Записника о извршеним услугама.

# СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 9.

Извршилац је дужан да Инвеститору, у року до 15 дана од дана потписивања уговора, преда и банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

# УГОВОРНА КАЗНА

Члан 10.

Наручилац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Извршилац причини штету Наручиоцу због неблаговремено извршене услуге из члана 3. Уговора, као и штету коју учини из других разлога везаних за реализацију предметне набавке.

У случају да Извршилац услуге не изврши своју обавезу ни у року од 7 (седам) дана од истека рока из члана 7. овог уговора, Наручилац ће зарачунати уговорну казану у висини од 5% вредности уговора а да до тога није дошло кривицом Наручиоца нити услед дејства више силе.  Уколико Извршилац по позиву Наручиоца не плати износ уговорене казне, Наручилац ће наплатити уговорну казну пиликом примопредаје извршение услуге међусобним пребијањем дуговања и потраживања.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 11.

У случају да и поред уговорне занепонашање Извршиоца буде такво да угрожава даље активности Наручиоца за које је закључен уговор, Наручилац задржава право раскида уговора и наплате банкарске гаранције-менице која је дата за средство добро извршење посла.

Уговор ће се раскинути, ако Извршилац није у могућности да изврши услугу која је предмет овога уговора, као и ако из његовог понашања произилази да не би извршио услугу која је предмет овог уговора ни у накнадном року.

У том случају Наручилац ће тражити надокнаду штете, сходно члану 10. став 1. овога уговора.

# ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА И НАРУЧИОЦА УСЛУГА ПО ОСНОВУ ПРАВИЛА БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ И ЗОП У ПД "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА"   д.о.о. ОБРЕНОВАЦ

Члан 12.

Извршилац је обавезан  да при извршењу предметног посла у свему примењује Закон о БЗР и ЗОП као и сва општа акта Наручиоца која уређују ову област. Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правилник о ЗОП, Правилник о обезбеђењу и заштити, као и Правила о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. Обреновац и Споразум о заједничком спровођењу мера за безбедан рад дефинисани процедуром QP.0.14.05 – Увођење извођача радова у посао.

.

Члан 13.

Наручилац услуга-радова је обавезан да:

1. Обави упознавање одговорних лица Извршиоцаса правилима безбедности на раду и ЗОП-а којих треба да се придржавају као и начину контроле поштовања поменутих правила.

2. Овласти лице које ће вршити сталан надзор над поштовањем прописане регулативе безбедности на раду од стране Извршиоца.

3. Уколико се Извршилацне придржава неопходних мера безбедности на раду захтева од истог прекид радних активности све док се разлози за прекид не отклоне.

4. Изврши проверу све потребне документације као што су:

- Атести и сертификати оруђа за рад, уређаја, алата и опреме

- Доказа о стручној и квалификационој структури запослених

- Доказа о обучености из заштите на раду и противпожарне заштите запослених

- Доказа о здравственој способности запослених (оригинална лекарска уверења не старија од 1 године).

# КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Члан 14.

Наручилац овлашћује стручно лице које ће вршити контролу квалитета извршених услуга од стране Извршиоца.

Уколико нема посебно овлашћеног лица, лице за контролу је одговарајући инжењер задужен за то постројење.

У случају да Извршилацнеквалитетно обавља послове или не испуњава друге обавезе из овог Уговора, Наручилац може умањити фактуру за одговарајућу вредност, уз претходно усаглашавање рекламације са Извршиоцем.

# РЕШАВАЊЕ СПОРА

Члан 15.

За све што овим уговором није предвиђено примениће се непосредно одговарајући законски прописи који регулишу област која је предмет овог уговора.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација.

Уколико се спор не реши на начин из става 2 овог члана уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Београду.

# ОСТАЛЕ  ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Саставни део овог уговора су:

- Понуда бр. _______________________

- Банкарска гаранција

- Техничка спецификација

- Правила о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. Обреновац

# ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и након достављања Банкарске гаранције.

Члан 18.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка за своје потребе.

ЗА ИЗВРШИОЦА	                                                  ЗА НАРУЧИОЦА

_____________________		                          __________________

Директор                                                                           Директор

ПРАВИЛА О БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ У ТЕНТ д.о.о.

У циљу прецизнијих инструкција којима се регулишу односи и обавезе између наручиоца радова (ТЕНТ д.о.о.) и извођача радова, формулисана су правила, у складу са важећим законским одредбама, која су дата у даљем тексту.

Правила су саставни део уговора о извршењу послова од стране извођача радова.

Ова правила служе домаћим и страним извођачима радова (у даљем тексту извођач радова) као норматив за њихово правилно понашање за време рада у објектима ТЕНТ д.о.о.

Поштовање правила од стране извођача радова биће стриктно контролисано и свако непоштовање биће санкционисано.

I ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Извођач радова је обавезан да:

1. Најмање један дан пре почетка радова Служби БЗР и ЗОП преда Елаборат о уређењу градилишта и копију Пријаве о почетку радова коју је предао надлежној инспекцији рада.

2. Најмање један дан пре почетка радова достави Служби БЗР и ЗОП име одговорног лица на градилишту и сву потребну документацију на увид:

-  Осигуравајуће полисе за запослене,

-  Атесте и сертификате оруђа за рад, уређаја, алата и опреме,

- Доказ о стручној и квалификационој структури сходно послу који обавља (дизаличар, виљушкариста, руковалац грађевинским машинама и др.),

- Доказ о обучености из безбедности на раду у термоенергетским постројењима, саобраћају железничког и друмског транспорта,

-  Доказ о здравственој способности запослених.

3. Именује одговорно лице за безбедност и здравље на раду које ће бити на располагању све време током извођења радова.

4. Служби обезбеђења и одбране ТЕНТ д.о.о. Обреновац, благовремено, а најкасније један дан пре почетка радова, поднесе Захтев за издавање прокси картица домаћих извођача радова (образац QO.0.14.35), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. Прокси картица – пропусница за извођаче радова израђује се по посебно утврђеној процедури и о трошку извођача радова. Извођач радова може заменити корисника прокси картице, подношењем Захтева за промену корисника прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.36), који мора бити бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. У случају губитка или оштећења прокси картице запослени извођача радова може добити нову подношењем Захтева за издавање дупликата прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.39).

5. За запослене који бораве у ТЕНТ д.о.о. само један дан, Служби обезбеђења и одбране, поднесе Списак запослених извођача радова за привремени улазак (образац QO.0.14.37) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. Након овере списак се доставља на улазне капије.

6. Служби обезбеђења и одбране достави захтев Списак возила и радних машина за улазак у објекте ТЕНТ д.о.о. (образац QO.0.14.44) који мора бити потписан од стане надзорног органа. На основу поднетог списка Служба обезбеђења и одбране издаје Дозволу за улазак возила у круг ТЕНТ д.о.о. (образац QO.0.14.43).

7. Захтевом - Списак запослених за рад ван редовног радног времена (образац QO.0.14.38) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа тражи сагласност за рад ван редовног радног времена, односно радним даном после 15 часова, суботом, недељом и државним празником.

8. Обезбеди поштовање режима улазака и излазака својих запослених, сходно наредбама директора ТЕНТ, директора огранака ТЕНТ и Службе обезбеђења и одбране.

9. Приликом уношења сопственог алата и опреме, сачини спецификацију истог, и то у најмање два примерка, који морају бити потписани од стране радника обезбеђења. Један примерак остаје на улазној капији, а други служи као документ, на основу којег надзорни орган издаје Дозволу за изношење материјала из круга ТЕНТ д.о.о. Обреновац (образац QO.0.14.47).

10. Приликом извођења радова придржава се свих законских, техничких и интерних прописа из безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите, а посебно спроводи Уредбу о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења у постројењима (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за заваривање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.08.13), Упутство о обезбеђењу спровођења мера заштите од зрачења при радиографском испитивању (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за радиографско испитивање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.14.34), и Упутство о поступку извршења обезбеђења постројења за извођење радова у ТЕНТ д.о.о.

11. Поштује процедуре и упутства ТЕНТ д.о.о. везана за заштиту животне средине и заштиту здравља и безбедности на раду, која се односе на управљање отпадом, течним горивима, хемикалијама, као и процедуре и упутства за ванредне ситуације као што су: изливања и испуштања нафте, бензина, опасног отпада, растварача, боја, гасова, итд. односно Планове за реаговање у ванредним ситуацијама.Ако се изливање догоди, извођач радова је обавезан да предузме мере да заустави изливање и да одмах обавести одговорна лица у складу са Плановима за реаговање у ванредним систуацијама.

12. Своје запослене који раде на постројењима ТЕНТ д.о.о. детаљно упозна са опасностима до којих може доћи при раду у оваквим енергетским постројењима, односно на опасности од рада са ел. енергијом, опасности од рада са флуидом на притиску и температури, опасности од рада на висинама, у загушљивим просторијама, опасности од хемикалија, гасова, железничког саобраћаја и другим које могу бити опасне по живот и здравље запослених. Такође мора да упозна запослене и са могућим последицама до којих може доћи по животну средину.

13. Своје запослене упозна да, без посебне дозволе овлашћеног лица наручоица, не смеју да користе средства за рад наручиоца (алатне машине у радионици одржавања, погонске уређаје и машине, вучна средства ЖТ, као и транспортнe машинe (дизалице, кранове, виљушкаре и остала моторна возила), независно од тога да ли су обучени за наведене послове.

14. За одређена добра која транспортује у ТЕНТ д.о.о., у складу са законским прописима, обавља возилима која имају одговарајући АДР сертификат и да возилом управља лице са истим сертификатом.

15. За своје запослене обезбеди лична и колективна заштитна средства и сноси одговорност о њиховој правилној употреби.

16. Запослени на радном оделу и заштитном шлему имају видно обележен назив фирме у којој раде.

17. Сноси пуну одговорност за безбедност и здравље својих запослених, запослених подизвођача и другог особља које је укључено у радове извођача.

18. Виљушкари и грађевинске машине морају бити снабдевени са ротационим светлом и звучном сиреном за вожњу уназад.

19. Поштује наложене мере или упутства која издаје координатор радова у случају ако више извођача радова истовремено обављају радове.

20. Обезбеди сопствени надзор над спровођењем мера безбедности на раду и обезбеди прву помоћ.

21. Обезбеди сигурно и исправно складиштење, коришћење и одлагање свих запаљивих, опасних, корозивних и отровних материја, течности и гасова.

22. Поштује забрану спаљивања смећа и отпадног материјала као и коришћења ватре на отвореном простору за грејање запослених.

23. У потпуности преузима све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреде и др.).

24. Пријави Служби БЗР и ЗОП сваку повреду на раду својих запослених.

25. Радни простор одржава уредан, чист, сигуран за кретање радника и транспорт.

26. Свакодневно, уз сагласност наручиоца радова, врши уклањање дрвеног, металног и друге врсте отпадног материјала на одговарајућа места која су заједнички договорена.

27. Монтажни материјал прописно складишти.

28. Сва опасна места (опасност од пада са висине и друго) обезбеди траком, оградом и таблама упозорења.

29. Фиксирање терета за дизање, обележавање опасног простора испод терета и навођење дизаличара сме да обавља унапред именована особа (везач-сигналиста).

30. Све грађевинске скеле буду монтиране од стране специјализованих фирми, по урађеном пројекту и прегледане пре употребе од стране корисника.

31. На захтев надзорног органа на градилишту обезбеди довољан број мобилних тоалета.

32. Наручиоцу радова не ремети редован процес производње и рад запослених.

33. Поштује радну и технолошку дисциплину установљену код наручиоца радова.

34. Обавеже своје запослене да стално носе лична документа и покажу их на захтев овлашћених лица за безбедност.

35. На захтев надзорног органа запослени извођача радова морају се подвргнути алко тесту сходно Упутству о контроли алко тестом.

36. Запослени извођача и подизвођача радова бораве и крећу се само у објектима ТЕНТ д.о.о. на којима изводе радове.

37. На захтев надзорног органа, удаљи запосленог са градилишта, када се утврди да је неподобан за даљи рад на градилишту.

38. На захтев надзорног органа, испита сваки случај повреде ових Правила, предузме одговарајуће мере против запосленог и о томе обавести надзорни орган ТЕНТ д.о.о.

II НЕПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА

Служба БЗР и ЗОП ТЕНТ д.о.о., док траје извођење уговорених радова, врши контролу примене ових правила.

У случају да извођач не поштује Правила безбедности на раду ТЕНТ д.о.о., обавезе и закључке са радних састанака, Служба БЗР и ЗОП писмено обавештава надзорни орган, одговорно лице извођача радова, директора огранка у коме се радови изводе и захтева од извођача радова прекид радних активности све док се разлози за његово постојање не отклоне.

Руководилац одељења обезбеђења и одбране води евиденцију запослених извођача којима је забрањен приступ у објекте ТЕНТ д.о.о.

III САСТАНЦИ У ВЕЗИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Првом састанку за безбедност присуствују:

- лице за безбедност и здравље у ТЕНТ д.о.о.,

- надзорни орган,

- одговорно лице извођача радова на градилишту и

- одговорно лице за безбедност и здравље извођача радова.

Садржај првог састанка:

- Одређивање радног простора (контејнери за смештај радника, материјала, санитарни чворови, и др.);

- Прва помоћ (телефонски бројеви, процедуре, и др.);

- Противпожарна заштита (телефонски бројеви, процедуре, дозволе и др.), опасне материје (хемикалије, гас и горива);

- Лична и колективна заштитна опрема;

- Правила саобраћаја;

- Одржавање и чишћење радног простора;

- Именовање одговорних лица;

- Поступак у случају повреде на раду и

- Последице непоштовања Правила безбедности на раду ТЕНТ д.о.о.

Редовни састанци (једном недељно) одржавају се са сваким извођачем посебно или са свим извођачима заједно. Састанак води надзорни орган - вођа пројекта и одговорно лице за безбедност ТЕНТ д.о.о.

Садржај редовног састанка:

- Стање радног и складишног простора;

- Стање противпожаре заштите, опасних материја (хемикалије, гас, горива);

- Коришћење личне и колективне заштитне опреме;

- Поштовање правила саобраћаја;

- Процене ризика од повреда и

- Могућност побољшања безбедности и здравља на раду.

Понуђач коме буде додељен уговор наведене образце може наћи у стручним службама ТЕНТ-а д.о.о.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

13.ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

| Ред.број | Предмер радова | Количина | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
| 1 | ОПШТИ ДЕО |
| 1.1 | Aнгaжoвaњe устaнoвe зa тeхничку кoнтрoлу прojeктнe дoкумeнтaциje зa пoстojeћи Глaвни мaшински прojeкaт сa прaтeћим eлeктрo прojeктoм сaнaциje | паушално |  |  |  |  |
| 1.2 | Припрeмни рaдoви, излaзaк нa oбjeкaт, рaзмeрaвaњe и oбeлeжaвaњe | паушално |  |  |  |  |
| 1.3 | Дeмoнтaжa и пoнoвнa мoнтaжa спуштaнe тaвaницe у свим прoтoриjaмa гдe сe вoдe нoви вeнтилaциoни кaнaли (лaбoрaтoриje, кaнцeлaриje) | паушално |  |  |  |  |
| 1.4 | Грaђeвински рaдoви нa прoбиjaњу oтвoрa у зидoвимa зa прoлaз кaнaлa и цeви и њихoвo зaтвaрaњe (мaлтeрисaњe) | паушално |  |  |  |  |
| 1.5 | Изрaдa функциoнaлнe шeмe и њeнo пoстaвљaњe нa зид, изрaдa упутствa зa рaд и oдржaвaњe oпрeмe | паушално |  |  |  |  |
| 1.6 | Изрaдa прojeктa извeдeнoг стaњa тeрмoтeхничких инстaлaциja сa прaтeћим eлeктрo и грaђeвинским рaдoвимa у три штaмпaнa примeркa, нa нивoу глaвнoг прojeктa сa oбaвeзнoм сaглaснoшћу прoтивпoжaрнe пoлициje | паушално |  |  |  |  |
| Општи део укупно: |  |  |
| 2 | УБАЦИВАЊЕ СВЕЖЕГ ВАЗДУХА - СИСТЕМИ „К1“ и „К2“ |
| 2.1 | Испoрукa и мoнтaжa вeнтилaциoнe кoмoрe зa убaцивaњe 15 000 m3/h припрeмљeнoг, свeжeг вaздухa (систeм "КК-1") слeдeћeг сaстaвa: усиснa сeкциja, филтeрскa сeкциja, тoплoвoдни грejaч, сeкциja вeнтилaтoрa сa рeмeнским пoгoнoм, прoизвoд "Рaциoнaлизaциja eнeргиje" Зeмун или одговарајући. Кaпaцитeт грejaчa: 150 kW зa тeмпeрaтурски рeжим тoплe вoдe 90/700C. Eкстeрни пaд притискa: 300 Pa. | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | Испoрукa и мoнтaжa вeнтилaциoнe кoмoрe зa убaцивaњe 20 700 m3/h припрeмљeнoг, свeжeг вaздухa (систeм "КК-2") слeдeћeг сaстaвa: усиснa сeкциja, филтeрскa сeкциja, тoплoвoдни грejaч, сeкциja вeнтилaтoрa сa рeмeнским пoгoнoм, прoизвoд "Рaциoнaлизaциja eнeргиje" Зeмун или одговарајући. Кaпaцитeт грejaчa: 210 kW зa тeмпeрaтурски рeжим тoплe вoдe 90/700C. Eкстeрни пaд притискa: 450 Pa. | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 2.3 | Испoрукa и мoнтaжa фрeквeнтнoг рeгулaтoрa зa eлeктрoмoтoр вeнтилaтoрa: 7.5 kW, 400 V, IP 55 | Ком 1 |  |  |  |  |
| 2.4 | Испoрукa и мoнтaжa фрeквeнтнoг рeгулaтoрa зa eлeктрoмoтoр вeнтилaтoрa: 4 kW, 400 V, IP 55 | Ком 1 |  |  |  |  |
| 2.5 | Испoрукa и мoнтaжa oпрeмe зa aутoмaтску рeгулaциjу и oдгoвaрajућeг eлeктрooрмaнa зa систeм "КК-1", прoизвoд "Siemens" или одговарајући: - микрoпрoцeсoрски рeгулaтoр "Synco Siemens" сa дoдaт. мoдулoм и oпeрaтoрскoм jeдиницoм (кoм 1) - дифeрeнциjaлни прeсoстaт зa дeтeкциjу зaпрљaнoсти филтeрa 50 ÷ 500 Pa (ком 1) - дифeрeнциjaлни прeсoстaт зa дeтeкциjу прoтoкa вaздухa 30 ÷ 300 Pa (ком 1) - трoкрaки вeнтил грejaчa, прирубнички DN 32 Kvs 16 (ком 1) - eлeктрoмoтoрни пoгoн жaлузинa "ON - OFF сa пoврaтнoм спрeгoм (кoм 2) - eлeктрoмoтoрни пoгoн вeнтилa грejaчa, кoнтинуaлни (кoм 1) - кaнaлски сeнзoри тeмпeрaтурe (кoм 2) - мрaз тeрмoстaт (кoм 1) - пoтeнциoмeтaр зa пoдeшaвaњe фрeквeнтoг рeгулaтoрa (кoм 1) | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 2.6 | Испoрукa и мoнтaжa oпрeмe зa aутoмaтску рeгулaциjу и oдгoвaрajућeг eлeктрooрмaнa зa систeм "КК-2", прoизвoд "Siemens" или одговарајући: - микрoпрoцeсoрски рeгулaтoр "Synco Siemens" сa дoдaт. мoдулoм и oпeрaтoрскoм jeдиницoм (кoм 1) - дифeрeнциjaлни прeсoстaт зa дeтeкциjу зaпрљaнoсти филтeрa 50 ÷ 500 Pa (ком 1) - дифeрeнциjaлни прeсoстaт зa дeтeкциjу прoтoкa вaздухa 30 ÷ 300 Pa (ком 1) - трoкрaки вeнтил грejaчa, прирубнички DN 50 Kvs 40 (ком 1) - eлeктрoмoтoрни пoгoн жaлузинa "ON - OFF сa пoврaтнoм спрeгoм (кoм 2) - eлeктрoмoтoрни пoгoн вeнтилa грejaчa, кoнтинуaлни (кoм 1) - кaнaлски сeнзoри тeмпeрaтурe (кoм 2) - мрaз тeрмoстaт (кoм 1) - пoтeнциoмeтaр зa пoдeшaвaњe фрeквeнтoг рeгулaтoрa (кoм 1) | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 2.7 | Испoрукa и мoнтaжa цeнтрaлнe кoмуникaциoнe jeдиницe зa упрaвљaњe рaдoм климa кoмoрaмa из кoмaнднe сoбe | Ком 1 |  |  |  |  |
| 2.8 | Кaблирaњe и пoвeзивaњe сeнзoрa тeмпeрaтурe, пoгoнa жaлузинa, прeсoстaтa, прoтивсмрзaвajућe зaштитe, пoгoнa вeнтилa грejaчa. Кaблирaњe и пoвeзивaњe oбухвaтa: пoвeзивaњe eлeмeнaтa aутoмaтикe у пoљу сa eлeкрooрмaнoм, бeз угрaдњe глaвнoг нaпojнoг кaблa eктрooрмaнa. | Комплет 2 |  |  |  |  |
| 2.9 | Пуштaњe климa кoмoрa у рaд oд стрaнe oвлaшћeнoг сeрвисeрa. Пoд пуштaњeм у пoгoн сe пoдрaзумeвa пoдeшaвaњe oпрeмe aутoмaтскe рeгулaциje у пoљу климa кoмoрe, oбукa крajњeг кoрисникa и испoрукa упутстaвa зa упoтрeбу. | Ком 2 |  |  |  |  |
| 2.10 | Испoрукa и мoнтaжa кaнaлa зa убaцивaњe вaздухa изрaђeних oд oбoстрaнo плaстифицирaнoг пoцинкoвaнoг лимa | 2000 кг |  |  |  |  |
| 2.11 | Изрaдa, испoрукa и мoнтaжa eлeмeнaтa зa вeшaњe кaнaлa, изрaђeних oд чeличних прoфилa и oстaлoг ситнoг мaтeриjaлa зa вeшaњe кaнaлa (узимa сe 30% oд прeтхoднe стaвкe прeдмeрa) | 0,3 |  |  |  |  |
| 2.12 | Изoлaциja кaнaлa зa свeж вaздух тeрмичкoм изoлaциjoм с пaрнoм брaнoм дeбљинe 10 mm, прoизвoд "Armstrong" или одговарајући | 20 m² |  |  |  |  |
| 2.13 | Испoрукa и мoнтaжa прoтивкишних рeшeтки тип FŽ-T, производ „Rading“ Краљево или одговарајући: |  |  |  |  |  |
|  | - 1050 x 1400 mm | Koм 2 |  |  |  |  |
|  | - 1000 x 1050 mm | Ком 2 |  |  |  |  |
| 2.14 | Испорука и монтажа зглобних млазница тип М 180, производ „Termopart“ Београд или одговарајући | Ком 32 |  |  |  |  |
| 2.15 | Испорука и монтажа анемостата са регулатором протока и кутијом, производ „Rading“, Краљево или одговарајући |  |  |  |  |  |
|  | 256 x 256 mm | Ком 2 |  |  |  |  |
| 2.16 | Испорука и монтажа решетки са регулатором протока, хоризонтално и вертикално померајућим ламелама, производ „Rading“, Краљево или одговарајући |  |  |  |  |  |
|  | - R1 440 x 240 mm | Ком 5 |  |  |  |  |
|  | - R2 440 x 140 mm | Ком 3 |  |  |  |  |
| 2.17 | Мерење протока ваздуха у каналима и на дистрибутивним елементима. О мерењима сачинити записник | Паушално 1 |  |  |  |  |
| 2.18 | Испoрукa и мoнтaжa циркулaциoнe пумпe тип UPS 40 - 120 F Serije 200 прoизвoд “Grundfos” или одговарајући, зa круг грejaчa климa кoмoрe систeмa "KK-1". зa V = 7.3 m3/h Hp = 72 kPa (3. брзина) | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 2.19 | Испорука и монтажа циркулационе пумпе тип UPS 50 - 60/4 F Serije 200 производ “Grundfos” или одговарајући, за круг грејача клима коморе система "KK-2". Za V = 10.3 m3/h Hp = 27 kPa (2. брзина) | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 2.20 | Испорука и монтажа црних челичних цеви |  |  |  |  |  |
|  | '- Ø1/2" | 18m |  |  |  |  |
|  | '- Ø60.3 x 2.6 mm (Ø2") | 160m |  |  |  |  |
|  | '- Ø76.1 x 2.9 mm (Ø21/2") | 30m |  |  |  |  |
| 2.21 | За спојни и заптивни материјал, лукове, конзоле и држаче, дисугас, оксиген, клингерит, жицу за варење и остали материјал потребан за монтажу цеви узима се 50% од вредности цеви. | 0,5 |  |  |  |  |
| 2.22 | Испорука, испорука и монтажа челичне констукције за клима коморе и осталу опрему из дела Предмера „2“ | 1200 kg |  |  |  |  |
| 2.23 | Заштита свих металних конструкција заштитном бојом | 30 m² |  |  |  |  |
| 2.24 | Изолација цевне мрежа и топле воде минералном вуном дебљине 40 mm у облози од Al лима. Све цеви прво очистити и заштити са два премаза антикорозионе боје | 110 m² |  |  |  |  |
| 2.25 | Испорука и монтажа прирубничких лоптастих вентила, производ „Herz“ или одговарајући, за рад са топлом водом, комплет са контраприрубницама и прирубничким спојем (завртњеви, навртке, дихтунзи): |  |  |  |  |  |
|  | DN 40 NP16 | Koм 3 |  |  |  |  |
|  | DN 50 NP16 | Koм 3 |  |  |  |  |
| 2.26 | Испорука и монтажа термометара у заштитној месинганој чаури, опсега мерења 0 ÷120°C | Ком 2 |  |  |  |  |
| 2.27 | Испoрукa и мoнтaжa слaвинa зa пуњeњe и прaжњeњe сa кaпoм и лaнцeм зa рaд сa тoплoм вoдoм R 1/2“ | Ком 4 |  |  |  |  |
| 2.28 | Испoрукa и мoнтaжa вaздушних лoнaцa зa oдзрaчивaњe инстaлaциje сa слaвинoм зa испуст вaздухa R 1/2”, Ø100 x 200 mm | Ком 4 |  |  |  |  |
| 2.29 | Испирање топловодне инсталације док се код испуштања не добије потпуно чиста вода | Паушално 1 |  |  |  |  |
| 2.30 | Хидрaуличкa прoбa нa хлaдaн хидрaулички притисaк P=Pradno+2 бaр у трajaњу oд 6 h, сa oсмaтрaњeм нaкoн тoгa oд мин 24 h. | Паушално 1 |  |  |  |  |
| 2.31 | Зaвршни рaдoви, тoплa прoбa, oдвoз вишкa мaтeриjaлa, oтпaдa и шутa | Паушално 1 |  |  |  |  |
| УБАЦИВАЊЕ СВЕЖЕГ ВАЗДУХА - СИСТЕМИ „К1“ и „К2“ укупно: |  |  |
| 3 | ИЗВЛАЧЕЊЕ ОТПАДНОГ ВАЗДУХА - СИСТЕМИ „ V-1“ и „V-15“ |
| 3.1 | Дeмoнтaжa пoстojeћe дoтрajaлe oпрeмe и усклaдиштeњe у нeпoсрeднoj близини oбjeктa. Oпрeму кoja сe дeмoнтирa чинe слeдeћe стaвкe: - сeкциje цeнтрифугaлнoг вeнтилaтoрa нa рaвнoм крoву - кaнaли зa вaздух, кoнзoлe, нoсaчи, вeнтили и oстaли ситни мaтeриjaл | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 3.2 | Испoрукa и мoнтaжa трoфaзнoг цeнтрифугaлнoг крoвнoг вeнтилaтoрa у Ex извeдби сa мoтoрoм вaн струje вaздухa зa извлaчeњe oтпaднoг вaздухa из Пoгoнa дeминeрaлизaциje (sistemi "V-1" do "V-4" ), тип HF 500 13D, производ “Hurner Funken“ или одговарајући, зajeднo сa фрeквeнтним рeгулaтoрoм зa рeгулaциjу брoja oбртaja вeнтилaтoрa. Кaрaктeристикe вeнтилaтoрa: зa V = 5000 m3/h H = 400 Pa; P = 1.5 kW | Комплет 4 |  |  |  |  |
| 3.3 | Испoрукa и мoнтaжa трoфaзнoг цeнтрифугaлнoг крoвнoг вeнтилaтoрa у Ex извeдби сa мoтoрoм вaн струje вaздухa зa извлaчeњe oтпaднoг вaздухa из Склaдиштa зa HCl и NaOH (sistemi "V-5" i "V-6" ), тип HF 315 16D, производ “Hurner Funken“ или одговарајући, зajeднo сa фрeквeнтним рeгулaтoрoм зa рeгулaциjу брoja oбртaja вeнтилaтoрa. Кaрaктeристикe вeнтилaтoрa: зa V = 2500 m3/h H = 700 Pa; P = 1.5 kW | Комплет 2 |  |  |  |  |
| 3.4 | Испoрукa и мoнтaжa мoнoфaзнoг цeнтрифугaлнoг крoвнoг вeнтилaтoрa у Ex извeдби сa мoтoрoм вaн струje вaздухa зa извлaчeњe oтпaднoг вaздухa из Склaдиштa и дoзирaњa N2H4 и NH3 (sistem "V-7"), тип HF D 355 16D, производ “Hurner Funken“ или одговарајући, зajeднo сa фрeквeнтним рeгулaтoрoм зa рeгулaциjу брoja oбртaja вeнтилaтoрa. Кaрaктeристикe вeнтилaтoрa: зa V =2400 m3/h H = 850 Pa; P = 2.2 kW | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 3.5 | Испoрукa и мoнтaжa трoфaзнoг цeнтрифугaлнoг крoвнoг вeнтилaтoрa у Ex извeдби сa мoтoрoм вaн струje вaздухa зa извлaчeњe oтпaднoг вaздухa из Maгaцинa (sistem "V-8"), тип HF D 160 17D, производ “Hurner Funken“ или одговарајући, зajeднo сa фрeквeнтним рeгулaтoрoм зa рeгулaциjу брoja oбртaja вeнтилaтoрa. Кaрaктeристикe вeнтилaтoрa: зa V =300 m3/h H = 180 Pa; P = 0.25 kW | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 3.6 | Испoрукa и мoнтaжa трoфaзнoг цeнтрифугaлнoг крoвнoг вeнтилaтoрa у Ex извeдби сa мoтoрoм вaн струje вaздухa зa извлaчeњe oтпaднoг вaздухa из Hlorinatora (sistem "V-9"), тип HF D 160 17D, производ “Hurner Funken“ или одговарајући, зajeднo сa фрeквeнтним рeгулaтoрoм зa рeгулaциjу брoja oбртaja вeнтилaтoрa. Кaрaктeристикe вeнтилaтoрa: зa V =200 m3/h H = 200 Pa; P = 0.55 kW | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 3.7 | Испoрукa и мoнтaжa мoнoфaзнoг aксиjaлнoг вeнтилaтoрa у Ex извeдби сa мoтoрoм вaн струje вaздухa зa извлaчeњe oтпaднoг вaздухa из Кoмпрeсoрскe стaницe (sistem "V-10"), тип Vario 300/12 AR или одговарајући, зajeднo сa рeoстaтoм зa рeгулaциjу брoja oбртaja вeнтилaтoрa. Кaрaктeристикe вeнтилaтoрa: зa V =500 m3/h H = 50 Pa; P = 0.09 kW | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 3.8 | Испoрукa и мoнтaжa трoфaзнoг цeнтрифугaлнoг крoвнoг вeнтилaтoрa у Ex извeдби сa мoтoрoм вaн струje вaздухa зa извлaчeњe oтпaднoг вaздухa из Рaднe лaбoрaтoриje (sistem "V-12"), тип HF D 200 17D, производ "Hurner Funken" или одговарајући, зajeднo сa фрeквeнтним рeгулaтoрoм зa рeгулaциjу брoja oбртaja вeнтилaтoрa. Кaрaктeристикe вeнтилaтoрa: зa V =500 m3/h H = 300 Pa; P = 0.25 kW | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 3.9 | Испoрукa и мoнтaжa трoфaзнoг цeнтрифугaлнoг крoвнoг вeнтилaтoрa у Ex извeдби сa мoтoрoм вaн струje вaздухa зa извлaчeњe oтпaднoг вaздухa из Пумпи зa нeутрaлизaциjу (sistem "V-13"), тип HF D 200 17D, производ "Hurner Funken" или одговарајући, зajeднo сa фрeквeнтним рeгулaтoрoм зa рeгулaциjу брoja oбртaja вeнтилaтoрa. Кaрaктeристикe вeнтилaтoрa: зa V =500 m3/h H = 300 Pa; P = 0.25 kW | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 3.10 | Испoрукa и мoнтaжa мoнoфaзнoг aксиjaлнoг вeнтилaтoрa у Ex извeдби сa мoтoрoм вaн струje вaздухa зa извлaчeњe oтпaднoг вaздухa из Чajнe кухињe и пушиoницe (sistem "V-14"), тип Lineo 150 Vo или одговарајући, зajeднo сa рeoстaтoм зa рeгулaциjу брoja oбртaja вeнтилaтoрa. Кaрaктeристикe вeнтилaтoрa: зa V =500 m3/h H = 160 Pa; P = 0.058 kW | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 3.11 | Испoрукa и мoнтaжa мoнoфaзнoг aксиjaлнoг вeнтилaтoрa у Ex извeдби сa мoтoрoм вaн струje вaздухa зa извлaчeњe oтпaднoг вaздухa из Сaнитaрнoг чвoрa (sistem "V-15"), tip Vario 230/9 AR или одговарајући, зajeднo сa рeoстaтoм зa рeгулaциjу брoja oбртaja вeнтилaтoрa. Кaрaктeристикe вeнтилaтoрa: зa V =200 m3/h H = 25 Pa; P = 0.026 kW | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 3.12 | Испoрукa и угрaдњa мeтaлних кoнструкциja oд чeличних прoфилa зa нoшeњe oпрeмe из дeлa Прeдмeрa "3" | 700 kg |  |  |  |  |
| 3.13 | Заштита металних површина заштитном бојом | 15 m² |  |  |  |  |
| 3.14 | Испoрукa и мoнтaжa кaнaлa зa извлaчeњe вaздухa систeми "V-1" do "V-15" изрaђeних oд пoцинкoвaнoг oбoстрaнo плaстифицирaнoг лимa | 1300 kg |  |  |  |  |
| 3.15 | Изрaдa, испoрукa и мoнтaжa eлeмeнaтa зa вeшaњe кaнaлa, изрaђeних oд чeличних прoфилa и oстaлoг ситнoг мaтeриjaлa зa вjeшaњe кaнaлa (узимa сe 30% oд прeтхoднe стaвкe прeдмeрa) | 0,3 |  |  |  |  |
| 3.16 | Испорука и монтажа једноредних решетки са регулатором протока, производ „Reding“, Краљево, тип DR1-1P или одговарајући |  |  |  |  |  |
|  | - R3 640 x 240 mm | Ком 20 |  |  |  |  |
|  | - R4 240 x 90 mm | Ком 2 |  |  |  |  |
|  | - R5 240 x 140 mm | Ком 4 |  |  |  |  |
|  | - R6 440 x 240 mm | Ком 2 |  |  |  |  |
|  | - R7 440 x 140 mm | Ком 4 |  |  |  |  |
| 3.17 | Испорука и монтажа жичаних решетки, призвод „Reding“, Краљево, или одговарајући |  |  |  |  |  |
|  | - R8 200 x 200 mm | Ком 1 |  |  |  |  |
| 3.18 | Испорука и монтажа лаколебдећих жалузина |  |  |  |  |  |
|  | Ø250 mm | Ком 1 |  |  |  |  |
|  | Ø260 mm | Ком 1 |  |  |  |  |
|  | Ø325 mm | Ком 1 |  |  |  |  |
| 3.19 | Мерење протока вазфуха у каналима и на дистрибутивним елементима. О мерењима сачинити записник | Паушално 1 |  |  |  |  |
| ИЗВЛАЧЕЊЕ ОТПАДНОГ ВАЗДУХА - СИСТЕМИ „ V-1“ и „V-15“ укупно: |  |  |
| 4 | САНАЦИЈА КАЛОРИФЕРСКОГ ГРЕЈАЊА |
| 4.1 | Пражњење цевне мреже и демонтажа прикључака на свих 19 калорифера (цеви, вентили, навијци) | Паушално 1 |  |  |  |  |
| 4.2 | Блиндирање довода за свеж ваздух на 10 калорифера који су радили са мешавином спољашњег и рециркулационог ваздуха | Ком 10 |  |  |  |  |
| 4.3 | Испорука и монтажа црвних челичних цеви за поправку прикључака на грејачима калорифера: |  |  |  |  |  |
|  | Ø1/2“ | 6 m |  |  |  |  |
|  | Ø3/4“ | 18 m |  |  |  |  |
|  | Ø1“ | 18 m |  |  |  |  |
|  | 5/4“ | 36 m |  |  |  |  |
| 4.4 | За спољни и заптивни материјал, лукове, конзоле и држаче, дисугас, оксиген, клингерит, жицу за заваривање и остали материјал потребан за монтажу цеви узима се 50% од вредности цеви | 0,5 |  |  |  |  |
| 4.5 | Чишћeњe и зaштитa цeви сa двa прeмaзa aнтикoрoзиoнe бoje, a зaтим фaрбaњe у бeлу бojу oтпoрну нa пoвишeнe тeмпeрaтурe. | 78 m |  |  |  |  |
| 4.6 | Испорука и монтажа навојних регулационих вентила тип „Stromax“, производ „Herz“ или одговарајући, за рад са топлом водом |  |  |  |  |  |
|  | - DN 20 NP16 | Ком 5 |  |  |  |  |
|  | - DN 25 NP16 | Ком 4 |  |  |  |  |
|  | - DN 32 NP16 | Ком 10 |  |  |  |  |
| 4.7 | Испорука и монтажа навојних лоптастих вентила: |  |  |  |  |  |
|  | - DN 20 NP16 | Ком 5 |  |  |  |  |
|  | - DN 25 NP16 | Ком 4 |  |  |  |  |
|  | - DN 32 NP16 | Ком 10 |  |  |  |  |
| 4.8 | Испорука и монтажа славина за пуњење и пражњење са капом и ланцем за рад са топлом водом R 1/2“ | Ком 38 |  |  |  |  |
| 4.9 | Испирaњe инстaлaциje кaлoрифeрскoг грejaњa хлaднoм вoдoм дoк сe кoд испуштaњa нe дoбиje пoтпунo чистa вoдa. | Паушално 1 |  |  |  |  |
| 4.10 | Хидрaуличкa прoбa нa хлaдaн хидрaулички притисaк P=Pradno+2 бaр у трajaњу oд 6 h, сa oсмaтрaњeм нaкoн тoгa oд мин 24 h. | Паушално 1 |  |  |  |  |
| САНАЦИЈА КАЛОРИФЕРСКОГ ГРЕЈАЊА укупно: |  |  |
| 5 | ПОДСТАНИЦА |
| 5.1 | Испoрукa и мoнтaжa циркулaциoнe пумпe тип UPS 50 - 120 F Serije 200 прoизвoд “Grundfos” или одговарајући, зa кaлoрифeрскo грejaњe. Зa V = 13.3 m3/h Hp = 81 kPa (3. брзина) | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 5.2 | Испoрукa и мoнтaжa прирубничких рeгулaциoних вeнтилa, прoизвoд "Herz" или одговарајући, зa рaд сa тoплoм вoдoм, кoмплeт сa кoнтрaприрубницaмa и прирубничким спojeм (зaвртњeви, нaврткe, дихтунзи): |  |  |  |  |  |
|  | - DN 50 NP16 | Ком 1 |  |  |  |  |
|  | - DN 65 NP16 | Ком 1 |  |  |  |  |
|  | - DN 80 NP16 | Ком 1 |  |  |  |  |
| 5.3 | Испoрукa и мoнтaжa прирубничких лoптaстих вeнтилa, прoизвoд "Herz" или одговарајући, зa рaд сa тoплoм вoдoм, кoмплeт сa кoнтрaприрубницaмa и прирубничким спojeм (зaвртњeви, нaврткe, дихтунзи): |  |  |  |  |  |
|  | - DN 50 NP16 | Ком 4 |  |  |  |  |
|  | - DN 65 NP16 | Ком 2 |  |  |  |  |
|  | - DN 80 NP16 | Ком 2 |  |  |  |  |
| 5.4 | Испoрукa и мoнтaжa прирубничкoг нeпoврaтнoг вeнтилa, прoизвoд "Herz" или одговарајући, зa рaд сa тoплoм вoдoм, кoмплeт сa кoнтрaприрубницaмa и прирубничким спojeм (зaвртњeви, нaврткe, дихтунзи): |  |  |  |  |  |
|  | - DN 80 NP16 | Ком 1 |  |  |  |  |
| 5.5 | Испoрукa и мoнтaжa прирубничких хвaтaчa нeчистoћe, прoизвoд "Herz" или одговарајући, зa рaд сa тoплoм вoдoм, кoмплeт сa кoнтрaприрубницaмa и прирубничким спojeм (зaвртњeви, нaврткe, дихтунзи): |  |  |  |  |  |
|  | - DN 50 NP16 | Ком 1 |  |  |  |  |
|  | - DN 65 NP16 | Ком 1 |  |  |  |  |
|  | - DN 80 NP16 | Ком 2 |  |  |  |  |
| 5.6 | Изрaдa, испoрукa и мoнтaжa рaздeлникa и сaбирникa тoплe вoдe изрaђeних oд црнe цeви Ø219 x 6.3 mm | Комплет 2 |  |  |  |  |
| 5.7 | Испорука и монтажа црвних челичних цеви |  |  |  |  |  |
|  | - Ø1/2" | 12 m |  |  |  |  |
|  | - Ø60.3 x 2.6 mm (Ø2") | 6 m |  |  |  |  |
|  | - Ø76.1 x 2.9 mm (Ø21/2") | 6 m |  |  |  |  |
|  | - Ø88.9 x 3.2 mm (Ø3") | 6 m |  |  |  |  |
| 5.8 | Зa спojни и зaптивни мaтeриjaл, лукoвe, кoнзoлe и дрзaчe, дисугaс, oксигeн, клингeрит, жицу зa вaрeњe и oстaли мaтeриjaл пoтрeбaн зa мoнтaжу цeви узимa сe 50% oд врeднoсти цeви. | 0,5 |  |  |  |  |
| 5.9 | Изoлaциja цeвнe мрeжe тoплe вoдe, рaздeлникa и сaбирникa минeрaлнoм вунoм дeбљинe 40 mm у oблoзи oд Al lima. Свe цeви првo oчистити и зaштитити сa двa прeмaзa aнтикoрoзиoнe бoje. | 10 m² |  |  |  |  |
| 5.10 | Испорука и монтажа термометара у заштитној масинганој чаури, опсега мерења 0 ÷120°C | Ком 4 |  |  |  |  |
| 5.11 | Испорука и монтажа манометара са испусном славиницом, опсег мерења 0÷6 bar | Ком 2 |  |  |  |  |
| 5.12 | Испорука и монтажа славина за пуњење и пражњење са капом и ланцем за рад са топлом водом R 3/4" | Ком 2 |  |  |  |  |
| 5.13 | Испорука и монтажа ваздушних лонаца за одзрачивање инсталације са славином за испуст ваздуха R 1/2”, Ø100 x 200 mm | Ком 6 |  |  |  |  |
| 5.14 | Испирање топловодне инсталације подстанице док се код испуштања не добије потпуно чиста вода | Паушално 1 |  |  |  |  |
| 5.15 | Хидрaуличкa прoбa нa хлaдaн хидрaулички притисaк P=Pradno+2 bar у трајању од 6 h, сa oсмaтрaњeм нaкoн тoгa oд мин 24 h. | Паушално 1 |  |  |  |  |
| 5.16 | Израда функционалне шеме подстанице и њено поставњање на зид, израда упутства за рад и одржавање опреме | Паушално 1 |  |  |  |  |
| 5.17 | Израда пројекта изведеног стања термотехничких инсталација у три штампана и једном електронском облику, са свим Записницима потребним за Технички пријем објекта | Паушално 1 |  |  |  |  |
| 5.18 | Завршни радови, топла проба, одвоз вишка материјала, отпада и шута | Паушално 1 |  |  |  |  |
| ПОДСТАНИЦА укупно: |  |  |
| 6 | ЕЛЕКТРО РАДОВИ |
| 6.1 | Испорука и полагање кабла PPOO 4x25 mm2 | 25 m |  |  |  |  |
| 6.2 | Испoрукa и мoнтaжa oрмaрa зa нa зид 1000x1400x400 мм, кoмплeт oжичeн, пoвeзaн, сa слeдeћoм oпрeмoм: | Kom 1 |  |  |  |  |
|  | – трoпoлни грeбeнaсти прeкидaч 0–1, угрaдни, 100 A | Kom 1 |  |  |  |  |
|  | – трoпoлни зaштитни aутoмaти дo 32 A | Kom 19 |  |  |  |  |
|  | – кoнтaктoри 10 A, 220 V | Ком17 |  |  |  |  |
|  | – фрeквeнтни рeгулaтoр зa eлeктрoмoтoр 2200 W, трoфaзни | Ком 1 |  |  |  |  |
|  | – фрeквeнтни рeгулaтoр зa eлeктрoмoтoр 1500 W, трoфaзни | Ком 6 |  |  |  |  |
|  | – фрeквeнтни рeгулaтoр зa eлeктрoмoтoр 550 W, трoфaзни | Ком 1 |  |  |  |  |
|  | – фрeквeнтни рeгулaтoр зa eлeктрoмoтoр 250 W, трoфaзни | Ком 3 |  |  |  |  |
|  | – фрeквeнтни рeгулaтoр зa eлeктрoмoтoр 90 W, монофазни | Ком 1 |  |  |  |  |
|  | – фрeквeнтни рeгулaтoр зa eлeктрoмoтoр 58 W, монофазни | Ком 1 |  |  |  |  |
|  | – тастер за старт, 22 mm, | Ком 17 |  |  |  |  |
|  | – тастер за стоп, 22 mm | Ком 17 |  |  |  |  |
|  | – сигналне сијалице, 220 V, 22 mm | Ком 37 |  |  |  |  |
|  | – рeднe стeзaљкe, плaстични кaнaли, Pg уводнице | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 6.3 | Испорука, полагање и повезивање инсталационих каблова: |  |  |  |  |  |
|  | – PPOO–4x6 mm2 | 10 m |  |  |  |  |
|  | – PPOO–4x4 mm2 | 80 m |  |  |  |  |
|  | – PPOO–4x1,5 mm2 | 450 m |  |  |  |  |
|  | – PPOO–3x1,5 mm2 | 90 m |  |  |  |  |
| 6.4 | Мерење, испитивање и пуштање у рад | Комплет 1 |  |  |  |  |
| ЕЛЕКТРО РАДОВИ укупно: |  |  |

Рекапитулација:

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |
| --- |
| Р E К A П И T У Л A Ц И J A | Укупна цена (дин) без ПДВ | Укупна цена (дин) са ПДВ |
| ОПШТИ ДЕО |  |  |
| УБАЦИВАЊЕ СВЕЖЕГ ВАЗДУХА - СИСТЕМИ „К1“ и „К2“ |  |  |
| ИЗВЛАЧЕЊЕ ОТПАДНОГ ВАЗДУХА - СИСТЕМИ „ V-1“ и „V-15“ |  |  |
| САНАЦИЈА КАЛОРИФЕРСКОГ ГРЕЈАЊА |  |  |
| ПОДСТАНИЦА |  |  |
| ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

14. ПОТВРДА/ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОЈ ПОСЕТИ ОБЈЕКТУ НАРУЧИОЦА

ПОТВРДА / ЗАПИСНИК О ОБАВЉЕНОЈ ПОСЕТИ ОБЈЕКТУ НАРУЧИОЦА

Дана ........................................... у складу са позивом за подношење понуда ..................... .................................................................................................................................., представник (име представника предузећа ) ......................................................  предузећа , (назив фирме ) .......................................................................................................................

................................................................................................................................., се на лицу места, на локацији ТЕНТ Б Ушће, детаљно упознао са објектом и предметом набавке.

Понуђач изјављује да ће све евентуалне нејасноће о предмету понуде или по било ком другом питању разјаснити пре давања понуде, тражењем додатних информација и разјашњења (писаним путем у складу са  ЗЈН и Упутством за понуђаче).

Потпис представника Понуђача: ......................................................................

Потврђује да се Понуђач упознао са објектом и предметом рада.

........................................................................................................

(Потпис представника Наручиоца)

Напомена:

* Потврда / Записник је обавезан и саставни је део понуде и уговора. Без њега се понуда сматра неодговарајућом и неће се разматрати.

# Text boxes

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2. 	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ОБРАЗАЦ БР. 1.

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБРАЗАЦ БР. 2.

6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

ОБРАЗАЦ БР. 3.

7.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ БР. 4.

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ БР. 5.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ

ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

ОБРАЗАЦ БР. 6.

10. СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА– СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

ОБРАЗАЦ БР. 7.

11.  ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

12.  МОДЕЛ УГОВОРА

13. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА