ПРИВРЕДНО ДРУШТВО

ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ

НИКОЛА ТЕСЛА д.о.о.

11500 Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44

Тел: 011/875-50-11; Факс: 011/875-55-00

www.jptent.com

Број регистрације: БД  108436/2006							 ТЕ КОЛУБАРА

ПИБ: 101217456                                                                                                                               11563 Велики Црљени, Улица 3. октобра 146

Рачун: 205-48308-82  Комерцијална Банка, А.Д. Београд			                           Тел/Факс: 011/8122-058, 8162-310

# Text boxes

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези припремања понуде по ЈН 1797/2013- Измењивачи топлоте и хладњак уља.

Приликом давања претходног додатног обавештења на питање бр.1 из Ставке 1 , дошло је до грешке. Из тог разлога шаљемо ново појашњење.

Питање: Ставка 1- Измењивач топлоте за систем грејања снаге 500 kW

- Потребан нам је радни притисак измењивача топлоте због прорачуна

Одговор: Ставка 1- Измењивач топлоте за систем грeјања снаге 500kW

- Прорачун измењивача радити на основу следећих притисака:

- 7,5 bara у примару( у цевима цевног снопа) и

- 4,0 bara у секундару (у омотачу)

Велики Црљени                                                                             Комисија за ЈН 1797/2013

01.10.2013. године