| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: 	Одговори на постављена питања по ЈН бр. 1872/2013 - Набавка мерача вибрација

Поштовани,

На основу члана 63. ставови 2. и 3. ЗЈН (Сл. гласник РС 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања по ЈН бр. 1872/2013 - Набавка мерача вибрација:

Као потенцијални учесници на јавном позиву за набавку ЈН 1872/2013 – набавка мерача вибрација чија је конкурсна документација објављена 26.09.2013. а нарочито након обавештења о продужењу рока за доставу понуда молимо Вас да нам одговорите на наша питање везано за прву ставку специфицирану у одељку 11: „Техничке спецификације и техничка документа“.

Поменутом ставком је дефинисан 2-канални анализатор вибрација, са могућношћу мерења не само вибрација већ и броја обртаја и температуре. Са друге стране, даље у тексту су дате потребне спецификације само за снимање нивоа вибрација у јединицама убрзања, брзине вибрација и помака што индицира да се ради о једноставном виброметру а не о двоканалном анализатору напредних могућности. Молимо Вас да нам одговорите на следећа питања:

- Да ли понуђена ставка подразумева двоканални анализатор вибрација са укљученим могућностима снимања вибрација, температуре и броја обртаја а не једноставни виброметар?

- Да ли ће понуде којима је, по овој ставци, укључен једноставни виброметар бити третиране као неодговарајуће у смислу неиспуњавања прописаних техничких спецификација са обзиром да се у оквиру јавног позива примењује критеријум најниже понуђене цене а не критеријум економски најповољније понуде?

- За ставку 1 довољно је понудити једноставни виброметар са могућношћу касније надоградње на двоканални уређај са мерењем температуре и броја обртаја.

- Дефиниција одговарајуће понуде, садржана у члану 3. став 1. тачка 31) ЗЈН гласи: „одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације“.

С'обзиром на одговор под бројем 1 (који заједно са осталим одговорима, изменама и допунама чини саставни део конкурсне документације), одн. с'обзиром да је наручилац одговорио да је довољно понудити једноставни виброметар са могућношћу касније надоградње, такве понуде неће се сматрати неодговарајућим понудама јер испуњавају захтеве наручиоца, без обзира на врсту критеријума за избор понуде.

ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Горан Петровић, инж. члан Комисије за ЈН

Младен Тодоровић, економиста, заменик члана Комисије за ЈН, службеник за јавне набавке