ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за ЈН број 4259/2014 – Изолатор проводни и растављач

Поштовани,

На основу члана 63, став 3 ЗЈН РС (Сл.гласник РС 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања по ЈН 4259/2014 – Изолатор проводни и растављач

**Питања и одговори:**

**Питања:**

1. Страна 8/41, тачка 3.1 – Да ли документ који је на страном језику може бити преведен и оверен од стране овлашћеног лица понуђача.
2. Страна 11/41, тачка 3.9 – Наведен је рок испоруке од 30 дана. С обзиром да се ради о специфичној роби која се производи наменски и нико од произвођача је нема на лагеру немогуће је извршити производњу и испоруку од 30 дана, најлепше вас молимо да размотрити да ли је могуће да се испорука изврши сукцесивно у року од 45 дана.
3. Страна 39/41, тачка 2- у оквиру описа за растављач наведене су следеће карактеристике:

PD≤5 Pc при 42 Кв, 50 Hz, испитни напон 80Kv,50Hz-10 min., ударну напон(1.2/50µs) ±200 Кv > 50 удара – да ли се овде поменуте вредности односе на цео склоп растављач – уземљивач или на изолационе елементе склопа.

**Одговори**:

1. Да може бити преведен и оверен од стране овлашћеног лица понуђача.
2. Да могуће је да се испорука изврши сукцесивно у року од 45 дана.
3. Поменуте вредности односе се на изолационе елементе склопа.

Комисија за ЈН 4259/2014

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Обреновац

28.08.2014 год.