| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: 	Измена конкурсне документације за Јавну набавку бр. 10175/2014 – Набавка делова за  TAPROGGE филтер PR-BW 800

Поштовани,

На основу члана 63. став 1. ЗЈН, обавештавамо Вас да је Наручилац извршио следећу измену конкурсне документације за Јавну набавку бр. 10175/2014, и то:

- Према детаљнијем сагледавању техничке спецификације предметне јавне набавке, установљена је грешка приликом израде исте, те је првобитна техничка спецификација у потпуности промењена. У складу са тим мењају се следећи делови конкурсне документације:

- део 4. конкурсне документације – „ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ“ на страницама бр. 21/51, 22/51, 23/51.

- део 6. конкурсне документације – „ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ“ I део на страницама бр. 32/51, 33/51, 34/51.

- део 11. конкурсне документације – „ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА“ на страницама бр. 49/51, 50/51.

Наведене измене се налазе у прилогу овог дописа.

Ова измена конкурсне документације мора бити саставни део понуде и обрасца структуре понуђене цене, а измењена техничка спецификација мора бити оверена печатом и потписом од стране понуђача. Обрачун јединичних цена и укупног износа понуде мора се вршити према у прилогу достављеним измењеним обрасцима понуде и техничке спецификације.

Уколико понуђач достави стару понуду и/или техничку спецификацију са попуњеним јединичним ценама и укупним износима, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа јер не испуњава све техничке спецификације (члан 3. став 1. тачка 32), односно јер не задовољава услове постављене новом, измењеном техничком спецификацијом.

#### ПОНУДА БР. _____________ од __.__.2014. године

По јавној набавци број 10175/2014

| Ред. број | Предмет набавке | Произвођач/ Земља | Јед. мере | ПДВ (%) | Кол. | Цена/ЈМ (без ПДВ) | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перфорирани лим (сито) Perforation sheet позиција 2.2 по цртежу бр.1/20/0150-0009 материјал:1.4439/DIN17440 |  | ком. |  | 12 |  |  |
| 2. | Гумена лајсна Rubber ledge позиција 2.4 по цртежу бр.1/20/0150-0009 материјал:EPDM; 80 shore A |  | ком. |  | 12 |  |  |
| 3. | O-прстен Ø344,3x5,7 O-ring Ø344,3x5,7 позиција 5.10 по цртежу бр.1/20/0150-0009 материјал:72 NBR/872 |  | ком. |  | 1 |  |  |
| 4. | O-прстен Ø109,2x5,7 O-ring Ø109,2x5,7 позиција 5.11 по цртежу бр.1/20/0150-0009 материјал:72 NBR/872 |  | ком. |  | 1 |  |  |
| 5. | O-прстен Ø104,2x5,7 O-ring Ø104,2x5,7 позиција 5.12 по цртежу бр.1/20/0150-0009 материјал:72 NBR/872 |  | ком. |  | 1 |  |  |
| 6. | Заптивач Ø210/170x3 Gasket Ø210/170x3 позиција 5.27 по цртежу бр.1/20/0150-0009 материјал:Perbunan reinforced; |  | ком. |  | 1 |  |  |
| 7. | Стругач Ø300x226x3,2 Wiper Ø300x226x3,2 позиција 7.6 по цртежу бр.1/20/0150-0009 |  | ком. |  | 1 |  |  |
| 8. | Дистантни прстен Ø210x192, l=9 Distance ring Ø210x192, l=9 позиција 7.7 по цртежу бр.1/20/0150-0009 материјал: st. 37-2/DIN17100; |  | ком. |  | 1 |  |  |
| 9. | O-прстен Ø183,52x6,99 O-ring Ø183,52x6,99 позиција 7.9 по цртежу бр.1/20/0150-0009 материјал:88 NBR/156, 90 shore A |  | ком. |  | 6 |  |  |
| 10. | O-прстен Ø260,07x6,99 O-ring Ø260,07x6,99 позиција 7.10 по цртежу бр.1/20/0150-0009 материјал:72 NBR/872 |  | ком. |  | 4 |  |  |
| 11. | O-прстен Ø280x10 O-ring Ø280x10 позиција 7.11 по цртежу бр.1/20/0150-0009 материјал:72 NBR/872 |  | ком. |  | 2 |  |  |
| 12. | V-Заптивач WVL250 V-Seal WVL250; позиција 7.14 по цртежу бр.1/20/0150-0009 |  | ком. |  | 2 |  |  |
| 13. | O-прстен Ø289,3x5,7 O-ring Ø289,3x5,7 позиција 4.5 по цртежу бр.1/20/0150-0009 материјал:72 NBR/872 |  | ком. |  | 2 |  |  |
| 14. | O-прстен Ø269,3x5,7 O-ring Ø269,3x5,7 позиција 4.6 по цртежу бр.1/20/0150-0009 материјал:72 NBR/872 |  | ком. |  | 1 |  |  |
| 15. | Заптивач Gasket позиција 6.3 по цртежу бр.1/20/0150-0009 материјал:гума са текстилом (Rubber with textile plug) |  | ком. |  | 1 |  |  |
| 16. | Прстен-осигурач ØD210xs=5, DIN 472 Rotaining ring ØD210xs=5, DIN 472 позиција 7.35 по цртежу бр.1/20/0150-0009 |  | ком. |  | 1 |  |  |
| 17. | Лајсна главе 10x493x72 Head Piece 10x493x72 позиција 3.4 по цртежу бр.1/20/0150-0009 |  | ком. |  | 1 |  |  |

УКУПНО:      __________________ динара/евра

ПДВ:             __________________ динара/евра

ЗА УПЛАТУ: __________________ динара/евра

- Рок и начин плаћања (45 дана):

____ дана, у складу са начином плаћања дефинисаним моделом уговора.

- Важност понуде (не краћа од 45 дана од дана отварања понуда):

____ дана од дана отварања понуда.

- Рок испоруке добара (не дужи од 180 дана од дана обостраног потписивања уговора):

____ дана од дана обостраног потписивања уговора.

- Гарантни период (не краћи од 12 месеци од дана испоруке добара):

____ месеци од дана испоруке добара.

- Место испоруке добара и паритет (понуда се даје на паритету ф-ко ТЕ „Морава“ Свилајнац, а  место испоруке добара је магацин ТЕ „Морава“):

Паритет: ф-ко _________________, место испоруке је магацин ________________

- Остало:

У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: _________________________________________________ (члан 19. став 4. ЗЈН). _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Датум 						 	       Понуђач

М. П.

___.___. ______. године					__________________________

Подизвођач

М. П.

________________________

6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ

ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

За понуду бр. _____________ од __.__.2014. године

(I део)

| Ред. број | Назив артикла/ предмер радова | Кол. | ЈЕД. ЦЕНА без ПДВ (дин/евра) | ЈЕД. ЦЕНА са ПДВ (дин/евра) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин/евра) | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (дин/евра) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
| 1. | Перфорирани лим (сито) Perforation sheet позиција 2.2 по цртежу бр.1/20/0150-0009 материјал:1.4439/DIN17440 | 12 |  |  |  |  |
| 2. | Гумена лајсна Rubber ledge позиција 2.4 по цртежу бр.1/20/0150-0009 материјал:EPDM; 80 shore A | 12 |  |  |  |  |
| 3. | O-прстен Ø344,3x5,7 O-ring Ø344,3x5,7 позиција 5.10 по цртежу бр.1/20/0150-0009 материјал:72 NBR/872 | 1 |  |  |  |  |
| 4. | O-прстен Ø109,2x5,7 O-ring Ø109,2x5,7 позиција 5.11 по цртежу бр.1/20/0150-0009 материјал:72 NBR/872 | 1 |  |  |  |  |
| 5. | O-прстен Ø104,2x5,7 O-ring Ø104,2x5,7 позиција 5.12 по цртежу бр.1/20/0150-0009 материјал:72 NBR/872 | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Заптивач Ø210/170x3 Gasket Ø210/170x3 позиција 5.27 по цртежу бр.1/20/0150-0009 материјал:Perbunan reinforced; | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Стругач Ø300x226x3,2 Wiper Ø300x226x3,2 позиција 7.6 по цртежу бр.1/20/0150-0009 | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Дистантни прстен Ø210x192, l=9 Distance ring Ø210x192, l=9 позиција 7.7 по цртежу бр.1/20/0150-0009 материјал:st.37-2/DIN17100; | 1 |  |  |  |  |
| 9. | O-прстен Ø183,52x6,99 O-ring Ø183,52x6,99 позиција 7.9 по цртежу бр.1/20/0150-0009 материјал:88 NBR/156, 90 shore A | 6 |  |  |  |  |
| 10. | O-прстен Ø260,07x6,99 O-ring Ø260,07x6,99 позиција 7.10 по цртежу бр.1/20/0150-0009 материјал:72 NBR/872 | 4 |  |  |  |  |
| 11. | O-прстен Ø280x10 O-ring Ø280x10 позиција 7.11 по цртежу бр.1/20/0150-0009 материјал:72 NBR/872 | 2 |  |  |  |  |
| 12. | V-Заптивач WVL250 V-Seal WVL250; позиција 7.14 по цртежу бр.1/20/0150-0009 | 2 |  |  |  |  |
| 13. | O-прстен Ø289,3x5,7 O-ring Ø289,3x5,7 позиција 4.5 по цртежу бр.1/20/0150-0009 материјал:72 NBR/872 | 2 |  |  |  |  |
| 14. | O-прстен Ø269,3x5,7 O-ring Ø269,3x5,7 позиција 4.6 по цртежу бр.1/20/0150-0009 материјал:72 NBR/872 | 1 |  |  |  |  |
| 15. | Заптивач Gasket позиција 6.3 по цртежу бр.1/20/0150-0009 материјал:гума са текстилом (Rubber with textile plug) | 1 |  |  |  |  |
| 16. | Прстен-осигурач ØD210xs=5, DIN 472 Rotaining ring ØD210xs=5, DIN 472 позиција 7.35 по цртежу бр.1/20/0150-0009 | 1 |  |  |  |  |
| 17. | Лајсна главе 10x493x72 Head Piece 10x493x72 позиција 3.4 по цртежу бр.1/20/0150-0009 | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: |  |  |

11. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

#### ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

#### Набавка делова за  TAPROGGE филтер PR-BW 800

| Ред. бр. | Предмет набавке | ЈМ | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перфорирани лим (сито) Perforation sheet позиција 2.2 по цртежу бр.1/20/0150-0009 материјал:1.4439/DIN17440 | ком. | 12 |
| 2. | Гумена лајсна Rubber ledge позиција 2.4 по цртежу бр.1/20/0150-0009 материјал:EPDM; 80 shore A | ком. | 12 |
| 3. | O-прстен Ø344,3x5,7 O-ring Ø344,3x5,7 позиција 5.10 по цртежу бр.1/20/0150-0009 материјал:72 NBR/872 | ком. | 1 |
| 4. | O-прстен Ø109,2x5,7 O-ring Ø109,2x5,7 позиција 5.11 по цртежу бр.1/20/0150-0009 материјал:72 NBR/872 | ком. | 1 |
| 5. | O-прстен Ø104,2x5,7 O-ring Ø104,2x5,7 позиција 5.12 по цртежу бр.1/20/0150-0009 материјал:72 NBR/872 | ком. | 1 |
| 6. | Заптивач Ø210/170x3 Gasket Ø210/170x3 позиција 5.27 по цртежу бр.1/20/0150-0009 материјал:Perbunan reinforced; | ком. | 1 |
| 7. | Стругач Ø300x226x3,2 Wiper Ø300x226x3,2 позиција 7.6 по цртежу бр.1/20/0150-0009 | ком. | 1 |
| 8. | Дистантни прстен Ø210x192, l=9 Distance ring Ø210x192, l=9 позиција 7.7 по цртежу бр.1/20/0150-0009 материјал:st.37-2/DIN17100; | ком. | 1 |
| 9. | O-прстен Ø183,52x6,99 O-ring Ø183,52x6,99 позиција 7.9 по цртежу бр.1/20/0150-0009 материјал:88 NBR/156, 90 shore A | ком. | 6 |
| 10. | O-прстен Ø260,07x6,99 O-ring Ø260,07x6,99 позиција 7.10 по цртежу бр.1/20/0150-0009 материјал:72 NBR/872 | ком. | 4 |
| 11. | O-прстен Ø280x10 O-ring Ø280x10 позиција 7.11 по цртежу бр.1/20/0150-0009 материјал:72 NBR/872 | ком. | 2 |
| 12. | V-Заптивач WVL250 V-Seal WVL250; позиција 7.14 по цртежу бр.1/20/0150-0009 | ком. | 2 |
| 13. | O-прстен Ø289,3x5,7 O-ring Ø289,3x5,7 позиција 4.5 по цртежу бр.1/20/0150-0009 материјал:72 NBR/872 | ком. | 2 |
| 14. | O-прстен Ø269,3x5,7 O-ring Ø269,3x5,7 позиција 4.6 по цртежу бр.1/20/0150-0009 материјал:72 NBR/872 | ком. | 1 |
| 15. | Заптивач Gasket позиција 6.3 по цртежу бр.1/20/0150-0009 материјал:гума са текстилом (Rubber with textile plug) | ком. | 1 |
| 16. | Прстен-осигурач ØD210xs=5, DIN 472 Rotaining ring ØD210xs=5, DIN 472 позиција 7.35 по цртежу бр.1/20/0150-0009 | ком. | 1 |
| 17. | Лајсна главе 10x493x72 Head Piece 10x493x72 позиција 3.4 по цртежу бр.1/20/0150-0009 | ком. | 1 |

НАПОМЕНА:

- Оригинални произвођач делова за TAPROGGE филтер PR-BW 800 је фирма TAPROGGE Gesellschaft mbH Немачка;

- Наручилац не поседује техничку документацију осим склопа поменутог филтера који је дат у прилогу и листе резервних делова (пословна тајна произвођача);

- Понуђач мора да поседује стандард SRPS ISO 9001:2008, док произвођач мора да поседује еквивалентни инострани стандард ISO 9001:2008;

- Приликом давања понуде понуђач је дужан да наведе земљу произвођача;

- Рок испоруке: 180 дана од дана обостраног потписивања уговора;

- Гарантни период: 12 месеци од дана испоруке наведених добара.

Шеф службе маш. одрж.                                                      Технички директор

Драган Степановић, дипл. инж., с.р.	                       Гордана Новаковић, дипл. инж., с.р.

ДИРЕКТОР ТЕ „МОРАВА“

Марија Стевановић, дипл. инж. техн., с.р.

М.П.                  Потпис одговорног лица понуђача:

________________________________