| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку број 1811/2013- АКУМУЛАТОРСКЕ БАТЕРИЈЕ

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде  за јавну набавку број 1811/2013, а која се односи на набавку АКУМУЛАТОРСКЕ БАТЕРИЈЕ.

1.Питање: Које су тачне димензије преносних сандука за акумулаторске батерије и то: сандука са 10 ћелија и сандука са 5 ћелија?

Одговор: Димензије сандука су дефинисане димензијом и бројем ћелија у сандуку. Тако један комплет садржи 5 сандука са по 10 ћелија и један сандук са 5 ћелија.

2.Питање: Која је процењена вредност?

Одговор: Чланом 61 став 2.ЗЈН-а предвиђено је да наручилац није дужан да објави процењену вредност јавне набавке, односно да није обавезно да у конкурсној документацији наведе процењену вредност коју је претходно одредио у одлуци о покретању поступка јавне набавке. Чланом 104. Ставом 1 тачком 2 ЗЈН предвиђено је да је наручилац дужан да у записнику о отварању понуда између осталог унесе и процењену вредност јавне набавке. Имајући у виду напред наведено наручилац до поступка отварања понуда није дужан да објављује процењену вредност.

3.Питање:На страни 8 конкурсне документације, тачка 3.1. је захтевано да документи на страном језику буду преведени на српски језик. Да ли се то односи и на техничку документацију (брошуре), као и да ли превод мора да буде од стране овлашћеног преводиоца или не?

Одговор: Конкурсном документацијом није предвиђена техничка документација тако да брошуре које се наводе у питању понуђач није у обавези да достави, из тог разлога није од значаја за оцену понуде да ли су исте на српском или страном језику.

4.Питање:Конкурсном документацијом је захтевано да понуђене NiCd акумулаторске батерије типа 55KPL-45p буду смештене у 6 сандука (5х10 и 1х5), где је максимална димензија једне ћелије 85х85х230. Доставите информацију о максималном расположивом  простору  за смештај свих 6 сандука. Битно је задовољити расположив простор за смештај 6 сандука, а не димензије једне ћелије.Обзиром да се ради о димензијама Крушикових NiCd ћелија које се не могу више набавити на тржишту  да ли је могуће понудити NiCd ћелије димензије 85х85х237 (висина 261 са вентилом) ?

Одговор: Димензије сандука су дефинисане димензијом и бројем ћелија у сандуку. Тако један комплет садржи 5 сандука са по 10 ћелија и један сандук са 5 ћелија. Карактеристике акомулаторских батерија  дефинисане су  у образцу понуде стр. 18/37 конкурсне  документације .

У Обреновцу, 04 09.2013.године