| JП ЕПС-Привредно друштво “Термоелектрана Никола Тесла “доо, Обреновац ТЕ Колубара Векики Црљени |
| --- |
| Примљено: 24.10.2014 |
| Орг.јед. | Број | прилог | вредност |
|  | 12894 |  |  |

- ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара– Мерна Опрема                      број ЈН 6267./2014

Поштовани,

- На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде за јавну набавку добара– Мерна Опрема  број ЈН 6267./2014

Питање 1:

Stavka 8.2 ......... traži se ugaonik 90, dužine kraka 300x200 mm.

Da li može da se ponudi ugaonik sa dužinom kraka 300x180 mm?

Одговор 1:

Može se ponuditi ugaonik sa dužinom kraka 300x180 mm

Питање 2:

U konkursnoj dokumentaciji navodite da „Merna oprema mora da bude metrološki potvrđena. Metrološko potvrđivanje vrši proizvođač ili uvoznik merne opreme. Kao dokaz o izvršenom metrološkom potvrđivanju merne opreme isporučilac (proizvođač ili uvoznik) dostavlja TENT d.o.o žigosanu mernu opremu, kopiju Uverenja o izvršenoj prvoj verifikaciji opreme (od strane akreditovane metrološke laboratorije) i kopiju potvrde o ispitivanju.“ Kako u procesu izrade etalona postoje različite preciznosti i rezolucije ispitivanja molimo vas da nam pojasnite koju preciznost ispitivanja zahtevate? Primer: ispitivanje mikrometara se radi u 100 mernih tačaka, ali moguće i uraditi ispitivanje u npr 20 ili čak 10 mernih tačaka, čime iako je ispitivanje izvršeno i postoji uverenje o ispitivanju, preciznost merenja praktično nije zagarantovana

Одговор 2:

Мерна опрема мора бити потврђена од стране акредитоване метролошке лабораторије, дакле, исправност мерне опреме након испитивања гарантује акредитована метролошка лабораторија, уверењем и копијом потврде о испитивању.

Наручилац не улази у детаље испитивања акредитоване метролошке лабораторије

Комисија  за јавну набавку бр. 6266./2014

У Великим Црљенима

Датум:23.10.2014.године