ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара– Цеви шавне и бешавне – опште намене број ЈН 6295./2014

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде за јавну набавку добара– Цеви шавне и бешавне – опште намене, број ЈН6295/.2014

Питање 1:

Vezano za JN br 6295, molimo odgovor na sledeca pitanja:

1. Da li narucioc prihvata promenu debljine zida za poziciju broj 8 tako da umesto 5mm ona bude 6,3mm, koja je uobicajena za precnik 219,1?

2. Da li narucilac prihvata isporuku po EN 10216; EN 10208, API 5L ili ASTM A106...., obzirom da ni jedan proizvodjac ne proizvodi cevi po JUS-u?

Одговор 1:

- Остајемо при нашим захтевима

- Прихватамо испоруку по EN 10216

У Великим Црљенима

Датум:02.10.2014.године

Комисија  за јавну набавку бр. 6295/2014