| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Свим потенцијалним понуђачима

ПРЕДМЕТ :  Одговор Наручиоца на питања потенцијалног понуђача  за

ЈН бр 1667/2013- набавка  добара   СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА ЛИЧНУ И КОЛЕКТИВНУЗАШТИТУ НА РАДУ

Питања потенцијалног понуђача:

1.  На страни 42/111, у делу како се доказују услови за учешће у поступку јавне набавке, став 6. За партију IX, и на страни 110/111 у техничкој спецификацији за партију IX детектор јонизујућег зрачења, тражи се „Копија уверења о одобрењу типа мерила издатог од стране Дирекције за мере и и драгоцене метале“.

С обзиром да се одобрење типа мерила издаје за мерна средства, а да су предмет набавке партије IX детектори јонизујућег зрачења, наше питање је да ли је, на основу намене уређаја који набављате, потребно одобрење типа мерила издато од стране  Дирекције за мере и и драгоцене метале?“

Одговор Наручиоца:

1 .Може се понудити и детектор јонизујућег зрачења за које није издато уверење о одобрењу типа мерила издато од стране  Дирекције за мере и и драгоцене метале.

Образложење:  Поновним увидом у Правилник о врстама мерила за која је обавезно оверавање и временским интервалима њиховог периодичног оверавања („Сл. гласник РС“ бр. 49/2010), закључено је да је за  „дeтeктoри joнизуjућeг зрaчeњa кojи сe кoристe у функциjи зaштитe здрaвљa и oпштe бeзбeднoсти и зaштити живoтнe срeдинe“ како су дефинисани наведеним Правилником, имају временски интервал периодичног оверавања   2 године, и може, али не мора имати уверење о одобрењу типа.

Срдачан поздрав,

Наведена  измена  чини саставни део конкурсне документације.

Комисија за ЈН бр 1667/2013