|  |  |
| --- | --- |
|  | ZNAKTENT |
| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно ДруштвоТермоелектране Никола Тесла, Обреновац |

**Свим потенцијалним понуђачима**

**ПРЕДМЕТ : Појашњење по ЈН 1936/2013 - ЦРЕВО ЗА ПРОПАН-БУТАН**

**Питања потенцијалног понуђача:**

1 Molimo Vas da nam dostavite dodatno pojasnjenje po JN br. 1936/2013 za trazeno crevo i standard koji Vam je potreban.Ova vrsta creva (propan - butan) se rade po tacno odredjenom standardu te je potrebno da to i navedete (mislimo na standard za gumena creva za gasove).

**Одговор Наручиоца:**

1. Naш odgovor vezano za standard je:SRPS EN 1762:2011-Gumena creva i creva sa prikљuчcima za teчni naftni gas, TNG (u teчnoj ili gasovitoj fazi), i prirodni gas do 25 bara (2,5 MPa)**.**