|  |  |
| --- | --- |
|  | ZNAKTENT |
| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно ДруштвоТермоелектране Никола Тесла, Обреновац |

**Свим потенцијалним понуђачима**

**ПРЕДМЕТ : Појашњење по ЈН 1936/2013 - ЦРЕВО ЗА ПРОПАН-БУТАН**

**Питања потенцијалног понуђача:**

1 Molimo Vas da Vaše tehničke službe još jednom preispitaju navoje na priključciima za crevo za propan – butan pošto prema našim iskustvima na tim priključcima bi trebao da bude gasni navoj W 21,8 x 14 a ne cevni navoj R 1/2"

**Одговор Наручиоца:**

**Прикључци:**

1) прикључак R1/2"-мужјак десни навој-CuZn39Pb2.00 (месинг)

2)равни холендерски прикључак гасни навој W 21,8 x 14 - женка леви навој -CuZn39Pb2.00 (месинг)