| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсна документације по ЈН 100019/2014 - Испорука, уградња и израда пројекта изведеног стања уређаја за мерење параметара железничких кола у покрету (температура лежајева)

Поштовани,

На основу члана 63, став 2 ЗЈН РС (Сл.гласник РС 124/12) достављамо Вам измену конкурсне документације по ЈН 100019/2014 - Испорука, уградња и израда пројекта изведеног стања уређаја за мерење параметара железничких кола у покрету (температура лежајева)

Измене конкурсне документације – Техничке спецификације:

1. На страни 50/51 Конкурсне документације, уместо „- мора да обезбеди поуздано мерење апсолутне температуре лежаја у опсегу од од +40оC до +125 оC (минимум) са тачношћу од ±2% (минимално)“,

треба да стоји,

„- мора да обезбеди поуздано мерење апсолутне температуре лежаја у опсегу од од +40оC до +125 оC (минимум) са тачношћу од ±2оC (минимално)“.

Молимо Вас да приликом формирања понуда, имате у виду наведену измену.