Свим потенцијалним понуђачима

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара– Гумени компезатор DN250 NP16, број ЈН. 6234-249

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде за јавну набавку добара– Гумени компезатор DN250 NP16, број ЈН. 6234-249

Питање:

Пoштoвaни,

Moлимo дa нaм пo JН бр.6234-249 Гумeни кoмпeнзaтoр DN250 PN 16 пojaснитe слeдeћe:

Tрaжeни кoмпeнзaтoри су прeмa тeхничкoм цртeжу, тj. димeнзиja из цртeжa спeцифицирaни   зa NP10, дoк сe у нaзиву цртeжa, нaзиву рoбe и нaзиву тeндeрa трaжи кoмпeнзaтoр

DN250 NP16.

Moлимo пojaшњeњe jeр су oтвoри зa виjкe у oвa двa случaja NP10 и NP16 нeсaoсни.

Одговор :Дошло је до грешке у техничкој спецификацији.

Тражи се компензатор DN250 NP 10.

У Великим Црљенима,

Датум:24.10.2014.године

К	ОМИСИЈА ЈН 6234-249