ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара број 10200/2014 – Ватрогасне справе и опрема

Поштовани,

На основу члана 63. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам измену конкурсне документације везано за припремање понуде  за јавну набавку број 10200/2014 – Ватрогасне справе и опрема.

Измена конкурсне документације:

Наручилац врши измену Конкурсне документације у деловима: 4. Образац понуде, 6. Образац структуре ценe са успутством и 13. Техничка спецификација.

Из Конкурсне документације се изоставља ставка под редним бројем 27 “Надземни хидрант 3, без ломљиве спојнице”.

Прилог:

- Образац понуде

- Образац структуре цене са упутством

- Техничка спецификација

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Е-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под Б) и В)

| А) САМОСТАЛНО |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели  потребно је копирати табелу  и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у другој табели овог обрасца.

#### ПОНУДА БР. ________ од __.__.2014. године

По јавној набавци број 10200/2014

| Ред. број | Предмет набавке | Произвођач | Јед. мере | Кол. | Цена/ЈМ | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВАТРОГАСНО ТРЕВИРА ЦРЕВО Ø52 mm |  | Ком | 350 |  |  |
| 2. | ВАТРОГАСНО ТРЕВИРА ЦРЕВО Ø75 mm |  | Ком | 80 |  |  |
| 3. | ВАТРОГАСНО ТРЕВИРА ЦРЕВО Ø110 mm |  | Ком | 20 |  |  |
| 4. | СТАБИЛНА СПОЈКА Ø25 mm |  | Ком | 5 |  |  |
| 5. | СТАБИЛНА СПОЈКА Ø52 mm |  | Ком | 5 |  |  |
| 6. | СТАБИЛНА СПОЈКА Ø75 mm |  | Ком | 5 |  |  |
| 7. | СТАБИЛНА СПОЈКА Ø110 mm |  | Ком | 3 |  |  |
| 8. | СТАБИЛНА СПОЈКА Ø25 mm са спољашњим навојем |  | Ком | 5 |  |  |
| 9. | СТАБИЛНА СПОЈКА Ø110 mm са спољашњим навојем |  | Ком | 10 |  |  |
| 10. | СЛЕПА СПОЈКА Ø52mm |  | Ком | 2 |  |  |
| 11. | СЛЕПА СПОЈКА Ø75 mm |  | Ком | 2 |  |  |
| 12. | ПРЕЛАЗНА СПОЈКА Ø110/75 mm |  | Ком | 2 |  |  |
| 13. | ПРЕЛАЗНА СПОЈКА Ø75/52 mm |  | Ком | 16 |  |  |
| 14. | ПРЕЛАЗНА СПОЈКА Ø52/25 mm |  | Ком | 2 |  |  |
| 15. | МЛАЗНИЦА ОБИЧНА Ø52 mm |  | Ком | 20 |  |  |
| 16. | МЛАЗНИЦА СА РУЧКОМ Ø52 mm |  | Ком | 5 |  |  |
| 17. | МЛАЗНИЦА УНИВЕРЗАЛНА „РОТО МАГ“ Ø52 mm |  | Ком | 15 |  |  |
| 18. | ПРЕЛАЗНИ ВЕНТИЛ 2“ СА ГУМИЦОМ |  | Ком | 70 |  |  |
| 19. | УГАОНИ ВЕНТИЛ Ø52 mm |  | Ком | 50 |  |  |
| 20. | ВИРБЛА ЗА УГАОНИ ВЕНТИЛ 2'' |  | Ком | 80 |  |  |
| 21. | ТОЧКИЋ ЗА ХИДРАНТСКИ ВЕНТИЛ |  | Ком | 5 |  |  |
| 22. | ТОЧКИЋ ЗА ПРЕГРАДНИ ВЕНТИЛ |  | Ком | 5 |  |  |
| 23. | КЉУЧ ЗА ПОДЗЕМНИ ХИДРДАНТ ''Т'' |  | Ком | 3 |  |  |
| 24. | КЉУЧ ЗА НАДЗЕМНИ ХИДРАНТ ''АБЦ'' |  | Ком | 3 |  |  |
| 25. | КЉУЧ ЗА НАДЗЕМНИ ХИДРАНТ ШЕСТОУГАОНИ |  | Ком | 13 |  |  |
| 26. | УЖЕ ЗА УСИСНУ КОРПУ |  | Ком | 4 |  |  |
| 27. | ДИХТУНГ ГУМИЦА ЗА СТАБИЛНУ СПОЈКУ Ø52 mm |  | Ком | 10 |  |  |

| 28. | ДИХТУНГ ГУМИЦА ЗА СТАБИЛНУ СПОЈКУ Ø75 mm |  | Ком | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | ДИХТУНГ ГУМИЦА ЗА СТАБИЛНУ СПОЈКУ Ø110 mm |  | Ком | 5 |  |  |
| 30. | РАЗДЕЛНИЦА B/B2C |  | Ком | 2 |  |  |
| 31. | СПОЈКА ОКРЕТНА Ø52мм ЗА МЕЂУМЕШАЛИЦЕ |  | Ком | 5 |  |  |
| 32. | НИПЛ ДУПЛИ ПОЦИНКОВАНИ 2'' |  | Ком | 10 |  |  |
| 33. | П.П. АПАРАТ S-2kg |  | Ком | 5 |  |  |
| 34. | П.П. АПАРАТ S-9kg |  | Ком | 50 |  |  |
| 35. | П.П. АПАРАТ CО2 - 5kg |  | Ком | 30 |  |  |
| 36. | П.П. апарат CО2 - 10kg |  | Ком | 20 |  |  |
| 37. | П.П. АПАРАТ CО2 – 30kg |  | Ком | 10 |  |  |
| 38. | АПАРАТ ЗА ЗАШТИТУ ДИСАЈНИХ ОРГАНА - ИЗОЛАЦИОНИ АПАРАТ |  | Ком | 6 |  |  |
| 39. | ВАТРООТПОРНА НАВЛАКА ЗА ИЗОЛАЦИОНИ АПАРАТ СА ЈЕДНОМ БОЦОМ |  | Ком | 5 |  |  |
| 40. | ВАТРООТПОРНА НАВЛАКА ЗА ЗАШТИТНУ МАСКУ |  | Ком | 10 |  |  |
| 41. | ЗАШТИТНО ПЛАТНО ОТПОРНО НА ВАТРУ (безазбестно) |  | М | 160 |  |  |

#### Напомена: Према захтеву из техничке спецификације

УКУПНО: ____________________ динара

ПДВ: _____________________ динара

ЗА УПЛАТУ: __________________ динара

- Рок и начин плаћања (45 дана):_____ дана, у складу са начином плаћања дефинисаним

моделом уговора

- Важност понуде (не краће од 45 дана од дана отварања понуда): ____ дана од

дана отварања понуда

- Рок испоруке (не дуже од 30 дана од дана потписивања уговора): _________ дана од дана потписивања уговора

- Гарантни период (не краћи од 12 месеци од дана испоруке): _____ месеци од дана испоруке

- Место испоруке и паритет (Ф-ко Наручилац, локација ТЕНТ А, Богољуба Урошевића Црног 44, 11 500 Обреновац):________________________________________________

- Остало: У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: _________________________________ (члан 19. став 4. ЗЈН).

Датум 			                                   Понуђач

М. П.

__________________________	                  ___________________________

М.П.                            Подизвођач

___________________________

Напомена:

-  Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

За понуду бр._____________ од______________2014 год.

(I део)

| Ред. број | Назив артикла | Кол. | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
| 1. | ВАТРОГАСНО ТРЕВИРА ЦРЕВО Ø52 mm | 350 |  |  |  |  |
| 2. | ВАТРОГАСНО ТРЕВИРА ЦРЕВО Ø75 mm | 80 |  |  |  |  |
| 3. | ВАТРОГАСНО ТРЕВИРА ЦРЕВО Ø110 mm | 20 |  |  |  |  |
| 4. | СТАБИЛНА СПОЈКА Ø25 mm | 5 |  |  |  |  |
| 5. | СТАБИЛНА СПОЈКА Ø52 mm | 5 |  |  |  |  |
| 6. | СТАБИЛНА СПОЈКА Ø75 mm | 5 |  |  |  |  |
| 7. | СТАБИЛНА СПОЈКА Ø110 mm | 3 |  |  |  |  |
| 8. | СТАБИЛНА СПОЈКА Ø25 mm са спољашњим навојем | 5 |  |  |  |  |
| 9. | СТАБИЛНА СПОЈКА Ø110 mm са спољашњим навојем | 10 |  |  |  |  |
| 10. | СЛЕПА СПОЈКА Ø52mm | 2 |  |  |  |  |
| 11. | СЛЕПА СПОЈКА Ø75 mm | 2 |  |  |  |  |
| 12. | ПРЕЛАЗНА СПОЈКА Ø110/75 mm | 2 |  |  |  |  |
| 13. | ПРЕЛАЗНА СПОЈКА Ø75/52 mm | 16 |  |  |  |  |
| 14. | ПРЕЛАЗНА СПОЈКА Ø52/25 mm | 2 |  |  |  |  |
| 15. | МЛАЗНИЦА ОБИЧНА Ø52 mm | 20 |  |  |  |  |
| 16. | МЛАЗНИЦА СА РУЧКОМ Ø52 mm | 5 |  |  |  |  |
| 17. | МЛАЗНИЦА УНИВЕРЗАЛНА „РОТО МАГ“ Ø52 mm | 15 |  |  |  |  |
| 18. | ПРЕЛАЗНИ ВЕНТИЛ 2“ СА ГУМИЦОМ | 70 |  |  |  |  |
| 19. | УГАОНИ ВЕНТИЛ Ø52 mm | 50 |  |  |  |  |
| 20. | ВИРБЛА ЗА УГАОНИ ВЕНТИЛ 2'' | 80 |  |  |  |  |
| 21. | ТОЧКИЋ ЗА ХИДРАНТСКИ ВЕНТИЛ | 5 |  |  |  |  |
| 22. | ТОЧКИЋ ЗА ПРЕГРАДНИ ВЕНТИЛ | 5 |  |  |  |  |
| 23. | КЉУЧ ЗА ПОДЗЕМНИ ХИДРДАНТ ''Т'' | 3 |  |  |  |  |
| 24. | КЉУЧ ЗА НАДЗЕМНИ ХИДРАНТ ''АБЦ'' | 3 |  |  |  |  |
| 25. | КЉУЧ ЗА НАДЗЕМНИ ХИДРАНТ ШЕСТОУГАОНИ | 13 |  |  |  |  |
| 26. | УЖЕ ЗА УСИСНУ КОРПУ | 4 |  |  |  |  |
| 27. | ДИХТУНГ ГУМИЦА ЗА СТАБИЛНУ СПОЈКУ Ø52 mm | 10 |  |  |  |  |
| 28. | ДИХТУНГ ГУМИЦА ЗА СТАБИЛНУ СПОЈКУ Ø75 mm | 5 |  |  |  |  |
| 29. | ДИХТУНГ ГУМИЦА ЗА СТАБИЛНУ СПОЈКУ Ø110 mm | 5 |  |  |  |  |
| 30. | РАЗДЕЛНИЦА B/B2C | 2 |  |  |  |  |
| 31. | СПОЈКА ОКРЕТНА Ø52мм ЗА МЕЂУМЕШАЛИЦЕ | 5 |  |  |  |  |
| 32. | НИПЛ ДУПЛИ ПОЦИНКОВАНИ 2'' | 10 |  |  |  |  |
| 33. | П.П. АПАРАТ S-2kg | 5 |  |  |  |  |
| 34. | П.П. АПАРАТ S-9kg | 50 |  |  |  |  |
| 35. | П.П. АПАРАТ CО2 - 5kg | 30 |  |  |  |  |
| 36. | П.П. апарат CО2 - 10kg | 20 |  |  |  |  |
| 37. | П.П. АПАРАТ CО2 – 30kg | 10 |  |  |  |  |
| 38. | АПАРАТ ЗА ЗАШТИТУ ДИСАЈНИХ ОРГАНА - ИЗОЛАЦИОНИ АПАРАТ | 6 |  |  |  |  |
| 39. | ВАТРООТПОРНА НАВЛАКА ЗА ИЗОЛАЦИОНИ АПАРАТ СА ЈЕДНОМ БОЦОМ | 5 |  |  |  |  |
| 40. | ВАТРООТПОРНА НАВЛАКА ЗА ЗАШТИТНУ МАСКУ | 10 |  |  |  |  |
| 41. | ЗАШТИТНО ПЛАТНО ОТПОРНО НА ВАТРУ (безазбестно) | 160 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: |  |  |

Напомена: ОСТАЛЕ КОЛОНЕ ИЗ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ (4, 5, 6 и 7).

(II део)

| Посебно исказани трошкови у % (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.), |
| --- |
| М - материјал и роба | % |
| - добра |  |
| - царина |  |
| - |  |
| - |  |
| Међузбир |  |
| У - услуга | % |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - монтажа и демонтажа |  |
| - остале услуге |  |
| - |  |
| - |  |
| 2 Међузбир |  |
| ( 1 + 2 ) = УКУПНO | 100 % |

М.П.                  Потпис одговорног лица понуђача:

______________________________

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ  за сваки тражени артикал

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ  за сваки тражени артикал

- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове материјала и робе (М) и услуга (У) у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

За ватрогасне справе и опрему понуђач је дужан да достави документацију којом доказује да су производи израђени у складу са траженим техничким карактеристикама, домаћим и европским стандардима.

Испоручилац је дужан да приликом испоруке достави упутство за употребу, одржавање и складиштење на српском језику, а за ставку бр. 39 Апарат за заштиту дисајних органа - изолациони апарат, упутство за употребу на српском језику које садржи информације прописане Правилником о личној заштитној опреми („Сл. гласник РС“ бр.100/2011).

За понуђена средства за које је тражено да буду израђена у складу са српским односно хармонизованим европским стандардима, сви понуђачи дужни су, као доказ, доставити копије Декларације о усаглашености производа са стандардом, а за производ 3. категорије (Ставка бр. 39, Апарат за заштиту дисајних органа - изолациони апарат) и копију Сертификата о прегледу типа, превод ових докумената на српски језик од стране судског тумача или копију Декларације о усаглашености и Сертификат о прегледу типа, издате од стране домаћег акредитованог тела. Сва наведена докуметација мора бити везана за број артикла који се нуди, како би се могла извршити индентификација.

Ватрогасне справе и опрема која подлеже периодичном испитивању, при испоруци мора бити испитана  и достављен њен извештај о испитивању не старији од 6 месеци.

- За сваки понуђени производ, за који је тражено да буде израђен  у складу са српским, односно хармонизованим европским стандардима,  сви понуђачи дужни су, као доказ доставити  документацију којом доказују да су производи израђени у складу са траженим техничким карактеристикама и домаћим и европским стандардима:

- копију Декларације о усаглашености производа са стандардом, а за производе 3. категорије и копију Сертификата о прегледу типа,  као и превод ових докумената  на српски језик од стране судског тумача, или

- копију Декларације о усаглашености и копију Сертификта о прегледу типа, издатих од стране домаћег акредитованог тела.

Сва наведена документација морају бити везана за број артикла који се нуди, како би се могла извршити идентификација.

- За сваки понуђени производ  упутство за употребу, одржавање, складиштење на српском језику.

- Понуђачи чије понуде након отварања буду оцењене као одговарајуће и прихватљиве, обавезни су да  доставе узорке ватрогасних справа и опреме.

Обавештење о достави узорака од стране Наручиоца (датум и време) биће достављено понуђачима након отварања понуда, писаним путем.

Узорци понуђача са којим се склопи уговор сматраће се референтним узорцима приликом пријема робе.

Справе и опрема која подлеже периодичним испитивањима, при испоруци мора бити испитана и достављен њен извештај о испитивању не старији од  6 месеци (Ставке бр. 1, 2, 3 -ватрогасна црева, 34, 35, 36, 37, 38 - противпожарни апарати и 39 - апарати за заштиту дисајних органа- изолациони апарат), у складу са Техничком спецификацијом .

Узорци понуђача са којим се склопи уговор сматраће се референтним узорцима приликом пријема робе.

Уколико роба приликом испоруке не одговара референтним узорцима, биће враћена испоручиоцу.

Уколико приликом испоруке добара (ставке бр.1, 2 , 3, 34, 35, 36, 37, 38 и 39 које подлежу периодичним испитивањима, не буде  достављен њихов извештај о испитивању, у складу са Техничком спецификацијом, добра ће бити враћена испоручиоцу.

Уколико приликом испоруке добара за ставку бр. 39 Апарат за заштиту дисајних органа – изолациони апарат, испоручилац не  достави упутство за употребу на српском језику које садржи информације прописане  Правилником о личној заштитној опреми  ( „Сл. гласник РС“  бр. 100/2011), добра ће бити враћена испоручиоцу.

СПЕЦИФИКАЦИЈА

## ВАТРОГАСНО ТРЕВИРА ЦРЕВО Ø52 mm

Израђује се од кружно уплетеног текстилног дела, потка најмање три пута упредена и ојачана из природних или синтетичких влакана и са унутрашњом облогом од гуме или пластичне масе. Спојнице су од алуминијума израђене кованом технологијом.  Дужина црева је 15м. Радни притисак је 16 бара, испитни притисак 25 бара, притисак распрскавања 50 бара. Максимална маса до 7,5 кг.

## ВАТРОГАСНО ТРЕВИРА ЦРЕВО Ø75 mm

Израђује се од кружно уплетеног текстилног дела, потка најмање три пута упредена и ојачана,  из природних или синтетичких влакана и са унутрашњом облогом од гуме или пластичне масе. Спојнице су од алуминијума израђене кованом технологијом. Дужина црева је 15м. Радни притисак је 16 бара, испитни притисак 25 бара, притисак распрскавања 50 бара. Максимална маса до 13,5 кг.

- ВАТРОГАСНО ТРЕВИРА ЦРЕВО Ø110 mm

Израђује се од кружно уплетеног текстилног дела, потка најмање три пута упредена и ојачана,  из природних или синтетичких влакана и са унутрашњом облогом од гуме или пластичне масе. Спојнице су од алуминијума израђене кованом технологијом. Дужина црева је 15м. Радни притисак је 6 бара, испитни притисак 12 бара, притисак распрскавања 25 бара. Максимална маса до 22,5 кг.

## СТАБИЛНА СПОЈКА Ø25 mm

DIN 14306 - D

Стабилна спојка са унутрашњим навојем.

Спојница је од алуминијума израђена ковањем.

## СТАБИЛНА СПОЈКА Ø52 mm

DIN 14307 – C

Стабилна спојка са унутрашњим навојем.

Спојница је од алуминијума израђена ковањем.

## СТАБИЛНА СПОЈКА Ø75 mm

DIN 14308 – B

Стабилна спојка са унутрашњим навојем.

Спојница је од алуминијума израђена ковањем

## СТАБИЛНА СПОЈКА Ø110 mm

DIN 14309 – A

Стабилна спојка са унутрашњим навојем.

Спојница је од алуминијума израђена ковањем.

## СТАБИЛНА СПОЈКА Ø25 mm са спољашњим навојем

Спојница је од алуминијума израђена ковањем.

## СТАБИЛНА СПОЈКА Ø110 mm са спољашњим навојем

DIN 14318 – A

Спојница је од алуминијума израђена ковањем.

## СЛЕПА СПОЈКА Ø52mm

DIN 14311 – C

Спојница је од алуминијума израђена ковањем

## СЛЕПА СПОЈКА Ø75 mm

DIN 14312 – B

Спојница је од алуминијума израђена ковањем

## ПРЕЛАЗНА  СПОЈКА Ø110/75 mm

DIN 14343 - A - B

Алуминијумска спојница израђена ковањем

## ПРЕЛАЗНА  СПОЈКА Ø75/52 mm

DIN 14342 - B - C

Алуминијумска спојница израђена ковањем

## ПРЕЛАЗНА  СПОЈКА Ø52/25 mm

Алуминијумска спојница израђена ковањем

- МЛАЗНИЦА ОБИЧНА Ø52 mm

Легура алуминијума.

## МЛАЗНИЦА СА РУЧКОМ Ø52 mm

DIN 14365

Легура алуминијума

## МЛАЗНИЦА УНИВЕРЗАЛНА „РОТО МАГ“ Ø52 mm

Материјал израде – алуминијум. Проток млазнице је 200 l/min. Тело обложено лаком пластиком (ПВЦ или слична) ради квалитетнијег руковања и спречавања клизања у руци. Регулатор облика млаза се налази на глави млазнице кружног је облика и једноставним руковањем (окретањем) врши се избор врсте млаза (пун и распршен), а у крајњем положају врши затварање млазнице. Крајњи положај супротан од оног у коме се врши затварање обезбеђује распршен млаз приближан магли у кругу од 110 степени у односу на осу млазнице. На глави млазнице налази се уграђен ротор са перајима који омогућава квалитетан млаз и код мањих притисака воде, а постоји и могућност замене у случају лома. Спојница је 52 mm, алуминијумска израђена кованом технологијом.

- ПРЕЛАЗНИ ВЕНТИЛ 2“ СА ГУМИЦОМ

Вентил и спојница су од алуминијума и израђени су ковањем, са точкићем и гумицом.

## УГАОНИ ВЕНТИЛ Ø52 mm

DIN 14461-2

Вентил и спојница су од алуминијума и израђени су ковањем.

- ВИРБЛА ЗА УГАОНИ ВЕНТИЛ 2''

Да одговара угаоном вентилу Ø 52 mm

## ТОЧКИЋ ЗА ХИДРАНТСКИ ВЕНТИЛ

Алуминијумски  точкић. Спољни пречник 100 mm , дебљине 14 mm, са стандардном четвртком на средини димензија 10x10 mm.

## ТОЧКИЋ ЗА ПРЕГРАДНИ ВЕНТИЛ

Алуминијумски  точкић. Спољни пречник 100 mm, дебљине 14 mm, са стандардном четвртком на средини димензија 8x8 mm.

- КЉУЧ ЗА ПОДЗЕМНИ ХИДРДАНТ ''Т''

## Израђен од челика.

- КЉУЧ ЗА НАДЗЕМНИ ХИДРАНТ ''АБЦ''

Легура алуминијума.

- КЉУЧ ЗА НАДЗЕМНИ ХИДРАНТ ШЕСТОУГАОНИ

Израђен од челика.

- УЖЕ ЗА УСИСНУ КОРПУ

Конопац израђен од природне кудеље или синтетичких влакана, дужине 15 m, Ø10 mm.

- ДИХТУНГ ГУМИЦА ЗА СТАБИЛНУ СПОЈКУ Ø52 mm

- ДИХТУНГ ГУМИЦА ЗА СТАБИЛНУ СПОЈКУ Ø75 mm

- ДИХТУНГ ГУМИЦА ЗА СТАБИЛНУ СПОЈКУ Ø110 mm

- РАЗДЕЛНИЦА B/B2C

На телу разделнице све алуминијумске спојнице израђене ковањем.

- СПОЈКА ОКРЕТНА Ø52мм ЗА МЕЂУМЕШАЛИЦЕ

- НИПЛ ДУПЛИ ПОЦИНКОВАНИ 2''

ЈУС М.Б6.564

- П.П. АПАРАТ S-2kg

SRPS EN 3-7

Противпожарни апарат са сталним притиском. Kоличина пуњења 2 kg.

- П.П. АПАРАТ S-9kg

SRPS EN 3-7

Противпожарни апарат са сталним притиском. Домет млаза 6 м, време непрекидног пражњења минимум 20 секунди, радни притисак 12-14 бара, количина пуњења 9 кг. Део апарата који се користи за качење апарата на носач (куку) треба да буде на телу апарата.

- П.П. АПАРАТ CО2  - 5kg

SRPS EN 3-7

Домет млаза  6 м, време непрекидног пражњења  минимум 25 секунди, радни притисак 58 бара, испитни притисак 190 бара, количина пуњења 5 кг, средство за гашење CO2. Испитан на ХВП у 2014. години (жиг на боци и писмена потврда).

- П.П. апарат CО2  - 10kg

SRPS EN 3-7

Домет млаза  6 м, време непрекидног пражњења  минимум  30 секунди, радни притисак 58 бара, испитни притисак 190 бара, количина пуњења 10 кг, средство за гашење CO2. Испитан на ХВП у 2014. години (жиг на боци и писмена потврда).

- П.П. АПАРАТ CО2 – 30kg

SRPS EN 1866

Једна боца од 30 кг на колицима, средство за гашење CO2. Време непрекидног пражњења минимум 70 секунди. Домет млаза је 6 м. Точкови апарата треба да буду израђени тако да имају потребну носивост. Испитан на ХВП у 2014. години (жиг на боци и писмена потврда).

- АПАРАТ ЗА ЗАШТИТУ ДИСАЈНИХ ОРГАНА - ИЗОЛАЦИОНИ АПАРАТ

SRPS EN 137

Комплет се састоји од:

Основа апарата

Додатак за спашавање на редуцир вентилу

Плућни аутомат са надпритиском

Маска са надпритиском

Плућни аутомат за спашавање са нормалним притиском

Маска за спашавање са нормалним притиском

Композитна боца капацитета 6,8 L/300 bara

Основа апарата направљена је од лаганог угљеничног композитног анатомског облика и ергономски направљена за лако ношење и стављање апарата, а на које су причвршћени редуцир вентил 300 bara са DIN G 5/8 навојем, манометар са пиштаљком упозорења ниског притиска у боци (који светли у мраку- фотолуминесцентнан) и са гуменом заштитом и црево ниског притиска са брзом спојницом. Основа, појас и каишеви морају бити антистатични и отпорни на агресивне материје и температуру. Каишеви и траке за ношење апарата направљени од материјала отпорног на пробадање и хабање и неапсорбујући за влагу и хемикалије. Широки појас око струка направљен од неасорбујућег материјала за влагу и хемикалије, тапациран, који апсорбује тежину апарат. Црева од манометра и плућног аутомата без могућности да се закаче за нешто приликом провлачења ватрогасаца. Спој црева плућног аутомата и те основе апарата изведен преко брзе спојнице. Додатак за други плућни аутомат – Y рачва уграђена у редуцир притиска, црево додатка провучено кроз носиљку. Обавезан EN 137 тип 2 сертификат и да је апарат намењен и за ватрогасну употребу.

Маска са надпритиском са уграђеном металном говорном мембраном. Образина израђена од антиалергијског материјала. Оквир визира је од челика, који штити визир од удараца. Маска је опремљена челичном говорном мембраном. Маска је опремљена конектором за употребу плућног аутомата са надпритиском. Испуњени и сертификовани захтеви EN 136 class 3. Маска има опциони адаптер за ношење наочара, без нарушавања заптивености.

Маска за спашавање тежине приближно 500 гр, обавезан сертификат EN 136 class 3.

Боца карбонска (композитна), обавезан сертификат EN 12245:2002.

- ВАТРООТПОРНА НАВЛАКА ЗА ИЗОЛАЦИОНИ АПАРАТ СА ЈЕДНОМ БОЦОМ

Израђена од квалитетног ватроотпорног НОМЕX материјала.

- ВАТРООТПОРНА НАВЛАКА ЗА ЗАШТИТНУ МАСКУ

Израђена од квалитетног ватроотпорног НОМЕX материјала.

- ЗАШТИТНО ПЛАТНО ОТПОРНО НА ВАТРУ (безазбестно)

EN ISO  9001

Стаклено платно отпорно на температуру ( моментално маx 8000 C, континуално 5000 C ), отпорно на уља, алкалије и киселине.

Платно је израђено од безбестних стаклених влакана Е типа, флексибилно и отпорно на истезање.

Датум                                 МП              Потпис овлашћеног лица понуђача

________________                                        ________________________________

Овим путем Вас обавештавамо да се наведена измена сматра саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

У Обреновцу,

Комисија  за јавну набавку бр. 10200/2014

# Text boxes

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

ОБРАЗАЦ БР. 2.

13. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА