Свим заинтересованим понуђачима

ПРЕДМЕТ: Појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку број 6274-289/2014 – Мерно регулациона опрема за адаптацију потисне пумпне станице за питку воду

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам одговор на постављено питање везано за припремање понуде за јавну набавку број 6274-289/2014 – Мерно регулациона опрема за адаптацију потисне пумпне станице за питку воду

Питање:

- Да ли је могуће понудити уређај са другим материјалом облоге мерне цеви уз потребна и важећа одобрења, јер не видимо разлог да се искључиво тражи уређај са облогом од полиуретана. Овим условом сами себи ограничавате број потенцијалних понуђача. Наиме, можемо понудити уређаје са облогом и сертификатом од тврде гуме Optifliks 2000 или уређај са облогом од Rilsana Waterfluks 3000.

Напомињемо, да за мерач Waterfluks са облогом од Rilsana не постоје никакви услови уградње (не мора бити улазних и излазних равних делова цевовода).

- Која је тражена тачност мерења?

Одговори:

- Може се понудидити уређај са другом облогом, уз валидан доказ (сертификат) од произвођача да може дотична облога бити коришћена за питку воду.

- Тражена вредност мерења је ≥0,5%

Овим путем Вас обавештавамо да се наведене измене сматрају саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

У Великим Црљенима,

06.11.2014.године