ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара број 5235/2014- Набавка ел. опреме н.н. на новом систему отпепељивања (ТЕНТ Б).

Поштовани,

На основу члана 63. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам измену конкурсне документације и  одговор на постављено питање везано за припремање понуде  за јавну набавку број 5235/2014, а која се односи на набавку добара- Набавка ел. опреме н.н. на новом систему отпепељивања (ТЕНТ Б).

Питања:

1. Тражена ознака фреквентног регулатора 6СЕ6440-2AD31-1CB1 је непостојећа.

Да ли се мисли на 6SE6440-2AD31-1CA1?

2. Тражена ознака фреквентног регулатора 6СЕ6440-2AD33-7ЕА1 је непостојећа.

Да ли се мисли на 6SE6440-2AD33-7EA1?

Измена конкурсне документације и одговори на постављена питања:

- Да, тражена ознака је 6SE6440-2AD31-1CA1.

- Да, тражена ознака је 6SE6440-2AD33-7EA1.

Мењају се образац понуде, образац структуре цене и техничка спецификација у конкурсној документацији. Измењене стране се налазе у прилогу.

Овим путем Вас обавештавамо да се наведена измена сматра саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

У Обреновцу,

29.10.2014. године

Комисија  за јавну набавку бр. 5235/2014

ПОНУДА БР. ________ од __.__. 201_. године

По јавној набавци број 5235/2014

| Ред.број | Предмет набавке | Произвођач | Јед. мере | Количина | Цена/ЈМ | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фреквентни регулатор Siemens Micromaster 440 тип: 6SЕ6440-2AD31-1CA1 или одговарајући према техничкој спецификацији |  | ком | 1 |  |  |
| 2 | Фреквентни регулатор Siemens Micromaster 440 тип: 6SЕ6440-2AD33-7ЕА1 или одговарајући према техничкој спецификацији |  | ком | 1 |  |  |
| 3 | Фреквентни регулатор Grundfos тип: MGE 132SD2–FT130–D1 или одговарајући према техничкој спецификацији |  | ком | 1 |  |  |

УКУПНО:____________________ динара

ПДВ     :_____________________ динара

ЗА УПЛАТУ:__________________  динара

- Рок и начин плаћања (45 дана): 45 дана, у складу са начином плаћања дефинисаним моделом уговора

- Важност понуде (не краће од 45 дана од дана отварања понуда): ____ дана од дана отварања понуда

- Рок испоруке (не дуже од 90 дана од дана обостраног потписивања уговора): _________ дана од дана обостраног потписивања уговора

- Гарантни период (не краћи од 24 месеца од испоруке добара.):

____________ месеци од испоруке добара.

- Место испоруке: магацин огранка друштва ТЕНТ Б.

- Паритет: ф-ко магацин ТЕНТ Б

За понуду бр._____________ од______________201_. год.

(I део)

| Ред.број | Назив артикла/предмер радова | Количина | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА са ПДВ (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
| 1 | Фреквентни регулатор Siemens Micromaster 440 тип: 6SЕ6440-2AD31-1CA1 или одговарајући према техничкој спецификацији | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Фреквентни регулатор Siemens Micromaster 440 тип: 6SЕ6440-2AD33-7ЕА1 или одговарајући према техничкој спецификацији | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Фреквентни регулатор Grundfos тип: MGE 132SD2–FT130–D1 или одговарајући према техничкој спецификацији | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: |  |  |

ЈП " Електропривреда Србије " Београд

## Привредно друштво " Термоелектране Никола Тесла " д.о.о Обреновац

## Огранак: ТЕНТ Б

Ј.Н. број: 5235/2014

Датум: 29.08.2014. год.

Место: Ушће, 11500 Обреновац

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Набавка ел. опреме н.н. на новом систему отпепељивања (ТЕНТ Б)

| 01. | Фреквентни регулатор Siemens Micromaster 440 тип: 6SЕ6440-2AD31-1CA1 или одговарајући Напон напајања: 3 x 380 ÷ 480 ± 10 % VAC Снага 11 kW при константном моменту 15 kW при променљивом моменту Фреквенција напајања: 47-63 Hz Фактор снаге ≥0.95 Аналогни улази: x 2 програмабилни, могу се скалирати: од -10 до 10 V и од 0 до 20 mA Аналогни излази: x 2 0-20 mA Дигитални улази: x 6 изоловани, програмабилни Дигитални излази: x 3 програмабилни, релејни излази 5 A / 30 VDC и 2 A / 250 VAC Комуникациони портови: x 1 RS 485 Profibus Амбијентална температура: -10 до +50 ˚C Димензије: 245 mm x 185 mm x 195 mm Каталог произвођача: http://www.industry.usa.siemens.com/drives/us/en/electric-drives/ac-drives/standard-drives/micromaster/Documents/Catalog-DA51_2-MICROMASTER-2007-2008.pdf |
| --- | --- |
| 02. | Фреквентни регулатор Siemens Micromaster 440 тип: 6SЕ6440-2AD33-7ЕА1 или одговарајући Напон напајања: 3 x 380 ÷ 480 ± 10 % VAC Снага 37 kW при константном моменту 45 kW при променљивом моменту Фреквенција напајања: 47-63 Hz Фактор снаге ≥0.95 Аналогни улази: x 2 програмабилна, могу се скалирати: од -10 до 10 V и од 0 до 20 mA Аналогни излази: x 2 програмабилна, од 0(4) до 20 mA Дигитални улази: x 6 изолованих, програмабилних PNP и NPN типа Дигитални излази: x 3 програмабилни, релејни излази 5 A / 30 VDC и 2 A / 250 VAC Комуникациони портови: x 1 RS 485 Profibus Амбијентална температура: -10 до +50 ˚C Степен заштите IP 20 Димензије: 650 mm x 275 mm x 245 mm Каталог произвођача: http://www.industry.usa.siemens.com/drives/us/en/electric-drives/ac-drives/standard-drives/micromaster/Documents/Catalog-DA51_2-MICROMASTER-2007-2008.pdf |
| 03. | Фреквентни регулатор Grundfos тип: MGE 132SD2–FT130–D1 или одговарајући Напон напајања: 3 x 380 ÷ 480 ± 10 % VAC Снага 7,5 kW Фреквенција напајања: 50 / 60 ±2 Hz Фактор снаге 0.94 Аналогни улази: x 1 напонски од 0 до 10 VDC или струјни од 0(4) до 20 mA DC Аналогни излази: x 1 напонски од 0 до 10 VDC Дигитални улази: x 3 изолованих, програмабилних PNP и NPN типа DC излаз за напајање сензора x 1 24 VDC, max 40 mA или 10 VDC, max 2,5 mA Комуникациони интерфејс: R100 интерфејс, комуникација са даљинским управљачем Амбијентална температура: -20 до +40 ˚C Класа изолације F (IEC 85) Степен заштите IP 55 Димензије: 650 mm x 275 mm x 245 mm Каталог произвођача: http://www.unopomp.com/Resimler/SiteIcerik/MGE.pdf |

# Text boxes

5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ