SVIM PONUĐAČIMA

Predmet: Pitanja i odgovori br.3 za javnu nabavku broj JN 4365,4366,4367,4368,4369,4372/14 - Alat

Na osnovu člana 63. stav 2) ZJN RS (Službeni glasnik 124/12) dostavljamo Vam odgovore na postavljena pitanja za JN 4365,4366,4367,4368,4369,4372/14 - Alat

Pitanja:

Partija 6.

Molimo za pojašnjenje sledećih karakteristika obzirom da iste nisu navedene u katalozima više renomiranih proizvođača a zahtevaju se konkursnom dokumentacijom a u pitanju su sledeće stavke:

5.            -              merni sat otporan na udare;

-              izrađen od nerđajućeg čelika;

6.            -              merni sat otporan na udare;

-              izrađen od nerđajućeg čelika;

7.            -              izrađen od nerđajućeg čelika;

8.            -              izrađen od nerđajućeg čelika;

9.            -              izrađen od nerđajućeg čelika;

12.          -              izrađen od nerđajućeg čelika;

13.          -              izrađen od nerđajućeg čelika;

17.          -              jeweled bearing;

22.          -              za fino podešavanje prilikom merenja;

Za sledeće stavke molimo za pojašnjenje

6.              -                da li je prihvatljiva dimenzija postolja 101,5h17mm

21.            -              da li je prihvatljiva dimenzija magneta 50h75h55mm

33.            -              početna visina konusa: 10,5 mm; šta se podrazumeva pod početnom visinom konusa?

Odgovori:

Za stavke 5,6,7,8,9,12,13,17 i 22 e greškom su unete tražene karakteristike i iste se brišu.

6.              -                da li je prihvatljiva dimenzija postolja 101,5h17mm      - DA

21.            -              da li je prihvatljiva dimenzija magneta 50h75h55mm      - DA

33.            -              početna visina konusa: 10,5 mm; šta se podrazumeva pod početnom visinom konusa?                      - formulacija nije adekvatna – odnosi se na maksimalnu meru (debljinu) na vrhu mernog elementa – držač mernog elementa;

S poštovanjem

U Obrenovcu,

20.11.2014.god