SVIM PONUĐAČIMA

Predmet: Pitanja i odgovori br.12 za javnu nabavku broj JN 4365,4366,4367,4368,4369,4372/14 - Alat

Na osnovu člana 63. stav 2) ZJN RS (Službeni glasnik 124/12) dostavljamo Vam odgovore na postavljena pitanja za JN 4365,4366,4367,4368,4369,4372/14 - Alat

PITANJE 1

Tacnost merenja kod renomiranih proizvodjaca se odredjuje u skladu sa
DIN standardom. Ako zeli kvalitetna merila Narucilac bi trebalo da
sledece pozicije tj. njihovu tacnost merenja definise  po

STAVKA

- DIN 862

- DIN 862

- DIN 862

- DIN 862

- DIN 863

7.  DIN 863

8 . DIN 863

9.  DIN 863

15. DIN 878

16. DIN 878

24. DIN 877

25  DIN 877

26  DIN 877

ODGOVOR: Navedene tačnosti traženog mernog alata u specifikaciji definisane su u skladu sa pomenutim standardima.

PITANJE 2

Da li je potrebno isporučiti merila sa izvršenim etaloniranjem od strane laboratorije za etalonranje merila koja je ovlašćena od strane Akreditacionog tela Srbije sve u skladu kvaliteta ISO9001?

ODGOVOR: Potrebno isporučiti merila sa izvršenim etaloniranjem od strane laboratorije za etalonranje merila koja je ovlašćena od strane Akreditacionog tela Srbije.

PITANJE 3

Da li je naručiocu za pozicije 24,25,26 odgovarajuća širina libele 46:mm

ODGOVOR: DA.

PITANJE 4

Da li možete da objasnite termin gradacija merila - da li je to na srpskom jeziku očitavanje?

ODGOVOR: Gradacija merila – stepena podela za očitavanje merene veličine;

S poštovanjem

U Obrenovcu,

02.12.2014.god