Свим потенцијалним понуђачима

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара– Делови за вентилацију и грејање ХПВ, број ЈН 6308/100114/2014

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде за јавну набавку добара– Делови за вентилацију и грејање ХПВ, број ЈН 6308/100114/2014

Питањa

Molimo Vas da nam dostavite odgovor na sledeća pitanja:

1) U okviru "DRUGIH DOKAZA I OBRAZACA KOJE PONUĐAČ MORA DA DOSTAVI U PONUDI" traži se da ponuđač dostavi: Kataloge ili izvode iz kataloga sa traženim tehničkim karakteristikama koji mogu biti na srpskom ili engleskom jeziku.

PITANJE: Molimo da pojasnite da li je dovoljno da se katalozi dostave za samo klima komore navedene u tenderu, ili je potrebno dostaviti kataloge za ostalu opremu i materijal i koji?

2) U svima tabelama u kojima se popunjavaju jedinične cene ( Tabela 6 . Obrazac strukture ponuđene

cene sa uputstvom , Tabela: PONUDA , Tabela : Tehnička specifikacija za nabavku delova za ventilaciju I grejanje HPV ) kod pozicije B1. navedena je količina 1 :

Tabela 6 . Obrazac strukture ponuđene cene sa uputstvom

str.47 B1. Komora za grejanje – ubacivanje vazduha na koti + 0,0m količina - 1

Tabela PONUDA

str.29 B USLUGE, B1. Komora za grejanje-ubacivanje vezduha na koti + 0,0m, svi

potrebni radovi su obaveza izvođača, količina - komplet 1

Tabela Tehnička specifikacija za nabavku delova za ventilaciju i grejanje HPV

str.75 B USLUGE, B1. Komora za grejanje-ubacivanje vezduha na koti + 0,0m, svi

potrebni radovi su obaveza izvođača, količina 1 - komplet 1

PITANJE: Pošto pozicija B1. predstavlja podnaslov, molimo Vas da pojasnite da li su količine upisane greškom, odnosno, da li navedene redove treba ostaviti nepopunjene?

(Ostali redovi sa istom važnošću:

B2 – ventilaciona komora- odsis vazduha na koti + 0,0m, B3- aktivnosti na elektro deli – kota +0,0m,B4 – Komora za grejanje –UBACIVANJE VAZDUHA NAKOTI – 4,0m, B5- ventilaciona komora –odsis vazduha na koti – 4,0m. B6 – Aktivnosti na elektro opremi – kota 4,0m. B7 – Završne ativnosti, probe i puštanje u rad nemaju navedene količine - pošto predstavljaju samo podnaslove).

Oдгoвoр нa питaњe бр.1:

Кaтaлoгe или извoдe из кaтaлoгa трeбa дoстaвити зa слeдeћe стaвкe:  A1.1 - A1.14, A2.1, A2.2, A3.1, A4.1-4.13, A5.1, A5.2, A6.1

Oдгoвoр нa питaњe бр.2:

Стaвкa B1 je пoднaслoв и ту ниje пoтрeбнo дa стojи кoличинa, грeшкa je при куцaњу у спeцификaциjи. Стaвкa B1 je збир oстaлих пoдстaвки oд B1-B20, кao и кoд oстaлих пoдстaвки у спeцификaциjи.

Свe пoдстaвкe трeбa дa сe пoпунe у кoлoни изнoс кao збир oстaлих стaвки из тe пoдстaвкe.

У Великим Црљенима,

Датум:24.11.2014.године

КОМИСИЈА ЈН 6308/100114/2014