| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ПРЕДМЕТ: Додатне Измена конкурсне документације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН 4165-1/14 - ТРАНСМИТЕРИ

Поштовани,

На основу члана 63. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам измену конкурсне документације и  одговор на постављено питање везано за припремање понуде  за јавну набавку број 4165-1/14, а која се односи на набавку добара - ТРАНСМИТЕРИ.

1.Питањa: Дa ли je могуће понудити трансформатор са временом одзива од 400ms?

1.Одговори:

У делу 14.конкурсне документације“ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА“, у делу 1.УНИВЕРЗАЛНИ ТРАНСМИТЕРИ ТЕМПЕРАТУРЕ мења се време одзива и сада гласи: “ ВРЕМЕ ОДЗИВА: 500 ms ИЛИ БОЉА“ (страна 36/37).

2.Питањa: На страни 29/37 Уговор Купопродајни, пише да је потписник са стране продаваца директор Бобан Милошевић?

2.Одговори:

У делу 9. конкурсне документације“МОДЕЛ УГОВОР“, мења се став 2 (страна 29/37), односно

Уместо:

2......................................................................,мат.бр..................,ПИБ ................ кога заступа директор  Бобан Милошевић (у даљем тексту: Продавац), с друге стране,       а на следећи начин:

Треба да стоји:

2......................................................................,мат.бр..................,ПИБ ................ кога заступа директор  ................................... (у даљем тексту: Продавац), с друге стране,       а на следећи начин:

3.Питањa: Који је рок испоруке?

3.Одговори:

У делу 3.конкурсне документације“ УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ“, мења се тачка 3.9. ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА (страна 10/37), односно

Уместо: Рок испоруке добара: 45 дана од потписивања уговора.

Треба да стоји: Рок испоруке добара: 60 дана од потписивања уговора.

4.Питањa: Када доставити Калибрациони сертификат?

4.Одговори: Калибрациони сертификат доставити приликом испоруке опреме.

5.Питањa: Да ли је за сваки универзални трансмитер потребно доставити софтвер за конфигурисање и уређај за повезивање на претварач?

5.Одговори: Потребно је доставити по један софтвер за конфигурисање и по један уређај за повезивање на претварач.

6.Питањa: Који је гарантни период?

6.Одговори:

У делу 3.конкурсне документације“ УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ“, мења се тачка 3.9. ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА (страна 10/37), односно

Уместо: Гарантни период: не може бити краћи од 24 месеци од дана испоруке добара Уз понуду доставити потврду произвођача опреме за гарантни период.

.

Треба да стоји: Гарантни период: не може бити краћи од 12 месеци од дана испоруке добара Уз понуду доставити потврду произвођача опреме за гарантни период.

У делу 14.конкурсне документације“ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА“, у делу ПРИ ДОСТАВЉАЊУ ПОНУДА

мења се гарантни период  и сада гласи: “ Гаранција:  1 године трансмитер ( потврду од произвођача опреме)“ (страна 35/37).

7.Питањa: Да ли је могуће доставити банкарку гаранцију за добро извршење посла уместо менице?

7.Одговори: Конкурсном документацијом је предвиђено достављање соло менице.

Овим путем Вас обавештавамо да се наведена измена сматра саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

У Обреновцу,

25.11.2014.године