ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем пријаве за јавну набавку број U-I&C-13 - Одржавање I&C опреме

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање пријаве  за јавну набавку број U-I&C-13, а која се односи на набавку услуга - Одржавање I&C опреме.

Питање 1:

Технички капацитет тачка 3.-Да ли постоје неке карактерисике које апарат за савијање  импулсних цеви треба да поседује ?

Да ли уколико  апарат за савијање  импулсних цеви не поседујемо ,као доказ можемо доставити уговор о изнајмљивању  истог?

Одговор 1:

Апарат за савијање импулсних цеви

Импулсне цеви у процесним мерењима се реализују од челика димензија fi 12x1mm и fi 14x2,5mm. Сходно томе, ради се о алату са којим је могуће савијање цеви без набора наведених пречника и дебљина.  Није специфицирано да ли алат треба бити ручни или електрични, према томе може се користити било која изведба са којом је могуће савити цеви без набора.

Наручилац је у конкурсној документацији навео начин испуњења услова за технички капацитет, као и доказе које је потребно приложити. С обзиром да је листа квалификованих кандидата за услуге Одржавање I&C опреме формирана 08.01.2014. године и да  су  квалификовани кандидати који се налазе на листи испунили услове захтеване конкурсном документацијом, није у складу са ЗЈН вршити измену  услова за подносиоце пријава који желе да се доквалификују.

.

Питање 2:

:Технички капацитет тачка 4

Да ли  за калибрациони уређај ,уколико га не поседујемо у нашем власништву ,као доказ можемо да доставимо уговор о изнајмљивању истог?

Одговор 2:

Наручилац је у конкурсној документацији навео начин испуњења услова за технички капацитет, као и доказе које је потребно приложити. С обзиром да је листа квалификованих кандидата за услуге Одржавање I&C опреме формирана 08.01.2014. године и да  су  квалификовани кандидати који се налазе на листи испунили услове захтеване конкурсном документацијом, није у складу са ЗЈН вршити измену  услова за подносиоце пријава који желе да се доквалификују.

У Обреновцу,

17.02.2016.године

Комисија  за јавну набавку број U-I&C-13

____________________________

____________________________

____________________________