| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О ОБРЕНОВАЦ

БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ

e-mail: jovan.knezevic@tent.rs

Tелефакс: 011/8111-988

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка број: 1664/2013, 1683/2013, 1728/2013

-Отворени поступак -

Предмет  јавне набавке: Годишње одржавање лифтова и лифтовских постројења

Обреновац, Aвгуст 2013. год.

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за отворени поступак

Годишње одржавање лифтова и лифтовских постројења

ЈН бр. 1664/2013, 1683/2013, 1728/2013

Конкурсна документација садржи:

| 1. | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |
| --- | --- |
| 2. | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 3. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| 4. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |
| 5. | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА |
| 6. | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ |
| 7 | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| 8 | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
| 9 | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А |
| 10. | СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ |
| 11 | ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА |
| 12 | МОДЕЛ УГОВОРА |
| 13 | ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Обреновац, Aвгуст 2013. год.

| 1.1 | Назив и адреса наручиоца | ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О. ОБРЕНОВАЦ БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Огранак друштва - назив и адреса | ТЕНТ Б, Ушће, поштански фах 35, 11500 Обреновац |
| 1.3 | Интернет страница наручиоца | www.tent.rs |
| 1.4 | Врста поступкa | Отворени поступак |
| 1.5 | Предмет јавне набавке | Набавка УСЛУГА |
| 1.6 | Циљ поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| 1.7 | Контакт | Јован Кнежевић jovan.knezevic@tent.rs |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обреновац, Aвгуст 2013. год.

Опис предмета јавне набавке

ГОДИШЊЕ ОДРЖАВАНЈЕ ЛИФТОВА И ЛИФТОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА

Назив и ознака из општег речника набавке

50750000 – Услуге одржавања лифтова

Предмет набавке није обликован по партијама

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Обреновац, Aвгуст 2013. год.

На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), доноси се

Упутство понуђачима како да сачине понуду

3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуда мора бити сачињена на Српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на Српски језик, који је оверен од стране судског тумача.

3.2.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

- Понуде се подносе у писарници непосредно или поштом на адресу: из тачке 1.2 у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 12.11. 2013. године до 09:30 часова са назнаком: "Понуда за ЈН бр. 1664/2013, 1683/2013, 1728/2013 не отварати уручити Јован Кнежевић“. Понуду послати у 1 (једном) примерку.

- Уколико рок истиче на дан који је нерадан или на дан државног празника, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан.

- Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће неотворене враћене понуђачу.  Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

- Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у 10:00 часова у просторијама ПКА, огранак друштва ТЕНТ Б, Ушће  поштански фах 35, 11500 Обреновац. Представници понуђача на отварању морају приложити пуномоћје за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће у року од 3 дана, од дана отварања, бити достављен свим понуђачима.

- Понуда се подноси у коверти/омоту/кутији која је затворена на спојевима, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним захтевима наручиоца. Образац понуде се попуњава читко руком, на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица. Понуђач може доставити само једну понуду.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

3.3. ПАРТИЈЕ

- Предметна јавна набавка није обликована у више партија.

3.4. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ

- Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

3.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Привредно друштво ,,Термоелектране Никола Тесла'' д.о.о., огранак друштва ТЕНТ Б Ушће поштански фах 35, 11500 Обреновац са назнаком:

„Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку услуга- : Годишње одржавање лифтова и лифтовских постројења

, ЈН бр. 1664/2013, 1683/2013, 1728/2013 “

или „Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку услуга - : Годишње одржавање лифтова и лифтовских постројења

, ЈН бр. ЈН бр. 1664/2013, 1683/2013, 1728/2013 “

или „Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку услуга –

: Годишње одржавање лифтова и лифтовских постројења

, ЈН бр. 1664/2013, 1683/2013, 1728/2013 “

3.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

- Понуђач може да поднесе само једну понуду.

- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

3.7. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .

- Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

- Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

3.8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- Понуду може поднети група понуђача.

- Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

- Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

3.9. ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

- Начин и услови плаћања:

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана, a у складу са начином и роком плаћања који су дефинисани моделом уговора.

Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Понуде са авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве.

- Гарантни период:

Гарантни период не може бити краћи од 12 месеци од дана извршења услуга.

Гарантни прериод за уграђене резервне делове не може бити краћи од 12 месеци од дана испоруке и уградње дела.

- Рок   извршења:

Период ангажовња је 12 месеци од дана обостраног потписивања уговора.

- Место и начин извршења:

Понуда се даје на паритеу ф-ко Наручилац, а  место извршења услуге су огранци друштва ПД ТЕНТ: ТЕНТ Б Обреновац, ТЕК Велики Црљени, ТЕМ Свилајнац.

- Важност понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења Понуде, Наручилац ће од понуђача у писаном облику затражити продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

Напомена: Ценовник резервних делова је саставни део понуде и један је од критеријума за оцену најповољније понуде али не улази у укупну финансијску вредност понуде.

3.10.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане упонуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио упонуди.

- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

3.11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- Цене у понуди морају бити исказане у динарима без ПДВ, укључујући елементе њене структуре (нпр. трошкове превоза, рада, осигурања, ев. попусте, и друге зависне трошкове).

- Промена цене током важења уговора није дозвољена.

3.12. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

- Ако је у Понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92 ЗЈН.

- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

- Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје  на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди

- Наручилац је дужан да понуђачу одобри примерен рок за одговор.

- Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне саставне елементе понуде.

3.13 ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И ДОБАВЉАЧА.

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора  преда наручиоцу: Бланко сопствену меницу за добро извршење посла. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Уз меницу је неопходно доставити менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа.

3.14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА - ВАЖИ САМО ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Уколико уговор буде додељен понуђачу који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке исти је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу Бланко сопствену меницу за добро извршење посла. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Уз меницу је неопходно доставити менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа.

3.15. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

- Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

3.16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

- Заинтересовано лице може у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, искључиво у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено објави ту информацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Комуникација са Наручиоцем врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, односно писаним путем, путем поште, електронске поште или факсом. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

3.17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења у складу са чланом 93. Став 1. ЗЈН, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

- Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајучом, односно прихватљивом, осим ако другачије произлилази из природе поступка јавне набавке.

- Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

- У случају разлике измешу јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Наручилац ће писмено, у року од 10 дана након отварања Понуда, затражити, евентуално, додатна објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у року од 2 дана од пријема захтева за додатним објашњењима. Наручилац у истом року може извршити увид код Понуђача, односно његовог подизвођача, што је овај дужан да омогући.

3.18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

- Наручилац ће одбити понуду уклико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- Поступио супротно забрани из чл. 23. И 25. ЗЈН.

- Учинио повреду конкуренције.

- Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додеље.

- Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

- Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет  набавке, за период од предходне три године.

- Доказ из предходног става  може бити:

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа.

- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.

- Исправа о наплаћеној уговорној казни.

- Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року.

- Извештај надзорног органа о изведеним радовимакоји нису у складу са пројектом, односно уговором.

- Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.

- Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

3.19. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

Критеријум за оцењивање понуда је  ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА и заснива се на следећим елементима критеријума:

| Р. Бр. | Елементи критеријума | Број пондера |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цена редовног и ванредног одражавања (из образца понуде) | 60 |
| 2 | Укупна вредност резервних делова (ТЕНТБ, ТЕК, ТЕМ) | 40 |
|  | Максималан број пондера | 100 |

- Цена редовног и ванредног одржавања.............................. 60 бодова

Код овог критеријума упоређиваће се понуђене цене са најнижом понуђеном ценом.

Највећи могући број бодова код овог критеријума износи 60 бодова и њих добија понуда са најнижом понуђеном ценом.

Број бодова за остале понуде добија се према формули:

БЦ= Маx бод* Цмин/ Ц1, Ц2, Ц3...

БЦ		=	бодови по основу цене из понуде

Цмин		=	најнижа цена

Ц1, Ц2, Ц3...= 	цене понуђача

- Ценовник свих резервних делова...............................40 бодова

- Код овог критеријума упоређиваће се понуђене цене са најнижом понуђеном ценом.

- Највећи могући број бодова код овог критеријума износи 40 бодова и њих добија понуда са најнижом понуђеном ценом.

- Број бодова за остале понуде добија се према формули:

- БЦ= Маx бод* Цмин/ Ц1, Ц2, Ц3...

- БЦ		=	бодови по основу цене из понуде

- Цмин		=	најнижа цена

- Ц1, Ц2, Ц3...= 	цене понуђача

У случају примене критеријума економски најповољније понуде, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду најповољнијег домаћег понуђача под условом да разлика у коначном збиру пондера између најповољније понуде страног понуђача и најповољније понуде домаћег понуђача није већа од 10 у корист понуде страног понуђача.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

3.20. РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА:

- Уколико две и више понуда, где је примењен критеријум економски најповољније понуде, након вредновања остваре исти број бодова, наручилац ће донети одлуку да додели уговор Понуђачу који је понудио нижу цену норма часа.

3.21. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

- Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве је дат на обрасцу бр. 5.

3.22. РЕЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

- Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака.

- Ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН.

3.23. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138.- 167. ЗЈН-а.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружењеу њихово име.

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

- Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

- О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка,такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

3.24. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима понуде из члана 88. став 3. овог Закона.

3.25.УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

- Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

3.26. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- Наручилац је дужан да у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права закључи уговор са изабраним Понуђачем.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од 10 дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

- Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају постојања сукоба интереса (члан 30. ЗЈН).

Чланови комисије:

Јовица Стевановић, члан	......................................................................................

Зоран Стојановић, заменик члана    ......................................................................

Јован Кнежевић, члан (службеник за јавне набавке) ...........................................

Дара Петковић, заменик члана (службеник за јавне набавке) ...........................

Иван Ђурђевић, члан (службеник за јавне набавке)   .........................................

Атина Недељковић, заменик члана (службеник за јавне набавке) ………………

| Електропривреда Србије - ЕПС Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |  |
| --- | --- |
|  | ЕПС Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предмет јавне набавке:

Годишње одржавање лифтова и лифтовских постројења

4. Образац понуде

Обреновац, Aвгуст 2013. год.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под Б) и В)

| А) САМОСТАЛНО |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели  потребно је копирати табелу  и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у другој табели овог обрасца.

#### ПОНУДА БР. ________ од __.__.2013. године

По јавној набавци број 1664/2013, 1683/2013, 1728/2013

| Ред број | Предмет набавке | JM | Кол | Цена/ ЈМ | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zahtev: | ТЕНТ Б |  |  |  |  |
|  | Одржавање и сервисирање лифтова на ТЕНТ Б за 2013.год. у складу са "Правилником о изменама правилника о техничким нормативима за лифтове на електрични погон за вертикални превоз лица и терета" сл.гл.СРЈ 14/96, као и у складу са осталим важећим правилницима који рагулишу ову врсту рада: | // |  |  |  |
| 1 | Ангажовање 2 радника на одржавању лифтова (према техничким захтевима) | НЧ | 3350 |  |  |
| 2 | Средства за замену резервних делова |  |  |  | 800.000,00 динара |
| Me¦uzbir: |  |  |  |  |  |
| Zahtev: | ТЕК |  |  |  |  |
|  | Одржавање и сервисирање лифтова на ТЕ Колубара за 2013.год. у складу са "Правилником о изменама правилника о техничким нормативима за лифтове на електрични погон за вертикални превоз лица и терета" сл.гл.СРЈ 14/96, као и у складу са осталим важећим правилницима који рагулишу ову врсту рада: | // |  |  |  |
| 1 | Ангажовање радника на одржавању лифтова (према техничким захтевима) | нч | 1700 |  |  |
| 2 | Средства за замену резервних делова |  |  |  | 250.000,00 динара |
| Me¦uzbir: |  |  |  |  |  |
| Zahtev: | ТЕМ |  |  |  |  |
|  | Одржавање и сервисирање лифтова на ТЕ Морава за 2013.год. у складу са "Правилником о изменама правилника о техничким нормативима за лифтове на електрични погон за вертикални превоз лица и терета" сл.гл.СРЈ 14/96, као и у складу са осталим важећим правилницима који рагулишу ову врсту рада: | // |  |  |  |
| 1 | Ангажовање радника на одржавању лифтова (према техничким захтевима) | нч | 400 |  |  |
| 2 | Стручни налаз о техничкој контроли лифта од акредитоване контролне организације | / | / |  |  |
| 3 | Средства за замену резервних делова |  |  |  | 150.000,00 динара |
| Me¦uzbir: |  |  |  |  |  |

Напомена: Ценовник резервних делова из Техничке спецификације (за ТЕНТ Б, ТЕК, ТЕМ) обавезан је део понуде али не улази у укупну финасијску вредност понуде.

УКУПНО:____________________ динара

ПДВ     :_____________________ динара

ЗА УПЛАТУ:__________________динара

- Рок и начин плаћања: __________________________________________________

- Важност понуде:  ________________________________________________________

(не краће од 45 дана од дана отварања понуда)

- Рок извршења:  ________________________________________________________

(Према захтевима из конкурсне документације)

- Место и начин извршења и паритет: _________________________________________

(Према захтевима из конкурсне документације, ТЕНТ Б, ТЕК, ТЕМ)

- Гарантни рок;  _____________ од дана извршења услуге;

Гарантни рок: за уграђене делове________________ од дана уградње.

- Остало:

У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: ____________________________(члан 19. став 4. ЗЈН).

__________________________________________________________________________

Датум 					 Понуђач

М. П.

__________________________

________________________________

М.П.

Подизвођач

_____________________

Напомена:

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Обреновац, Aвгуст 2013. год.

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

| Редни број | Услови: | Докази: |
| --- | --- | --- |
| 1. | - да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - ПРЕДУЗЕТНИК:Извод из регистра Агенције за привредне регистре, Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 2. | - да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | - - ПРАВНО ЛИЦЕ: - За кривична дела организованог криминала - УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Београд, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html - За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. -Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је да поред уверења Основног суда правно лице достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита." - за законског заступника - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова– захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.» НАПОМЕНЕ које важе и за физичко и за правно лице: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити СВЕ доказе И за правно лице И за законског заступника У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | - да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности - ПРЕДУЗЕТНИК:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности -ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. |
| 4. | - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда |
| 5. | - да располаже неопходним финансијским капацитетом: 1) да је понуђач остварио пословни приход од најмање 7.000.000,00 динара без ПДВ-а у претходне три године (2010.,2011.,2012, год.), 3) да у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки (Април, Мај, Јун, Јул, Август, Септембар-2013.) није био неликвидан. | Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха, показатеље за оцену бонитета за 2010., 2011. и 2012. годину, као и податке о данима неликвидности. Потврда Народне банке Србије да понуђач у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки (Април, Мај, Јун, Јул, Август, Септембар-2013.) није био у блокади Напомена: Уколико Извештај о бонитету БОН-ЈН садржи податке о блокади за последњих 6 месеци, није неопходно достављати посебан доказ о блокади. У случају да понуду подноси група понуђача, услов из тачке 1. (пословни приход) група понуђача испуњава заједно, те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који испуњавају тражени услов. У случају да понуду подноси група понуђача, доказ за услов из тачке 2. и 3. (да није било губитка, да није био у блокади) доставити за оног члана групе који испуњава тражене услове (довољно је да 1 члан групе испуни услове из тачака 2. и 3. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за подизвођача. |
| 6. | - да располаже неопходним пословним капацитетом: да је у последњих три године (2010.,2011. 2012.г.) понуђач извршио услуге на одржавању и сервисирању лифтова у индустријским објектима у минималном износу од по 3.000.000,00 динара по години.Извођени радови морају да обухватају и минимум један лифт висине дизања 100 метара или веће висине дизања за било које две од три наведене године. Доказ о поседовању важећег СРПС ИСО 9001 кao и СРПС ИСО14001 | 1.1. Попуњен, потписан и оверен образац Списак извршених услуга - стручне референце (образац бр. 6.) и 1.2. потврде о референтним набавкама, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних наручилаца - купаца (образац бр. 7.) 2) Као доказ признаје се фотокопија важећег докумената оверена од стране Понуђача. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, важећи сертификат доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов из тачке 2. (довољно је да 1 члан групе достави важећи сертификат), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 1. (референце) овај доказ доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 7. | -да располаже довољним кадровским капацитетом: Да понуђач има у радном односу минимум једног инг. са лиценцом или лиценцама за предметне радове и једног радника са уверењем о положеном стручном испиту за обављање послова безбедности и здравња на раду. | 1.1. Фотокопије М образаца пријаве на обавезно социјално осигурање запослених И 1.2. Фотокопије радних књижица. 1.3 Фотокопија лиценци и уверења Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, те уколико више њих заједно испуњавају тражени услов ове доказе доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

Допунске напомене:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове (тачке од 1 до 4 овог обрасца) и додатне услове (тачаке 5. до 7. овог обрасца), биће одбијена као неприхватљива.

ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Образац понуде - образац бр. 1.

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни - образац бр. 2.

- Образац изјаве о независној понуди - образац бр. 4.

- Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2. ЗЈН-а -образац бр. 5.

- Списак извршених услуга - стручне референце - образац бр. 6.

- Потврда о референтним набавкама - образац бр. 7.

- Ценовник резервних делова

- Потписану и оверену Техничку документацију

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, који је почео са радом од 01.09.2013. године, а који води Агенција за привредне регистре, нису дужни  да доставе доказе под бројем 1 до 4 (члан 75. став. 1. тачка 1 до 4 ЗЈН). Пожељно је да понуђачи (чланови заједничке понуде, подизвођачи) у обрасцу понуде  јасно наведу, у слободној форми или на меморандуму понуђача, да се налазе у Регистру понуђача.

  Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

  Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

  Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3)"

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

- Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца, а остале услове наведене под редним бројем од 5. до 7. овог обрасца испуњавају на начин предвиђен у овом обрасцу.

ПОДИЗВОЂАЧИ

Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца.

ФОРМА ДОКАЗА

- Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношење одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену кипију свих или појединих достављених доказа.

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Чланови комисије:

Јовица Стевановић, члан	......................................................................................

Зоран Стојановић, заменик члана    ......................................................................

Јован Кнежевић, члан (службеник за јавне набавке) ...........................................

Дара Петковић, заменик члана (службеник за јавне набавке) ...........................

Иван Ђурђевић, члан (службеник за јавне набавке)   .........................................

Атина Недељковић, заменик члана (службеник за јавне набавке) ………………

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

- Kонкурсна документација

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Обреновац, Aвгуст 2013. год.

За понуду бр._____________ од __.__.2013. год.

(I део)

| Ред.број | Предмер услуга | Количина | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
|  | ТЕНТ Б |  |  |  |  |  |
| 1 | Ангажовање радника на одржавању лифтова (према техничким захтевима) | 3350 НЧ |  |  |  |  |
| 2 | Средтва за резервне делове |  |  |  |  | 800.000.00 динара |
|  | ТЕ Колубара |  |  |  |  |  |
| 1 | Ангажовање радника на одржавању лифтова (према техничким захтевима) | 1700 НЧ |  |  |  |  |
| 2 | Средтва за резервне делове |  |  |  |  | 250.000.00 динара |
|  | ТЕ Морава |  |  |  |  |  |
| 1 | Ангажовање радника на одржавању лифтова (према техничким захтевима) | 400 НЧ |  |  |  |  |
| 2 | Средтва за резервне делове |  |  |  |  | 150.000.00 динара |
| 3 | Стручни налаз о техничкој контроли лифта од акредитоване контролне организације |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: |  |  |

(II део)

| Посебно исказани трошкови у % (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.), |
| --- |
| М - материјал и роба | % |
| - добра |  |
| - царина |  |
| - |  |
| Међузбир |  |
| У - услуга | % |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - монтажа и демонтажа |  |
| - остале услуге |  |
| 2 Међузбир |  |
| ( 1 + 2 ) = УКУПНO | 100 % |

М.П.                  Потпис одговорног лица понуђача:

..................................................................

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ  за сваки тражени артикал

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ  за сваки тражени артикал

- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

(II део структуре цене):  Понуђач треба да искаже наведене трошкове материјала и робе (М) и услуга (У) у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

Подаци из обрасца структуре цене који се односе на укупно процентуално учешће М (материјал и роба) и У (услуга) биће примењени у формули која је наведена у члану 4 модела уговора, уколико цена није фиксна.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

7. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА

ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Обреновац, Aвгуст 2013. год.

У овом обрасцу Понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова израде понуде и трошкова прибављања средства обезбеђења.

|  | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, наручилац је,сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум 					              Понуђач

М. П.

________________________

________________________________

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

8.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Обреновац, Aвгуст 2013. год.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку јавне набавке Услуге, Годишње одржавање лифтова и лифтовских постројења број 1664/2013, 1683/2013, 1728/2013, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 		      Понуђач

________________                        М.П.

__________________

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН

Обреновац, Aвгуст 2013. год.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

10. СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА– СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Обреновац, Aвгуст 2013. год.

|  | Референтни наручилац | Лице за контакт и број телефона | Предмет уговора | Датум закључења уговора | Вредност извршених услуга без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност извршених услуга без ПДВ |  |

Датум                              М.П.	            Потпис понуђача

_______________________                          _______________________________

Напомена: У случају да понуђач има више од 7 закључених и реализованих референтних уговора образац фотокопирати.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

11. ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Обреновац, Aвгуст 2013. год.

Корисник услуге:

_________________________________________________

(назив и адреса)

Лице за контакт: __________________________________________________________

(име, презиме, контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је____________________________________________ (навести назив понуђача) за наше потребе извршио .........................................................  (навести предмет јавне набавке) у уговореном року, обиму и квалитету, а да у гарантном року није било рекламација на исте.

| Датум закључења уговора | Вредност уговора у динарима без ПДВ | Вредност извршених услуга без ПДВ |
| --- | --- | --- |

Датум    М.П.                                     Потпис корисника предметне услуге

___________________________	              _____________________________

Напомена:У случају више доказа образац фотокопирати.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

12. МОДЕЛ УГОВОРА

Обреновац, Aвгуст 2013. год.

Уговор о пружању услуга

Закључен између:

1. ЈП ЕПС Београд - Привредно друштво «ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА» д.о.о.са седиштем у Обреновцу, Богољуба Урошевића Црног 44, матични број 07802161, ПИБ 101217456,  кога заступа директор  мр Чедомир Поноћко, дипл. инж. електротехнике (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и

2. ................................................................. са седиштем у ..................................., матични број…................. ,ПИБ ............................... кога заступа директор  ............................................... (у даљем тексту: Извршилац услуге), с друге стране, а на следећи начин:

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- Да је Наручилац по ЗСУ бр. 1664/2013, 1683/2013, 1728/2013 од 22.07.2013. год. у складу са чланом 53 ЗЈН Одлуком о покретању поступка бр. 27575 од 25.09.2013. год. покренуо поступак набавке и на основу позива за подношење понуда спровео отворени поступак набавке по члану 32 ЗЈН.

- Да је Извршилац доставио понуду бр. _____________ од __.__.2013. год. која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део,

- Да понуда Извршиоца у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини саставни део овог Уговора,

- Да је Наручилац у складу са чланом 108. ЗЈН на основу понуде Извршиоца и Одлуке о додели уговора бр......../....... од ...../....2013 године изабрао Извршиоца за пружање услуга наведених у члану 2.уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2.

- Предмет уговора је пружање услуга Годишње одржавања лифтова и лифтовских постројења у складу са Техничком спецификацијом која се налази у прилогу овог уговора и чини његов саставни део, по понуди број ___________ од __.__.2013. године.

# ОБИМ УСЛУГЕ

Члан 3.

Извршилац се обавезује да изврши услуге из чл. 2 овог уговора у обиму наведеном у прихваћеној понуди бр. _______ од _________2013 .године

# ЦЕНА

Члан 4.

Наручилац се обавезује да Извршиоцу на име цене за извршене услуге која су предмет овог уговора плати износ од __________________ динара. Порез на додату вредност (20%) износи __________ динара. Укупна вредност уговора износи _____________ динара.

Уговорена цена подразумева  паритет франко ТЕНТ Б, ТЕК и ТЕМ.

Обрачун извршене услуге извршиће се на основу јединичних цена норма часа. Обрачун замене резервних делова и материјала врши се по ценама из ценовника резерних делова.

У случају да су потребне услуге и замена резервних делова који нису наведени у понуди из члана 1. овог уговора, извршење услуга, односно замена делова, се врши на основу писмене сагласности Koрисника на понуду Пружаоца услуга у погледу врсте, количине, квалитета и цене.

Рад за време редовног радног радног времена као и рад ван редовног радног времена и у дане викенда и празника биће обрачунаван по јединственој цени НЧ. Уговорена цена подразумева паритет ПД ТЕНТ.

Уговорена цена је фиксна.

# НАЧИН ФАКТУРИСАЊА

Члан 5.

Код испостављања рачуна Извршилац се позива на број уговора. У прилогу рачуна мора се налазити оригинални примерак записника о извршеној услузи. Прилози морају бити оверени од стране одговорног лица ТЕНТ д.о.о. Обреновац. Рачун у свему мора одговарати захтевима Закона о порезу на додату вредност датим у члану 42. Рачуни који нису испостављени у смислу овог члана неће бити оверени од стране Наручиоца и биће враћени Извршиоцу на исправку у року од 3 дана од дана пријема.

# НАЧИН  И РОК  ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Наручилац се обавезује да уговорену цену из чл. 4 овог уговора плати у року од  __ дана.

Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је Наручилац примио фактуру. Даном пријема фактуре сматраће се дан када је исправна фактура предата на архиву ТЕНТ Б Наручиоца.

За кашњење у плаћању Извршилац има право на законску затезну камату.

# РОК И МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 7.

Рокови пружања услуга и термин плани активности дефинисаће се у току реализације уговора од стране Наручиоца.

Уговор се закључује на период од годину дана од дана обостраног потписивања зговора или  до испуњења финансијске вредности Уговора. (до првог испуњења једног од два наведена услова)

Место пружања услуга је  ПД ТЕНТ (ТЕНТ Б, ТЕ Колубара и ТЕ Морава)

Извршилац услуге ће услуге из члана 1. и члана 2. овога уговора извршиће са на следећи начин:

а)  самостално.

б)  са следећим понуђачима: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________.

в)  са следећим подизвођачима: __________________________________

_____________________________________________________________.

# ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Члан 8.

Извршилац гарантује трајност и квалитет извршених услуга за период од _______________ од дана извршења услуге.

Извршилац гарантује трајност и квалитет уграђених делова за период од _______________ од дана уградње.

# СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 9.

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора  преда наручиоцу: Бланко сопствену меницу за добро извршење посла. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Уз меницу је неопходно доставити менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа.

# УГОВОРНА КАЗНА

Члан 10.

Наручилац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Извршилац причини штету Наручиоцу због неблаговремено извршене услуге из члана 3. Уговора, као и штету коју учини из других разлога везаних за реализацију предметне набавке.

У случају да Извршилац услуге не изврши своју обавезу ни у року од 7 (седам) дана од истека рока из члана 7. овог уговора, Наручилац ће зарачунати уговорну казну у висини од 5% вредности уговора а да до тога није дошло кривицом Наручиоца нити услед дејства више силе.  Уколико Извршилац по позиву Наручиоца не плати износ уговорене казне, Наручилац ће наплатити уговорну казну пиликом примопредаје извршене услуге међусобним пребијањем дуговања и потраживања.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 11.

У случају да и поред уговорне казне понашање Извршиоца буде такво да угрожава даље активности Наручиоца за које је закључен уговор, Наручилац задржава право раскида уговора.

Уговор ће се раскинути, ако Извршилац није у могућности да изврши услугу која је предмет овога уговора, као и ако из његовог понашања произилази да не би извршио услугу која је предмет овог уговора ни у накнадном року.

У том случају Наручилац ће тражити надокнаду штете, сходно члану 8. став 1. овога уговора.

# ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА И НАРУЧИОЦА УСЛУГА ПО ОСНОВУ ПРАВИЛА БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ И ЗОП У ПД "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА"   д.о.о. ОБРЕНОВАЦ

Члан 12.

Извршилац је обавезан  да при извршењу предметног посла у свему примењује Закон о БЗР и ЗОП као и сва општа акта Наручиоца која уређују ову област. Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правилник о ЗОП, Правилник о обезбеђењу и заштити, као и Правила о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. Обреновац и Споразум о заједничком спровођењу мера за безбедан рад дефинисани процедуром QP.0.14.05 – Увођење извођача радова у посао.

Члан 13.

Наручилац услуга је обавезан да:

1. Обави упознавање одговорних лица Извршиоца са правилима безбедности на раду и ЗОП-а којих треба да се придржавају као и начину контроле поштовања поменутих правила.

2. Овласти лице које ће вршити сталан надзор над поштовањем прописане регулативе безбедности на раду од стране Извршиоца.

3. Уколико се Извршилацне придржава неопходних мера безбедности на раду захтева од истог прекид радних активности све док се разлози за прекид не отклоне.

# КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Члан 14.

Наручилац овлашћује стручно лице које ће вршити контролу квалитета извршених услуга од стране Извршиоца.

Уколико нема посебно овлашћеног лица, лице за контролу је одговарајући инжењер задужен за то постројење.

У случају да Извршилац неквалитетно обавља послове или не испуњава друге обавезе из овог Уговора, Наручилац може умањити фактуру за одговарајућу вредност, уз претходно усаглашавање рекламације са Извршиоцем.

# РЕШАВАЊЕ СПОРА

Члан 15.

За све што овим уговором није предвиђено примениће се непосредно одговарајући законски прописи који регулишу област која је предмет овог уговора.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација.

Уколико се спор не реши на начин из става 2 овог члана уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Београду.

# ОСТАЛЕ  ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Саставни део овог уговора су:

- Понуда бр. ________ од __.__.2013 год.

- Техничка спецификација и ценовник резервних делова из техничке спецификације

- Меница

- Правила о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. Обреновац

# ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Овај уговор важи 12 месеци од датума потписивања и до испуњења уговореног износа у складу са чланом 4 уговора.

Отказни рок по овом уговору је 30 дана.

У случају да једна уговорна страна прекрши неку од одредби овог уговора и у случајевима порописаним ЗОО, друга уговорна страна може раскинути уговор без отказног рока.

Члан 18.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка за своје потребе.

ЗА  ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ                                                 ЗА НАРУЧИОЦА

Директор                                                                         Директор

_____________________                                               ______________________

мр Чедомир Поноћко

дипл.инж.електротехнике

ПРАВИЛА

БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ У ТЕНТ д.о.о.

У циљу прецизнијих инструкција којима се регулишу односи и обавезе између наручиоца радова/корисника услуга (ТЕНТ д.о.о.) и извођача радова/пружаоца услуга формулисана су правила, у складу са важећим законским одредбама, која су дата у даљем тексту.

У зависности од врсте и обима радова/услуга примењују се одређене тачке ових правила.

Правила су саставни део уговора о извршењу послова од стране извођача радова/пружаоца услуга.

Ова правила служе домаћим и страним извођачима радова/пружаоцима услуга (у даљем тексту извођач радова) као норматив за њихово правилно понашање за време рада у објектима ТЕНТ д.о.о.

Поштовање правила од стране извођача радова биће стриктно контролисано и свако непоштовање биће санкционисано.

I ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Извођач радова је обавезан да:

1. За радове за које је Законом о БЗР обавезан да изради Елаборат о уређењу градилишта, најмање један дан пре почетка радова Служби БЗР и ЗОП преда Елаборат о уређењу градилишта и оверену копију Пријаве о почетку радова коју је предао надлежној инспекцији рада. Елаборат о уређењу градилишта поред осталог мора да садржи списак запослених на градилишту, са датумом обављеног лекарског прегледа и датумом оспособљавања за безбедан и здрав рад на радном месту, доказ да су исти упознати са садржином Елабората и предвиђеним мерама за безбедан и здрав рад. Уколико два или више извођача радова користе исти радни простор на заједничком градилишту могу користити један Елаборат о уређењу градилишта уз доказ да су сагласни са истим.

2. Најмање један дан пре почетка радова достави Служби БЗР и ЗОП име одговорног лица на градилишту и сву потребну документацију на увид:

- Осигуравајућу полису за запослене,

- Списак оруђа за рад, уређаја, алата и опреме и њихове атесте и сертификате.

- Доказ о стручној оспособљености запослених сходно послу који обављају (дизаличар, виљушкариста, руковалац грађевинским машинама и др.),

- Записник о упознавању са мерама безбедности (образац QO.0.14.63),

- Доказ о здравственој способности запослених.

3. Именује одговорно лице за безбедност и здравље на раду које ће бити на располагању све време током извођења радова.

4. Служби обезбеђења и одбране ТЕНТ д.о.о. Обреновац, благовремено, а најкасније један дан пре почетка радова, поднесе Захтев за издавање прокси картица домаћих извођача радова (образац QO.0.14.35), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. Прокси картица – пропусница за извођаче радова израђује се по посебно утврђеној процедури и о трошку извођача радова. Извођач радова може заменити корисника прокси картице, подношењем Захтева за промену корисника прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.36), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. У случају губитка или оштећења прокси картице запослени извођача радова може добити нову подношењем Захтева за издавање дупликата прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.39).

5. За запослене који бораве у ТЕНТ д.о.о. само један дан, Служби обезбеђења и одбране, поднесе Списак запослених извођача радова за привремени улазак (образац QO.0.14.37) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. Након овере списак се доставља на улазне капије.

6. Служби обезбеђења и одбране достави захтев Списак возила и радних машина за улазак у објекте ТЕНТ д.о.о. (образац QO.0.14.44) који мора бити потписан од стане надзорног органа. На основу поднетог списка Служба обезбеђења и одбране издаје Дозволу за улазак возила у круг ТЕНТ д.о.о. (образац QO.0.14.43).

7. Захтевом - Списак запослених за рад ван редовног радног времена (образац QO.0.14.38) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа тражи сагласност за рад ван редовног радног времена, односно радним даном после 15 часова, суботом, недељом и државним празником.

8. Обезбеди поштовање режима улазака и излазака својих запослених, сходно наредбама директора ТЕНТ, директора огранака ТЕНТ и Службе обезбеђења и одбране.

9. Приликом уношења сопственог алата и опреме, сачини спецификацију истог, и то у најмање два примерка, који морају бити потписани од стране радника обезбеђења. Један примерак остаје на улазној капији, а други служи као документ, на основу којег надзорни орган издаје Дозволу за изношење материјала из круга ТЕНТ д.о.о. Обреновац (образац QO.0.14.47).

10. Приликом извођења радова придржава се свих законских, техничких и интерних прописа из безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите, а посебно спроводи Уредбу о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења у постројењима (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за заваривање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.08.13), Упутство о обезбеђењу спровођења мера заштите од зрачења при радиографском испитивању (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за радиографско испитивање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.14.34), и Упутство о поступку извршења обезбеђења постројења за извођење радова у ТЕНТ д.о.о.

11. Поштује процедуре и упутства ТЕНТ д.о.о. за заштиту животне средине и заштиту здравља и безбедности на раду, која се односе на управљање отпадом, течним горивима, хемикалијама, као и процедуре и упутства за ванредне ситуације као што су: изливања и испуштања нафте, бензина, опасног отпада, растварача, боја, гасова, итд. односно Планове за реаговање у ванредним ситуацијама. Ако се изливање догоди, извођач радова је обавезан да предузме мере да заустави изливање и да одмах обавести одговорна лица у складу са Плановима за реаговање у ванредним систуацијама.

12. Своје запослене детаљно упозна, у складу са Елаборатом о уређењу градилишта, са опасностима при раду у оваквим енергетским постројењима, односно на опасности од рада са ел. енергијом, опасности флуида под високим притиском и температуром, опасности од рада на висинама, од рада у скученом простору, опасности од хемикалија, гасова, железничког саобраћаја и другим које могу бити опасне по живот и здравље запослених. Такође мора да упозна запослене и са могућим последицама до којих може доћи по животну средину.

13. Своје запослене упозна да, без посебне дозволе овлашћеног лица наручоица, не смеју да користе средства за рад наручиоца (алатне машине у радионици одржавања, погонске уређаје и машине, вучна средства ЖТ, као и транспортнe машинe (дизалице, кранове, виљушкаре и остала моторна возила), независно од тога да ли су обучени за наведене послове.

14. За одређена добра која транспортује у ТЕНТ д.о.о., у складу са законским прописима, обавља возилима која имају одговарајући АДР сертификат и да возилом управља лице са истим сертификатом.

15. За своје запослене обезбеди лична и колективна заштитна средства и сноси одговорност о њиховој правилној употреби.

16. Запослени на радном оделу имају видно обележен назив фирме у којој раде.

17. Сноси пуну одговорност за безбедност и здравље својих запослених, запослених подизвођача и другог особља које је укључено у радове извођача.

18. Виљушкари и грађевинске машине морају бити снабдевени са ротационим светлом и звучном сиреном за вожњу уназад.

19. Поштује наложене мере или упутства која издаје координатор радова у случају ако више извођача радова истовремено обављају радове.

20. Обезбеди сопствени надзор над спровођењем мера безбедности на раду и обезбеди прву помоћ.

21. Обезбеди сигурно и исправно складиштење, коришћење и одлагање свих запаљивих, опасних, корозивних и отровних материја, течности и гасова.

22. Поштује забрану спаљивања смећа и отпадног материјала као и коришћења ватре на отвореном простору за грејање запослених.

23. У потпуности преузима све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреде и др.).

24. Пријави Служби БЗР и ЗОП сваку повреду на раду својих запослених.

25. Радни простор одржава уредан, чист, сигуран за кретање радника и транспорт.

26. Свакодневно, уз сагласност наручиоца радова, врши уклањање дрвеног, металног и друге врсте отпадног материјала на одговарајућа места која су заједнички договорена.

27. Монтажни материјал прописно складишти.

28. Сва опасна места (опасност од пада са висине и друго) обезбеди траком, оградом и таблама упозорења.

29. Фиксирање терета за дизање, обележавање опасног простора испод терета и навођење дизаличара сме да обавља унапред именована особа (везач-сигналиста).

30. Све грађевинске скеле буду монтиране од стране специјализованих фирми, по урађеном пројекту и прегледане пре употребе од стране корисника.

31. На захтев надзорног органа на градилишту обезбеди довољан број мобилних тоалета.

32. Наручиоцу радова не ремети редован процес производње и рад запослених.

33. Поштује радну и технолошку дисциплину установљену код наручиоца радова.

34. Обавеже своје запослене да стално носе лична документа и покажу их на захтев овлашћених лица за безбедност.

35. На захтев надзорног органа запослени извођача радова морају се подвргнути алко тесту сходно Упутству о контроли алко тестом.

36. Запослени извођача и подизвођача радова бораве и крећу се само у објектима ТЕНТ д.о.о. на којима изводе радове.

37. На захтев надзорног органа, удаљи запосленог са градилишта, када се утврди да је неподобан за даљи рад на градилишту.

38. На захтев надзорног органа, испита сваки случај повреде ових Правила, предузме одговарајуће мере против запосленог и о томе обавести надзорни орган ТЕНТ д.о.о.

II НЕПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА

Служба БЗР и ЗОП ТЕНТ д.о.о., док траје извођење уговорених радова, врши контролу примене ових правила.

У случају да извођач не поштује Правила безбедности на раду ТЕНТ д.о.о., обавезе и закључке са радних састанака, Служба БЗР и ЗОП писмено обавештава надзорни орган, одговорно лице извођача радова, директора огранка у коме се радови изводе и захтева од извођача радова прекид радних активности све док се разлози за његово постојање не отклоне.

На захтев надзорног органа или Службе БЗР и ЗОП, Служба обезбеђења и одбране удаљава запослене извођача радова који се понашају супротно одредбама Правила безбедности на раду или крше кућни ред и ометају редован процес рада.

Руководилац одељења обезбеђења и одбране води евиденцију запослених извођача којима је забрањен приступ у објекте ТЕНТ д.о.о.

III САСТАНЦИ У ВЕЗИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Првом састанку за безбедност присуствују:

- лице за безбедност и здравље у ТЕНТ д.о.о.,

- инструктор БЗР и ЗОП из Службе за обуку кадрова.

- надзорни орган,

- одговорно лице извођача радова на градилишту и

- одговорно лице за безбедност и здравље извођача радова.

Садржај првог састанка:

- Одређивање радног простора (контејнери за смештај радника, материјала, санитарни чворови, и др.);

- Упознавање са опасностима и штетностима у термоенергетским постројењима и железничком саобраћају;

- Прва помоћ (телефонски бројеви, процедуре, и др.);

- Противпожарна заштита (телефонски бројеви, процедуре, дозволе и др.), опасне материје (хемикалије, гас и горива), заштита животне средине;

- Лична и колективна заштитна опрема;

- Правила саобраћаја;

- Одржавање и чишћење радног простора;

- Именовање одговорних лица;

- Поступак у случају повреде на раду и

- Последице непоштовања Правила безбедности на раду ТЕНТ д.о.о.

Редовни састанци (једном недељно) одржавају се са сваким извођачем посебно или са свим извођачима заједно. Састанак води надзорни орган - вођа пројекта и одговорно лице за безбедност ТЕНТ д.о.о.

Садржај редовног састанка:

- Стање радног и складишног простора;

- Стање противпожаре заштите, опасних материја (хемикалије, гас, горива);

- Коришћење личне и колективне заштитне опреме;

- Поштовање правила саобраћаја;

- Процене ризика од повреда и

- Могућност побољшања безбедности и здравља на раду.

Извршилац наведене образце може наћи у стручним службама ТЕНТ-а д.о.о.

Ова правила важе за Извршиоце услуга који се баве пословима пружања услуга у ТЕНТ д.о.о

Наведена правила безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. не важе за услуге које се изводе код Извршиоца услуга тј. у његовим погонима.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

13.ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обреновац, Aвгуст 2013. год.

ТЕНТ Б

Прилог бр. 1

1. НАЧИН ФОРМИРАЊА ПОНУДЕ

Понуда се даје за текуће (редовно) одржавање лифтовских постројења, односно за дест лифтова лоцираних на ТЕНТ-у Б, од чега су два теретна носивости 2.000 кг. са 13 станица и осам путничких носивости од 300, 430 и 650 кг. са 3, 4, 5, 6, 9 и 13 станица.

Одржавање обухвата извођење радова који се предузимају ради спречавања оштећења која настају током експлоатације лифтова, ради отклањања тих оштећења, а састоје се од свакодневних прегледа, поправки, по потреби замени делова (специфицирани у Прилогу бр.3) и предузимања превентивних и заштитних мера, односно свих радова којима се обезбеђује одржавање постројења на задовољавајућем и прописима захтеваном нивоу употребљивости.

Техничке карактеристике лифтова дате су у Прилогу бр.2.

Спецификација резервних делова (материјала) са захтеваном услугом дата је у Прилогу бр.3.

Одржавање и сервисирање лифтова калкулисати за два радника свакодневно присутна радним данима на објекту ТЕНТ-а Б, као и за евентуални рад за време ремонта или у другим ситуацијама и ван редовног радног времена. У случају потребе за привременим ангажовањем већег броја радника (хитност, повећан обим радова или сл.) исто ће бити благовремено договорено и евидентирано у Грађевинском дневнику.

Цену делова са дефиницијом врсте услуге и временом за замену делова, специфицирано у  Прилогу бр.3, дати у склопу Понуде, али само као карактер ценовника и времена који је обавезујућу за обе стране у случају склапања Уговора.

Уговор се односи за период од годину дана или  до испуњења вредности Уговора. (до првог испуњења једног од два наведена услова).

Планирани фонд радних сати је 3350 НЧ .

Рад за време редовног радног времена као и рад ван редовног радног времена и у дане викенда и празника биће обрачунаван по јединственој цени НЧ.

Извршилац услуге је обавезан да приступи интервенцији по позиву и ван редовног радног времена у року не дужем од 1 час.

Цену делова са дефиницијом врсте услуге и временом за замену делова, специфицирано у  Прилогу бр. 3, дати у склопу Понуде, као карактер ценовника и времена који је обавезујућу за обе стране у случају склапања Уговора. Цена делова не улази у финансијску вредност Понуде али је један од критеријума избора најповољније понуде и састани део понуде.

Прилог бр.2

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЛИФТОВИМА НА ТЕНТ-у Б

На локацији ТЕНТ-а Б инсталирано је и у употреби је 10 лифтова различитих карактеристика и то:

1.- ПУТНИЧКИ ЛИФТ Q = 300 кг- Допрема угља;	Висина дизања 25м; Број станица 6;

- Погонска машина R 41 – ЕЛ.мотор 4,8/1,2 кW Енергоинвест,мот.вент.Ел.Ковина 0,55кW

- Ужетњача ø 650x3x11

- Управљачки командни систем- Микрорелејни-јединична команда

2.- ПУТНИЧКИ ЛИФТ Q = 450 кг- Блок 1 котларница; Висина дизања 115м; Број станица 13;

- Погонска машина R 60 – Ел.мотор 7/1,75 кW Енергоинвест, мот.вент.Ел.Ковина 0,55кW

- Ужетњача ø 650x4x13

- Управљачки командни систем- Микрорелејни-сабирна команда

3.- ТЕРЕТНИ ЛИФТ Q = 2000 кг- Блок 1 котларница; Висина дизања 115м; Број станица 13;

- Погонска машина R 80 – Ел.Мотор 14,7/3,675 кW Раде Кончар, мот.вент.Р.Кончар 0,25кW

- Ужетњача ø 650x8x13- погонска, ø 600x8x13-превојна и затезна

- Управљачки командни систем- Микрорелејни-сабирна команда

4.- ПУТНИЧКИ ЛИФТ Q = 450 кг- Блок 2 котларница; Висина дизања 115м; Број станица 13;

- Погонска машина R 60 – Ел.мотор 7/1,75 кW Енергоинвест, мот.вент.Ел.Ковина 0,55кW

- Ужетњача ø 650x4x13

- Управљачки командни систем- Микрорелејни-сабирна команда

5.- ТЕРЕТНИ ЛИФТ Q = 2000 кг- Блок 2 котларница

- Погонска машина R 80 – Ел.Мотор 14,7/3,675 кW Раде Кончар, мот.вент.Р.Кончар 0,25кW

- Ужетњача ø 650x8x13- погонска, ø 600x8x13-превојна и затезна

- Управљачки командни систем- Микрорелејни-сабирна команда

6.- ПУТНИЧКИ ЛИФТ Q = 450 кг- Помоћни погон 1; Висина дизања 12м; Број станица 4;

- Погонска машина Р60 – Ел.мотор 4,8/1,2 КW Енергоинвест, мот.вент. Ел. Ковина 0,55 КW

- Ужетњача Ø 650 x 4 x 13 – погонска, Ø 450 x 4 x 13 – помоћна

- Управљачки командни систем – микрорелејни – сабирна команда

7.- ПУТНИЧКИ ЛИФТ Q = 450 кг- Помоћни погон 2; Висина дизања 12м; Број станица 4;

- Погонска машина Р60 – Ел.мотор 4,8/1,2 КW Енергоинвест, мот.вент. Ел. Ковина 0,55 КW

- Ужетњача Ø 650 x 4 x 13 – погонска, Ø 450 x 4 x 13 – помоћна

- Управљачки командни систем – микрорелејни – сабирна команда

8.- ПУТНИЧКИ ЛИФТ Q = 630 кг- Управна зграда; Висина дизања 12м; Број станица 5;

- Погонска машина R 60.41  ½  - Ел.мотор 7/1,75 кW- Енергоинвест, мот.вент.Ел.Ковина  0,55кW

- Ужетњача ø 650 x 4 x 13-погонска, ø 450x4x13- помоћна

- Управљачки командни систем- Релејна 901-сабирна команда

9.- ПУТНИЧКИ ЛИФТ Q = 300 кг- Ресторан;    Висина дизања 9м;   Број станица 3;

- Погонска машина R 41.40  ½ - Ел.мотор 3,9 кW-Енергоинвест, мот.вент.Ел.Ковина 0,55Кw

- Ужетњача ø 550 x 3 x 11-погонска, ø 450 x 3 x 11-помоћна( 6 ком.)

- Управљачки командни систем- Релејна 901-јединична команда

10.- ПУТНИЧКИ ЛИФТ Q = 630 кг- Силос;    Висина дизања 39,6м;   Број станица 9;

- Погонска машина R 42.55  ½ - Ел.мотор 15 кW-Сименс

- Ужетњача ø 570 x 6 x 13-погонска, ø 580 x 6 x 13-помоћна

- Управљачки командни систем – микрорелејни са фреквентним регулатором – сабирна  команда

ТЕНТ Б, Ушће

11.07.2013.год.					Ј.В.Стевановић, дипл.инг.

ПРИЛОГ бр.3

ТЕНТ Б

СПЕЦИФИКАЦИЈА РЕЗ. ДЕЛОВИ СА ЦЕНОМ УГРАДЊЕ

| Редни број | НАЗИВ ЕЛЕМЕНТА ЛИФТА | РАДНИ ЗАХВАТ | БР НЧ | ЦЕНА МАТЕРИЈАЛА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | ПОГОНСКА МАШИНА |  |  |  |
| 1.01 | Погонска машина Р.41 | ревизија |  |  |
| 1.02 | Погонска машина Р.42.55/2 | ревизија |  |  |
| 1.03 | Погонска машина Р.60 | ревизија |  |  |
| 1.04 | Погонска машина Р.80 | ревизија |  |  |
| 1.05 | Венац ужетњаче 650 / 3 x 11 | замена |  |  |
| 1.06 | Венац ужетњаче 650 / 4 x 13 | замена |  |  |
| 1.07 | Венац ужетњаче 650 / 8 x 13 | замена |  |  |
| 1.08 | Венац ужетњаче 550 / 3 x 11 | замена |  |  |
| 1.09 | Венац ужетњаче погонска 570 / 6 x 13 | замена |  |  |
| 1.10 | Венац одбојне ужетњаче 580 / 6 x 13 | замена |  |  |
| 1.11 | Венац ужетњаче – превојна и затезна 600 / 8 x 13 | замена |  |  |
| 1.12 | Венац ужетњаче –помоћна 450 / 4 x 13 | замена |  |  |
| 1.13 | Електромотор 4,8 / 1,2 kW Енергоинвест | замена |  |  |
| 1.14 | Електромотор 7 / 1,75 kW Енергоинвест | замена |  |  |
| 1.15 | Ел.мотор 15 kW, 1LА7 166-4АА 10-З Сименс 1460 о/мин | замена |  |  |
| 1.16 | Електромотор 14,7 / 3,675 kW Раде Кончар | замена |  |  |
| 1.17 | Електромотор 3,9 / 1,2 kW Енергоинвест | замена |  |  |
| 1.18 | Електромотор 0,55 kW Електроковина | замена |  |  |
| 1.19 | Електромотор 0,25 kW Раде Кончар | замена |  |  |
| 1.20 | Осовина Ø 55 x 230 | замена |  |  |
| 1.21 | Осовиница ОМ за R 40 – 80 | замена |  |  |
| 1.22 | Намотај ОМ за R 40 – 80 | замена |  |  |
| 1.23 | Осовина Ø 70 x 280 | замена |  |  |
| 1.24 | Осовина Ø 70 x 340 | замена |  |  |
| 1.25 | Лежиште ОМ за R 40 –R 80 | замена |  |  |
| 1.26 | Ферода 90 x 6 x 150 за R 40-42 | замена |  |  |
| 1.27 | Ферода120 x 6 x 200 за R 60-R 80 | замена |  |  |
| 1.28 | Гумени уложак за куплунг R 40-42-60-80 | замена |  |  |
| 1.29 | Пуж за R 42 | замена |  |  |
| 1.30 | Пужни точак R 42 са вратилом | замена |  |  |
| 1.31 | Откочни магнет за R 42 | замена |  |  |
| 1.34 | Носач контактне кутије | замена |  |  |
| 1.35 | Дворедни аксијални куглични лежај | замена |  |  |
| 1.36 | Клизни лежај електро мотора од 7 kW – 15 kW | замена |  |  |
| 1.37 | Лежај помоћне ужетњаче | замена |  |  |
| 1.38 | Пуж за R 60 | замена |  |  |
| 1.39 | Пужни точак за R 60 (са вратилом) | замена |  |  |
| 1.40 | Откочни магнет за R 60 | замена |  |  |
| 1.41 | Помоћно лежиште за R 60 (склоп) | замена |  |  |
| 1.42 | Ваљкасто аксијално лежиште | замена |  |  |
| 1.43 | Пуж за R 80 | замена |  |  |
| 1.44 | Пужни точак за R 80 (са вратилом) | замена |  |  |
| 1.45 | Откочни магнет за R 80 | замена |  |  |
| 1.46 | Помоћно лежиште за R 80 | замена |  |  |
| 1.47 | Дворедно аксијално куглич. лежиште за R 80 | замена |  |  |
| 1.48 | Клизни лежај вратила пужа за Р 40 | замена |  |  |
| 1.49 | Клизни лежај вратила пужа за Р 60 | замена |  |  |
| 1.50 | Клизни лежај вратила пужа за Р 80 | замена |  |  |
| 1.51 | Спојница за Р 40 | замена |  |  |
| 1.52 | Спојница за Р 60 | замена |  |  |
| 1.53 | Спојница за Р 80 | замена |  |  |
| 2.00 | ОГРАНИЧИТЕЉ БРЗИНЕ |  |  |  |
| 2.01 | Горњи регулатор GB-1 | замена |  |  |
| 2.02 | Клацкалица регулатора брзине | замена |  |  |
| 2.03 | Вулканизирани лежај RB | замена |  |  |
| 2.04 | Опруга RB | замена |  |  |
| 2.05 | Доњи регулатор ZU-2 | замена |  |  |
| 2.06 | Контакт кутија неповратна за RB | замена |  |  |
| 3.00 | КОМАНДНА ТАБЛА |  |  |  |
| 3.01 | Трафо ком. напона 220/80 V, 300 VA | замена |  |  |
| 3.02 | Трафо 220/12 V | замена |  |  |
| 3.03 | Прекидач аутоматски АS 63 | замена |  |  |
| 3.04 | Термозаштита ТZ 220 | замена |  |  |
| 3.05 | Разводна табла 63 А | замена |  |  |
| 3.06 | Командна табла „Симплекс“ са МР за РА н=6, н=9 | замена |  |  |
| 3.07 | Командна табла „Симплекс“ додатак за станицу више | замена |  |  |
| 3.08 | Реле PR 15 E 01 60V | замена |  |  |
| 3.09 | Реле PR 01 | замена |  |  |
| 3.10 | Картица фазне заштите –А 40- временског релеа, терм. заштите | замена |  |  |
| 3.11 | Трансформатор управљања Т4 230/48/10 V 70+30 VA | замена |  |  |
| 3.12 | Трансформатор сигнализације Т4 230/48/10 V 70+30 VA | замена |  |  |
| 3.13 | Основна матична плоча МОНТЕЛ BG15G AH32 | замена |  |  |
| 3.14 | Штампана плоча МОНТЕЛ BG15G AH32 | замена |  |  |
| 3.15 | Штампана плоча МОНТЕЛ BG17В | замена |  |  |
| 3.16 | Аутоматски осигурач 2-4А | замена |  |  |
| 3.17 | Управљачка картица А 10 | замена |  |  |
| 3.18 | Картица помоћних релеа А 20 | замена |  |  |
| 3.19 | Картица осигурача А 21 | замена |  |  |
| 3.20 | Картица исправљача напајања А 22 | замена |  |  |
| 3.21 | Картица усмеривача откочног магнета А 23 | замена |  |  |
| 3.22 | Картица усмеривача магнета централног затварача А 24 | замена |  |  |
| 3.23 | Картица помоћног релеа за подпатос А 25 | замена |  |  |
| 3.24 | Реле PR 16 L 01 60V | замена |  |  |
| 3.25 | Картица фазне заштите А 60 | замена |  |  |
| 3.26 | Картица помоћних релеа контакта патоса А 61 | замена |  |  |
| 3.27 | Картица регистар кутује А 100 | замена |  |  |
| 3.28 | Картица позивне кутије А 200 | замена |  |  |
| 3.29 | Картица дисплеја А 300 | замена |  |  |
| 3.30 | Тастер са сигналом за позиве Микродака | замена |  |  |
| 3.31 | Алармно звоно на кабини | замена |  |  |
| 3.32 | Контактор KNL-43,60V-путн.лифт | замена |  |  |
| 3.33 | Контактор KNL-63,60V-тер.лифт | замена |  |  |
| 3.34 | Контактор KNL-9,60V-вентилатор за хлађење машине | замена |  |  |
| 3.35 | Реле PR-Контролер фаза | замена |  |  |
| 3.36 | Штампана плоча – матрица МАТМР20325-МОНТЕЛ | замена |  |  |
| 3.37 | Микропроцесорски командни ормар 555 Д 088/09 Д-тип | замена |  |  |
| 3.38 | Фреквентни регулатор Карл Брикман тип 17 F5 A1G-350A, AS мотор 18,5 KW | замена |  |  |
| 3.39 | Напонски филтер FR тип ЕМI-480-50 | замена |  |  |
| 3.40 | Трансформ. центр. затварања TZA 0-65, 70-75V, 350VA, 4,7A, 230V | замена |  |  |
| 3.41 | Трансформатор управљања Т1 0/18/21V, 350VA, 6А, 4А, 1А, 220 V | замена |  |  |
| 3.42 | Трансформатор откочног магнета и сигнализације Т2 0/51/55/0-12V, 350VA, 400 V | замена |  |  |
| 3.43 | Исправљачки мост управљања 18 V/24 V=DC; 3,15A | замена |  |  |
| 3.44 | Исправљачки мост сигутносног кола 51 V/48 V=DC; 4,0А | замена |  |  |
| 3.45 | Исправљачки мост откочног магнета 230V/200V =DC; 2,0A | замена |  |  |
| 3.46 | Исправљачки мост магнета централног затварања 65V/60V = DC; 4,0A | замена |  |  |
| 3.47 | Исправљач. мост сигнализације дисплеја 12V/12V = DC; 3,0A | замена |  |  |
| 3.48 | Картица позиције кабине KKPD 01, Давид Пајић | замена |  |  |
| 3.49 | Картица позиције станица DPK 01, Давид Пајић | замена |  |  |
| 3.50 | Картица позиције у кабини DК 01, Давид Пајић | замена |  |  |
| 3.51 | Основна штампана плоча SEC Електроник D тип, лифт Контролер V 2.0 | замена |  |  |
| 3.52 | Контактор А С1, 32 А | замена |  |  |
| 3.53 | Контактор А С1, 20 А | замена |  |  |
| 3.54 | Контактор смера вожње 700-CRF 2203, 20 A, шпулна 48 V | замена |  |  |
| 3.55 | Реле TRP 3141 | замена |  |  |
| 3.56 | Одводник пренапона ОР-500 Минел Рипањ | замена |  |  |
| 3.57 | Заштитна изолациона простирка 6x1250x500 Вулкан Ниш | замена |  |  |
| 3.58 | Гребенаста склопка MN-10 54 K Eлтеx Крушевац | замена |  |  |
| 3.59 | Давач моностабилни STEM C 121 1L, SEC Eлектроник Словен. | замена |  |  |
| 3.60 | Давач бистабилни STEM Е 617, SEC Eлектроник Словенија | замена |  |  |
| 3.61 | Отпорник RARA IRV 2000 25Ω J 84 | замена |  |  |
| 3.62 | Диода са осигурачем SEC Eлектроник 180 V F9 | замена |  |  |
| 3.63 | Реле ФИНДЕР 60 V DC | замена |  |  |
| 3.64 | Контактор GMS – 400 | замена |  |  |
| 3.65 | Цевасти осигурачи 1÷4 А | замена |  |  |
| 3.66 | Микропрекидач на вратима кабине | замена |  |  |
| 3.67 | Реле фазне заштите FV1 MONTEL | замена |  |  |
| 3.68 | Основна штампана плоча НЕX-02 МОНТЕЛ | замена |  |  |
| 3.69 | Биметал заштите ел.мотора до 35А | замена |  |  |
| 3.70 | Картица за контролу откочног магнета А 80 | замена |  |  |
| 3.71 | Картица дужине вожње К 49 | замена |  |  |
| 4.00 | МАШИНСКИ ПРОСТОР |  |  |  |
| 4.01 | Врата машинског простора | уградња |  |  |
| 4.02 | Посуда за уље (отпадно) | постављање |  |  |
| 4.03 | Натписна плочица за врата машинског простора | уградња |  |  |
| 4.04 | Заштитно уземљење у машинском простору | уградња |  |  |
| 4.05 | Електрично осветљење у машинском простору | уградња |  |  |
| 5.00 | ПРИЛАЗНА ВРАТА |  |  |  |
| 5.01 | Електро механичка брава 905-906 | замена |  |  |
| 5.02 | Ручица за електро браву (хебл) | замена |  |  |
| 5.03 | Диктатор | замена |  |  |
| 5.04 | Точкић комплет за диктатор | замена |  |  |
| 5.05 | Виљушка за диктатор | замена |  |  |
| 5.06 | Виљушка КТZ – 8 | замена |  |  |
| 5.07 | Стакло за врата кабине 110 x 620 мм. | Замена |  |  |
| 5.08 | Затварач за PA врата | замена |  |  |
| 5.09 | Сигнално позивно дугме (четвртасто) | замена |  |  |
| 5.10 | Сигнални чланак | замена |  |  |
| 5.11 | Кључна кутија | замена |  |  |
| 5.12 | Позивни тастер –васердихт | замена |  |  |
| 5.13 | Позивна кутија “ симплеx “ | замена |  |  |
| 5.14 | Сигнална кутија “дисплеј” | замена |  |  |
| 5.15 | Сијалица сигнална BА 9S , 12 V | замена |  |  |
| 5.16 | Ручица за PА врата | замена |  |  |
| 5.17 | Натписна плочица | замена |  |  |
| 5.18 | Рам прозора за PА | замена |  |  |
| 5.19 | Аутомат за затварање врата –ДИПЛОМАТ | замена |  |  |
| 5.20 | Прилазна једнокилна PА врата Е = 800 | замена |  |  |
| 5.21 | Прилазна двокрилна PА врата Е = 1200 | замена |  |  |
| 5.22 | Позивно-сигнална кутија Тип SP-1/дис ДАКА | замена |  |  |
| 5.23 | Позивно-сигнална кутија Тип SP-2/дис ДАКА | замена |  |  |
| 5.24 | Стакло за ПА врата – армирано 1500 x 110мм. | замена |  |  |
| 6.00 | ПРЕВОЗНА КАБИНА |  |  |  |
| 6.01 | Комплет кабина лифта Q 450kg. | замена |  |  |
| 6.02 | Комплет кабина лифта Q 2000kg. | замена |  |  |
| 6.03 | Кабинска врата двокрилна (комплет) | замена |  |  |
| 6.04 | Уређај за централно затварање | замена |  |  |
| 6.05 | Лежиште МCZ | замена |  |  |
| 6.06 | Осовиница за МCZ | замена |  |  |
| 6.07 | Полуга за МCZ | замена |  |  |
| 6.08 | Намотај (ел.магнета за CZ ) | замена |  |  |
| 6.09 | Ел.магнет за централно затварање | замена |  |  |
| 6.10 | Гумени прстен за МCZ | замена |  |  |
| 6.11 | Летва за CZ | замена |  |  |
| 6.12 | Подизач летве за CZ | замена |  |  |
| 6.13 | Опруга летве за CZ | замена |  |  |
| 6.14 | Клизни уложак 6 – 14 мм. | Замена |  |  |
| 6.15 | Горњи клизач кабине 145 | замена |  |  |
| 6.16 | Регистар кутија “ симплеx” за PА по станици | уградња |  |  |
| 6.17 | Нужно осветљење са уређајем за узбуну | уградња |  |  |
| 6.18 | Котрљајућа ролна на кабини | замена |  |  |
| 6.19 | Полуга кабинских врата | замена |  |  |
| 6.20 | Вратни контакт | замена |  |  |
| 6.21 | Кутија ревизије | замена |  |  |
| 6.22 | Контакт кутија –двополна | замена |  |  |
| 6.23 | Стакло за врата 110 x 620 мм. | Замена |  |  |
| 6.24 | Заштитни лим Е 700- 800 | замена |  |  |
| 6.25 | Контакт забрављивача | замена |  |  |
| 6.26 | Кућиште контакта забрављивача | замена |  |  |
| 6.27 | Шарка на кабинским вратима | замена |  |  |
| 6.28 | Оковратни адаптер улаза кабине за фото ћелију | уградња |  |  |
| 6.29 | Разводна кутија КSК | уградња |  |  |
| 6.30 | Уређај за вођење теретне кабине са три ролне | уградња |  |  |
| 6.31 | Превозна кабина особна до 630 кг. | Уградња |  |  |
| 6.32 | Превозна кабина теретна до 2000 кг. | Уградња |  |  |
| 6.33 | Подолит гума за особну кабину | уградња |  |  |
| 6.34 | Лимени панел странице металне кабине | замена |  |  |
| 6.35 | Кутија управљања у кабини Тип SRSD – 5i ДАКА | замена |  |  |
| 6.36 | Разводна прикључна кутија WSМ 4030150 SEC Словениа | замена |  |  |
| 6.37 | Разводна кутија АLING-CОNЕL | замена |  |  |
| 6.38 | Давач бистабилни SТЕМ Е 617 SEC Електроник | замена |  |  |
| 6.39 | Контрол.уређај за даваче уређ. за електронску контролу оптерећења ОLS-CUD CЕNТА-Турска | замена |  |  |
| 6.40 | Активни давачи-сензори уређ. За електрон. Контролу оптерећења CЕNТА-Турска | замена |  |  |
| 6.41 | Опруга за Гисунг 180 x 45мм. | замена |  |  |
| 6.42 | Опруга за вагу кабине 140 x 24мм. | замена |  |  |
| 6.43 | Механизам за вагу кабине | замена |  |  |
| 6.44 | Кабинско огледало 1000 x 800мм. | замена |  |  |
| 6.45 | Кабинско огледало 600 x 400мм. | замена |  |  |
| 7.00 | ВОЗНО ОКНО |  |  |  |
| 7.01 | Носећи завртањ мањи | замена |  |  |
| 7.02 | Носећи завртањ већи | замена |  |  |
| 7.03 | Крајњи прекидач | замена |  |  |
| 7.04 | Клизни уложак 6 мм. | Замена |  |  |
| 7.05 | Магнетни прекидач | замена |  |  |
| 7.06 | Фотоћелија са рефлексним стаклом | замена |  |  |
| 7.07 | Електрична инсталација у ПВЦ каналима у возном окну ( по станици 3 м.) | уградња |  |  |
| 7.08 | Електрично осветљење возног окна ( по станици 3 м.) | уградња |  |  |
| 7.09 | Прекидач “ СТОЈ “ у јами возног окна | уградња |  |  |
| 7.10 | Наизменични прекидач за осветљење у јами возног окна | уградња |  |  |
| 7.11 | Пратећи кабал за командне кругове 14 x 2,5 мм2 (по дужном метру) | материјал |  |  |
| 7.12 | Пратећи кабал за командне кругове 9 x 2,5 мм2 (по дужном метру) | материјал |  |  |
| 7.13 | Магнетни прекидач са носачима за велику брзину | уградња |  |  |
| 7.14 | Крајњи прекидач са летвом и конзолом | уградња |  |  |
| 7.15 | Предкрајњи прекидач са летвом и конзолом | уградња |  |  |
| 7.16 | Челично уже-носеће ø 13 мм (по дужном метру) | материјал |  |  |
| 7.17 | Челично уже-носеће ø 11 мм (по дужном метру) | материјал |  |  |
| 7.18 | Челично уже за GB ø 6 мм (по дужном метру) | материјал |  |  |
| 7.19 | Компензациони ланац (по дужном метру) | материјал |  |  |
| 7.20 | Разводна кутија КSК | уградња |  |  |
| 7.21 | Одливак контратега кабине-Теретни лифт Дим. 560 x 105 x 100 мм | уградња |  |  |
| 7.22 | Одливак контратега кабине-Путнички лифт Дим. 850 x 105 x 100 мм | уградња |  |  |
| 7.23 | Полимерска раз.кутија ТК-серије елс-спелсберг Германy PS 3625-11 | замена |  |  |
| 7.24 | Уређај за ношење пратећег кабла ДАКА | замена |  |  |
| 7.25 | Разводна кутија АLING-CОNЕL | замена |  |  |
| 7.26 | Гљиваста ударна закретна склопка МLЕPB – Гикока | замена |  |  |
| 7.27 | Двополна прикључница са заштитним контактом АLING-CОNЕL | замена |  |  |
| 7.28 | Магнет SТЕМ МP P100 SEC –електроник Словениа | замена |  |  |
| 7.29 | Магнет STЕМ МP П200 SEC –електроник Словениа | замена |  |  |
| 7.30 | Магнет SТЕМ МF А020 SEC –електроник Словениа | замена |  |  |
| 7.31 | Уљни одбојник UО – 200 Д.П.Дака | замена |  |  |
| 7.32 | Постоље машине (конструкција) | замена |  |  |
| 7.33 | Шине вођице кабине Т 90 X 65 X 14 мм | замена |  |  |
| 7.34 | Шине вођице контратега Т 50 X 50 X 5 мм | замена |  |  |
| 7.35 | Кочиони склоп | замена |  |  |
| 7.36 | Клизач контратега – тело | замена |  |  |

*Појединачне цене у табели изразити без ПДВ-а

Укупно: __________________

МП                    Потпис овлашћеног лица понуђача

____________________________

ТЕ Колубара

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ( ГОДИШЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТОВА)

| Ред. број | Предмет набавке | Јед.мере | Количина | Цена/ЈМ | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ангажовање извршиоца на редовном текућем одржавању лифтова | НЧ | 1700 |  |  |
| 2. | Предвиђена средства за амену резервних делова | 250.000,00 |

УКУПНО:________________________ динара

НАПОМЕНА: Понуда се даје за текуће (редовно) одржавање лифтовских постројења Одржавање обухвата извођење радова који се предузимају ради спречавања оштећења која настају током експлоатације лифтова, ради отклањања тих оштећења, а састоје се од свакодневних прегледа, поправки, по потреби замени делова и предузимања превентивних и заштитних мера, односно свих радова којима се обезбеђује одржавање постројења на задовољавајућем и прописима захтеваном нивоу употребљивости.

Обавезе Извршиоца услуга:

- Обезбеди ангажовање једног извршиоца ( сервисера) за одржавање лифтова ( 4 ком.) обученог за редовно  текуће одржавање као и отклањање последица мањих кварова за рад сваког радног дана 8 сати у току прве смене.У случају повећаног обима и сложености посла могуће је ангажовати додатну радну снагу – испомоћ која ће се евидентирати кроз норма сате ангажованих радника уз јединствену цену дату за редовно одржавање.

- У случају потребе , на позив овлашћеног лица Наручиоца , Извршилац је дужан да обезбеди присутво сервисера како у време после редовног радног времена тако и у време нерадних дана ( викенди, државни и верски празници).Фактурисање ће се вршити за ове прековремене сате по јединственој цени као и за сате направљене у редовном радном времену.

- У случају озбиљнијих кварова који захтевају и замену одређеног дела, у том случају ће се вршити  ангажовање према ценовнику за материјал. Ценовник је у прилогу и Извршилац је дужан да га попуни и да као такав буде део Уговора. Наручилац је ,на основу претходних искустава, проценио - претпоставио суму за резервне делове у вредности од 250.000,00 динара. Цена делова не улази у финансијску вредност понуде.

- Све поменуте активности Извршилац је дужан да обавља према важећим прописима и стандардима и у вези тога доставља потребне извештаје  и другу документацију према захтевима надлежних инспекцијских органа.Изврилац се обавезује да отклања примедбе и спроводи наложене мере ових органа у дефинисаном року.

- Све активности на одржавању лифтова биће евидентиране кроз грађевински дневник потписан од стране Извршиоца услуга и Наручиоца.

ТЕХНИЧКИ  ПОДАЦИ ЛИФТА  10/10

(Нови блок -котларница 110 МW)

Карактеристични број:                                                     12123058

Врста лифта :                                                                          IV

Произвођач:                                                                  „Електро Виторија” ,ВYТАХY Чешка

Фабрички број:                                                                 41773174(601/К/11/02)

Година производње:                                                               2002.

Носивост масе:                                                              2500 кг. или путника:33

Број станица / прилаза:                                                         10/10

Номинална брзина:                                                            0, 63/0,15 м/с

Висина дизања						  68,815 м

Погонска ужетњача/ број ужади:                                    Ø 600/7xØ10 мм,

Врата возног окна:                                                       Двокрилна обртна

Врата кабине:                                                                Фотоћелија на 0,7 м од пода

Управљање:                                                                  Јединачно са кључем и меморијом

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ ЛИФТА 7/7

( лифт уз силос отпепељивања)

Врста лифта :                                                                      II СРПС М.Д1 510

Произвођач:                                                        „Електро Виторија” ВYТАХY Шпанија /Чешка

Година производње:                                                                2009.

Носивост масе:                                                                630 кг или путника:8

Број станица / прилаза:                                                              7/7

Номинална брзина:                                                           1,0 м/с регулисано фреквентно

Висина дизања					                 36,1м

Погонска ужетњача/ број ужади:                                      Ø570/4xØ11 мм,

Прилазна врата:                                                Полуаутоматска, једнокрилна900/2000мм  ватроотпорна Е120 према стандарду ЕН81-58

Врата кабине:                                                   Аутоматска, телескопска,двопанелна, фреквентно регулисана са заштитном фото завесом

Управљање:                                                Микро процерсорско , симплекс, сабирно у оба смера

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ ЛИФТА 8/8

(Лифт на бункерима 39 м)

Карактеристични број:                                                        03023052

Врста лифта :                                                                             IV

Произвођач:                                                                    „Електро Виторија” ,ВYТАХY Чешка

Фабрички број:                                                                  602/К/11/02

Година производње:                                                               2002.

Носивост масе:                                                                3000 кг или путника: 40

Број станица / прилаза:                                                             8/8

Номинална брзина:                                                           0,63/0,15 м/с регулисано

Висина дизања					                 39м

Погонска ужетњача/ број ужади:                                      Ø600/7xØ10 мм,

Врата возног окна:                                                         Двокрилна обртна

Врата кабине:                                                                   Фотоћелија на 0,7 м од пода

Управљање:                                                                     Јединачно са кључем и меморијом

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ ЛИФТА 5/5

(лифт у блоку 161 МW-стари део)

Карактеристични број:                                                              03023051

Врста лифта:                                                                                  IV

Произвођач:                                                                          „Давид Пајић”

Фабрички бр.                                                                                 108

Година производње:                                                                     1972.

Носивост масе у кабини:                                                        2000 кг или / путника 26

Број станица/ прилаза:                                                                    5/5

Номинална брзина:                                                                 063/016 м/с

Погонска ужетњача/ број ужади:                                           Ø650/6xØ13 мм,

Врата возног окна :                                                              Двокрилна обртна

Врата кабине:                                                                         Фотоћелија на 0,7м од пода

Управљање:                                                                           Јединачно са кључем

ЦЕНОВНИК – ЈЕДИНИЧНЕ ЦНЕ МАТЕРИЈАЛА (РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА) ЗА ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТОВА ТЕ Колубара

| Редни број | НАЗИВ ЕЛЕМЕНТА ЛИФТА | РАДНИ ЗАХВАТ | ЦЕНА МАТЕРИЈАЛА | БР. НЧ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | ОГРАНИЧИТЕЉ БРЗИНЕ |  |  |  |
| 1.01 | Горњи регулатор | замена |  |  |
| 1.02 | Доњи регулатор | замена |  |  |
| 2.00 | КОМАНДНА ТАБЛА |  |  |  |
| 2.01 | Прекидач гребенасти H16 | замена |  |  |
| 2.02 | Разводна табла 63А | замена |  |  |
| 2.03 | УЗ елемент 25А | замена |  |  |
| 2.04 | Топљиви уметак 2-25 А | замена |  |  |
| 2.05 | УЗ елеменат 35 А | замена |  |  |
| 3.00 | МАШИНСКИ ПРОСТОР |  |  |  |
| 3.01 | Врата машинског простора | замена |  |  |
| 3.02 | Посуда за уље (отпад) | замена |  |  |
| 3.03 | Написана плочица за врата машинског простора | замена |  |  |
| 3.04 | Брава без цилиндра | замена |  |  |
| 3.05 | Цилиндар | замена |  |  |
| 3.06 | Катанац | замена |  |  |
| 3.07 | Електрична инсталација у машинском простору | замена |  |  |
| 3.08 | Заштитно уземљење у машинском простору | замена |  |  |
| 3.09 | Додатна инсталација за разводну таблу | замена |  |  |
| 3.10 | Електрично осветљење машинског простора | замена |  |  |
| 3.11 | Шуко прикључница у МП | замена |  |  |
| 3.12 | Наизменични прекидач у МП за осветљење ВО | замена |  |  |
| 3.13 | Бродска светиљка 100W | замена |  |  |
| 3.14 | Светиљка са куглом 100 W | замена |  |  |
| 4.00 | ПРИЛАЗНА ВРАТА |  |  |  |
| 4.01 | Стакло 110x620 | замена |  |  |
| 4.02 | Кључна кутија | замена |  |  |
| 4.03 | Позивна кутија „симплекс“ | замена |  |  |
| 4.04 | Сигнална кутија „дисплеј“ | замена |  |  |
| 4.05 | Натписна плочица | замена |  |  |
| 4.06 | Рам прозора за ПА | замена |  |  |
| 4.07 | Механичка брава са ручицом | замена |  |  |
| 4.08 | Прилазна врата двокрилна ПА | замена |  |  |
| 5.00 | ПРЕВОЗНА КАБИНА |  |  |  |
| 5.01 | Клизни уложак 8-14мм | замена |  |  |
| 5.02 | Горњи клизач кабине 145 | замена |  |  |
| 5.03 | Средњи клизач кабине | замена |  |  |
| 5.04 | Доњи клизач кабине Кочиони клин Т1 | замена |  |  |
| 5.05 | Доњи клизач кабине Кочиони клин Т3 | замена |  |  |
| 5.06 | Контакт кутија двополна | замена |  |  |
| 5.07 | Заштитни лим Е700-800 | замена |  |  |
| 5.08 | Бродска светиљка 100W | замена |  |  |
| 5.09 | БУС врата кабине | замена |  |  |
| 6.00 | ВОЗНО ОКНО |  |  |  |
| 6.01 | Носећи завртањ мањи | замена |  |  |
| 6.02 | Носећи завртањ већи | замена |  |  |
| 6.03 | Крајњи прекидач | замена |  |  |
| 6.04 | Клизни уложак 6мм | замена |  |  |
| 6.05 | Магнетни прекидач | замена |  |  |
| 6.06 | Фотоћелија са рефлексним стаклом | замена |  |  |
| 6.07 | Ел. инсталација у пластичним каналима у ВО (по страници 3мм) | замена |  |  |
| 6.08 | Ел. осветљење ВО (по страници 3мм) | замена |  |  |
| 6.09 | Прекидач „СТОЈ“ у јами ВО | замена |  |  |
| 6.10 | Наизменични прекидач у јами ВО за осветљење ВО | замена |  |  |
| 6.11 | Шуко прикључница у јами ВО | замена |  |  |
| 6.12 | Пратећи кабл од 14 жила (1м) | замена |  |  |
| 6.13 | Пратећи кабл од 9 жила (1м) | замена |  |  |
| 6.14 | Магнетни прекидач са носачима за ВБ | замена |  |  |
| 6.15 | Завесице за МБ | замена |  |  |
| 6.16 | Крајњи прекидач са летвом и конзолом | замена |  |  |
| 6.17 | Предкрајњи прекидач са летвом и конзолом | замена |  |  |
| 6.18 | Челично уже - носеће Ø 11мм (по 1м) | замена |  |  |
| 6.19 | Челично уже - носеће Ø 13мм (по 1м) | замена |  |  |
| 6.20 | Челично уже за ГБ Ø 6мм (1м) | замена |  |  |
| 6.21 | Конпензациони ланац (1м) | замена |  |  |
| 6.22 | Бродска светиљка 100W | замена |  |  |
| 6.23 | Разводна кутија КСК | замена |  |  |
| 7.00 | ЛИФТ 8/8 – 10/10 |  |  |  |
| 7.01 | Откочни магнет „KUHSE” 230V, 50 Hz, I-0,73A, ED-60% | замена |  |  |
| 7.02 | Фреквентни регулатор „ОMRON“ MODEL 3G 3FV – А4110- CUE Инпут : 380 – 460 V, 50 Hz, 33A | замена |  |  |
| 7.03 | Мотор 11,5 KW “ ZIEHL –ABEGG” | замена |  |  |
| 7.04 | Склопка 110V 50HZ | замена |  |  |
| 7.05 | Kартица 100 SP1-B | замена |  |  |
| 7.06 | Картица 104 SP1 | замена |  |  |
| 7.07 | Картица 108 SP | замена |  |  |
| 7.08 | Картица 107 SP-B | замена |  |  |
| 7.09 | Картица 101 SP-A | замена |  |  |
| 7.10 | Читач магнета 125 SP | замена |  |  |
| 7.11 | КТЗ виљушкa | замена |  |  |
| 7.12 | Ел. браве „KRONENBERG“ | замена |  |  |
| 7.13 | Армирано стакло за двокрилна врата 150x350 | замена |  |  |
| 8.00 | ЛИФТ 7/7 |  |  |  |
| 8.01 | Одбојна ролна 460x4Ø11 | замена |  |  |
| 8.02 | Откочни магнет„NORK“ 205 VD.C REC 2x3mm 2x07A ED 40% | замена |  |  |
| 8.03 | Мотор “LANCOR” 7,5 KW | замена |  |  |
| 8.04 | Фреквентни регулатор“OMRON” Модел : CIMR-L7Z47P5 380-480V 50/60 HZ | замена |  |  |
| 8.05 | Kартица PDCM ORONA | замена |  |  |
| 8.06 | Картица PAF ORONA | замена |  |  |
| 8.07 | Картица EXT5 ORONA | замена |  |  |
| 8.08 | Картица CPU + P.B | замена |  |  |
| 8.09 | Картица POST – VENTRA 3,20 03/09 | замена |  |  |
| 8.10 | КТЗ виљушка „FERMATOR“ | замена |  |  |
| 8.11 | Ел. брава „FERMATOR“ | замена |  |  |
| 8.12 | Армирано стакло за ПА врата 1320x100 | замена |  |  |
| 8.13 | Рам стакла за ПА врата 1350x140 | замена |  |  |
| 8.14 | Цилиндрични читач магнета | замена |  |  |
| 8.15 | Склопка110V 50 HZ | замена |  |  |
| 8.16 | Улошци клизача Кабина 9мм | замена |  |  |
| 8.17 | Улошци клизача Тег 6мм | замена |  |  |
| 9.00 | ЛИФТ 5/5 |  |  |  |
| 9.01 | Ферода 150x230 | замена |  |  |
| 9.02 | Армирано стакло за двокрилна врата 115x350 | замена |  |  |
| 9.03 | Погонска машина Р.80 | замена |  |  |
| 9.04 | Венац ужетњаче 650/8x13 | замена |  |  |
| 9.05 | Осовина Ø55x230 | замена |  |  |
| 9.06 | Осовиница ОМ Р. 80 | замена |  |  |
| 9.07 | Гумени уложак за куплунг Р.80 | замена |  |  |
| 9.08 | Намотај за ОМ Р 80 | замена |  |  |
| 9.09 | Носач контактне кутије | замена |  |  |
| 9.10 | Контакт кутија двополна | замена |  |  |
| 9.11 | Дворедно аксионо куглично лежиште | замена |  |  |
| 9.12 | Клизни лежај електромотора до 77-15кW | замена |  |  |
| 9.13 | Помоћна ужетњача 600/6x13 | замена |  |  |
| 9.14 | Лежај помоћне ужетњаче | замена |  |  |
| 9.15 | Пуж Р 80 | замена |  |  |
| 9.16 | Откочни магнет Р 80 | замена |  |  |
| 9.17 | Помоћно лежиште Р 80 | замена |  |  |
| 9.18 | Дворедно аксијално Куглично лежиште Р 80 | замена |  |  |
| 9.19 | Клацкалица регулатора брзине | замена |  |  |
| 9.20 | Вулканизирани лежај РБ | замена |  |  |
| 9.21 | Опруга РБ | замена |  |  |
| 9.22 | Контакт кутија Неповратне за РБ | замена |  |  |
| 9.23 | Контрактор Ф | замена |  |  |
| 9.24 | Намотај за Ф | замена |  |  |
| 9.25 | Реле 901, 60В | замена |  |  |
| 9.26 | Намотај за реле 901, 60В | замена |  |  |
| 9.27 | Контрактор ЦНБ-50, 60В | замена |  |  |
| 9.28 | Усмерач управљања (диода ГР) | замена |  |  |
| 9.29 | Усмерач откочног магнета | замена |  |  |
| 9.30 | Диода БY-606 (замена 236 ЛЕД) | замена |  |  |
| 9.31 | Трафо 220/80В, 300ВА | замена |  |  |
| 9.32 | Трафо 220/12В | замена |  |  |
| 9.33 | Трафо 220/80В, 500ВА | замена |  |  |
| 9.34 | Термо заштита ТЗ 220 | замена |  |  |
| 9.35 | Командна табла јединачна са МП, за ПА н=6 | замена |  |  |
| 9.36 | Командна табла jeдиначна додатак за станицу више | замена |  |  |
| 9.37 | Реле ТРП | замена |  |  |
| 9.38 | Реле ПР | замена |  |  |
| 9.39 | Фазна склпока | замена |  |  |
| 9.40 | Помоћни контакт ЦНБ | замена |  |  |
| 9.41 | Радни имирни контакт ЦНБ | замена |  |  |
| 9.42 | Картица фазне заштите , временског релае, термичке заштите | замена |  |  |
| 9.43 | Ручица за електричну браву (хебл) | замена |  |  |
| 9.44 | Диктатор | замена |  |  |
| 9.45 | „Дипломат“ за затварање врата | замена |  |  |
| 9.46 | Точкић комплет за диктатор | замена |  |  |
| 9.47 | Виљушка за диктатор | замена |  |  |
| 9.48 | Ел.мех.брава, двокрилна врата | замена |  |  |
| 9.49 | Виљушка КТЗ-8 | замена |  |  |
| 9.50 | Помоћна врата, двокрилна врата | замена |  |  |
| 9.51 | Позивна кутија ПК-10 | замена |  |  |
| 9.52 | Позивни чланак | замена |  |  |
| 9.53 | Тело дугмета (бакелитно) | замена |  |  |
| 9.54 | Сигнално позивно дугме (округло) | замена |  |  |
| 9.55 | Сигнални чланак | замена |  |  |
| 9.56 | Сигнално окце | замена |  |  |
| 9.57 | Држач окца | замена |  |  |
| 9.58 | Сигнални позивни чланак | замена |  |  |
| 9.59 | Сијалица БА 9С 12В | замена |  |  |
| 9.60 | Ручица за ПА врата | замена |  |  |
| 9.61 | Носач сијалице бајонет | замена |  |  |
| 9.62 | Кабина врата двокрилна( комплет) | замена |  |  |
| 9.63 | Уређај за центарално затварање | замена |  |  |
| 9.64 | Лежиште МЦЗ | замена |  |  |
| 9.65 | Осовиница за МЦЗ | замена |  |  |
| 9.66 | Полуга за МЦЗ | замена |  |  |
| 9.67 | Намотај (магнет за МЦЗ) | замена |  |  |
| 9.68 | Магнет за централно затварање | замена |  |  |
| 9.69 | Гумени прстен за МЦЗ | замена |  |  |
| 9.70 | Летва за МЦЗ | замена |  |  |
| 9.71 | Подизач летве за ЦЗ | замена |  |  |
| 9.72 | Опруга летве за ЦЗ | замена |  |  |
| 9.73 | ЕЛ.инсталација на кабини | замена |  |  |
| 9.74 | Регистар кутија „симплекс“ за ПА по станици | замена |  |  |
| 9.75 | Нужно осветљење за узбуну | замена |  |  |
| 9.76 | Котрљајућа ролна на кабини | замена |  |  |
| 9.77 | Котрљајућа ролна на противтегу | замена |  |  |
| 9.78 | Полуга кабинских врата | замена |  |  |
| 9.79 | Вратни контакт | замена |  |  |
| 9.80 | Кутија ревизије | замена |  |  |
| 9.81 | Контакт забрављивача | замена |  |  |
| 9.82 | Кућиште контакта | замена |  |  |
| 9.83 | Шарка на кабинским вратима | замена |  |  |
| 9.84 | Оковратни адаптер улаза кабине за фотоћелију | замена |  |  |
| 9.85 | Разводна кутија КСК | замена |  |  |
| 9.86 | Подовит – гума за особну кабину | замена |  |  |
| 9.87 | Лимени панел странице металне кабине | замена |  |  |

*Појединачне цене у табели изразити без ПДВ-а

Укупно: _________________

Потпис одговорног лица понуђача

м.п.

_________________________

ТЕ МОРАВА

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ГОДИШЊЕГ СЕРВИСИРАЊА ЛИФТА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
Произвођача –Давид Пајић Дака-  фабрички број. 3379 година производње  1978 , номиналне носивости 2000 kg ili 26 лица, номиналне брзине 0.60/0.15 m/sec.станица 9/9                                           у ТЕ Морава Свилајнац

| Ред. бр. | Редовно годишње сервисирање лифта у ТЕМ-у током 2013.године са испоруком материјала према ценовнику (јединичне цене материјала за интервентно одржавање (лифта) | цена |
| --- | --- | --- |
| 1 | -провера исправности рада свих сигурносних уређаја посебно кочнице погонског уређаја , захватног уређаја , граничника брзине, крајњих склопки односно крајних искључивача , одбојника , врата возног окна и забраве врата возног окна. -провера носећих ужади и њихових веза са кабином и противтегом -чишћење и подмазивање делова лифта -провера исправности рада лифта при вожњи од станице до станице уздуж возног окна у оба смера и при пристајању -провера исправности погонских и управљачких уређаја | 400 НЧ х _______ дин./НЧ = |
| 2 | Стручни налаз о техничкој контроли лифта од акредитоване контролне организације |  |
| 3 | Предвиђена средства за замену резервних делова | 150.000,00 динара |

Напомена 
 Да би лифт  био поуздан и безбедан за коришћење потребне су следеће активности 
- Месечни преглед са превентивним интервенцијама уочених недостатака ( кварова ) и отклањање кварова мањег обима,као и евентуалне  интервентне  оправке
- усклађивање лифтова са прописима;

Сервисер мора да располаже одговарајућим резервним деловима за овај реконструисани тип лита ( Давид Пајић / Кончар E 702465 ) према листи у прилогу и монтерима који су најмање две године радили на оваквом типу.Као доказ се прилаже уз понуду копија уговора.
Сервисер мора  мора да приложи писану гаранцију о способности да у року од 4-6  сати  по пријему  писмене или усмене пријаве квара , односно позива на интервенцију од стране Наручиоца , организује одређени број извршилаца како би се отклониле последице неисправности  лифта ( кварови , хаварије )
Сервисер мора да се придржава правилима понашања  ТЕМ-а  и  правилима службе БЗР и ЗОП.

Пословођа ЕЕП                                                                                                                                                                                Добросављевић Славиша

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТА произвођача Давид Пајић Дака  фб.бр. 3379 год.производње  1978 , номиналне носивости 2000 кг или 26 лица, номиналне брзине 0.60/0.15 м/сек.  у  ТЕ МОРАВА Свилајнац

| Редни број | НАЗИВ ЕЛЕМЕНАТА ЛИФТА | РАДНИ ЗАХТЕВ | ЦЕНА МАТЕРИЈАЛА | БР. НЧ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | Погонска машина P.45 горе | ревизија |  |  |
| 1.02 | Венац ужетњача | замена |  |  |
| 1.03 | Помоћна ужетњача | замена |  |  |
| 1.04 | Осовина | замена |  |  |
| 1.05 | Лежиште | замена |  |  |
| 1.06 | Ферода | замена |  |  |
| 1.07 | Гумени уложак за куплунг | замена |  |  |
| 1.08 | Пуж | замена |  |  |
|  | Пужни точак | замена |  |  |
|  | Откочни магнет | замена |  |  |
|  | Контактна кутија двополна | замена |  |  |
|  | Дворедо куглично лежиште | замена |  |  |
| 2.0 | Ограничитељ брзине |  |  |  |
| 2.01 | Регулатор брзине | замена |  |  |
| 2.02 | Клацкалица регулатора брзине | замена |  |  |
| 2.03 | Вулканизирани лежај РБ | замена |  |  |
| 2.04 | Опруга РБ | замена |  |  |
| 3.0 | КОМАНДНА ТАБЛА |  |  |  |
| 3.01 | Командни релеј ’’Finder’’ шпулна 60V DC контакти за 7A 250V~ | замена |  |  |
| 3.01 | Контакт браве ( затворен код забрављених врата) | замена |  |  |
| 3.02 | Усмерач откочног магнета UOM | замена |  |  |
| 3.03 | Усмерач управљања UU | замена |  |  |
| 3.04 | Усмерач вентила UV | замена |  |  |
| 3.05 | Усмерач заједничке команде UZ | замена |  |  |
| 3.06 | Контакт прилазних врата K1 | замена |  |  |
| 3.07 | Фазни контролер FK | замена |  |  |
| 3.08 | Контакт кабинских врата Kv | замена |  |  |
| 3.09 | Контакт прилазних врата KPV ( отворен код отворених врата ) | замена |  |  |
| 4.0 | МАШИНСКИ ПРОСТОР |  |  |  |
| 4.01 | Врата машинског простора | ревизија |  |  |
| 4.02 | Електрична инсталација у машинском простору | ревизија |  |  |
| 4.03 | Бродске светиљке | уградња |  |  |
| 5.0 | ПРИЛАЗНА ВРАТА |  |  |  |
| 5.01 | Ел. механичка брава двокрилних врата | замена |  |  |
| 5.02 | Стакло | замена |  |  |
| 5.03 | Позивна кутија | замена |  |  |
| 5.04 | Тело дугмета (бакелитно) | замена |  |  |
| 5.05 | Сигнално позивно дугме (округло) | замена |  |  |
| 5.06 | Сигнални чланак | замена |  |  |
| 6.0 | ПРЕВОЗНА КАБИНА |  |  |  |
| 6.01 | Клизни уложак | замена |  |  |
| 6.02 | Кожни прстенови | замена |  |  |
| 7.0 | ВОЗНО ОКНО |  |  |  |
| 7.01 | Носећи завртњеви мањи | замена |  |  |
| 7.02 | Носећи завртњеви већи | замена |  |  |
| 7.03 | Крајњи искључивач горњи Kig | замена |  |  |
| 7.04 | Крајњи искључивач доњи Kid | замена |  |  |
| 7.05 | Магнетни прекидач | замена |  |  |
| 7.06 | Челично уже носеће | замена |  |  |
| 7.07 | Компензациони ланац | замена |  |  |

*Појединачне цене у табели изразити без ПДВ-а

УКУПНО: _________________

МП                 ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА

________________________________

Збирна табела ценовника резервних делова:

| Огранак | Укупна цена резервних делова без пдв-а | Износ пдв-а | Укупна цена резервних делова са пдв-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЕНТ Б |  |  |  |
| ТЕ Колубара |  |  |  |
| ТЕ Морава |  |  |  |
| Укупно: |  |  |  |

МП                                     ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА

________________________________

# Text boxes

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2. 	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ОБРАЗАЦ БР. 1.

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

ОБРАЗАЦ БР. 2.

ОБРАЗАЦ БР. 3.

7.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ БР. 4.

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ БР. 5.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ

ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

ОБРАЗАЦ БР. 6.

10. СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

ОБРАЗАЦ БР. 7.

11.  ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА