| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О ОБРЕНОВАЦ

БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ

ОГРАНАК ТЕНТ Б

Телефон:011/81-11-864; 81-11-867

телефакс:011/81-11-992

e-mail: maja.vasiljevic@tent.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка број : 5249

-Отворени поступак -

Предмет  јавне набавке : Oпрема за мерење температуре (комп.каблови, термоелементи, чауре, вратне цеви, главе, прирубнице) (TEНТ Б)

Обреновац, новембар  2014.год.

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за отворени поступак набавке - Oпрема за мерење температуре (комп.каблови, термоелементи, чауре, вратне цеви, главе, прирубнице)

ЈН бр. 5249

Конкурсна документација садржи:

| 1. | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |
| --- | --- |
| 2. | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 3. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| 4. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |
| 5. | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА |
| 6. | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ |
| 7. | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| 8. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
| 9. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А |
| 10. | МОДЕЛ УГОВОРА |
| 11. | ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Обреновац, новембар 2014.год.

| 1.1 | Назив и адреса наручиоца | ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О. ОБРЕНОВАЦ БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Огранак друштва - назив и адреса | „ТЕНТ Б“, поштански фах 35 Ушће 11500 ОБРЕНОВАЦ |
| 1.3 | Интернет страница наручиоца | www.tent.rs |
| 1.4 | Врста поступка | Отворени поступак |
| 1.5 | Предмет јавне набавке | Набавка добара – Oпрема за мерење температуре (комп.каблови, термоелементи, чауре, вратне цеви, главе, прирубнице) (ТЕНТ Б) |
| 1.6 | Циљ поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| 1.7 | Контакт | Маја Васиљевић, телефакс:011/81-11-992 e-mail: maja.vasiljevic@tent.rs |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обреновац, новембар 2014.год.

Опис предмета јавне набавке

Oпрема за мерење температуре (комп.каблови, термоелементи, чауре, вратне цеви, главе, прирубнице) за потребе ТЕНТ Б

Назив и ознака из општег речника набавке

38300000 - Мерни инструменти

Предмет јавне набавке је обликован по партијама: Партија 1: Oпрема за мерење температуре -38300000 - Мерни инструменти Партија 2: Опрема за проверу тачности мерења температуре -38300000 - Мерни инструменти

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Обреновац, новембар  2014.год.

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), доноси се:

Упутство понуђачима како да сачине понуду

3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране судског тумача.

Каталози, атести и остали докази тражени Техничком спецификацијом Наручиоца могу бити на енглеском. Ако се у поступку прегледа и оцене утврди да би део понуде требало превести на српски језик Наручилац ће од Понуђача захтевати да изврши превод траженог дела понуде (у примереном року). Уколико су каталози, атести и остали докази тражени Техничком спецификацијом Наручиоца приложени на другом  страном језику, понуђач је обавезан да приложи и превод таквог документа на српски или енглески језик. У случају спора релевантна је верзија понуде на српском језику. Преведени документи морају бити оверени од стране судског тумача.

3.2.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

- Понуде се подносе у писарници непосредно или поштом на адресу из тачке 1.2 („ТЕНТ Б“, поштански фах 35 Ушће 11500 ОБРЕНОВАЦ ) у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 12.01.2015. године до 10:00 часова са назнаком: "Понуда за ЈН бр. 5249 не отварати уручити архиви ТЕНТ Б за Мају Васиљевић“. Понуду послати у 1 (једном) примерку.

- Уколико рок истиче на дан који је нерадан или на дан државног празника, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан.

- Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће неотворене враћене понуђачу.  Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

- Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у 10:15 часова у просторијама ПКА, огранак друштва ТЕНТ Б Ушће. Представници понуђача на отварању морају приложити пуномоћје за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће у року од 3 дана, од дана отварања, бити достављен свим понуђачима.

- Понуда се подноси у коверти/омоту/кутији која је затворена на спојевима, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним захтевима наручиоца. Образац понуде се попуњава читко руком, на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика.

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица. Понуђач може доставити само једну понуду.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

3.3. ПАРТИЈЕ

- Предметна јавна набавка je обликована у две партије.

- Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређену партију.

- У случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

3.4. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ

- Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

3.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Привредно друштво ,,Термоелектране Никола Тесла'' д.о.о., огранак друштва „ТЕНТ Б“, поштански фах 35, Ушће 11500 Обреновац, са назнаком:

„Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку добара – Oпрема за мерење температуре (комп.каблови, термоелементи, чауре, вратне цеви, главе, прирубнице) ТЕНТ Б,

ЈН бр. 5249“

или

„Допуна понуде  за отворени поступак за јавну набавку добара – Oпрема за мерење температуре (комп.каблови, термоелементи, чауре, вратне цеви, главе, прирубнице) ТЕНТ Б,

ЈН бр. 5249 “

или

„Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку добара – Oпрема за мерење температуре (комп.каблови, термоелементи, чауре, вратне цеви, главе, прирубнице) ТЕНТ Б,

ЈН бр. 5249 “

3.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

- Понуђач може да поднесе само једну понуду.

- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

3.7. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .

- Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

- Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

3.8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- Понуду може поднети група понуђача.

- Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење    уговора.

- Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

3.9. ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

- Начин и услови плаћања:

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана, a у складу са начином и роком плаћања који су дефинисани моделом уговора.

Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Понуде са авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве.

- Гарантни период:

Гарантни период не може бити краћи од 12 месеци од дана испоруке добара.

- Рок испоруке добара :

- -За партију 1: Рок испоруке не може бити дужи од 45 дана од дана  ступања уговора на снагу.

- -За партију 2: Рок испоруке не може бити дужи од 60 дана од дана  ступања уговора на снагу.

- Место испоруке добара  и паритет:

Понуда се даје на паритету франко магацин ТЕНТ Б, а  место испоруке добара је магацин ТЕНТ Б.

- Важност понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда.

- Партија 1  : Уз понуду је потребно доставити:

- 	листу понуђене опреме са каталошким бројевима;

-	каталоге из којих се може видети да понуђена опрема по техничким карактеристикама одговара захтеваној опреми (могу бити на енглеском);

-          пoдaткe o лaбoрaтoриjи у кojoj ћe бити извршeнo eтaлoнирaњe мeрилa тeмпeрaтурe (дoкaз o aкрeдитaциjи и oбиму aкрeдитaциje кojи пoтврђуje дa je нaвeдeнa лaбoрaтoриja aкрeдитoвaнa зa eтaлoнирaњe типa сeнзoрa кojи су прeдмeт нaбaвкe).

- Приликом испоруке добара потребно је доставити:

- цeлoкупнa кoличинa рoбe нaвeдeнa у нaлoгу зa нaбaвку трeбa дa будe испoручeнa у jeднoj испoруци;

- листу испoручeнe oпрeмe сa свим пoтрeбним тeхничким пoдaцимa и кaтaлoшким брojeвимa, у склaду сa пoнудoм;

- дoстaвити зa тeрмoeлeмeнтe из стaвки бр. 1, 2, 3 и 4 дoкaз o квaлитeту мaтeриjaлa спoљaшњe зaштитнe чaурe;

- пojeдинaчнo увeрeњe o eтaлoнирaњу зa свaки сeнзoр тeмпeрaтурe у jeднoj тaчки (дeфинисaнo у тeхничкoj спeцификaциjи);

- свaки сeнзoр тeмпeрaтурe пojeдинaчнo мoрa бити jaснo oбeлeжeн мaркицoм, кoja сaдржи oснoвнe тeхничкe пoдaткe (сeриjски брoj, тип сeнзoрa, дужину, прeчник...).

- Партија 2  : Уз понуду је потребно доставити:

- 	листу понуђене опреме са каталошким бројевима;

-	каталоге из којих се може видети да понуђена опрема по техничким карактеристикама одговара захтеваној опреми (могу бити на енглеском).

- Приликом испоруке добара потребно је доставити:

-	листу испoручeнe oпрeмe сa свим пoтрeбним тeхничким пoдaцимa и кaтaлoшким брojeвимa, у склaду сa пoнудoм;

-	кaтaлoгe.

3.10.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане упонуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио упонуди.

- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

3.11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- Цене у понуди морају бити исказане у динарима укључујући елементе њене структуре (нпр. трошкове превоза, рада, осигурања, ев. попусте, и друге зависне трошкове). Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део искаже у динарима.

- Понуђена цена је фиксна за цео период трајања уговора

3.12. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

- Ако је у Понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92 ЗЈН.

- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

- Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје  на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди

- Наручилац је дужан да понуђачу одобри примерен рок за одговор.

- Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне саставне елементе понуде.

3.13. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА - ВАЖИ САМО ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

- Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке, је дужан да достави бланко сопствену меницу (у року од 2 недеље од ступања уговора на снагу), на износ од 15% од уговорене вредности. Уз меницу је неопходно доставити менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа. Достављене менице и овлашћења морају бити регистровани у регистру Народне банке Србије

3.14. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

- Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

3.15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

- Заинтересовано лице може у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, искључиво у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено објави ту информацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Комуникација са Наручиоцем врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, односно писаним путем, путем поште, електронске поште или факсом. Страна (Наручилац односно Понуђач) која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини.Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

3.16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења у складу са чланом 93. Став 1. ЗЈН, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

- Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајучом, односно прихватљивом, осим ако другачије произлилази из природе поступка јавне набавке.

- Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

- У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Наручилац ће писмено, у року од 10 дана након отварања Понуда, затражити, евентуално, додатна објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у року од 2 дана од пријема захтева за додатним објашњењима. Наручилац у истом року може извршити увид код Понуђача, односно његовог подизвођача, што је овај дужан да омогући.

3.17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

- Наручилац ће одбити понуду уклико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- Поступио супротно забрани из чл. 23. И 25. ЗЈН.

- Учинио повреду конкуренције.

- Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен.

- Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

- Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет  набавке, за период од предходне три године.

- Доказ из предходног става  може бити:

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа.

- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.

- Исправа о наплаћеној уговорној казни.

- Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року.

- Извештај надзорног органа о изведеним радовимакоји нису у складу са пројектом, односно уговором.

- Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.

- Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

3.18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

Критеријум за оцењивање понуда je НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 20% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла.

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

Предност дата за добра домаћег порекла (члан 86.  став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

3.19. РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА:

- Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели Понуђачу који је понудио краћи рок испоруке добара. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу који понуди дужи рок важности понуде. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне набавке.

3.20. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

- Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве је дат на обрасцу бр. 5.

3.21. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

- Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака.

- Ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН.

3.22. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138.- 167. ЗЈН-а.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружењеу њихово име.

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

- Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

- О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка,такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

3.23. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима понуде из члана 88. став 3. овог Закона.

3.24. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

- Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

3.25. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- Наручилац је дужан да у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права закључи уговор са изабраним Понуђачем.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од 10 дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

- Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају постојања сукоба интереса (члан 30. ЗЈН).

Чланови комисије:

1. Далибор Филимоновић, члан              	....................................

-          Богољуб Радојчић, заменик члана      		 ....................................

2. Маја Васиљевић,  члан                                ....................................

- Јово Мрав, заменик члана                               ....................................

3. Тања Стевановић,   члан                             ...................................

-         Атина Недељковић,   заменик члана              ....................................

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |  |
| --- | --- | --- |
|  | ЕПС Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4. Образац понуде

Обреновац,новембар  2014. год.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под Б) и В)

| А) САМОСТАЛНО за следеће партије:___________________________(навести број партије) |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ за следеће партије:___________________________ (навести број партије) |
| Назив подизвођача: |  |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ за следеће партије:___________________________ (навести број партије) |
| Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број: |  |
| Име особе за контакт: |  |

Напомена:- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели  потребно је копирати табелу  и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у другој табели овог обрасца.

#### ПОНУДА БР. ________ од __.__.2014. године

По јавној набавци број 5249:

Партија 1: Oпрема за мерење температуре

у складу са Техничком спецификацијом предмета набавке

| Р. бр. | Предмет набавке | Јед. мере | % ПДВ | Коли-чина | Цена/ЈМ | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Термоелементи (са прирубницом): | / | / | / | / | / |
| 2. | Термоелемент (1 x NiCr-Ni) Ø 22 mm; L=1000 mm; 500 ºC | Ком. |  | 4 |  |  |
| 3. | Термоелемент (1 x NiCr-Ni) Ø 22 mm; L=1400 mm; 500 ºC | Ком. |  | 4 |  |  |
| 4. | Термоелемент (1 x NiCr-Ni) Ø 22 mm; L=1.000 mm; 1200 ºC | Ком. |  | 4 |  |  |
| 5. | Термоелемент (1 x NiCr-Ni) Ø 22 mm; L=1.400 mm; 1200 ºC | Ком. |  | 2 |  |  |
| * | Термоелементи (за помични прикључак): | / | / | / | / | / |
| 7. | Термоелемент (1 x Pt-100) Ø 14 mm; Ln=145 mm | Ком. |  | 8 |  |  |
| 8. | Термоелемент (1 x Pt-100) Ø 14 mm; Ln=185 mm | Ком. |  | 8 |  |  |
| 9. | Термоелемент (1 x Pt-100) Ø 11 mm; Ln=175 mm | Ком. |  | 4 |  |  |
| * | Мерни улошци (Pt 100): | / | / | / | / | / |
| 11. | Мерни уложак (1 x Pt-100) Ø 6 mm L=170 mm | Ком. |  | 10 |  |  |
| 12. | Мерни уложак (1 x Pt-100) Ø 6 mm L=260 mm | Ком. |  | 5 |  |  |
| 13. | Мерни уложак (1 x Pt-100) Ø 6 mm L=210 mm | Ком. |  | 10 |  |  |
| 14. | Мерни уложак (1 x Pt-100) Ø 6 mm L=300 mm | Ком. |  | 5 |  |  |
| 15. | Мерни уложак (1 x Pt-100) Ø 6 mm L=350 mm | Ком. |  | 5 |  |  |
| 16. | Мерни уложак (1 x Pt-100) Ø 6 mm L=275 mm | Ком. |  | 5 |  |  |
| 17. | Мерни уложак (1 x Pt-100) Ø 6 mm L=365 mm | Ком. |  | 5 |  |  |
| 18. | Мерни уложак (1 x Pt-100) Ø 6 mm L=200 mm | Ком. |  | 5 |  |  |
| 19. | Мерни уложак (1 x Pt-100) Ø 6 mm L=115 mm | Ком. |  | 5 |  |  |
| * | Мантел (Pt 100): | / | / | / | / | / |
| 21. | Мантел (1 x Pt 100) Ø 4,5 mm L=10 m, са каблом L=5 m | Ком. |  | 2 |  |  |
| * | Мерни улошци (NiCr-Ni): | / | / | / | / | / |
| 23. | Мерни уложак (1 x NiCr-Ni) Ø 6 mm L=315 mm | Ком. |  | 5 |  |  |
| 24. | Мерни уложак (1 x NiCr-Ni) Ø 6 mm L=375 mm | Ком. |  | 20 |  |  |
| 25. | Мерни уложак (1 x NiCr-Ni); Ø 8 mm L=1.025 mm | Ком. |  | 10 |  |  |
| * | Делови за термоелементе: | / | / | / | / | / |
| 27. | Метална кабловска уводница Pg16-дуг навој (са заптивком и контра матицом | Ком. |  | 150 |  |  |
| 28. | Прикључнa плочицa за мантел термоелемент | Ком. |  | 50 |  |  |
| 29. | Помични прикључак G1/2" за термоелемент Ø10 mm | Ком. |  | 4 |  |  |
| 30. | Помични прикључак G3/4" за термоелемент Ø14 mm | Ком. |  | 16 |  |  |
| * | Мантел (NiCr-Ni): | / | / | / | / | / |
|  | Мерни уложак (1 x NiCr-Ni) BBC D 420382 R2 или одговарајући | Ком. |  | 4 |  |  |

Напомена: Понуда, као и испорука морају бити усаглашени са приложеном техничком спецификацијом.

Цeлoкупнa кoличинa рoбe нaвeдeнa у нaлoгу зa нaбaвку трeбa дa будe испoручeнa у jeднoj испoруци.

УКУПНО:____________________ динара

ПДВ     :_____________________ динара

ЗА УПЛАТУ:__________________динара

Партија 2: Опрема за проверу тачности мерења температуре

У складу са техничком спецификацијом предмета набавке

| Р. бр. | Предмет набавке | Јед. мере | % ПДВ | Коли-чина | Цена/ЈМ | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fuse 230 V, 5AF (ITC 320/650 A) (Order №: 60B301 ) или одговарајући | Ком. |  | 2 |  |  |
| 2. | Fuse 63 mA T (ITC 320/650 A) (Order №: 105333 ) или одговарајући | Ком. |  | 2 |  |  |
| 3. | Fuse 500 mA T (ITC 320/650 A) (Order №: 123448 ) или одговарајући | Ком. |  | 2 |  |  |
| 4. | Heat protection shield (Order №: 104216 ) или одговарајући | Ком. |  | 1 |  |  |
| 5. | Cleaning brush 4 mm (package of 3 pcs.) (Order №: 122832 ) или одговарајући | Ком. |  | 1 |  |  |
| 6. | Cleaning brush 6 mm (package of 3 pcs.) (Order №: 60F174 ) или одговарајући | Ком. |  | 1 |  |  |
| 7. | Cleaning brush 8 mm (package of 3 pcs.) (Order №: 122822 ) или одговарајући | Ком. |  | 1 |  |  |
| 8. | Support rod set for sensors (2 gribs, 2 fixtures) (Order №: 125068 ) или одговарајући | Ком. |  | 1 |  |  |
| 9. | Edge port Converter with 4 pcs of RS232 ports (Order №: 125002 ) или одговарајући | Ком. |  | 1 |  |  |
| 10. | Set of test cables (Order №: 104203 ) или одговарајући | Ком. |  | 1 |  |  |
| 11. | ASM 801 signal multi-scanner (Order №: ASM 801 BFC ) или одговарајући | Ком. |  | 1 |  |  |
| 12. | Screw driver for ASM 801 или одговарајући | Ком. |  | 2 |  |  |
| 13. | DTI-050 temperature indicator (Order №: DTI-050GX ) или одговарајући | Ком. |  | 1 |  |  |
| 14. | STS-100 Pt-100 reference sensor (-150÷650°C), L=350 mm (Order №: STS100A350DH ) или одговарајући | Ком. |  | 1 |  |  |

Напомена: Понуда, као и испорука морају бити усаглашени са приложеном техничком спецификацијом.

УКУПНО:____________________ динара

ПДВ     :_____________________ динара

ЗА УПЛАТУ:__________________  динара

- Рок и начин плаћања (45 дана):	_____ дана, у складу са начином плаћања дефинисаним моделом уговора

- Важност понуде (не краће од 45 дана од дана отварања понуда): ____ дана од дана отварања понуда

- Рок испоруке добара -Партија 1: (не може бити дужи  од 45 дана  од дана потписивања уговора):  _________ дана од дана потписивања уговора

- Рок испоруке добара -Партија 2: (не може бити дужи  од 60 дана од дана потписивања уговора):  _________ дана од дана потписивања уговора.

- Гарантни период (не краће од 12 месеци од дана испоруке):_____ месеци од дана испоруке.

- Место испоруке и паритет: ТЕНТ Б, Франко магацин ТЕНТ Б

Остало:

      - У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима члан 19. став 4. ЗЈН). и исти износе: ____________________динара

- __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(додатне напомене по потреби)

Датум

____________________

Понуђач

М. П.

________________________________

(овлашћено лице понуђача)

Подизвођач

М. П.

________________________________

(овлашћено лице подизвођача)

Напомена:

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Обреновац, октобар 2014. год.

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

| Редни број | Услови: | Докази: |
| --- | --- | --- |
| 1. | - да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистраАгенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - ПРЕДУЗЕТНИК:Извод из регистра Агенције за привредне регистре Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 2. | - да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | - ПРАВНО ЛИЦЕ: - За кривична дела организованог криминала - УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Београд, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html - За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. -Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је да поред уверења Основног суда правно лице достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита." - за законског заступника - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова– захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.» НАПОМЕНЕ које важе и за физичко и за правно лице: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити СВЕ доказе И за правно лице И за законског заступника У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | - да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности - ПРЕДУЗЕТНИК:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности -ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. Понуђач у време објављивања позива за подношење понуда не сме имати на снази ниједну меру забране обављања делатности (ни меру забране обављања делатности која је предмет јавне набавке, нити забрану обављања било којe другe делатности) |
| 4. | - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда |
| 5. | - да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и права на интелектуалну својину. | Потписан и печатом оверен ,,ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А '' (Образац 5.) Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |

Допунске напомене:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове (тачке од 1. до 5. овог обрасца), биће одбијена као неприхватљива.

ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Образац понуде - образац бр. 1

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни - образац бр. 2.

- Образац изјаве о независној понуди -образац бр. 4

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (у случају подношења заједничке понуде) у складу са захтевима наведеним у делу „Упутство понуђачима како да сачине понуду“.

- Партија 1  : Уз понуду је потребно доставити:

- 	листу понуђене опреме са каталошким бројевима;

-	каталоге из којих се може видети да понуђена опрема по техничким карактеристикама одговара захтеваној опреми (могу бити на енглеском);

-          пoдaткe o лaбoрaтoриjи у кojoj ћe бити извршeнo eтaлoнирaњe мeрилa тeмпeрaтурe (дoкaз o aкрeдитaциjи и oбиму aкрeдитaциje кojи пoтврђуje дa je нaвeдeнa лaбoрaтoриja aкрeдитoвaнa зa eтaлoнирaњe типa сeнзoрa кojи су прeдмeт нaбaвкe).

- Партија 2  : Уз понуду је потребно доставити:

- 	листу понуђене опреме са каталошким бројевима;

-	каталоге из којих се може видети да понуђена опрема по техничким карактеристикама одговара захтеваној опреми (могу бити на енглеском).

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

- Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, који је почео са радом од 01.09.2013. године, а који води Агенција за привредне регистре, нису дужни  да доставе доказе под бројем 1 до 4 (члан 75. став. 1. тачка 1 до 4 ЗЈН). Понуђачи (чланови заједничке понуде, подизвођачи) су дужни да у понуди јасно наведу, у слободној форми, да се налазе у Регистру понуђача.

- Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3)

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

- Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 5. овог обрасца.

ПОДИЗВОЂАЧИ

- Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 5. овог обрасца.

ФОРМА ДОКАЗА

- Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношење одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих достављених доказа.

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Чланови комисије:

1. Далибор Филимоновић,члан                     ______________________

Богољуб Радојчић, заменик члана           ______________________

2. Маја Васиљевић, члан                               ______________________

Јово Мрав, заменик члана                        ______________________

3. Тања Стевановић, члан                            ______________________

Атина Недељковић, заменик члана         ______________________

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

6.Kонкурсна документација

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Обреновац, октобар 2014. год.

За понуду бр._____________ од______________2014. год.

(I део)

| Ред.број | Назив артикла | Количина | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА са ПДВ (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
| * | Термоелементи (са прирубницом): | / | / | / | / |
| 2. | Термоелемент (1 x NiCr-Ni) Ø 22 mm; L=1000 mm; 500 ºC | 4 |  |  |  |  |
| 3. | Термоелемент (1 x NiCr-Ni) Ø 22 mm; L=1400 mm; 500 ºC | 4 |  |  |  |  |
| 4. | Термоелемент (1 x NiCr-Ni) Ø 22 mm; L=1.000 mm; 1200 ºC | 4 |  |  |  |  |
| 5. | Термоелемент (1 x NiCr-Ni) Ø 22 mm; L=1.400 mm; 1200 ºC | 2 |  |  |  |  |
| * | Термоелементи (за помични прикључак): | / | / | / | / |
| 7. | Термоелемент (1 x Pt-100) Ø 14 mm; Ln=145 mm | 8 |  |  |  |  |
| 8. | Термоелемент (1 x Pt-100) Ø 14 mm; Ln=185 mm | 8 |  |  |  |  |
| 9. | Термоелемент (1 x Pt-100) Ø 11 mm; Ln=175 m | 4 |  |  |  |  |
| * | Мерни улошци (Pt 100): | / | / | / | / |
| 11. | Мерни уложак (1 x Pt-100) Ø 6 mm L=170 mm | 10 |  |  |  |  |
| 12. | Мерни уложак (1 x Pt-100) Ø 6 mm L=260 mm | 5 |  |  |  |  |
| 13. | Мерни уложак (1 x Pt-100) Ø 6 mm L=210 mm | 10 |  |  |  |  |
| 14. | Мерни уложак (1 x Pt-100) Ø 6 mm L=300 mm | 5 |  |  |  |  |
| 15. | Мерни уложак (1 x Pt-100) Ø 6 mm L=350 mm | 5 |  |  |  |  |
| 16. | Мерни уложак (1 x Pt-100) Ø 6 mm L=275 mm | 5 |  |  |  |  |
| 17. | Мерни уложак (1 x Pt-100) Ø 6 mm L=365 mm | 5 |  |  |  |  |
| 18. | Мерни уложак (1 x Pt-100) Ø 6 mm L=200 mm | 5 |  |  |  |  |
| 19. | Мерни уложак (1 x Pt-100) Ø 6 mm L=115 mm | 5 |  |  |  |  |
| * | Мантел (Pt 100): | / | / | / | / |
| 21. | Мантел (1 x Pt 100) Ø 4,5 mm L=10 m, са каблом L=5 m | 2 |  |  |  |  |
| * | Мерни улошци (NiCr-Ni): | / | / | / | / |
| 23. | Мерни уложак (1 x NiCr-Ni) Ø 6 mm L=315 mm | 5 |  |  |  |  |
| 24. | Мерни уложак (1 x NiCr-Ni) Ø 6 mm L=375 mm | 20 |  |  |  |  |
| 25. | Мерни уложак (1 x NiCr-Ni); Ø 8 mm L=1.025 mm | 10 |  |  |  |  |
| * | Делови за термоелементе: | / | / | / | / |
| 27. | Метална кабловска уводница Pg16-дуг навој (са заптивком и контра матицом | 150 |  |  |  |  |
| 28. | Прикључнa плочицa за мантел термоелемент | 50 |  |  |  |  |
| 29. | Помични прикључак G1/2" за термоелемент Ø10 mm | 4 |  |  |  |  |
| 30. | Помични прикључак G3/4" за термоелемент Ø14 mm | 16 |  |  |  |  |
| * | Мантел (NiCr-Ni): | / | / | / | / |
|  | Мерни уложак (1 x NiCr-Ni) BBC D 420382 R2 или одговарајући | 4 |  |  |  |  |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: |  |  |

(II део)

| Посебно исказани трошкови у % (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.), |
| --- |
| М - материјал и роба | % |
| - добра |  |
| - царина |  |
| - |  |
| Међузбир |  |
| У - услуга | % |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - монтажа и демонтажа |  |
| - остале услуге |  |
| - |  |
| - |  |
| 2 Међузбир |  |
| ( 1 + 2 ) = УКУПНO | 100 % |
| М.П | Потпис одговорног лица понуђача |

__________________________

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ  за сваки тражени артикал

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ  за сваки тражени артикал

- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове у процентима (%). Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

За понуду бр._____________ од______________2014. год.

(I део)

| Ред.број | Назив артикла | Количина | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА са ПДВ (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
| 1. | Fuse 230 V, 5AF (ITC 320/650 A) (Order №: 60B301 ) или одговарајући | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Fuse 63 mA T (ITC 320/650 A) (Order №: 105333 ) или одговарајући | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Fuse 500 mA T (ITC 320/650 A) (Order №: 123448 ) или одговарајући | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Heat protection shield (Order №: 104216 ) или одговарајући | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Cleaning brush 4 mm (package of 3 pcs.) (Order №: 122832 ) или одговарајући | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Cleaning brush 6 mm (package of 3 pcs.) (Order №: 60F174 ) или одговарајући | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Cleaning brush 8 mm (package of 3 pcs.) (Order №: 122822 ) или одговарајући | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Support rod set for sensors (2 gribs, 2 fixtures) (Order №: 125068 ) или одговарајући | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Edge port Converter with 4 pcs of RS232 ports (Order №: 125002 ) или одговарајући | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Set of test cables (Order №: 104203 ) или одговарајући | 1 |  |  |  |  |
| 11. | ASM 801 signal multi-scanner (Order №: ASM 801 BFC ) или одговарајући | 1 |  |  |  |  |
| 12. | Screw driver for ASM 801 или одговарајући | 2 |  |  |  |  |
| 13. | DTI-050 temperature indicator (Order №: DTI-050GX ) или одговарајући | 1 |  |  |  |  |
| 14. | STS-100 Pt-100 reference sensor (-150÷650°C), L=350 mm (Order №: STS100A350DH ) или одговарајући | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: |  |  |

(II део)

| Посебно исказани трошкови у % (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.), |
| --- |
| М - материјал и роба | % |
| - добра |  |
| - царина |  |
| - |  |
| Међузбир |  |
| У - услуга | % |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - монтажа и демонтажа |  |
| - остале услуге |  |
| - |  |
| - |  |
| 2 Међузбир |  |
| ( 1 + 2 ) = УКУПНO | 100 % |
| М.П | Потпис одговорног лица понуђача |

__________________________

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ  за сваки тражени артикал

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ  за сваки тражени артикал

- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове у процентима (%). Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

7. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА

ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Обреновац, новембар 2014. год.

У овом обрасцу Понуђач може да искаже укупан износ и структуру трошкова припреме понуде.

|  | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| УКУПНО |  |

Понуђач сноси трошкове израде понуде.

Уколико има неких трошкова израде понуде, потребно је да их понуђач унесе у табелу.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, наручилац је,сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум 					              Понуђач

М. П.

________________________

________________________________

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

8.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Обреновац, новембар 2014. год.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

_________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку јавне набавке добара - Опрема за мерење температуре (комп.каблови, термоелементи, чауре, вратне цеви, главе, прирубнице)  (ТЕНТ Б), број 5249 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.)

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН

Обреновац, новембар 2014. год.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

У поступку јавне набавке опреме за мерење температуре (комп.каблови, термоелементи, чауре, вратне цеви, главе, прирубнице)   (ТЕНТ Б), бр.5249, поштовао сам обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

# 10. МОДЕЛ УГОВОРА

Обреновац, новембар 2014. год.

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ

(РБ1-50%; РБ2-50%)

Закључен између:

1.ЈП ЕПС Београд - Привредно друштво «ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА» д.о.о.са седиштем у Обреновцу, Богољуба Урошевића Црног 44, матични број 07802161, ПИБ 101217456,  кога заступа директор  мр Чедомир Поноћко, дипл.инж. електротехнике (у даљем тексту: Купац),

с једне стране и

2.........................................................................................................................................

са седиштем у ............................................................................., матични број ................................ ПИБ ...................................................... кога заступа директор  .......................................................... (у даљем тексту: Продавац), с друге стране,

а на следећи начин:

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

да је Купац

- по НН бр. 5249 од 01.09.2014. године у складу са чланом 53 ЗЈН,и Одлуком о покретању поступка бр.  ________ од _______2014. године покренуо поступак набавке и на основу позива за подношење понуда спровео отворени поступак по члану 32 ЗЈН.

да је Продавац

- доставио понуду бр. _______ од ______2014. год.која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део;

- да понуда Продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини саставни део овог уговора;

- да је Купац у складу са чланом 108. ЗЈН на основу понуде Продавца и Одлуке о додели уговора бр. ___/___ од ___/___2014. године изабрао Продавца за испоруку добара наведених у члану 2.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет уговора је набавка опреме за мерење температуре (комп.каблови, термоелементи, чауре, вратне цеви, главе, прирубнице)   (ТЕНТ Б) - Oпрема за мерење температуре (Партија 1); Опрема за проверу тачности мерења температуре (Партија 2), у  складу са Техничком спецификацијом предмета набавке,  која се налази у прилогу овог уговора и чини његов саставни део, по понуди број ________________ од ______._______ 2014. Године.

ОБИМ  ИСПОРУКЕ

Члан 3.

Продавац се обавезује да изврши испоруку добара из чл. 2. овог уговора у обиму наведеном у прихваћеној понуди означеној у члану 1. Уговора.

Приликом испоруке добара, за партију 1, потребно је да цeлoкупнa уговорена кoличинa рoбe нaвeдeнa у нaлoгу зa нaбaвку будe испoручeнa у jeднoj испoруци. Потребно је доставити листу испoручeнe oпрeмe сa свим пoтрeбним тeхничким пoдaцимa и кaтaлoшким брojeвимa, у склaду сa пoнудoм; зa тeрмoeлeмeнтe из стaвки бр. 1, 2, 3 и 4 дoкaз o квaлитeту мaтeриjaлa спoљaшњe зaштитнe чaурe; пojeдинaчнo увeрeњe o eтaлoнирaњу зa свaки сeнзoр тeмпeрaтурe у jeднoj тaчки (дeфинисaнo у тeхничкoj спeцификaциjи); свaки сeнзoр тeмпeрaтурe пojeдинaчнo мoрa бити jaснo oбeлeжeн мaркицoм, кoja сaдржи oснoвнe тeхничкe пoдaткe (сeриjски брoj, тип сeнзoрa, дужину, прeчник...).

Приликом испоруке добара, за партију 2, потребно је доставити листу испoручeнe oпрeмe сa свим пoтрeбним тeхничким пoдaцимa и кaтaлoшким брojeвимa, у склaду сa пoнудoм и кaтaлoгe.

ЦЕНА

Члан 4.

Купац се обавезује да Продавцу на име цене за испоручена добра која су предмет овог уговора плати износ од:

За партију 1 и 2: __________________ динара

За партију 1: ___________________     динара

За партију 2:____________________    динара

Порез на додату вредност (20%) износи:

За партију 1 и 2: __________________ динара

За партију 1: ___________________     динара

За партију 2:____________________    динара

Укупна вредност уговора износи:

За партију 1 и 2: __________________ динара

За партију 1: ___________________     динара

За партију 2:____________________    динара

Уговорена цена је фиксна.

Уговорена цена подразумева паритет франко магацин ТЕНТ Б.

.

НАЧИН ФАКТУРИСАЊА

Члан 5.

Код испостављања рачуна Продавац се позива на број Уговора. Рачун у свему мора одговарати захтевима Закона о порезу на додату вредност датим у члану 42. Рачуни који нису испостављени у смислу овог члана неће бити оверени од стране Купца и биће враћени Продавцу на исправку у року од 3 дана од дана пријема.

НАЧИН  И РОК  ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Купац се обавезује да цену из чл. 4. овог уговора плати у року од 45 дана.

Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је дужник-Купац примио фактуру, односно други захтев за плаћање од повериоца-Продавца који је испунио своју уговорну обавезу.

Уколико није могуће утврдити дан пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату, рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана када је поверилац-Продавац испунио своју обавезу, као и уколико је дужник–Купац примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац-Продавац испунио своју уговорну обавезу.

У случају да постоји потреба прегледа предмета обавезе, ако је уговором или законом предвиђени одређен рок за такав преглед, а дужник-Купац је примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре истека тог рока, у складу са уговором, рок за преглед обавеза не може бити дужи од 30 дана од дана пријема робе, изузев уколико је у изузетно оправданим случајевима уговорен дужи рок. У овом случају рок измирења новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана истека рока за преглед предмета обавезе.

За кашњење у плаћању Продавац има право на законску затезну камату.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УГОВОРА

Члан 7.

Продавац се обавезује да предмет уговора са техничком документацијом описаном у  члану 3. овог уговора, испоручи у року од:

- Партија 1:  _________ дана од дана потписивања уговора.

- Партија 2:  _________ дана од дана потписивања уговора.

Место испоруке је магацин ТЕНТ Б.

Испорука добара из члана 1. и члана 2. овога уговора извршиће се на следећи начин:

- Партија 1:

а)  самостално.

б)  са следећим понуђачима ______________________________________

______________________________________________________________.

в)  са следећим подизвођачима ___________________________________

______________________________________________________________.

- Партија 2:

а)  самостално.

б)  са следећим понуђачима ______________________________________

______________________________________________________________.

в)  са следећим подизвођачима ___________________________________

______________________________________________________________.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 8.

Продавац се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета уговарања, без обзира да ли Купац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Продавац се обавезује да надокнади све трошкове које би Купац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета уговарања.

Квалитативни и квантитативни пријем се врши у складу са процедуром Купца.

ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Члан 9.

Продавац гарантује квалитет испоручених добара за период од ______ месеци од дана испоруке, који је прописан техничким нормативима и стандардима предвиђеним за сваки предмет набавке појединачно.

Гаранција важи под условима предвиђеним у прихваћеној понуди означеној у члану 1. уговора.

У случају рекламације на испорученим добрима, као и евентуалних недостатака након пријема добара (скривених недостатака) примењиваће се одредбе ЗОО који регилишу ту област.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА (ВАЖИ САМО ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ)

Члан 10.

Уколико уговор буде додељен Продавцу који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке, Продавац се обавезује да на име обезбеђења испуњења својих обавеза, пре прве испоруке а најкасније у року од 2 недеље од потписивања уговора, достави бланко сопствену меницу на износ од 15 % од уговорене вредности. Уз меницу је неопходно доставити менично овлашћење и фотокопију картона депонованих потписа. Достављене менице и овлашћења морају бити регистровани у регистру Народне банке Србије.

Продавац је сагласан да Купац реализује дату бланко сопствену меницу, у случају да не дође до извршења овог уговора кривицом Продавца

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 11.

Купац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Продавац  причини штету Купцу због неблаговременe испоруке добара из члана 3. Уговора, као и штету коју учини из других разлога везаних за реализацију предметне набавке.

У случају да Продавац не изврши своју обавезу ни у року од 7 (седам) дана од поруџбине Купца, Купац ће зарачунати уговорну казну у висини 5% вредности уговора, а да до тога није дошло кривицом Купца нити услед дејства више силе.  Уколико Продавац по позиву Купца не плати износ уговорене казне, Купац ће наплатити уговорну казну пиликом примопредаје испоручених добара међусобним пребијањем дуговања и потраживања.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 12.

У случају да и поред уговорне казне понашање Продавца буде такво да угрожава даље активности Купца за које је закључен уговор, Купац задржава право раскида уговора и наплате банкарске гаранције-менице која је дата за добро извршење посла.

Уговор се се раскинути, ако Продавац није у могућности да испоручи добра која су предмет овога уговора, као и ако из његовог понашања произилази да не би изршио испоруку добара који су предмет овог уговора ни у накнадном року.

У том случају Купац ће тражити надокнаду штете, сходно члану 11. став 1. овога уговора.

РЕШАВАЊЕ СПОРА

Члан 13.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација.

Уколико се спор не реши на начин из става 1 овог члана уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Београду.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Саставни део овог Уговора су:

- Понуда бр. ______ од __.__. 2014.године;

- Техничка спецификација;

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (у случају подношења заједничке понуде).

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

За све што овим уговором није предвиђено примениће се непосредно одговарајући законски прописи који ову област регулишу.

Члан 16.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка за своје потребе.

ЗА ПРОДАВЦА		                                     ЗА КУПЦА				Директор					    Директор

_________________________		_________________________			                                                          мр. Чедомир Поноћко

дипл.инж.електротехнике

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

# 11. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Обреновац, новембар 2014.год.

Техничка спецификација ЈН 5249

Tehnička specifikacija za nabavku termoelemenata:

Partija br.1 (Oprema za merenje temperature):

Termoelementi sa prirubnicom:

1. Termoelement (1 x NiCr-Ni) Ø 22 mm; L=1000 mm; 500 ºC           4 kom.

| Termoelement 1 x NiCr-Ni |  |
| --- | --- |
| Tip: K, mantel |  |
| Medijum koji se meri: dimni gas |  |
| KONSTRUKCIJA: |  |
| Tip glave: B - DIN 43729, Silumin |  |
| Tip spoljašnje zaštitne čaure: Ø 22x2 - DIN 43733 |  |
| Materijal spoljašnje zaštitne čaure: St35.8 ( W.Nr. 1.0305), emajlirana |  |
| Materijal unutrašnje zaštitne čaure: keramika tip 610 |  |
| Prirubnica: Ø 22 mm - DIN 43734 (pomična duž zaštitne cevi) |  |
| Materijal prirubnice: temper liv |  |
| Dužina termoelementa: L=1000 mm |  |
| Granična temperatura: 500 ºC |  |
| MERNI ULOŽAK: |  |
| Prečnik: d= 6 mm |  |
| Dužina: L= 1025 mm |  |
| Materijal omotača mantela: W.Nr. 1.4541 |  |
| Merni spoj: izolovan od omotača |  |
| Priključna pločica: tip B, izvodi punktovani za kontakte na pločici ( DIN 43 762, IEC 584-1) |  |
| Radna temperatura: 250 ºC |  |
| Maksimalna temperatura: 500 ºC |  |
| Uverenje o etaloniranju u jednoj tački: (150 ºC ) |  |
| Otporan na vibracije |  |

2. Termoelement (1 x NiCr-Ni) Ø 22 mm; L=1400 mm; 500 ºC         4 kom.

| Termoelement 1 x NiCr-Ni |  |
| --- | --- |
| Tip: K, mantel |  |
| Medijum koji se meri: dimni gas |  |
| KONSTRUKCIJA: |  |
| Tip glave: B - DIN 43729, Silumin |  |
| Tip spoljašnje zaštitne čaure: Ø 22x2 - DIN 43733 |  |
| Materijal spoljašnje zaštitne čaure: St35.8 ( W.Nr. 1.0305), emajlirana |  |
| Materijal unutrašnje zaštitne čaure: keramika tip 610 |  |
| Prirubnica: Ø 22 mm - DIN 43734 (pomična duž zaštitne cevi) |  |
| Materijal prirubnice: temper liv |  |
| Dužina termoelementa: L=1400 mm |  |
| Granična temperatura: 500 ºC |  |
| MERNI ULOŽAK: |  |
| Prečnik: d= 6 mm |  |
| Dužina: L= 1425 mm |  |
| Materijal omotača mantela: W.Nr. 1.4541 |  |
| Merni spoj: izolovan od omotača |  |
| Priključna pločica: tip B, izvodi punktovani za kontakte na pločici ( DIN 43 762, IEC 584-1) |  |
| Radna temperatura: 250 ºC |  |
| Maksimalna temperatura: 500 ºC |  |
| Uverenje o etaloniranju u jednoj tački: (150 ºC ) |  |
| Otporan na vibracije |  |

3. Termoelement (1 x NiCr-Ni) Ø 22 mm; L=1.000 mm; 1200 ºC      4 kom.

| Termoelement 1 x NiCr-Ni |  |
| --- | --- |
| Tip: K, mantel |  |
| Medijum koji se meri: dimni gas u ložištu |  |
| KONSTRUKCIJA: |  |
| Tip glave: B - DIN 43729, Silumin |  |
| Tip spoljašnje zaštitne čaure: Ø 22x2 - DIN 43733 |  |
| Materijal spoljašnje zaštitne čaure: x15CrNiSi 2520 ( W.Nr. 1.4841) |  |
| Materijal unutrašnje zaštitne čaure: keramika tip 610 |  |
| Prirubnica: Ø 22 mm - DIN 43734 (pomična duž zaštitne cevi) |  |
| Materijal prirubnice: temper liv |  |
| Dužina termoelementa: L=1000 mm |  |
| Granična temperatura: 1200 ºC |  |
| MERNI ULOŽAK: |  |
| Prečnik: d= 6 mm |  |
| Dužina: L= 1025 mm |  |
| Materijal omotača mantela: W.Nr. 1.4541 |  |
| Merni spoj: izolovan od omotača |  |
| Priključna pločica: tip B, izvodi punktovani za kontakte na pločici ( DIN 43 762, IEC 584-1) |  |
| Radna temperatura: 1000 ºC |  |
| Maksimalna temperatura: 1200 ºC |  |
| Uverenje o etaloniranju u jednoj tački: (900 ºC ) |  |
| Otporan na vibracije |  |

4. Termoelement (1 x NiCr-Ni) Ø 22 mm; L=1.400 mm; 1200 ºC        2 kom.

| Termoelement 1 x NiCr-Ni |  |
| --- | --- |
| Tip: K, mantel |  |
| Medijum koji se meri: dimni gas u ložištu |  |
| KONSTRUKCIJA: |  |
| Tip glave: B - DIN 43729, Silumin |  |
| Tip spoljašnje zaštitne čaure: Ø 22x2 - DIN 43733 |  |
| Materijal spoljašnje zaštitne čaure: x15CrNiSi 2520 ( W.Nr. 1.4841) |  |
| Materijal unutrašnje zaštitne čaure: keramika tip 610 |  |
| Prirubnica: Ø 22 mm - DIN 43734 (pomična duž zaštitne cevi) |  |
| Materijal prirubnice: temper liv |  |
| Dužina termoelementa: L=1400 mm |  |
| Granična temperatura: 1200 ºC |  |
| MERNI ULOŽAK: |  |
| Prečnik: d= 6 mm |  |
| Dužina: L= 1425 mm |  |
| Materijal omotača mantela: W.Nr. 1.4541 |  |
| Merni spoj: izolovan od omotača |  |
| Priključna pločica: tip B, izvodi punktovani za kontakte na pločici ( DIN 43 762, IEC 584-1) |  |
| Radna temperatura: 1000 ºC |  |
| Maksimalna temperatura: 1200 ºC |  |
| Uverenje o etaloniranju u jednoj tački: (900 ºC ) |  |
| Otporan na vibracije |  |

Termoelementi sa pomičnim priključkom:

5. Termoelement (1 x Pt-100) Ø 14 mm; Ln=145 mm                         8 kom.

| Termoelement 1 x Pt-100 |  |
| --- | --- |
| Tip: B, mantel |  |
| Sistem veze: trožičan |  |
| KONSTRUKCIJA: |  |
| Tip glave: B - DIN 43729, Silumin |  |
| Tip zaštitne čaure: Ø 14 |  |
| Materijal zaštitne čaure: x5CrNi 18/9 ( W.Nr. 1.4301) |  |
| Procesni priključak: pomični priključak R3/4" za Ø14 |  |
| Dužina termoelementa: Ln=145 mm |  |
| Granična temperatura: 400 ºC |  |
| MERNI ULOŽAK: |  |
| Prečnik: d= 6 mm |  |
| Dužina: L= 170 mm |  |
| Materijal omotača mantela: W.Nr. 1.4541 |  |
| Merni spoj: izolovan od omotača |  |
| Priključna pločica: tip B, izvodi punktovani za kontakte na pločici ( DIN 43 762, IEC 584-1) |  |
| Radna temperatura: do 200 ºC |  |
| Maksimalna temperatura: 400 ºC |  |
| Uverenje o etaloniranju u jednoj tački: (100 ºC ) |  |
| Otporan na vibracije |  |

6. Termoelement (1 x Pt-100) Ø 14 mm; Ln=185 mm                         8 kom.

| Termoelement 1 x Pt-100 |  |
| --- | --- |
| Tip: B, mantel |  |
| Sistem veze: trožičan |  |
| KONSTRUKCIJA: |  |
| Tip glave: B - DIN 43729, Silumin |  |
| Tip zaštitne čaure: Ø 14 |  |
| Materijal zaštitne čaure: x5CrNi 18/9 ( W.Nr. 1.4301) |  |
| Procesni priključak: pomični priključak R3/4" za Ø14 |  |
| Dužina termoelementa: Ln=185 mm |  |
| Granična temperatura: 400 ºC |  |
| MERNI ULOŽAK: |  |
| Prečnik: d= 6 mm |  |
| Dužina: L= 210 mm |  |
| Materijal omotača mantela: W.Nr. 1.4541 |  |
| Merni spoj: izolovan od omotača |  |
| Priključna pločica: tip B, izvodi punktovani za kontakte na pločici ( DIN 43 762, IEC 584-1) |  |
| Radna temperatura: do 200 ºC |  |
| Maksimalna temperatura: 400 ºC |  |
| Uverenje o etaloniranju u jednoj tački: (100 ºC ) |  |
| Otporan na vibracije |  |

7. Termoelement (1 x Pt-100) Ø 11 mm; Ln=175 mm                         4 kom.

| Termoelement 1 x Pt-100 |  |
| --- | --- |
| Tip: B, mantel |  |
| Sistem veze: trožičan |  |
| KONSTRUKCIJA: |  |
| Tip glave: B - DIN 43729, Silumin |  |
| Tip zaštitne čaure: Ø 11 |  |
| Materijal zaštitne čaure: x5CrNi 18/9 ( W.Nr. 1.4301) |  |
| Procesni priključak: pomični priključak R1/2" za Ø11 |  |
| Dužina termoelementa: Ln=175 mm |  |
| Granična temperatura: 400 ºC |  |
| MERNI ULOŽAK: |  |
| Prečnik: d= 6 mm |  |
| Dužina: L= 200 mm |  |
| Materijal omotača mantela: W.Nr. 1.4541 |  |
| Merni spoj: izolovan od omotača |  |
| Priključna pločica: tip B, izvodi punktovani za kontakte na pločici ( DIN 43 762, IEC 584-1) |  |
| Radna temperatura: do 200 ºC |  |
| Maksimalna temperatura: 400 ºC |  |
| Uverenje o etaloniranju u jednoj tački: (100 ºC ) |  |
| Otporan na vibracije |  |

Merni ulošci Pt-100:

8. Merni uložak (1 x Pt-100) Ø 6 mm   L=170 mm                             10 kom.

| Merni uložak 1 x Pt-100 |  |
| --- | --- |
| Tip: B, mantel |  |
| Sistem veze: trožičan |  |
| KONSTRUKCIJA: |  |
| Tip glave: B - DIN 43729, SS |  |
| Tip zaštitne čaure: DIN 43763 D4 |  |
| Materijal zaštitne čaure: 13CrMo44 ( W.Nr. 1.7335) |  |
| Granična temperatura: 400 ºC |  |
| MERNI ULOŽAK: |  |
| Prečnik: d= 6 mm |  |
| Dužina: L= 170 mm |  |
| Materijal omotača mantela: 1.4541 |  |
| Merni spoj: izolovan od omotača |  |
| Priključna pločica: tip B, izvodi punktovani za kontakte na pločici ( DIN 43 762, IEC 751) |  |
| Radna temperatura: do 200 ºC |  |
| Maksimalna temperatura: 400 ºC |  |
| Uverenje o etaloniranju u jednoj tački: (100 ºC ) |  |
| Otporan na vibracije |  |

9. Merni uložak (1 x Pt-100) Ø 6 mm   L=260 mm                              5 kom.

| Merni uložak 1 x Pt-100 |  |
| --- | --- |
| Tip: B, mantel |  |
| Sistem veze: trožičan |  |
| KONSTRUKCIJA: |  |
| Tip glave: B - DIN 43729, SS |  |
| Tip zaštitne čaure: DIN 43763 D4 |  |
| Materijal zaštitne čaure: 13CrMo44 ( W.Nr. 1.7335) |  |
| Granična temperatura: 400 ºC |  |
| MERNI ULOŽAK: |  |
| Prečnik: d= 6 mm |  |
| Dužina: L= 260 mm |  |
| Materijal omotača mantela: 1.4541 |  |
| Merni spoj: izolovan od omotača |  |
| Priključna pločica: tip B, izvodi punktovani za kontakte na pločici ( DIN 43 762, IEC 751) |  |
| Radna temperatura: do 200 ºC |  |
| Maksimalna temperatura: 400 ºC |  |
| Uverenje o etaloniranju u jednoj tački: (100 ºC ) |  |
| Otporan na vibracije |  |

10. Merni uložak (1 x Pt-100) Ø 6 mm   L=210 mm                           10 kom.

| Merni uložak 1 x Pt-100 |  |
| --- | --- |
| Tip: B, mantel |  |
| Sistem veze: trožičan |  |
| KONSTRUKCIJA: |  |
| Tip glave: B - DIN 43729, SS |  |
| Tip zaštitne čaure: DIN 43763 D4 |  |
| Materijal zaštitne čaure: 13CrMo44 ( W.Nr. 1.7335) |  |
| Granična temperatura: 400 ºC |  |
| MERNI ULOŽAK: |  |
| Prečnik: d= 6 mm |  |
| Dužina: L= 210 mm |  |
| Materijal omotača mantela: 1.4541 |  |
| Merni spoj: izolovan od omotača |  |
| Priključna pločica: tip B, izvodi punktovani za kontakte na pločici ( DIN 43 762, IEC 751) |  |
| Radna temperatura: do 200 ºC |  |
| Maksimalna temperatura: 400 ºC |  |
| Uverenje o etaloniranju u jednoj tački: (100 ºC ) |  |
| Otporan na vibracije |  |

11. Merni uložak (1 x Pt-100) Ø 6 mm   L=300 mm                             5 kom.

| Merni uložak 1 x Pt-100 |  |
| --- | --- |
| Tip: B, mantel |  |
| Sistem veze: trožičan |  |
| KONSTRUKCIJA: |  |
| Tip glave: B - DIN 43729, SS |  |
| Tip zaštitne čaure: DIN 43763 D4 |  |
| Materijal zaštitne čaure: 13CrMo44 ( W.Nr. 1.7335) |  |
| Granična temperatura: 400 ºC |  |
| MERNI ULOŽAK: |  |
| Prečnik: d= 6 mm |  |
| Dužina: L= 300 mm |  |
| Materijal omotača mantela: 1.4541 |  |
| Merni spoj: izolovan od omotača |  |
| Priključna pločica: tip B, izvodi punktovani za kontakte na pločici ( DIN 43 762, IEC 751) |  |
| Radna temperatura: do 200 ºC |  |
| Maksimalna temperatura: 400 ºC |  |
| Uverenje o etaloniranju u jednoj tački: (100 ºC ) |  |
| Otporan na vibracije |  |

12. Merni uložak (1 x Pt-100) Ø 6 mm   L=350 mm                            5 kom.

| Merni uložak 1 x Pt-100 |  |
| --- | --- |
| Tip: B, mantel |  |
| Sistem veze: trožičan |  |
| KONSTRUKCIJA: |  |
| Tip glave: B - DIN 43729, SS |  |
| Tip zaštitne čaure: DIN 43763 D4 |  |
| Materijal zaštitne čaure: 13CrMo44 ( W.Nr. 1.7335) |  |
| Granična temperatura: 400 ºC |  |
| MERNI ULOŽAK: |  |
| Prečnik: d= 6 mm |  |
| Dužina: L= 350 mm |  |
| Materijal omotača mantela: 1.4541 |  |
| Merni spoj: izolovan od omotača |  |
| Priključna pločica: tip B, izvodi punktovani za kontakte na pločici ( DIN 43 762, IEC 751) |  |
| Radna temperatura: do 200 ºC |  |
| Maksimalna temperatura: 400 ºC |  |
| Uverenje o etaloniranju u jednoj tački: (100 ºC ) |  |
| Otporan na vibracije |  |

13. Merni uložak (1 x Pt-100) Ø 6 mm   L=275 mm                             5 kom.

| Merni uložak 1 x Pt-100 |  |
| --- | --- |
| Tip: B, mantel |  |
| Sistem veze: trožičan |  |
| KONSTRUKCIJA: |  |
| Tip glave: B - DIN 43729, SS |  |
| Tip zaštitne čaure: DIN 43763 D4 |  |
| Materijal zaštitne čaure: 13CrMo44 ( W.Nr. 1.7335) |  |
| Granična temperatura: 400 ºC |  |
| MERNI ULOŽAK: |  |
| Prečnik: d= 6 mm |  |
| Dužina: L= 275 mm |  |
| Materijal omotača mantela: 1.4541 |  |
| Merni spoj: izolovan od omotača |  |
| Priključna pločica: tip B, izvodi punktovani za kontakte na pločici ( DIN 43 762, IEC 751) |  |
| Radna temperatura: do 200 ºC |  |
| Maksimalna temperatura: 400 ºC |  |
| Uverenje o etaloniranju u jednoj tački: (100 ºC ) |  |
| Otporan na vibracije |  |

14. Merni uložak (1 x Pt-100) Ø 6 mm   L=365 mm                              5 kom.

| Merni uložak 1 x Pt-100 |  |
| --- | --- |
| Tip: B, mantel |  |
| Sistem veze: trožičan |  |
| KONSTRUKCIJA: |  |
| Tip glave: B - DIN 43729, SS |  |
| Tip zaštitne čaure: DIN 43763 D4 |  |
| Materijal zaštitne čaure: 13CrMo44 ( W.Nr. 1.7335) |  |
| Granična temperatura: 400 ºC |  |
| MERNI ULOŽAK: |  |
| Prečnik: d= 6 mm |  |
| Dužina: L= 365 mm |  |
| Materijal omotača mantela: 1.4541 |  |
| Merni spoj: izolovan od omotača |  |
| Priključna pločica: tip B, izvodi punktovani za kontakte na pločici ( DIN 43 762, IEC 751) |  |
| Radna temperatura: do 200 ºC |  |
| Maksimalna temperatura: 400 ºC |  |
| Uverenje o etaloniranju u jednoj tački: (100 ºC ) |  |
| Otporan na vibracije |  |

15. Merni uložak (1 x Pt-100) Ø 6 mm   L=200 mm                            5 kom.

| Merni uložak 1 x Pt-100 |  |
| --- | --- |
| Tip: B, mantel |  |
| Sistem veze: trožičan |  |
| KONSTRUKCIJA: |  |
| Tip glave: B - DIN 43729, SS |  |
| Tip zaštitne čaure: DIN 43763 D4 |  |
| Materijal zaštitne čaure: 13CrMo44 ( W.Nr. 1.7335) |  |
| Granična temperatura: 400 ºC |  |
| MERNI ULOŽAK: |  |
| Prečnik: d= 6 mm |  |
| Dužina: L= 200 mm |  |
| Materijal omotača mantela: 1.4541 |  |
| Merni spoj: izolovan od omotača |  |
| Priključna pločica: tip B, izvodi punktovani za kontakte na pločici ( DIN 43 762, IEC 751) |  |
| Radna temperatura: do 200 ºC |  |
| Maksimalna temperatura: 400 ºC |  |
| Uverenje o etaloniranju u jednoj tački: (100 ºC ) |  |
| Otporan na vibracije |  |

16. Merni uložak (1 x Pt-100) Ø 6 mm   L=115 mm                             5 kom.

| Merni uložak 1 x Pt-100 |  |
| --- | --- |
| Tip: B, mantel |  |
| Sistem veze: trožičan |  |
| KONSTRUKCIJA: |  |
| Tip glave: B - DIN 43729, SS |  |
| Tip zaštitne čaure: DIN 43763 D4 |  |
| Materijal zaštitne čaure: 13CrMo44 ( W.Nr. 1.7335) |  |
| Granična temperatura: 400 ºC |  |
| MERNI ULOŽAK: |  |
| Prečnik: d= 6 mm |  |
| Dužina: L= 115 mm |  |
| Materijal omotača mantela: 1.4541 |  |
| Merni spoj: izolovan od omotača |  |
| Priključna pločica: tip B, izvodi punktovani za kontakte na pločici ( DIN 43 762, IEC 751) |  |
| Radna temperatura: do 200 ºC |  |
| Maksimalna temperatura: 400 ºC |  |
| Uverenje o etaloniranju u jednoj tački: (100 ºC ) |  |
| Otporan na vibracije |  |

Mantel  Pt-100:

17. Mantel (1 x Pt 100) Ø 4,5 mm L=10 m, sa kablom L=5 m            2 kom.

Merni uložak, 1 x Pt-100 sa kablom

Tip: B, mantel

Sistem veze: trožičan

Prečnik: 4,5 mm

Ukupna dužina: 15 m

Dužina mantel dela: 10 m

Materijal omotača mantela: 1.4541

Merni spoj: izolovan od omotača

Bez priključne pločice

Dužina kablovskog dela: 5 m

Kablovski deo:

- svaki provodnik izolovan silikonom;

- sve opleteno žicom, pa izolovano silikonom;

- maksimalna temperatura 180 ºC

Radna temperatura: 10 ÷ 30 ºC

Maksimalna temperatura: 50 ºC

Uverenje o etaloniranju u jednoj tački: (25 ºC )

Otporan na vibracije

Merni ulošci  NiCr-Ni:

18. Merni uložak (1 x NiCr-Ni) Ø 6 mm   L=315 mm                            5 kom.

| Merni uložak 1 x NiCr-Ni |  |
| --- | --- |
| Tip: K, mantel |  |
| KONSTRUKCIJA: |  |
| Tip glave: B - DIN 43729, SS |  |
| Tip zaštitne čaure: DIN 43763 D4 |  |
| Materijal zaštitne čaure: 13CrMo44 ( W.Nr. 1.7335) |  |
| Granična temperatura: 600 ºC |  |
| MERNI ULOŽAK: |  |
| Prečnik: d= 6 mm |  |
| Dužina: L= 315 mm |  |
| Materijal omotača mantela: W.Nr. 1.4541 |  |
| Merni spoj: izolovan od omotača |  |
| Priključna pločica: tip B, izvodi punktovani za kontakte na pločici ( DIN 43 762, IEC 584-1) |  |
| Radna temperatura: 540 ºC |  |
| Maksimalna temperatura: 600 ºC |  |
| Uverenje o etaloniranju u jednoj tački: (540 ºC ) |  |
| Otporan na vibracije |  |

19. Merni uložak (1 x NiCr-Ni) Ø 6 mm   L=375 mm                     20 kom.

| Merni uložak 1 x NiCr-Ni |  |
| --- | --- |
| Tip: K, mantel |  |
| KONSTRUKCIJA: |  |
| Tip glave: B - DIN 43729, SS |  |
| Tip zaštitne čaure: DIN 43763 D4 |  |
| Materijal zaštitne čaure: 13CrMo44 ( W.Nr. 1.7335) |  |
| Granična temperatura: 600 ºC |  |
| MERNI ULOŽAK: |  |
| Prečnik: d= 6 mm |  |
| Dužina: L= 375 mm |  |
| Materijal omotača mantela: W.Nr. 1.4541 |  |
| Merni spoj: izolovan od omotača |  |
| Priključna pločica: tip B, izvodi punktovani za kontakte na pločici ( DIN 43 762, IEC 584-1) |  |
| Radna temperatura: 540 ºC |  |
| Maksimalna temperatura: 600 ºC |  |
| Uverenje o etaloniranju u jednoj tački: (540 ºC ) |  |
| Otporan na vibracije |  |

20. Merni uložak (1 x NiCr-Ni) Ø 6 mm   L=1025 mm                         10 kom.

| Merni uložak 1 x NiCr-Ni |  |
| --- | --- |
| Tip: K, mantel |  |
| KONSTRUKCIJA: |  |
| Tip glave: B - DIN 43729, SS |  |
| Tip zaštitne čaure: DIN 43763 D4 |  |
| Materijal zaštitne čaure: 13CrMo44 ( W.Nr. 1.7335) |  |
| Granična temperatura: 600 ºC |  |
| MERNI ULOŽAK: |  |
| Prečnik: d= 8 mm |  |
| Dužina: L= 1025 mm |  |
| Materijal omotača mantela: W.Nr. 1.4541 |  |
| Merni spoj: izolovan od omotača |  |
| Priključna pločica: tip B, izvodi punktovani za kontakte na pločici ( DIN 43 762, IEC 584-1) |  |
| Radna temperatura: 180 ºC |  |
| Maksimalna temperatura: 600 ºC |  |
| Uverenje o etaloniranju u jednoj tački: (180 ºC ) |  |
| Otporan na vibracije |  |

Delovi za termoelemente:

21. Metalna kablovska uvodnica Pg16-dug navoj (sa zaptivkom i kontra maticom)                                                                                       150 kom.

Kablovski uvodnik Pg 16

KONSTRUKCIJA:

Oblik: dug navoj

Materijal: niklovan metal

Stepen zaštite: IP68

Komplet sa gumenom zaptivkom i kontra maticom

Maksimalna temperatura: 100 ºC

22. Priklјučna pločica za mantel termoelement	                            50 kom.

Priključna pločica za mantel

Tip glave: B

Pritezanje kontakata: pod šraf

Materijal pločice: keramika

Broj kontakta: 4

23. Pomični priklјučak G1/2" za termoelement Ø11 mm                  4 kom.

| Pomični procesni priključak za termoelement |  |
| --- | --- |
| Otvor Ø11 mm |  |
| Navoj: R1/2" |  |
| Materijal priključka: W.Nr. 1.4301 |  |

24. Pomični priklјučak G3/4" za termoelement Ø14 mm               16 kom.

| Pomični procesni priključak za termoelement |  |
| --- | --- |
| Otvor Ø14 mm |  |
| Navoj: R3/4" |  |
| Materijal priključka: W.Nr. 1.4301 |  |

Mantel  NiCr-Ni:

25. Merni uložak (1 x NiCr-Ni) BBC D 420382 R2 (ili odgovarajući)  4 kom.

Merni uložak, 1 x NiCr-Ni

Tip: K, mantel

BBC D 420 382 R2 ( ili odgovarajući ekvivalent )

Prečnik: d= 4,5 mm

Dužina: L= 2500 mm

Materijal omotača mantela: 1.4541

Merni spoj: izolovan od omotača

Sa priključnom pločicom

Radna temperatura: 540 ºC

Maksimalna temperatura: 600 ºC

Otporan na vibracije

Partija br.2 (Oprema za proveru tačnosti merenja temperature):

1. Fuse 230 V, 5AF (ITC 320/650 A) (Order №: 60B301 ) ili odgovarajući

2 kom.

- rezervni deo za suvu temperaturnu kadu Jofra-ITC 650A.

2. Fuse 63 mA T (ITC 320/650 A) (Order №: 105333 ) ili odgovarajući

2 kom.

- rezervni deo za suvu temperaturnu kadu Jofra-ITC 650A.

3. Fuse 500 mA T (ITC 320/650 A) (Order №: 123448 ) ili odgovarajući

2 kom.

- rezervni deo za suvu temperaturnu kadu Jofra-ITC 650A.

4. Heat protection shield (Order №: 104216 ) ili odgovarajući

1 kom.

- rezervni deo za suvu temperaturnu kadu Jofra-ITC 650A.

5. Cleaning brush 4 mm (package of 3 pcs.) (Order №: 122832 ) ili odgovarajući                                                                                         1 kom.

- rezervni deo za suvu temperaturnu kadu Jofra-ITC 650A.

6. Cleaning brush 6 mm (package of 3 pcs.) (Order №: 60F174 ) ili odgovarajući                                                                                             1 kom.

- rezervni deo za suvu temperaturnu kadu Jofra-ITC 650A.

7. Cleaning brush 8 mm (package of 3 pcs.) (Order №: 122822 ) ili odgovarajući                                                                                     1 kom.

- rezervni deo za suvu temperaturnu kadu Jofra-ITC 650A.

8. Support rod set for sensors (2 gribs, 2 fixtures) (Order №: 125068 )                                      ili odgovarajući                                                                                      1 kom.

- rezervni deo za suvu temperaturnu kadu Jofra-ITC 650A.

9. Edge port Converter with 4 pcs of RS232 ports (Order №: 125002 ) ili odgovarajući                                                                                        1 kom.

- oprema kompatibilna sa temperaturnom kadom Jofra-ITC 650A i kalibracionim softverom JofraCal.

10. Set of test cables (Order №: 104203 )  ili odgovarajući                1 kom.

- rezervni deo za suvu temperaturnu kadu Jofra-ITC 650A.

11. ASM 801 signal multi-scanner (Order №: ASM 801 BFC ) ili odgovarajući                                                                                                                                                                                                                     1 kom.

- oprema kompatibilna sa temperaturnom kadom Jofra-ITC 650A i kalibracionim softverom JofraCal.

12. Screw driver for ASM 801 ili odgovarajući                                  2 kom.

- alat za ASM 801 signal multi-scanner.

13. DTI-050 temperature indicator (Order №: DTI-050GX ) ili odgovarajući

1 kom.

- oprema kompatibilna sa temperaturnom kadom Jofra-ITC 650A i kalibracionim softverom JofraCal.

14. STS-100 Pt-100 reference sensor (-150÷650°C), L=350 mm  (Order №: STS100A350DH ) ili odgovarajući                                                          1 kom.

- oprema kompatibilna sa temperaturnom kadom Jofra-ITC 650A i kalibracionim softverom JofraCal.

Oбaвeзe пoнуђaчa

Пaртиja бр.1:

Приликoм дaвaњa пoнудe пoтрeбнo je дoстaвити слeдeћe:

- листу пoнуђeнe oпрeмe сa кaтaлoшким брojeвимa;

- кaтaлoгe из кojих сe мoжe видeти дa пoнуђeнa oпрeмa oдгoвaрa зaхтeвaним тeхничким кaрaктeристикaмa (мoгу бити нa eнглeскoм);

- пoдaткe o лaбoрaтoриjи у кojoj ћe бити извршeнo eтaлoнирaњe мeрилa тeмпeрaтурe (дoкaз o aкрeдитaциjи и oбиму aкрeдитaциje кojи пoтврђуje дa je нaвeдeнa лaбoрaтoриja aкрeдитoвaнa зa eтaлoнирaњe типa сeнзoрa кojи су прeдмeт нaбaвкe);

Нeкoмплeтнe пoнудe (нeиспуњeни нaвeдeни услoви приликoм дoстaвљaњa пoнудe), нeћe сe рaзмaтрaти.

Приликoм испoрукe пoтрeбнo je дoстaвити слeдeћe:

- цeлoкупнa кoличинa рoбe нaвeдeнa у нaлoгу зa нaбaвку трeбa дa будe испoручeнa у jeднoj испoруци;

- листу испoручeнe oпрeмe сa свим пoтрeбним тeхничким пoдaцимa и кaтaлoшким брojeвимa, у склaду сa пoнудoм;

- дoстaвити зa тeрмoeлeмeнтe из стaвки бр. 1, 2, 3 и 4 дoкaз o квaлитeту мaтeриjaлa спoљaшњe зaштитнe чaурe;

- пojeдинaчнo увeрeњe o eтaлoнирaњу зa свaки сeнзoр тeмпeрaтурe у jeднoj тaчки (дeфинисaнo у тeхничкoj спeцификaциjи);

- свaки сeнзoр тeмпeрaтурe пojeдинaчнo мoрa бити jaснo oбeлeжeн мaркицoм, кoja сaдржи oснoвнe тeхничкe пoдaткe (сeриjски брoj, тип сeнзoрa, дужину, прeчник...).

Пaртиja бр.2:

Приликoм пoнудe пoтрeбнo je дoстaвити слeдeћe:

- листу пoнуђeнe oпрeмe сa кaтaлoшким брojeвимa;

- кaтaлoгe из кojих сe мoжe видeти дa пoнуђeнa oпрeмa пo тeхничким кaрaктeристикaмa oдгoвaрa зaхтeвaнoj oпрeми (мoгу бити нa eнглeскoм) .

Приликoм испoрукe пoтрeбнo je дoстaвити слeдeћe:

- листу испoручeнe oпрeмe сa свим пoтрeбним тeхничким пoдaцимa и кaтaлoшким брojeвимa, у склaду сa пoнудoм;

- кaтaлoгe.

# Text boxes

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2. 	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ОБРАЗАЦ БР. 1.

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

6.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ -ПАРТИЈА 1

ОБРАЗАЦ БР. 2.

ОБРАЗАЦ БР. 3.

7.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ БР. 4.

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ БР. 5.

ОБАЗАЦ БР. 5.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ

ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

10.  МОДЕЛ УГОВОРА