СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку радова - „Радови на реконструкцији осветљења истоварних канала у станичном подручју железничке станице у ТЕ Колубара Велики Црљени – према Главном пројекту, свеска Е13012“, број ЈН 0002762/14/1

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. и став 5. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам измену конкурсне документације и  одговор на постављено питање везано за припремање понуде  за јавну набавку број 0002762/14/1, а која се односи на набавку радова - „Радови на реконструкцији осветљења истоварних канала у станичном подручју железничке станице у ТЕ Колубара Велики Црљени – према Главном пројекту, свеска Е13012“:

Питање:

У обрасцу структура понуђене цене, одељак 6., страна 35/68 конкурсне документације, наведена је количина за позицију 2.9 од 250 m, а у табели на страни 65/68, у одељку 13. Техничке спецификације са предмером радова, за позицију 2.9 наведена је количина од 200 m.

Која је количина исправна за ову позицију, пошто мора бити иста у оба обрасца?

Измена конкурсне документације и одговор на постављено питање:

У обрасцу структура понуђене цене, одељак 6., страна 35/68 конкурсне документације, исправна је наведена количина за позицију 2.9 од 250 m.

Мења се конкурсна документација на страни 65/68, у одељку 13. Техничке спецификације са предмером радова, тако што у табели за позицију 2.9, уместо наведене,  треба да стоји количина од 250  m.

Нови рок за подношење понуда по предметној јавној набавци истиче у 09:00 часова дана 02.02.2015.године.

Адреса за подношење понуда је: Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о., Богољуба Урошевића Црног 44, 11 500 Обреновац или лично, у писарници Наручиоца на наведеној адреси.

Отварање понуда биће одржано дана 02.02.2015. године, са почетком у 09:30 часова у просторијама ПКА, на адреси Привредног друштва „Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о. Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44.

Овим путем Вас обавештавамо да се наведена измена сматра саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

У Обреновцу,

26.01.2015.године