| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одговори на питања у поступку јавне набавке добара бр.  5248 – Индикатори локалних мерења притиска и температуре (ТЕНТ Б)

На основу члана 63. став 3. ЗЈН РС (Службени гласник 124/12) објављујемо   одговоре на постављена питања у вези са припремањем понуда за јавну набавку број 5248, а која се односи на набавку добара - Индикатори локалних мерења притиска и температуре (ТЕНТ Б)

Питање:

У конкурсној документацији на страни 21. у табели под ред.бр. 5. пише:

'' 5. Bimetalni termometar WIKA 0 - 400 °C; Ø6 x 290; G 1/2 или одговарајући ''

док на страни 41. у '' Спецификација термометра за набавку по НЗН 5248 пише:

'' 5. - // - 0 - 400 ° C - // - Ø6 x 240 12 kom. ''

1.  Која од наведених дужнина сонде је тачна?

Одговор:

1. Тачна дужина сонде је она наведена у конкурсној документацији, тј. 290 mm.

ОВА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ.

Обреновац, 14.01.2015. године