| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

# СВИМ  ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: Одговор на питање по  JН 100267/2014

Поштовани,

На основу члана 63. ставови 2. и 3. ЗЈН (Сл. гласник РС 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања по ЈН бр. 100267/2014.

Питања:

1.Монтира ли се пумпа на постојећу приколицу, или се испоручује комплетан пумпни агрегат?

2. Да ли постоји могућност да се добије име произвођача предметне пумпе - Тип пумпе, и евентуално цртеж пумпе?

Одговори: Из техничке спецификације страна 44/44 види се да је предмет набавке „Мобилна центрифугална пумпа за воду са погоном на дизел мотор.

КОМИСИЈА  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  Бр: 100267/2014