SVIM PONUĐAČIMA

Predmet: Pitanja i odgovori br.1 za javnu nabavku broj JN 100359/2014 - Nabavka uronjene muljne pumpe

Na osnovu člana 63. stav 2) ZJN RS (Službeni glasnik 124/12) dostavljamo Vam odgovore na postavljena pitanja za JN 100359/2014 - Nabavka uronjene muljne pumpe

Питање:

Da li je obavezan potis pumpe od 3’’ I da li se dozvoljava i od 4’’?

Kolika su dozvoljena odstupanja snage motora, u zahtevu se traži 4kW i da li bi se dozvolila i snaga od 3,7kW ako bi se Q-h dijagrami zadovoljili u potpunosti?

Одговор:

Потис пумпе од 3“ је обавезан.

Пумпа која је предмет набавке треба да има криву проток– напор као што је дато на слици 1 за тип пумпе VCG 1010 R1 у складу са техничком спецификацијом.

Слика 1 – Крива проток напор пумпе

Уколико понуђена пумпа потпуно одговара и задовољава радне карактеристике пумпе, у том случају ће се прихватити и снага од 3,7kW.

S poštovanjem

U Obrenovcu,

29.01.2015.год