| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац ТЕНТ Б |
| --- | --- |

СВИМ    КАНДИДАТИМА

Јавна набавка  100278/2014

Предмет: Одговори на постављена питања у поступку јавне набавке  бр.100278/2014  „Цеви, колена, прирубнице ТЕНТ Б“

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) објављујемо одговоре на постављена питања у вези са припремањем понуда за јавну набавку број 100278/2014, а која се односи на набавку Цеви, колена, прирубнице ТЕНТ Б

ПИТАЊА:

- Да ли се ради о шавним или бешавним цевима?

- Да ли је колено  fi 163,3 x 7,1 mm  или fi 168,3 x 7,1mm?

ОДГОВОРИ:

- Цеви могу бити и шавне и безшавне.

- Кoлeнo je кao и цeви, Ø 168,3 х 7,1 mm.

ОВА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ.

Комисија ЈН   100278/2014 :

Обреновац,  02.02.2015. године