| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац ТЕНТ Б |
| --- | --- |

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Јавна набавка  5239

Предмет: Одговори на питања у поступку јавне набавке  услуга ЈН бр.5239  Кабловски прибор (ТЕНТ Б)

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) објављујемо  одговоре на постављена питања у вези са припремањем понуда за јавну набавку број 5239, а која се односи на набавку услуга Кабловски прибор (ТЕНТ Б)

ПИТАЊЕ:

1.Предпостављамо да су ормани за унутрашњу монтажу, нигде не пише?

2.Није логично да на првом орману 300x300x210 буду две бравице јер ће орман бити изрешетан са рупама и биће мало размака између њих.

3.Стандардно се ормани раде са Т бравицом. За све ормане се тражи метална бравица па је наше питање да ли да се стави EB-BS бравица или EB-T333?

4.Треба доставити цртеж за расподелу рупа код првог ормана.

5.Треба нам потврда да је за тражену другу позицију одговарајући цртеж расподела рупа орман 1.2, да је за трећу 2.6 а за четврту орман 3.5 .

6.Да ли и монтажне плоче треба да фабрички буду избушене или ћете ви то радити код шемирања?

ОДГОВОРИ:

1.Ормани су за унутрашњу монтажу.

2.Може бити и једна бравица.

3.EB-1 или EB-BS метална бравица.

4.Прилог број 1 .

5.Тачно тако како сте навели.

6.Не треба бушити монтажне плоче.

ОВА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ.

Комисија  ЈН  5239

Обреновац, 06.02.2015. године