| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац ТЕНТ Б |
| --- | --- |

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Јавна набавка  5239

Предмет: Одговори на питања у поступку јавне набавке  услуга ЈН бр.5239  Кабловски прибор (ТЕНТ Б)

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) објављујемо  одговоре на постављена питања у вези са припремањем понуда за јавну набавку број 5239, а која се односи на набавку услуга Кабловски прибор (ТЕНТ Б)

ПИТАЊЕ:

1.Да ли су ормани са позиција 1,2,3 и 4 за унутрашњу или спољашњу монтажу?

2.Који цртеж одговара ком орману? У прилогу конкурсне су приложена 3 цртежа за ормане. Молимо Вас да за сваку позицију 1,2,3 и 4 одговорите који цртеж ( број стране конкурсне документације на којој је приказан  изглед ормана) одговара којој позицији из спецификације материјала.

3.Да ли сви ормани на позицијама 2,3 и 4 треба да имају исти распоред отвора. На пример, да ли сваких 5 комада ормана са позиције број 2. Спецификације материјала треба да има исти распоред отвора или не?

Исто питање се односи и на позиције 3 и 4.

4.За позиције 2,3 и 4 – да ли су металне бравице за doble-bit кључ?

ОДГОВОРИ:

1.Унутрашња монтажа.

2. Позиција 2. KB2 - 2 - 3 - SP (500x300x210), 42/44 страна конкурсне документације

Позиција 3. KB2 - 2 - 4 - SP (650x550x210), 42/44 страна конкурсне документације

Позиција 4. KB2 - 2 - 5 - SP (800x300x210), 42/44 страна конкурсне документације

3.Сви ормани на истој позицији треба да имају исти распоред отвора.

4.Јесу.

ОВА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ.

Комисија  ЈН  5239

Обреновац, 05.02.2014. године