Свим заинтересованим лицима

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку радова  ЈН број - 100297/2014 - замена ложишта котла мембранским – друга фаза ревитализације (мембранизације) дела ложишта котла OP-380b на локацији ТЕ Морава Свилајнац (пројектовање, испорука, уградња, надзор, пуштање у рад, оптимизација)

Поштовани,

На основу члана 63. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам измену конкурсне документације за јавну набавку број ЈН број - 100297/2014 - замена ложишта котла мембранским – друга фаза ревитализације (мембранизације) дела ложишта котла OP-380b на локацији ТЕ Морава Свилајнац (пројектовање, испорука, уградња, надзор, пуштање у рад, оптимизација).

На страни 70/87 Техничке спецификације у тачки I.7-Oстaлo брише се  текст „Вентилатори хладне рециркулације димних гасова (леви и десни)“ и сада гласи:

| I.7. | ОСТАЛО |
| --- | --- |
|  | Дилатациони показивачи и мерне штуцне за мерења Улазна контролна врата и прозори Клапне и погони Компензатори Дизне SOFA МУР-мерење, управљање и регулација (само подлоге за измене) Материјал за заваривачке пробе | комплет | 1 |  |  |

Наведена измена односи се и на опис на страни 74/87.

Приликом припремања понуде, Понуђачи могу  да избришу или  прецртају наведени текст. Уколико би у понуди евентуално остао почетни текст, приликом стручне оцене понуда сматраће се да је измена прихваћена од стране понуђача, односно да понуда не садржи „вентилаторе хладне рециркулације димних гасова (леви и десни)“.

Овим путем Вас обавештавамо да се наведена измена сматра саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

У Обреновцу,

12.03.2015.године

Комисија  за јавну набавку бр. 100297/2014