| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О ОБРЕНОВАЦ

БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ

телефакс: 011/8754-979

e-mail:gordana.blazic@tent.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка број :1897/2013

-Отворени поступак -

- Предмет  јавне набавке : Дигитални регулатор ДРИ

Обреновац,30.09.2013.год.

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- за отворени поступак Набавка Дигитални регулатор ДРИ

ЈН бр.1897/2013

Конкурсна документација садржи:

| 1. | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |
| --- | --- |
| 2. | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 3. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| 4. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |
| 5. | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА |
| 6. | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ |
| 7 | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| 8 | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
| 9 | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А |
| 10 | СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА |
| 11 | МОДЕЛ УГОВОРА |
| 12. | ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Обреновац, 30.09.2013. год.

| 1.1 | Назив и адреса наручиоца | ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О. ОБРЕНОВАЦ БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Огранак друштва - назив и адреса | ТЕНТ А Обреновац |
| 1.3 | Интернет страница наручиоца | www.tent.rs |
| 1.4 | Врста поступка | Отворени поступак |
| 1.5 | Предмет јавне набавке | Дигитални регулатор ДРИ |
| 1.6 | Циљ поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| 1.7 | Контакт особа | Гордана Блажић, мail:gordana.blazic@tent.rs |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обреновац, 30.09.2013. год..

| Опис предмета јавне набавке |
| --- |
| Дигитални регулатор ДРИ |
| Назив и ознака из општег речника набавке |
| 31161900-Системи за контролу напона |  |
| Предмет јавне набавке није обликован по партијама. |  |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Обреновац, 30.09.2013. год..

На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), доноси се

Упутство понуђачима како да сачине понуду

3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик.

3.2.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

- Понуде се подносе у писарници непосредно или поштом на адресу из тачке 1.1  у року од 32 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 19.11 2013. године до 9 часова са назнаком: "Понуда за ЈН бр.1897/2013 не отварати уручити Гордани Блажић “. Понуду послати у 1 (једном) примерку.

- Уколико рок истиче на дан који је нерадан или на дан државног празника, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан.

- Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће неотворене враћене понуђачу.  Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

- Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у 10 часова у просторијама ПКА, огранак друштва ТЕНТ А,Богољуба Урошевић-Црног 44, 11500 Обреновац. Представници понуђача на отварању морају приложити пуномоћје за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће у року од 3 дана, од дана отварања, бити достављен свим понуђачима.

- Понуда се подноси у коверти/омоту/кутији која је затворена на спојевима, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним захтевима наручиоца. Образац понуде се попуњава читко руком, на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица. Понуђач може доставити само једну понуду.

- Обавезно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

3.3. ПАРТИЈЕ

- Предметна јавна набавка није обликована у више партија.

3.4. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ

- Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

3.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Привредно друштво ,,Термоелектране Никола Тесла'' д.о.о., огранак друштва ТЕНТ А, Богољуба Урошвић Црног 44, 11500 Обреновац   са назнаком:

„Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку добара- Дигитални                  регулатор ДРИ ЈН бр. 1897/2013“

или „Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку добара -                    Набавка Дигитални регулатор ДРИ ЈН бр. 1897/2013“

или „Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку добара- Дигитални регулатор ДРИ ЈН бр. 1897/2013“

3.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

- Понуђач може да поднесе само једну понуду.

- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

3.7. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .

- Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

- Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

3.8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- Понуду може поднети група понуђача.

- Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће издати рачун;

4) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

5) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

- Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

3.9. ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

- Начин и услови плаћања:

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана, a у складу са начином и роком плаћања који су дефинисани моделом уговора.

Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Понуде са авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве.

- Гарантни период:

Гарантни период не може бити краћи од 24 месеца од дана испоруке добара.

- Рок   испоруке добара:

Рок испоруке добара не може бити дужи од 45 дана од ступања уговора на снагу.

- Место испоруке добара:

Понуда се даје на паритеу ф-ко Наручилац, а  место испоруке добара је огранак друштва  ТЕНТ А.

- Важност понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда.

3.10.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане упонуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио упонуди.

- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудамадо отварања понуда.

3.11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- Цене у понуди морају бити исказане у динарима.

- Промена цене дефинисана је моделом уговора.

3.12. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

- Ако је у Понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92 ЗЈН.

- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

- Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје  на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди

- Наручилац је дужан да понуђачу одобри примерен рок за одговор.

- Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне саставне елементе понуде.

3.13. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА - ВАЖИ САМО ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

- Уколико уговор буде додељен понуђачу који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке исти је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

3.14. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

- Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

3.15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

- Заинтересовано лице може у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, искључиво у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено објави ту информацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Комуникација са Наручиоцем врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, односно писаним путем, путем поште, електронске поште или факсом. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

3.16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења у складу са чланом 93. Став 1. ЗЈН, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

- Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајучом, односно прихватљивом, осим ако другачије произлилази из природе поступка јавне набавке.

- Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

- У случају разлике измешу јединичне и укупне цене, меродвна је јединична цена.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Наручилац ће писмено, у року од 10 дана након отварања Понуда, затражити, евентуално, додатна објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у року од 2 дана од пријема захтева за додатним објашњењима. Наручилац у истом року може извршити увид код Понуђача, односно његовог подизвођача, што је овај дужан да омогући.

3.17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

- Наручилац ће одбити понуду уклико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- Поступио супротно забрани из чл. 23. И 25. ЗЈН.

- Учинио повреду конкуренције.

- Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додеље.

- Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

- Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет  набавке, за период од предходне три године.

- Доказ из предходног става  може бити:

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа.

- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.

- Исправа о наплаћеној уговорној казни.

- Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року.

- Извештај надзорног органа о изведеним радовимакоји нису у складу са пројектом, односно уговором.

- Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.

- Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

3.18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

1 .Критеријум за оцењивање понуда je НАЈНИЖА ЦЕНА

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 20% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86.  став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

3.19. РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА:

- Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели Понуђачу који је понудио краћи рок испоруке добара. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу који понуди дужи гарантни период. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају сте услове, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне набавке.

3.20. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

- Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве је дат на обрасцу бр. 5.

3.21. РAЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

- Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака.

- Ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН.

3.22. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138.- 167. ЗЈН-а.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружењеу њихово име.

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

- Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

- О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка,такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

3.23. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима понуде из члана 88. став 3. овог Закона.

3.24.УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

- Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

3.25. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- Наручилац је дужан да у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права закључи уговор са изабраним Понуђачем.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

- Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају постојања сукоба интереса (члан 30. ЗЈН).

Чланови комисије:

1 Александра Димитријевић, члан      ..................................

- Снежана Нешовић.заменик члана         ...................................

2 Иван Ђурђевић службеник за ЈН    ....................................

- . Атина Недељковић службеник за ЈН заменик члана ....................................

3. Зоран Бачвански службеник за ЈН члан ..................................................

- Гордана Блажић заменик члана      ....................................

| Електропривреда Србије - ЕПС Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |  |
| --- | --- |
|  | ЕПС Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предмет јавне набавке: Дигитални регулатор ДРИ

4. Образац понуде

Обреновац, 30.09.2013. год..

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под Б) и В)

| А) САМОСТАЛНО |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели  потребно је копирати табелу  и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у другој табели овог обрасца.

#### ПОНУДА БР. ________ од __.__.2013. године

По јавној набавци број 1897/2013

Образац за набавку добара

| Ред.број | Предмет набавке | Произвођач | Јед. мере | % ПДВ | Количина | Цена/ЈМ | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Digitalni regulator DRI, ispravljača ARI 220- 250, sa odgovarajućim softverskim izmenama |  | kompl |  | 2 |  |  |

#### Напомена:  У техничкој спецификацији дат детаљан опис.

УКУПНО:____________________ динара

ПДВ     :_____________________ динара

ЗА УПЛАТУ:__________________динара

- Рок и начин плаћања:	________________________________________________

- Важност понуде (не краће од 45 дана од дана отварања понуда):

________________________________________________________________________

- Рок испоруке:	           ________________________________________________________________________

- Гарантни период:		________________________________________________

________________________________________________________________________

- Место и начин испоруке  и паритет: ________________________________________________________________________

- Остало:

У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: _________________________________ (члан 19. став 4. ЗЈН).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Датум 					 Понуђач

М. П.

__________________________

________________________________

М.П.                    Подизвођач

________________________________

Напомена:

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Обреновац, 30.09.2013. год.

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

| Редни број | Услови: | Докази: |
| --- | --- | --- |
| 1. | - да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистраАгенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - ПРЕДУЗЕТНИК:Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра (стављати само када за предмет набавке постоје посебни регисти понуђача - нпр. адвокати, адвокатска комора) Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 2. | - да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | - ПРАВНО ЛИЦЕ: - За кривична дела организованог криминала - УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Београд, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html - За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. -Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је да поред уверења Основног суда правно лице достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита." - за законског заступника - уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова– захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.» НАПОМЕНЕ које важе и за физичко и за правно лице: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити СВЕ доказе И за правно лице И за законског заступника У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | - да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности - ПРЕДУЗЕТНИК:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности -ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. |
| 4. | - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда |
| 5. | - да располаже неопходним финансијским капацитетом: 1) да је понуђач остварио пословни приход од најмање 900.000,00динара без ПДВ-а у претходне три године . | Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха, показатеље за оцену бонитета за 2010., 2011. и 2012. годину, као и податке о данима неликвидности. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, услов из тачке 1. (пословни приход) група понуђача испуњава заједно, те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који испуњавају тражени услов. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за подизвођача. |
| 6. | - да располаже неопходним пословним капацитетом: да је у последње три године (2010.,2011. и 2012.г.) понуђач испоручио добра која су предмет јавне набавке минималне укупне вредности 900.000,00 динара. | 1.1. Попуњен, потписан и оверен образац Списак испоручених добара - (образац бр. 6.) У случају да понуду подноси група понуђача, овај услов група понуђача испуњава заједно. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

Допунске напомене:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове (тачке од 1 до 4 овог обрасца) и додатне услове (од тачке  5 до 6. овог обрасца), биће одбијена као неприхватљива.

ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Образац понуде - образац бр. 1.

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни - образац бр. 2.

- Образац изјаве о независној понуди -образац бр. 4.

- Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2. ЗЈН-а -образац бр. 5.

- Списак испоручених добара  - образац бр. 6.

- ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

- Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, који је почео са радом од 01.09.2013. године, а који води Агенција за привредне регистре, нису дужни  да доставе доказе под бројем 1 до 4 ( члан 75. став. 1. тачка 1 до 4 ЗЈН), већ је довољно да подносиоци понуде у својој понуди јасно наведу, у слободној форми на меморандуму понуђача, да се налазе у Регистру понуђача . Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3)

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

- Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца, а остале услове наведене под редним бројем од 5. I 6. овог обрасца испуњавају на начин предвиђен у овом обрасцу.

ПОДИЗВОЂАЧИ

Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца.

ФОРМА ДОКАЗА

- Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношење одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену кипију свих или појединих достављених доказа.

- Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверене копије тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Чланови комисије:

1 Александра Димитријевић, члан      ..................................

- Снежана Нешовић.заменик члана         ...................................

2 Иван Ђурђевић службеник за ЈН    ....................................

- . Атина Недељковић службеник за ЈН заменик члана ....................................

3. Зоран Бачвански службеник за ЈН члан ..................................................

- Гордана Блажић заменик члана      ............................

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

- Kонкурсна документација

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Обреновац, 30.09.2013. год.

За понуду бр._____________ од______________2013 год.

(I део)

| Ред.број | Назив артикла | Количина | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
| 1. | Digitalni regulator DRI, ispravljača ARI 220- 250, sa odgovarajućim softverskim izmenama | 2 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: |  |  |

(II део)

| Посебно исказани трошкови у % (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.), |
| --- |
| М - материјал и роба | % |
| - добра |  |
| - царина |  |
| - |  |
| - |  |
| Међузбир |  |
| У - услуга | % |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - монтажа и демонтажа |  |
| - остале услуге |  |
| - |  |
| - |  |
| 2 Међузбир |  |
| ( 1 + 2 ) = УКУПНO | 100 % |

М.П.                  Потпис одговорног лица понуђача:

...........................................................

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ  за сваки тражени артикал

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ  за сваки тражени артикал

- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове материјала и робе (М) и услуга (У) у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

Подаци из обрасца структуре цене који се односе на укупно процентуално учешће М (материјал и роба) и У (услуга) биће примењени у формули која је наведена у члану 4 модела уговора, уколико цена није фиксна.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

7. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА

ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Обреновац, 30.09.2013. год.

.

У овом обрасцу Понуђач може да искаже трошкове припреме понуде.

|  | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. | Трошкови припремања понуде |  |
| 2. | Други трошкови(навести): |  |

Понуђач сноси трошкове израде понуде.

Уколико има неких трошкова израде понуде, понуђач је потребно да их унесе у табелу.

Датум 					              Понуђач

М. П.

________________________

________________________________

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

8.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Обреновац, 30.09.2013. год.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

- Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку јавне набавке- Дигитални регулатор ДРИ број 1897/2013 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.)

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН

Обреновац, 30.09.2013. год.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

10. СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА

Обреновац, 30.09.2013. год.

.

|  | Референтни наручилац | Лице за контакт и број телефона | Предмет уговора | Датум закључења уговора | Вредност испоручених добара без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност испоручених добара без ПДВ |  |

Датум                                         М.П.	Потпис понуђача

_______________________                  _______________________________

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

11. МОДЕЛ УГОВОРА

Обреновац, 30.09.2013. год.

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ

(намена текуће 100%)

Закључен између:

1.ЈП ЕПС Београд - Привредно друштво «ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА» д.о.о.са седиштем у Обреновцу, Богољуба Урошевића Црног 44, матични број 7802161, ПИБ 101217456,  кога заступа директор  мр Чедомир Поноћко, дипл.инж. електротехнике (у даљем тексту: Купац),

с једне стране и

2.........................................................................................................................................

са седиштем у ............................................................................., матични број ................................ ПИБ ...................................................... кога заступа директор  .......................................................... (у даљем тексту: Продавац), с друге стране,

а на следећи начин:

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

да је Купац

- по НН бр. 1897/2013 од 23.08.2013 године у складу са чланом 53 ЗЈН,и Одлуком о покретању поступка бр. ____ од _____201_године покренуо поступак набавке и на основу позива за подношење понуда спровео отворени поступак по члану 32 ЗЈН.

да је Продавац

- доставио понуду бр. _______ од ______201_год.која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део;

- да понуда Продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини саставни део овог уговора;

- да је Купац у складу са чланом 108. ЗЈН на основу понуде Продавца и Одлуке о додели уговора бр. ______ од ______2013. године изабрао Продавца за испоруку добара наведених у члану 2.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет уговора је-набавка  Дигитални регулатор ДРИ број 1897/2013 , по понуди број ________________ од ______._______ 201___ године.

ОБИМ  ИСПОРУКЕ

Члан 3.

Продавац се обавезује да изврши испоруку добара из чл. 2. овог уговора у обиму наведеном у прихваћеној понуди означеној у члану 1. уговора.

ЦЕНА

Члан 4.

Купац се обавезује да Продавцу на име цене за испоручена добра која су предмет овог уговора плати износ од _____________ динара. Порез на додату вредност (20%) износи ___________ динара. Укупна вредност уговора износи ____________ динара.

Званични средњи курс евра на дан отварања понуда, курсна листа НБС бр. ___, износи ________ динара.

Уколико од дана потписивања уговора до момента настанка ДПО дође до промене средњег курса ЕУР за више од 3%, Продавац и Купац имају право на промену цене до истека уговореног рока испоруке, зависно од промена курса евра. Продавац се обавезује да промену уговорене јединичне цене изврши се на следећи начин:

Где је:

Ц - нова цена

Ц0 - уговорена цена

ЕУРТ -средњи курс ЕУР на дан ДПО (курсна листа НБС)

ЕУР0 -средњи курс ЕУР на дан уговарања (курсна листа НБС)

Продавац (изабрани понуђач) има право да тражи промену цене када дође до повећања курса,  док у случају смањења курса продавац има обавезу да прихвати нижу цену.

Продавац се обавезује да достави све доказе на основу којих је извршен обрачун промене цене.

У случају да продавац касни са испоруком добара својом кривицом, Продавцу се признаје разлика у цени до дана последњег дана истека уговореног рока испоруке добара, уз услов испуњен из става 1. овог члана и датој формули.

Продавац је обавезан да уз рачун достави курсну листу НБС по коме је извршен обрачун.

НАЧИН ФАКТУРИСАЊА

Члан 5.

Код испостављања рачуна Продавац се позива на број Уговора. Рачун у свему мора одговарати захтевима Закона о порезу на додату вредност датим у члану 42. Рачуни који нису испостављени у смислу овог члана неће бити оверени од стране Купца и биће враћени Продавцу на исправку у року од 3 дана од дана пријема.

НАЧИН  И РОК  ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Купац се обавезује да цену из чл. 4. овог уговора плати у року од ___ дана.

Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је дужник-Купац примио фактуру, односно други захтев за плаћање од повериоца-Продавца који је испунио своју уговорну обавезу.

Уколико није могуће утврдити дан пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату, рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана када је поверилац-Продавац испунио своју обавезу, као и уколико је дужник–Купац примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац-Продавац испунио своју уговорну обавезу.

У случају да постоји потреба прегледа предмета обавезе, ако је уговором или законом предвиђени одређен рок за такав преглед, а дужник-Купац је примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре истека тог рока, у складу са уговором, рок за преглед обавеза не може бити дужи од 30 дана од дана пријема робе , изузев уколико је у изузетно оправданим случајевима уговорен дужи рок. У овом случају рок измирења новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана истека рока за преглед предмета обавезе.

За кашњење у плаћању Продавац има право на законску затезну камату.

РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА - ИСПОРУКЕ И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УГОВОРА

Члан 7.

Продавац се обавезује да  предмет овог уговора испоручи најдаље у року од ________ дана од дана потписивања овог уговора.

Место испоруке је ф-ко Купац.

Испорука добара из члана 1. и члана 2. овога уговора извршиће са на следећи начин:

а)  самостално.

б)  са следећим понуђачима ______________________________________

______________________________________________________________.

в)  са следећим подизвођачима ___________________________________

______________________________________________________________.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 8.

Продавац се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета уговарања, без обзира да ли Купац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Продавац се обавезује да надокнади све трошкове које би Купац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета уговарања.

Квалитативни и квантитативни пријем се врши у складу са процедуром Купца .

ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Члан 9.

Продавац гарантује квалитет испоручених добара за период од ______________, који је прописан техничким нормативима и стандардима предвиђеним за сваки предмет набавке појединачно.

Гаранција важи под условима предвиђеним у прихваћеној понуди означеној у члану 1. уговора.

У случају рекламације на испорученим добрима, као и евентуалних недостатака након пријема добара (скривених недостатака) примењиваће се одредбе ЗОО који регилишу ту област.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 10.

Купац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Продавац  причини штету Купцу због неблаговременe испоруке добара из члана 3. Уговора, као и штету коју учини из других разлога везаних за реализацију предметне набавке.

У случају да Продавац не изврши своју обавезу ни у року од 7 (седам) дана од истека рока из члана 7. овог уговора, Купац ће зарачунати уговорну казну у висини 5% вредности уговора а да до тога није дошло кривицом Купца нити услед дејства више силе.  Уколико Продавац по позиву Купца не плати износ уговорене казне, Купац ће наплатити уговорну казну пиликом примопредаје испоручених добара међусобним пребијањем дуговања и потраживања.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 11.

У случају да и поред уговорне казне понашање Продавца буде такво да угрожава даље активности Купца за које је закључен уговор, Купац задржава право раскида уговора и наплате банкарске гаранције-менице која је дата за добро извршење посла.

Уговор се се раскинути, ако Продавац није у могућности да испоручи добра која су предмет овога уговора, као и ако из његовог понашања произилази да не би изршио испоруку добара који су предмет овог уговора ни у накнадном року.

У том случају Купац ће тражити надокнаду штете, сходно члану 11. став 1. овога уговора.

РЕШАВАЊЕ СПОРА

Члан 12.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација.

Уколико се спор не реши на начин из става 1 овог члана уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Београду.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Саставни део овог Уговора су:

- Понуда бр. ______ од __.__. 201... године;

- Техничка спецификација

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

За све што овим уговором није предвиђено примениће се непосредно одговарајући законски прописи који ову област регулишу.

Члан 15.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка за своје потребе.

ЗА ПРОДАВЦА		                                     ЗА КУПЦА

_________________________		_________________________			Директор                                                        Директор

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

12.ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извршити модификацију исправљача за напајање аку-батерија и приоритетних потрошача јсс блокова А1 и А2, заменом аналогних регулатора исправљача АРИ 220-250 дигиталним регулаторима ДРИ, са одговарајућим софтверским изменама, са испоруком, уградњом и параметрирањем  потребних делова и компоненти, према следећим захтеваним техничким карактеристикама:

У разводу једносмерне струје блокова 1 и 2 термоелектране “Никола Тесла А” раде два пуноуправљива тиристорска исправљача АРИ 220-250 (номинални излазни параметри: 220 V, 250 A) са аналогним управљачким електроникама. Потребно је да се изврши унапређење постојећих исправљача тако што би уместо аналогних регулатора били уграђени дигитални регулатори исправљача, уз спровођење свих потребних модификација енергетског кола постојећих исправљача. На овај начин би се обезбедило продужење радног века постојећих исправљача, као и уштеда у инвестицији (уместо куповине нових исправљача задржали би се ормари и енергетске компоненте старих исправљча, уз уградњу нових дигиталних регулатора и пратећих електронских компонената). На крају, добијени уређаји би имали знатно боље техничке карактеристике регулатора, уз увођење нових заштитних и надзорних функција исправљача.

Регулисани пуноуправљиви тиристорски исправљачи АРИ 220-250, номиналног радног напона 220 V и номиналне струје 250 A, смештени су у слободностојећем металном ормару ширине 1500 mm. Модификовани исправљач треба да буде изведен као стационарни уређај за самосталан рад, без учешћа оператера.

Исправљач напаја акумулаторску батерију и потрошаче који су паралелно везани у систем напајања једносмерном струјом термоелектране "Никола Тесла А". Због тога у погону, када су потрошачи прикључени на батерију, односно исправљач, исправљач може вршити само допуњавање батерије, јер се не сме прекорачити максимални дозвољени напон потрошача. Пуњење, односно форсирано пуњење батерије може се вршити само када су потрошачи одвојени од исправљача и батерије. При нестанку напона мреже наизменичне струје, улогу извора преузима акумулаторска батерија. Поновним успостављањем мрежног напона исправљач треба да се врати у стање у коме је био пре нестанка напона. Исправљач и самостално, и са батеријом треба да представља извор једносмерне струје са стабилним једносмерним напоном ниске таласности (до 5 % номиналне вредности излазног напона). Будући да исправљач поседује филтерске кондензаторе на излазу, могуће је напајање потрошача једносмерном струјом и без присуства батерије. Неопходно је да се обезбеди непрекидно напајање потрошача једносмерном струјом и у случају краткотрајних испада батерије, као и приликом великих динамичких промена струје исправљача (у опсегу 1–100 % номиналне вредности струје исправљача). Приликом појаве наведених транзијентних поремећаја не сме да дође до испада исправљача услед реаговања неке од његових заштитних функција или осигурача.

Предвиђено је да се исправљач напаја мрежним напоном преко прикључних клема 3·380 V, 50 Hz. На улазу треба да буде заштићен високоучинским топљивим осигурачима номиналне струје 160 А. Главном компактном склопком исправљач се ставља у погон, када се на тиристорском мосту појављује наизменични напон. Трофазни трансформатор напаја тиристорски мост и галвански одваја батерију и потрошаче од мреже. Тиристори исправљачког моста су заштићени од кратког споја ултрабрзим полупроводничким осигурачима. Исправљач се пушта у рад укључивањем двополног гребенастог прекидача за номиналну струју од 16 А, који треба да буде монтиран на вратима ормара. Преко шанта исправљача и одговарајућег амперметра треба да се врши мерење струје исправљача. Са шанта батерије се на одговарајући амперметар, преко излазних клема за сигнализацију, доводи сигнал струје батерије (скретање изнад нуле треба да означава пуњење батерије, а скретање испод нуле пражњење батерије). Преко шанта потрошача и припадајућег амперметра треба да се врши мерење струје потрошача. Волтметар треба да мери напон потрошача, односно напон батерије, а да буде заштићен топљивим осигурачем типа DO1. Режими пуњења батерије (допуњавање, пуњење, форсирано пуњење, аутоматски режим пуњења) задају сe четвороположајним гребенастим прекидачем за номиналну струју од 16 А, који треба да буде монтиран на вратима ормара.

У исправљаче треба уградити нове мерне претвараче напона и струје исправљача. Претварачи треба да служе за даљинску дојаву поменутих аналогних величина сигналом 4-20 mА. Напони исправљача у опсегу 0 – 307 V DC треба да се пренесу сигналом 4-20 mА са претварача напона, док се струје исправљача у опсегу 0 – 500 А преносе сигналом 4-20 mА са претварача струје. Мерни претварачи 4-20 mА треба да се напајају из струјне петље једносмерним напоном у опсегу 12 V – 60 V DC.

Пригушница на гвозденом језгру смањује таласност струје исправљача, а таласност излазног напона се смањује прикључивањем филтерских електролитских кондензатора или батерије. Исправљач на излазу треба да буде заштићен са два трома високоучинска осигурача, номиналне струје 250 А.

Постоје четири режима рада исправљача који се примењују у зависности од конфигурације система и стања батерије. У режуму допуњавања напон на излазу исправљача треба да се одржава на вредности која одговара приближно 2,23 V/ћелији прикључене батерије. У режиму паралелног рада исправљача и батерије исправљач може да буде оптерећен толико да збир струје потрошача и струје батерије не прелази вредност номиналне струје исправљача. У супротном, треба да се активира регулатор струје и ограничи струју исправљача на номиналну вредност, без обзира на напон батерије.

У режиму пуњења исправљач треба да ради са подешеним ограничењем струје (IC/10 за оловну батерију) и референцом напона ограниченом на вредност напона пуњења за 2,42 V/ћелији. У режиму форсираног пуњења референца напона је још већа (2,6 V/ћелији), а ограничење струје форсираног пуњења је мање и износи IC/40. Овај режим се примењује код батерија са великом неуједначеношћу капацитета, напона и густине електролита по ћелијама.

Аутоматски режим рада исправљача треба реализовати према IUU карактеристици, на следећи начин: на почетку пуњења испражњене батерије активно је струјно ограничење исправљача (код оловне батерије је то струја десеточасовног пражњења, IC/10). Када напон батерије током пуњења достигне вредност референце напона који одговара нивоу 2,42 V/ћелији (напон пуњења), напон исправљача остаје константан, а струја пуњења постепено опада. У овом режиму обично се напуни последњих 10-20% капацитета батерије. По паду струје на вредност од око 20 А (четвртина струје десеточасовног пражњења батерије), батерија се сматра напуњеном и референца напона се аутоматски смањује на напон одржавања (2,23 V/ћелији).

У свим режимима рада праг реаговања пренапонске заштите треба да буде подешен на 110% номиналног напона одговарајућег режима пуњења батерије.

Приликом укључења исправљач постепено улази у дефинисани режим пуњења батерије, проласком кроз режим "меког старта". Након сваког укључења уређаја или аутоматског ресета заштите након реаговања исправљач улази у режим "меког старта" (“soft start”), када се референца напона полако подиже од 0 V до номиналне вредности. Режим меког старта треба да траје око 30 секунди.

Исправљач треба да поседује и функцију аутоматске провере присуства батерије. Провера присуства батерије на исправљачу АРИ 220-250 треба да се врши у интервалима од око пола часа, на тај начин што се током 10 секунди, без обзира на режим пуњења батерије, напон на излазу исправљача спушта на вредност 1,95 V/ћел. (214,5 V). Уколико се излазни напон спусти на ту вредност, закључак је да исправљач ради без батерије, а ако је измерени напон изнад 214,5 V, следи да исправљач ради са батеријом и активира се одговарајућа локална светлосна и даљинска сигнализација. Уколико се догоди да током 10 секунди времена за проверу присуства батерије исправљач све време ради у режиму меког старта или регулације струје, присуство батерије неће бити испитано и постојећи податак о стању батерије биће сачуван наредних 30 минута.

Приликом сервиса или испитивања исправљача могуће је његово пребацивање у сервисни режим рада, у коме треба да буде могуће задавање фиксног угла паљења тиристора у опсегу од 30 до 150 степени (односно, од пуног напона диодног моста до напона 0 V).

За комуникацију са надређеним SCADА системом предвиђена је сигнализација релејним безнапонским контактима (квар или испад исправљача, низак напон, висок напон, кратак спој), као и сигнализација једносмерног напона и струје исправљача струјним петљама 4-20 mА. За локалну или даљинску комуникацију предвиђена је галвански изолована серијска комуникација стандарда RS 485.

Управљачка електроника исправљача треба да се налази у затвореној алуминијумској кутији са прикључним клемама са бочне леве и десне стране. Кутија треба да буде пластифицирана, боје RAL 7035. На предњој страни треба да буду монтирани осигурачи за наизменичну и једносмерну струју, потенциометар за подешавање напона исправљача, прикључни конектор кабла за комуникацију и тастер за ресет микроконтролера. Управљачка електроника треба да буде конципирана на тај начин да се картице налазе једне изнад других. На дну aлуминијумске кутије треба да буде монтирано основно напајање електронике, номиналног излазног напона 24 V DC. Напајање уптрављачке електронике треба да буде изведено преко једног DC/DC претварача, минималне снаге 20 W. Овај основни претварач треба да буде двострано напојен: галвански изолован са стране мрежног наизменичног напона (220 V, 50 Hz), као и директно са батерије (номинални напон 220 V DC; минималани опсег улазног једносмерног напона основног DC/DC претварача треба да буде 90 – 360 V DC). Ширина предње маске кутије електронике треба да буде 705 mm, максимална висина кутије не сме да пређе 130 mm, док максимална дубина алуминијумске кутије електронике треба да буде до 400 mm.

Уколико постоје одступања од референтног напона исправљача, помоћу потенциометра на предњој страни кутије електронике треба омогућити подешавање вредности излазног напона. Опсег промене напона помоћу потенциометра треба да буде минимално ±8 %. Повећавање напона треба да се врши окретањем потенциометра удесно, док смањивање излазног напона треба да се постиже окретањем потенциометра улево.

Управљачка електроника исправљача треба да буде дигитална, заснована најмање на 16-битном микроконтролеру. Минимални захтеви које микроконтролер треба да испуни су следећи: осам 10-битних A/D конвертора, два 16-битна тајмера, 16 адресних линија за повезивање периферија, 16 бидирекционих улаза, PWM излаз, серијски порт, четири “high-speed input-a”, два “high-speed output-a”, такт 12 MHz, минимална брзина обраде података 1 MIPS (милиона основних логичких инструкција у секунди). Микропроцесорска картица треба да буде величине “Европа” формата (160·100 mm), са конектором ab64 за монтажу на матичну плочу са горње стране. Микропроцесорска картица мора да поседује контролер ресета, уз додатних 24 бидирекционих дигиталних улаза са струјним појачањем и уз додатнe екстернe RAM i ROM меморије.

Микропроцесорска картица треба да буде монтирана директно на матичну плочу, односно картицу прилагодне аналогне електронике. Матична плоча треба да буде из једног дела, са трополним и шестополним конекторима за бочно прикључивање, максималних димензија 360·360 mm. На матичној плочи треба да се налазе: најмање шест галвански изолованих упаљачких канала за тиристоре, најмање три канала за прилагођавање синхронизационих наизменичних напона, земљоспојно реле засновано на принципу детекције дебаланса напона полова према уземљивачу, кола за галвански изоловану серијску комуникацију стандарда RS 485, DC/DC претварачи за напајање аналогне електронике и микропроцесорске картице (минималне снаге 4 W и минималног опсега улазних напона 18 – 36 V DC), најмање три релејна излаза, најмање десет логичких излаза за ЛЕД диоде, принт трансформатори за прилагођавање мрежног напона 3·380 V, 50 Hz, најмање по један канал за мерење једносмерне струје са шанта (0-60 mV) и директно мерење једносмерног напона до 150 V, склопове за детекцију испада батерије, несиметричног оптерећења тиристорског моста и кратког споја на излазу исправљача, као и најмање пет галвански одвојених логичких улаза.

Регулатор исправљача треба да поседује следеће заштитне функције: пренапонска, поднапонска, краткоспојна, земљоспојна, квар мрежног напајања, несиметрија моста, висок брум излазног напона исправљача и испад батерије.

Приликом појаве нерегуларног рада или испада исправљача активира се локална сигнална ЛЕД квара исправљача, а сигнал се прослеђује и даљински преко излазних клема (осим у случају појаве земљоспоја). Остале светиљке говоре о узроку квара. Исправљач се искључује само при појави одређених кварова: висок напон, висок брум излазног напона, квар мреже или кратак спој. Уколико дође до активирања неке од поменутих заштита (са изузетком квара мрежног напајања), исправљач се искључује, пале се одговарајуће сигналне сијалице, а исправљач улази у режим рестарта: 30 секунди након испада исправљача аутоматски се ресетују заштите, и исправљач улази у режим "меког старта". Уколико је узрок квара и даље присутан, доћи ће до новог реаговања заштите и искључења исправљача. Током аутоматског рестарта прекидач електронике је у положају "СТАРТ". До аутоматског рестарта може да дође највише три пута. Уколико је и након трећег ресетовања заштите присутан неки од тежих кварова (висок напон, висок брум излазног напона или кратак спој), исправљач више не улази у аутоматски рестарт, а сигнализације заштите остају трајно присутне. У овом случају дејство заштите се ресетује прекидачем електронике или тастером “RESEТ”.

Реаговање заштите од квара мрежног напајања (испад неке фазе улазног трофазног напона или потпуни губитак напајања 3x380 V, 50 Hz) изазива искључење исправљача као и у случају других тврдих заштита, али у том случају нема аутоматског троструког рестарта - док је укључен прекидач електронике, без обзира на трајање квара, исправљач ће бити у приправности. Чим детектује присуство све три фазе наизменичног напона, треба да дође до ресетовања заштите и уласка исправљача у фазу "меког старта".

У случају појаве високог напона треба да се укључи локална сигнална ЛЕД диода. Сигнал се прослеђује и даљински преко излазних клема. У свим режимима рада приликом појаве високог напона долази до искључења уређаја, као и троструког покушаја ресетовања заштите у интервалима од 30 секунди. Уколико је и након трећег ресетовања заштите напон батерије висок, нема нових покушаја укључења исправљача, а сигнализације заштите остају трајно присутне. Дејство заштите се ресетује прекидачем електронике или тастером “RЕSЕТ”. Пренапонска заштита треба да има задршку реаговања од 0,5 s.

Када напон на излазу из исправљача падне испод подешене вредности 201 V (110 ћелија) активирају се локалне сигналне ЛЕД квара и ниског напона. Сигнал се прослеђује и даљински преко безнапонских контаката релеа. Узрок пада напона може бити прорада неких других заштита које су искључиле исправљач, па сигнал квара може и раније бити активан. Поднапонска заштита има задршку реаговања од 0,5 s.

У случају прегоревања једног тиристора или осигурача у тиристорском мосту или изостанка паљења једног тиристора исправљач треба да настави да ради, али не сме да на излазу обезбеди напон номиналне величине, да не би дошло до прегревања осталих тиристора. У овим случајевима заштита од несиметрије тиристорског моста треба да констатује квар и активира локалну светлосну сигнализацију несиметрије моста. Са оваквим кваром исправљач може да ради, али у режиму допуњавања треба ограничити максималну излазну струју на највише 50 % номиналне вредности. Даљинска сигнализација несиметрије моста треба да има задршку реаговања од 2 s. На овај начин се спречава лажна детекција квара тиристорског моста у случају појаве пролазних поремећаја.

Управљачка електроника исправљача треба да има имплементирану хардверску и софтверску заштиту од појаве превисоке струје на излазу исправљача. Уколико струја на излазу исправљача достигне вредност лимита, активира се програмско ограничење струје, односно исправљач улази у режим струјне регулације, када се излазна струја одржава на лимиту активног режима рада. Уколико дође до појаве кратког споја на излазу, односно пораста струје преко двоструке номиналне вредности (200% In, 500А), долази до тренутног реаговања хардверске прекострујне заштите и укидања упаљачких импулса на мосту. У овом случају се активирају светлосне сигнализације квара и кратког споја. Сигнали квара и преоптерећења треба да се прослеђују и даљински преко безнапонских контаката релеа. У свим режимима рада приликом појаве кратког споја долази до искључивања исправљача, као и троструког покушаја ресетовања заштите у интервалима од 30 секунди. Уколико се и након трећег ресетовања заштите детектује кратак спој, сигнализације заштите остају трајно присутне. Дејство заштите се ресетује прекидачем електронике или тастером “RЕSЕТ”.

У случају прекида ланца батерије или знатног повећања њеног отпора, наизменична компонента излазног напона нагло расте. Ова појава се детектује као висок брум излазног напона исправљача. Уколико су на излазу исправљача прикључени филтерски електролитски кондензатори, уређај може да настави да снабдева потрошаче једносмерном струјом са веома малом наизменичном компонентом. Ипак, неопходно је повремено спровести проверу присуства батерије, да би се установило да ли исправљач ради са батеријом или је дошло до њеног испада. Ако је, поред испада батерије, дошло и до испада или реаговања прекидача кондензатора, ова појава треба да се се детектује и сигнализира као висок брум излазног напона исправљача. У овом случају треба да се активира локална светлосна сигнализација квара и испада батерије (знак да је дошло до појаве високог наизменичног напона на излазу исправљача). У свим режимима рада приликом појаве испада батерије треба да дође до искључења уређаја, као и троструког покушаја ресетовања заштите у интервалима од 30 секунди. Уколико се и након трећег ресетовања заштите детектује испад батерије, сигнализације заштите остају трајно присутне. Дејство заштите треба да се ресетује прекидачем електронике или тастером “RЕSЕТ”.

Без обзира на то да ли је прекидач филтерских кондензатора намерно искључен или је реаговала заштита, на излазним клемама исправљача АРИ 220-250 треба да постоји даљинска сигнализација испада прекидача кондензатора.

Управљачка електроника исправљача треба да садржи и интегрисано земљоспојно реле. Земљоспојно реле треба да буде конструисано као електронски склоп који детектује неравнотежу између напона полова батерије према потенцијалу уземљења помоћу отпорничких разделника. У случају да дође до појаве електричне везе између полова батерије и уземљења реагује земљоспојно реле у кутији управљачке електронике. Уколико је до квара на батерији дошло на делу ближем позитивном полу батерије, активирају се сигнализације квара и земљоспоја према позитивном полу батерије. Ако је до контакта уземљења и батерије дошло на делу ближем негативном полу батерије, активирају се сигнализације квара и земљоспоја према негативном полу батерије. Деловање земљоспојне заштите не треба да улази у сигнал даљинске сигнализације квара исправљача, будући да је могућ случај да земљоспој не може да се лоцира, због чега би исправљач дуго остао у раду у електричном споју са уземљивачем. Исправљач треба да има могућност рада са земљоспојем на батерији и ове заштите не искључују уређај, али је због безбедности у постројењу и могућности појаве тежег квара неопходно што пре отклонити узрок земљоспоја. Земљоспојна заштита се активира ако импеданса између позитивног или негативног пола батерије и уземљења падне испод 100 kΩ.

На исправљачу треба омогућити и функцију ручног ресета преко тастера “RESEТ” на предњој страни алуминијумске кутије електронике. Активирање тастера “RESEТ” је предвиђено уколико се уочи да исправљач ради нерегуларно.

На вратима исправљача треба да буде изведена сигнализација са ЛЕД диодама пречника најмање 5 mm: укључено; квар; допуњавање; пуњење; форсирано пуњење; сервисни режим; кратак спој; несиметрија моста; висок напон; квар мреже; низак напон; испад батерије; висок брум исправљача; земљоспој према +; земљоспој према -.

Помоћу безнапонских контаката релеа или помоћних контаката прекидача даљински треба да се прослеђују следећи сигнали: квар (приликом квара или испада исправљача; у збирни сигнал квара који се даљински прослеђује не треба да улазе сигнали “земљоспој према +” и “земљоспој према -”); низак напон; висок напон; преоптерећење (кратак спој).

# ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ИСПРАВЉАЧА 220 V, 250 A

Номинални напон исправљача:	220 V

Номинална струја исправљача:	250 A

Врста батерије:	оловнa

Број ћелија:	110

Капацитет батерије:	800 Ah

Напон напајања:	3·380/220 V ± 10% , f = 50 Hz ± 5%

Снага напајања:	90 kVA

Галванска изолација мрежног напајања:	да

Опсег промене излазног напона:	92 - 108 % Unom

Таласност излазнoг напона исправљача са прикљученом батеријом:	< 2 % Unom

Таласност излазнoг напона исправљача без прикључене батерије:	< 5 % Unom

Напон допуњавања:	245,3 V ± 1 %

Напон пуњења:	266,2 V ± 1 %

Напон форсираног пуњења:	286 V ± 1 %

Напон дубоког пражњења батерије:	201 V ± 1 %

Maксимална струја исправљача у режиму допуњавања:	250 A ± 2 %

Maксимална струја исправљача у режиму пуњења:	120 A ± 2 %

Maксимална струја исправљача у аутоматском раду:	120 A ± 2 %

Maксимална струја исправљача у режиму форсираног пуњења:	20 A ± 2 %

Струја преласка са пуњења на допуњавање у аутоматском раду:	20 A ± 2 %

Заштите:............................пренапонска, поднапонска, краткоспојна, земљоспојна, квар мрежног напајања, несиметрија моста, испад батерије, висок брум исправљача

Мерење:...............................................................напон исправљача, струја исправљача, струја батерије, струја потрошача (инструменти на вратима ормара)

LED сигнализација:..................укључено, квар мреже, допуњавање, пуњење, кратак спој, форсирано пуњење, сервисни режим, низак напон, квар, висок напон, испад батерије, несиметрија моста, земљоспој према +, земљоспој према -

Даљинска сигнализација стања исправљача (безнапонски контакти):..............................квар или испад исправљача, низак напон, висок напон, преоптерећење (кратак спој)

Даљинска дојава сигналом 4-20 mA:	струја исправљача, напон исправљача

Број аутоматских поновних укључења након реаговања заштита:	3

Време између аутоматских поновних укључења исправљача:	30 секунди

Период између две секвенце аутоматске провере присуства батерије:	30 минута

Серијска комуникација:	галвански изолована, стандард RS 485

Праг реаговања земљоспојне заштите:	подесив, око 100 kΩ

Влажност ваздуха:	до 90 %

Радна температура:	0 ( 45oC

Степен заштите:	IP20

Боја ормара:	RAL 7035

Димензије ормара:      ширина	1500 mm

дубина	785 mm

висина	2250 mm

масa	до 800 kg

# Text boxes

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2. 	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ОБРАЗАЦ БР. 1.

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБРАЗАЦ БР. 2.

6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

ОБРАЗАЦ БР. 3.

7.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ БР. 4.

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ БР. 5.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ

ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

10. СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА

ОБРАЗАЦ БР. 6.