| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О ОБРЕНОВАЦ

БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ

ОГРАНАК ТЕНТ Б

телефакс: 011/8111-992

e-mail: srdjan.zunic@tent.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка број: 100081/2015

-Отворени поступак -

Предмет  јавне набавке: Термоизолатерски и скеларски радови у ремонту блокова Б1 и Б2 у 2015. години (ТЕНТ Б)

Обреновац, фебруар 2015. год

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за отворени поступак, Термоизолатерски и скеларски радови у ремонту блокова Б1 и Б2 у 2015. години (ТЕНТ Б)

ЈН бр. 100081/2015

Конкурсна документација садржи:

| 1. | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |
| --- | --- |
| 2. | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 3. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| 4. | ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОЈ ПОСЕТИ ОБЈЕКТУ НАРУЧИОЦА |
| 5. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |
| 6. | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА |
| 7. | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ |
| 8. | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| 9. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
| 10. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А |
| 11. | СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ |
| 12. | ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА |
| 13. | МОДЕЛ УГОВОРА |
| 14. | ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Конкурсна документација

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Обреновац, фебруар 2015. год.

| 1.1 | Назив и адреса наручиоца | ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О. ОБРЕНОВАЦ БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Огранак друштва - назив и адреса | ТЕНТ Б, ПОШТАНСКИ ФАХ 35, УШЋЕ 11500 ОБРЕНОВАЦ |
| 1.3 | Интернет страница наручиоца | www.tent.rs |
| 1.4 | Врста поступка | Отворени поступак |
| 1.5 | Предмет јавне набавке | Набавка радова - Термоизолатерски и скеларски радови у ремонту блокова Б1 и Б2 у 2015. години (ТЕНТ Б) |
| 1.6 | Циљ поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| 1.7 | Контакт | Срђан Жунић, e-mail: srdjan.zunic@tent.rs |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Конкурсна документација

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обреновац, фебруар 2015. год.

Опис предмета јавне набавке

Термоизолатерски и скеларски радови у ремонту блокова Б1 и Б2 у 2015. години (ТЕНТ Б)

Назив и ознака из општег речника набавке

45259000- Поправка и одржавање постројења

Предмет јавне набавке није обликован по партијама

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Конкурсна документација

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Обреновац, фебруар 2015. год.

На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), доноси се

Упутство понуђачима како да сачине понуду

  - ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик.

  - ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

- Понуде се подносе у писарници непосредно или поштом на адресу из тачке 1.2 ТЕНТ Б, Поштански фах 35, Ушће 11500 Обреновац у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 17.04.2015. године до 10,00 часова са назнаком: "Понуда за ЈН 100081/2015- не отварати уручити архиви ТЕНТ Б за Срђана Жунића, комисијски отворити“. Понуду послати у 1 (једном) примерку.

- Уколико рок истиче на дан који је нерадан или на дан државног празника, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан.

- Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће неотворене враћене понуђачу.  Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

- Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у 10,30 часова у просторијама ПКА, огранак друштва ТЕНТ Б, Ушће. Представници понуђача на отварању морају приложити пуномоћје за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће у року од 3 дана, од дана отварања, бити достављен свим понуђачима.

- Понуда се подноси у коверти/омоту/кутији која је затворена на спојевима, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним захтевима наручиоца. Образац понуде се попуњава читко руком, на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица. Понуђач може доставити само једну понуду.

- Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

  - ПАРТИЈЕ

- Предметна јавна набавка није обликована у више партија.

  - ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ

- Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

  - ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Привредно друштво ,,Термоелектране Никола Тесла'' д.о.о., огранак друштва ТЕНТ Б, Поштански фах 35, Ушће, 11500 Обреновац са назнаком:

„Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку радова - Термоизолатерски и скеларски радови у ремонту блокова Б1 и Б2 у 2015. години (ТЕНТ Б), ЈН бр. 100081/2015“

или „Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку радова - Термоизолатерски и скеларски радови у ремонту блокова Б1 и Б2 у 2015. години (ТЕНТ Б), ЈН бр. 100081/2015“

или „Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку радова - Термоизолатерски и скеларски радови у ремонту блокова Б1 и Б2 у 2015. години (ТЕНТ Б), ЈН бр. 100081/2015“

  - УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

- Понуђач може да поднесе само једну понуду.

- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

  - УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .

- Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

- Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

  - ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- Понуду може поднети група понуђача.

- Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

- Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

  - ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

- Начин и услови плаћања:

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана, а у складу са начином и роком плаћања који су дефинисани моделом уговора.

Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Понуде са авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве.

- Рок извођења радова:

Рок извођења радова мора бити у складу са усвојеним Термин планом Наручиоца- oдносно према плану ремонта блока Б1 и блока Б2 у 2015. години.

- Место извођења радова:

Место извођења радова је огранак друштва ТЕНТ Б.

- Гарантни период:

Гарантни период не може бити краћи од 12  месеци од дана извршења.

- Паритет:

Франко огранак друштва ТЕНТ Б.

- Атестна документација:

Понуђач је дужан да достави атестну документацију о карактеристикама камене вуне која се уграђује не старију од 24 месеца у складу са Техничком спецификацијом -Предмером.

- Важност понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуде.

- Посета објекту:

Посета објекту је обавезна: особа за контакт ради заказивања посете је инж. Радован Рабреновић, e mail: radovan.rabrenovic@tent.rs

  - НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане упонуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио упонуди.

- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

  - ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- Цене у понуди морају бити исказане у динарима, без ПДВ, укључујући елементе њене структуре (нпр. трошкове превоза, рада, осигурања, ев. попусте, и друге зависне трошкове).

- У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове искаже и одвојено у динарима у обрасцу понуде.

- Понуђена цена је фиксна за цео период трајања уговора и не може се мењати.

  - НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

- Ако је у Понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92 ЗЈН.

- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

- Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје  на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди

- Наручилац је дужан да понуђачу одобри примерен рок за одговор.

- Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне саставне елементе понуде.

3.13. ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И ДОБАВЉАЧА

Изабрани понуђач је дужан да достави:

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења уговора  преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

3.14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА - ВАЖИ САМО ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

- Уколико уговор буде додељен понуђачу који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке исти је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

  - ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

- Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

  - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

- Заинтересовано лице може у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, искључиво у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено објави ту информацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Комуникација са Наручиоцем врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, односно писаним путем, путем поште, електронске поште или факсом. Страна (Наручилац односно Понуђач) која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

  - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења у складу са чланом 93. Став 1. ЗЈН, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

- Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајучом, односно прихватљивом, осим ако другачије произлилази из природе поступка јавне набавке.

- Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

- У случају разлике измешу јединичне и укупне цене, меродвна је јединична цена.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Наручилац ће писмено, у року од 10 дана након отварања Понуда, затражити, евентуално, додатна објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у року од 2 дана од пријема захтева за додатним објашњењима. Наручилац у истом року може извршити увид код Понуђача, односно његовог подизвођача, што је овај дужан да омогући.

  - НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

- Наручилац ће одбити понуду уклико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- Поступио супротно забрани из чл. 23. И 25. ЗЈН.

- Учинио повреду конкуренције.

- Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додеље.

- Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

- Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет  набавке, за период од предходне три године.

- Доказ из предходног става  може бити:

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа.

- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.

- Исправа о наплаћеној уговорној казни.

- Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року.

- Извештај надзорног органа о изведеним радовимакоји нису у складу са пројектом, односно уговором.

- Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.

- Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

  - КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

1. Критеријум за оцењивање понуда је НАЈНИЖА ЦЕНА

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5 % у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Предност дата за домаће понуђаче (члан 86.  став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

  - РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА:

- Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели Понуђачу који је понудио дужи гарантни период. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају сте услове Наручилац ће донети одлуку да уговор додели Понуђачу који је понудио дужи рок важења понуде Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају сте услове, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне набавке.

  - ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

- Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве је дат на обрасцу бр. 5.

  - РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

- Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака.

- Ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН.

  - ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138.- 167. ЗЈН-а.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружењеу њихово име.

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

- Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

- О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка,такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

  - ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима понуде из члана 88. став 3. овог Закона.

  - УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

- Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

  - ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- Наручилац ће сачинити Уговор на основу Модела уговора достављеног понуђачима у конкурсној документацији и Понуде изабраног Понуђача

- Наручилац је дужан да у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права закључи уговор са изабраним Понуђачем.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

- Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају постојања сукоба интереса (члан 30. ЗЈН).

Чланови комисије:

Радован Рабреновић, члан ___________________________

Игор Дамјанац, заменик члана ___________________________

Срђан Жунић, члан ___________________________

Мирјана Бабић, заменик члана ___________________________

Марија Милачић, заменик члана ___________________________ Тања Стевановић, члан ___________________________

Атина Недељковић, заменик члана ___________________________

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

4.	ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОЈ ПОСЕТИ ОБЈЕКТУ НАРУЧИОЦА

Обреновац,  фебруар 2015. год.

ПОТВРДА / ЗАПИСНИК О ОБАВЉЕНОЈ ПОСЕТИ ОБЈЕКТУ НАРУЧИОЦА

Дана ________________________ у складу са Позивом за подношење понуда ................... .................................................................................................................................., представник (име представника предузећа ) ......................................................  предузећа , (назив фирме )

................................................................................................................................., се на лицу места, на локацији ТЕНТ-Б, Ушће детаљно упознао са објектом и предметом набавке.

Понуђач/Извођач изјављује да ће све евентуалне нејасноће о предмету понуде или по било ком другом питању разјаснити пре давања понуде, тражењем додатних информација и разјашњења (писаним путем у складу са  ЗЈН и Упутством за понуђаче).

Потпис представника Понуђача: ......................................................................

Потврђује да се Понуђач упознао са објектом и предметом рада

______________________________________________

(Потпис представника Наручиоца / надзор ТЕНТ-Б)

| Електропривреда Србије - ЕПС Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |  |
| --- | --- |

Конкурсна документација

5. Образац понуде

Термоизолатерски и скеларски радови у ремонту блокова Б1 и Б2 у 2015. години (ТЕНТ Б)

Обреновац, фебруар 2015. год.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| е-маил: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под Б) и В)

| А) САМОСТАЛНО |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели  потребно је копирати табелу  и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у другој табели овог обрасца.

ПОНУДА БР. __________________ од __.__.201_. године

По јавној набавци број 100081/2015

А/ РЕМОНТ БЛОКА Б-1 (30 дана)

I/ ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

| Р.Б | ВРСТЕ РАДОВА | Ј.М | ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | ОЧЕКИВАНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 | Демонтажа постојећег лименог плашта, алуминијумске фолије 0,1мм, неупотребљиве или оштећене подконструкције и термоизолације дебљине д = 200 - 300мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 ДЕМОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА. | м2 | 200,00 |  |  |
|  | 1.2 | Демонтажа постојећег лименог плашта, алуминијумске фолије 0,1мм, неупотребљиве или оштећене подконструкције и термоизолације дебљине д = 100 - 200мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 ДЕМОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА. | м2 | 650,00 |  |  |
|  | 1.3 | Демонтажа постојећег лименог плашта, алуминијумске фолије 0,1мм, неупотребљиве или оштећене подконструкције и термоизолације дебљине д = 60 - 100мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 ДЕМОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА. | м2 | 350,00 |  |  |
| Напомена: Демонтажа се односи на следеће позиције: РА линија (50м2), РБ линија (100м2), РЦ (50м2), ЛУВО лево и десно (100м2), РОСТ котла (50м2), КАНАЛИ АЕРО-СМЕШЕ 350м2), КАНАЛИ ПРИМАРНОГ ВАЗДУХА РЕЦИ ГЛАВА (50м2), СПИРНЕ ЦЕВИ (50м2), ТУРБИНА (50м2) и АРМАТУРА (350м2). Демонтиран употребљив лимени плашт, алуминијумску фолију, подконструкцију и камену вуну уредно сложити на место које одреди надзорни орган. Неупотребљиву камену вуну паковати у ПВЦ вреће. Неупотребљив лимени плашт, алуминијумску фолију и подконструкцију транспортовати на место које одреди надзорни орган одмах након извршене демонтаже. ПВЦ врће са упакованом неупотребљивом каменом вуном транспортовати до места које одреди надзорни орган. |
| 2. | 2.1 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=60мм | m2 | 20,00 |  |  |
|  | 2.2 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=80мм | m2 | 400,00 |  |  |
|  | 2.3 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=100мм | m2 | 150,00 |  |  |
|  | 2.4 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=120мм | m2 | 20,00 |  |  |
|  | 2.5 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=140мм | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 2.6 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=160мм | m2 | 50,00 |  |  |
|  | 2.7 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=200мм | m2 | 155,00 |  |  |
|  | 2.8 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=220мм | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 2.9 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=240мм | m2 | 20,00 |  |  |
|  | 2.10 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=260мм | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 2.11 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=280мм | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 2.12 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=300мм | m2 | 50,00 |  |  |
| 3. | 3.1 | Монтажа употребљене старе изолације д=60мм | m2 | 20,00 |  |  |
|  | 3.2 | Монтажа употребљене старе изолације д=80мм | m2 | 350,00 |  |  |
|  | 3.3 | Монтажа употребљене старе изолације д=100мм | m2 | 250,00 |  |  |
|  | 3.4 | Монтажа употребљене старе изолације д=120мм | m2 | 50,00 |  |  |
|  | 3.5 | Монтажа употребљене старе изолације д=140мм | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 3.6 | Монтажа употребљене старе изолације д=160мм | m2 | 20,00 |  |  |
|  | 3.7 | Монтажа употребљене старе изолације д=180мм | m2 | 100,00 |  |  |
|  | 3.8 | Монтажа употребљене старе изолације д=200мм | m2 | 45,00 |  |  |
|  | 3.9 | Монтажа употребљене старе изолације д=220мм | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 3.10 | Монтажа употребљене старе изолације д=240мм | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 3.11 | Монтажа употребљене старе изолације д=260мм | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 3.12 | Монтажа употребљене старе изолације д=280мм | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 3.13 | Монтажа употребљене старе изолације д=300мм | m2 | 10,00 |  |  |
| 4. | Поправка и монтажа употребљиве подконструкције. Обрачунава се и плаћа по м` | м` | 720,00 |  |  |
| 5. | Набвка, транспорт, израда и монтажа нове подконструкције. Обрачунава се и плаћа по м` | м` | 100,00 |  |  |
| 6. | Пеглање и монтажа употребљивог лименог плашта. Обрачунава се и плаћа по м2. | m2 | 960,00 |  |  |
| 7. | Набвка, транспорт, израда и монтажа новог лименог плашта од Ал-лима д=1мм. Обрачунава се и плаћа по м2. | m2 | 240,00 |  |  |
| 8. | Монтажа уптребљиве Ал-фолије. Обрачунава се и плаћа по м2. | m2 | 40,00 |  |  |
| 9. | Набавка, транспорт, и монтажа нове Ал-фолије д=0,1мм. | m2 | 220,00 |  |  |
| 10. | Непредвиђени радови само по захтеву надзорног органа. | Нч | 300,00 |  |  |
| УКУПНО: | Дин. |  |
| ИЗНОС ПДВ-а: | Дин. |  |
| С В Е Г А СА ПДВ-ом: | Дин. |  |

II/ СКЕЛАРСКИ РАДОВИ

| Р.Б | ВРСТЕ РАДОВА | Ј.М | ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | ОЧЕКИВАНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 | Монтажа и демонтажа скела (плафонских, конзолних и висећих) и платформи за ремонтне радове на постројењима блока Б2 по захтеву Наручиоца. У очекиване количине урачуната је и потребна скела за демонтажу старе и монтажу нове РБ линије: Плафонске (просторне) непокретне скеле. Површине монтираних скела се израчунавају према грађевинским нормама ГН-421-110 тј. по хоризонталној пројекцији скеле П=А x Б где је А-дужина скеле а Б-ширина скеле. |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1 | Висина скеле до 2,50м | м2 | 100,00 |  |  |
|  |  | 1.1.2 | Висина скеле од 2,50-4,00м | м2 | 700,00 |  |  |
|  |  | 1.1.3 | Висина скеле од 4,00-8,00м | м2 | 1200,00 |  |  |
|  |  | 1.1.4 | Висина скеле од 8,00-12,00м | м2 | 300,00 |  |  |
|  |  | 1.1.5 | Висина скеле од 12,00-16,00м | м2 | 50,00 |  |  |
|  |  | 1.1.6 | Висина скеле од 16,00-20,00м | м2 | 30,00 |  |  |
|  |  | 1.1.7 | Висина скеле преко 20м | м2 | 10,00 |  |  |
|  |  | НАПОМЕНА Радне платформе ван котла. Површине монтираних платформи се израчунавају према грађевинским нормама ГН-421-110 тј. по хоризонталној пројекцији платформе П=А x Б где је А-дужина платформе а Б-ширина платформе. Радне платформе ван котла израчунавају се на исти начин као и плафонске (просторне) платформе, тј. површина хоризонталне пројекције сходно урађеној висини платформе. У јединичну цену урачунати фиксираље платформе ексерима и металним флаховима. |
|  | 1.2 | Конзолне скеле. Површине монтираних скела се израчунавају према грађевинским нормама ГН-421-110 тј. по хоризонталној пројекцији скеле П=А x Б где је А-дужина скеле а Б-ширина скеле. У цену скеле урачунати набавку, транспорт и монтажу носећих ''И'' профила, кутијастих носача и сл. | м2 | 30,00 |  |  |
|  | 1.3 | Висеће скеле. Површине монтираних скела се израчунавају према грађевинским нормама ГН-421-110 тј. по хоризонталној пројекцији скеле П=А x Б где је А-дужина скеле а Б-ширина скеле. |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1 | Дубина скеле до 2,50м | м2 | 20,00 |  |  |
|  |  | 1.3.2 | Дубина скеле од 2,50-4,00м | м2 | 10,00 |  |  |
|  |  | 1.3.3 | Дубина скеле од 4,00-8,00м | м2 | 10,00 |  |  |
|  | 1.4 | Радне и заштитне платформе у котлу. Површине монтираних платформи се израчунавају према грађевинским нормама ГН-421-110 тј. по хоризонталној пројекцији платформе П=А x Б где је А-дужина платформе а Б-ширина платформе. Радне и заштитне платформе у котлу морају бити 100% дихтујуће. У јединичну цену урачунати набавку и монтажу металних „чешљева“ и заштитног безазбестног платна које се поставља по целој површини платформе. | м2 | 400,00 |  |  |
|  | 1.5 | Приступне платформе у котлу. Површине монтираних платформи се израчунавају према грађевинским нормама ГН-421-110 тј. по хоризонталној пројекцији платформе П=А x Б где је А-дужина платформе а Б-ширина платформе. Приступне платформе у котлу израђују се од фосни дебљине 2“. | м2 | 200,00 |  |  |
| 2. | Радиви на померању и преправљању скела само по налогу надзорног органа. | Нч | 500,00 |  |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: | Дин. |  |
| ИЗНОС ПДВ-а: | Дин. |  |
| СВЕГА СА ПДВ-ом: | Дин. |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА ПРОДУЖЕНИ РЕМОНТ БЛОКА Б-1: |
| --- |
| ВРСТЕ РАДОВА | ИЗНОС у дин. |
| I/ | ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |
| II/ | СКЕЛАРСКИ РАДОВИ |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
| ИЗНОС ПДВ-а: |  |
| СВЕГА СА ПДВ-ом: |  |

Б/ РЕМОНТ БЛОКА Б-2 (45 дана)

I/ ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

| Р.Б | ВРСТЕ РАДОВА | Ј.М | ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | ОЧЕКИВАНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 | Демонтажа постојећег лименог плашта, алуминијумске фолије 0,1мм, неупотребљиве или оштећене подконструкције и термоизолације дебљине д = 200 - 300мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 ДЕМОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА. | м2 | 200,00 |  |  |
|  | 1.2 | Демонтажа постојећег лименог плашта, алуминијумске фолије 0,1мм, неупотребљиве или оштећене подконструкције и термоизолације дебљине д = 100 - 200мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 ДЕМОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА. | м2 | 750,00 |  |  |
|  | 1.3 | Демонтажа постојећег лименог плашта, алуминијумске фолије 0,1мм, неупотребљиве или оштећене подконструкције и термоизолације дебљине д = 60 - 100мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 ДЕМОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА. | м2 | 450,00 |  |  |
| Напомена: Демонтажа се односи на следеће позиције: РА линија (50м2), РБ линија (150м2), РЦ линија (50м2), ЛУВО лево и десно (100м2), РЕЦИ ГЛАВЕ И ГОРИОНИЦИ (50м2), КАНАЛИ АЕРО-СМЕШЕ (450м2), ТУРБИНА (50м2), АРМАТУРА (450м2) и ОСТАЛО (50м2). Демонтиран употребљив лимени плашт, алуминијумску фолију, подконструкцију и камену вуну уредно сложити на место које одреди надзорни орган. Неупотребљиву камену вуну паковати у ПВЦ вреће. Неупотребљив лимени плашт, алуминијумску фолију и подконструкцију транспортовати на место које одреди надзорни орган одмах након извршене демонтаже. ПВЦ врће са упакованом неупотребљивом каменом вуном транспортовати до места које одреди надзорни орган. |
| 2. | 2.1 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=60мм | m2 | 20,00 |  |  |
|  | 2.2 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=80мм | m2 | 450,00 |  |  |
|  | 2.3 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=100мм | m2 | 200,00 |  |  |
|  | 2.4 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=120мм | m2 | 20,00 |  |  |
|  | 2.5 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=140мм | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 2.6 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=160мм | m2 | 100,00 |  |  |
|  | 2.7 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=180мм | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 2.8 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=200мм | m2 | 155,00 |  |  |
|  | 2.9 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=220мм | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 2.10 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=240мм | m2 | 20,00 |  |  |
|  | 2.11 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=260мм | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 2.12 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=280мм | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 2.13 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=300мм | m2 | 10,00 |  |  |
| 3. | 3.1 | Монтажа употребљене старе изолације д=60мм | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 3.2 | Монтажа употребљене старе изолације д=80мм | m2 | 400,00 |  |  |
|  | 3.3 | Монтажа употребљене старе изолације д=100мм | m2 | 350,00 |  |  |
|  | 3.4 | Монтажа употребљене старе изолације д=120мм | m2 | 50,00 |  |  |
|  | 3.5 | Монтажа употребљене старе изолације д=140мм | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 3.6 | Монтажа употребљене старе изолације д=160мм | m2 | 20,00 |  |  |
|  | 3.7 | Монтажа употребљене старе изолације д=180мм | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 3.8 | Монтажа употребљене старе изолације д=200мм | m2 | 195,00 |  |  |
|  | 3.9 | Монтажа употребљене старе изолације д=220мм | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 3.10 | Монтажа употребљене старе изолације д=240мм | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 3.11 | Монтажа употребљене старе изолације д=260мм | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 3.12 | Монтажа употребљене старе изолације д=280мм | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 3.13 | Монтажа употребљене старе изолације д=300мм | m2 | 10,00 |  |  |
| 4. | Поправка и монтажа употребљиве подконструкције. Обрачунава се и плаћа по м` | м` | 620,00 |  |  |
| 5. | Набвка, транспорт, израда и монтажа нове подконструкције. Обрачунава се и плаћа по м` | м` | 150,00 |  |  |
| 6. | Пеглање и монтажа употребљивог лименог плашта. Обрачунава се и плаћа по м2. | m2 | 1100,00 |  |  |
| 7. | Набвка, транспорт, израда и монтажа новог лименог плашта од Ал-лима д=1мм. Обрачунава се и плаћа по м2. | m2 | 270,00 |  |  |
| 8. | Набвка, транспорт, израда и монтажа новог лименог плашта од поцинкованог лима д=1мм. Обрачунава се и плаћа по м2. | m2 | 30,00 |  |  |
| 9. | Монтажа уптребљиве Ал-фолије. Обрачунава се и плаћа по м2. | m2 | 70,00 |  |  |
| 10. | Набавка, транспорт, и монтажа нове Ал-фолије д=0,1мм. | m2 | 190,00 |  |  |
| 11. | Непредвиђени радови само по захтеву надзорног органа. | Нч | 500,00 |  |  |
| УКУПНО: | Дин. |  |
| ИЗНОС ПДВ-а: | Дин. |  |
| С В Е Г А СА ПДВ-ом: | Дин. |  |

II/ СКЕЛАРСКИ РАДОВИ

| Р.Б | ВРСТЕ РАДОВА | Ј.М | ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | ОЧЕКИВАНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 | Монтажа и демонтажа скела (плафонских, конзолних и висећих) и платформи за ремонтне радове на постројењима блока Б2 по захтеву Наручиоца. У очекиване количине урачуната је и потребна скела за демонтажу старе и монтажу нове РБ линије: Плафонске (просторне) непокретне скеле. Површине монтираних скела се израчунавају према грађевинским нормама ГН-421-110 тј. по хоризонталној пројекцији скеле П=А x Б где је А-дужина скеле а Б-ширина скеле. |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1 | Висина скеле до 2,50м | м2 | 100,00 |  |  |
|  |  | 1.1.2 | Висина скеле од 2,50-4,00м | м2 | 700,00 |  |  |
|  |  | 1.1.3 | Висина скеле од 4,00-8,00м | м2 | 1300,00 |  |  |
|  |  | 1.1.4 | Висина скеле од 8,00-12,00м | м2 | 300,00 |  |  |
|  |  | 1.1.5 | Висина скеле од 12,00-16,00м | м2 | 50,00 |  |  |
|  |  | 1.1.6 | Висина скеле од 16,00-20,00м | м2 | 30,00 |  |  |
|  |  | 1.1.7 | Висина скеле преко 20м | м2 | 10,00 |  |  |
|  |  | НАПОМЕНА Радне платформе ван котла. Површине монтираних платформи се израчунавају према грађевинским нормама ГН-421-110 тј. по хоризонталној пројекцији платформе П=А x Б где је А-дужина платформе а Б-ширина платформе. Радне платформе ван котла израчунавају се на исти начин као и плафонске (просторне) платформе, тј. површина хоризонталне пројекције сходно урађеној висини платформе. У јединичну цену урачунати фиксираље платформе ексерима и металним флаховима. |
|  | 1.2 | Конзолне скеле. Површине монтираних скела се израчунавају према грађевинским нормама ГН-421-110 тј. по хоризонталној пројекцији скеле П=А x Б где је А-дужина скеле а Б-ширина скеле. У цену скеле урачунати набавку, транспорт и монтажу носећих ''И'' профила, кутијастих носача и сл. | м2 | 30,00 |  |  |
|  | 1.3 | Висеће скеле. Површине монтираних скела се израчунавају према грађевинским нормама ГН-421-110 тј. по хоризонталној пројекцији скеле П=А x Б где је А-дужина скеле а Б-ширина скеле. |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1 | Дубина скеле до 2,50м | м2 | 20,00 |  |  |
|  |  | 1.3.2 | Дубина скеле од 2,50-4,00м | м2 | 10,00 |  |  |
|  |  | 1.3.3 | Дубина скеле од 4,00-8,00м | м2 | 10,00 |  |  |
|  | 1.4 | Радне и заштитне платформе у котлу. Површине монтираних платформи се израчунавају према грађевинским нормама ГН-421-110 тј. по хоризонталној пројекцији платформе П=А x Б где је А-дужина платформе а Б-ширина платформе. Радне и заштитне платформе у котлу морају бити 100% дихтујуће. У јединичну цену урачунати набавку и монтажу металних „чешљева“ и заштитног безазбестног платна које се поставља по целој површини платформе. | м2 | 800,00 |  |  |
|  | 1.5 | Приступне платформе у котлу. Површине монтираних платформи се израчунавају према грађевинским нормама ГН-421-110 тј. по хоризонталној пројекцији платформе П=А x Б где је А-дужина платформе а Б-ширина платформе. Приступне платформе у котлу израђују се од фосни дебљине 2“. | м2 | 400,00 |  |  |
| 2. | Радови на померању и преправљању скела само по налогу надзорног органа. | Нч | 500,00 |  |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: | Дин. |  |
| ИЗНОС ПДВ-а: | Дин. |  |
| СВЕГА СА ПДВ-ом: | Дин. |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА РЕМОНТ БЛОКА Б-2: |
| --- |
| ВРСТЕ РАДОВА | ИЗНОС у дин. |
| I/ | ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |
| II/ | СКЕЛАРСКИ РАДОВИ |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
| ИЗНОС ПДВ-а: |  |
| СВЕГА СА ПДВ-ом: |  |

| КОНАЧНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА РЕМОНТ БЛОКА Б-1 и Б-2: |
| --- |
| РЕМОНТНИ РАДОВИ | ИЗНОС у дин. |
| А/ | РЕМОНТ БЛОКА Б-1: |  |
| Б/ | РЕМОНТ БЛОКА Б-2: |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
| ИЗНОС ПДВ-а: |  |
| СВЕГА СА ПДВ-ом: |  |

Рок и начин плаћања: 45 дана, у складу са начином плаћања дефинисаним

моделом уговора

Важност понуде (не краће од 45 дана од дана отварања понуде): ____ дана од

дана отварања понуде

Рок извођења радова: У складу са усвојеним Термин планом Наручиоца- oдносно према плану ремонта блока Б1 и блока Б2 у 2015. години.

Гарантни период (гарантни период не може бити краћи од 12  месеци од дана извршења): _____ месеци од дана извршења.

Место извођења радова: Огранак друштва ТЕНТ Б.

Паритет: Франко огранак друштва ТЕНТ Б.

Остало:

У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима члан 19. Став 4. ЗЈН). И исти износе:

____________________ динара

____________________________________________________________________________________________________________________

(додатне напомене по потреби)

Датум

____________________

Понуђач

М. П.

________________________________

(овлашћено лице понуђача

Подизвођач

М. П.

________________________________

(овлашћено лице подизвођача)

Напомена:

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Конкурсна документација

6. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Обреновац, фебруар 2015. год.

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

| Редниброј | Услови: | Докази: |
| --- | --- | --- |
| 1. | - да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - ПРЕДУЗЕТНИК:Извод из регистра Агенције за привредне регистре. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 2. | - да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | - ПРАВНО ЛИЦЕ: - За кривична дела организованог криминала – УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Београд, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење хттп://www.бг.ви.суд.рс/лт/артицлес/о-висем-суду/обавестење-ке-за-правна-лица.хтмл - За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. -Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је да поред уверења Основног суда правно лице достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.” - за законског заступника – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова– захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. Став 1. Тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. Лист СФРЈ», бр. 5/79) – орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. Став 1. Тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. Лист СФРЈ», бр. 5/79) – орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.» НАПОМЕНЕ које важе и за физичко и за правно лице: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити СВЕ доказе И за правно лице И за законског заступника У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих. Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | - да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности - ПРЕДУЗЕТНИК:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности -ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. |
| 4. | - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда |
| 5. | - да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и права на интелектуалну својину. | Потписан и печатом оверен ,,ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А '' (Образац 5.) Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 6. | Да располаже неопходним пословним капацитетом: Да понуђач поседује систем квалитета SRPS ISO 9001:2008, еколошки систем SRPS ISO 14001:2007 и систем заштите на раду SRPS OHSAS 18001:2008 или одговарајуће 2) Да је у периоду 2012., 2013. и 2014. године Понуђач извео радове који су предмет ове јавне набавке минималне укупне вредности 30.000.000,00 динара у складу са Техничком спецификацијом-Предмером. | Важеће сертификате за систем квалитета SRPS ISO 9001:2008, еколошки систем SRPS ISO 14001:2007 и систем заштите на раду SRPS OHSAS 18001:2008 или одговарајуће 2) 2.1. Попуњен, потписан и оверен образац Списак изедених радова- стручне референце (образац бр. 6.) и 2.2. потврде о референтним набавкама, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних наручилаца - инвеститора (образац бр. 7.) Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, доказе доставити за оног члана групе који испуњава тражене услове (довољно је да 1 члан групе испуни тражени услов), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 1 (важеће сертификате) и тачке 2 (референце) овај доказ доставити за те чланове У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 7. | - да располаже довољним техничким капацитетом: Понуђач располаже довољним техничким капацитетом ако у моменту подношења понуде поседује минимум: 1 трактор са кипер приколицом 1виљушкар минималне носивости 3,5 тона 1 електричну машину за сечење лима, 1 електричну машину за пресавијање лима, 1 електричну машину за кружно савијање лима 1 "зит" електричну машину 5000 м2 цевне скеле 3000 м2 модуларне скеле | Купопродајни уговор или уговор о закупу или царинску декларацију за сву наведену опрему, машине и средства И - за трактор са кипер приколицом доставити и саобраћајну дозволу (односи се и на трактор и на приколицу). Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе испуни тражени услов односно, уколико више њих заједно испуњавају услов, доказ доставити за те чланове) У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 8. | - да располаже довољним кадровским капацитетом: Да у моменту подношења понуде у радном односу или ангажовано сходно члану 197. до 202. Закона о раду поседује мин 46 радника од којих је минимум: 40 радника обучених за термоизолатерске-скеларске радове 6 радника обучених за лимарске радове 2) да има најмање једног дипломираног инжењера са лиценцом грађевинске или машинске струке 3) да има 1 шефа градилишта са IV, V или VI степеном стручне спреме- грађевинске или машинске 4) Да Понуђач има у радном односу или ангажовано сходно члану 197. До 202. Закона о раду одговорно лице за безбедност на раду које ће бити на располагању у свако време током редовног времена Понуђача ИЛИ Да Понуђач има закључен Уговор са фирмом која му обезбеђује лице које ће бити одговорно за безбедност на раду | 1.1. М обрасци пријаве на обавезно социјално осигурање за свих 46 радника или уговоре о ангажовању сходно члану 197. до 202. Закона о раду И 1.2. Лекарска уверења о оспособљености за рад скелара и лимара на великим висинама и потврде (сертификати, уверења, дипломе и сл.) о стручној оспособљености скелара за монтажу и демонтажу свих врста скела 2) и 3) За сваког радника треба доставити М образац пријаве на обавезно социјално осигурање запосленог ИЛИ уговор о ангажовању и лиценцу машинске или грађевинске струке за дипломираног инжењера 4) Решење о именовању одговорног лица за безбедност на раду од стране директора фирме И Сертификат о положеном стручном испиту И М образац пријаве на обавезно социјално осигурање запосленог ИЛИ уговор о ангажовању ИЛИ Уговор између Понуђача и фирме која му обезбеђује лице које ће бити одговорно за безбедност на раду И Сертификат о положеном стручном испиту лица за безбедност које се ангажује Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, те уколико више њих заједно испуњавају тражени услов ове доказе доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

Допунске напомене:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове (тачке од 1 до 5 овог обрасца) и додатне услове (тачке 6., 7., и 8. овог обрасца), биће одбијена као неприхватљива.

ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

Образац понуде – образац бр. 1.

Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни – образац бр. 2.

Образац изјаве о независној понуди –образац бр. 4.

Атестна документација о карактеристикама камене вуне, не старија од 24 месеца у складу са Техничком спецификацијом - Предмером

Потврда о извршеној посети објекту Наручиоца

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (у случају подношења заједничке понуде) у складу са захтевима наведеним у делу Упутство понуђачима како да сачине понуду.

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, који је почео са радом од 01.09.2013. године, а који води Агенција за привредне регистре, нису дужни  да доставе доказе под бројем 1 до 4 (члан 75. Став. 1. Тачка 1 до 4 ЗЈН). Понуђачи (чланови заједничке понуде, подизвођачи) су дужни да у понуди јасно наведу, у слободној форми, да се налазе у Регистру понуђача.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3)

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1 до 5 овог обрасца, а остале услове наведене под редним бројевима 6, 7 и 8 овог обрасца испуњавају на начин предвиђен у овом обрасцу.

ПОДИЗВОЂАЧИ

Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 5. Овог обрасца.

ФОРМА ДОКАЗА

Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношење одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену кипију свих или појединих достављених доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверене копије тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Чланови комисије:

Радован Рабреновић, члан ___________________________

Игор Дамјанац, заменик члана ___________________________

Срђан Жунић, члан ___________________________

Мирјана Бабић, заменик члана ___________________________

Марија Милачић, заменик члана ___________________________ Тања Стевановић, члан ___________________________

Атина Недељковић, заменик члана ___________________________

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Конкурсна документација

7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Обреновац, фебруар 2015. год.

За понуду бр._____________ од______________2015. год.

(I део)

| Ред.број | Назив артикла/предмер радова | Количина | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин) | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | РЕМОНТ БЛОКА Б-1 | / | / | / | / | / |
| I | Термоизолатерски радови | / | / | / |  |  |
| II | Скеларски радови | / | / | / |  |  |
| Б | РЕМОНТ БЛОКА Б-2 | / | / | / | / | / |
| I | Термоизолатерски радови | / | / | / |  |  |
| II | Скеларски радови | / | / | / |  |  |
|  | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: |  |  |

Напомена: Јединичне цене су исказане у Обрасцу понуде.

(II део)

| Посебно исказани трошкови у % (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.), |
| --- |
| М - материјал и роба | % |
| - добра |  |
| - царина |  |
| - |  |
| Међузбир |  |
| У - услуга | % |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - монтажа и демонтажа |  |
| - остале услуге |  |
| - рад |  |
| - |  |
| 2 Међузбир |  |
| ( 1 + 2 ) = УКУПНО | 100 % |

| М.П | Потпис одговорног лица понуђача |
| --- | --- |

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ  за за сваку тражену ставку

у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ  за за сваку тражену ставку

у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Конкурсна документација

8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА

ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Обреновац, фебруар 2015. год.

У овом обрасцу Понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења.

|  | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, наручилац је,сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум 					              Понуђач

М. П.

________________________

________________________________

Напомена за понуђача

Понуђач сноси трошкове израде понуде.

Уколико има неких трошкова израде понуде, понуђач је потребно да их унесе у табелу.

.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Конкурсна документација

9.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Обреновац, фебруар 2015. год.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

_________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку јавне набавке термоизолатерских и скеларских радова у ремонту блокова Б1 и Б2 у 2015. години (ТЕНТ Б) број 100081/2015 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.)

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Конкурсна документација

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН

Обреновац, фебруар 2015. год.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

11. СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА– СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Обреновац, фебруар 2015. год.

|  | Референтни наручилац | Лице за контакт и број телефона | Предмет уговора | Број и датум закључења уговора | Вредност изведених радова без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност изведених радова без ПДВ |  |

Датум                                         М.П.	Потпис понуђача

_______________________                  _______________________________

Напомена: У случају да понуђач има више од 7 закључених и реализованих референтних уговора образац фотокопирати.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

12. ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Обреновац, фебруар 2015. год.

Инвеститор радова:

_________________________________________________

(назив и адреса)

Лице за контакт: __________________________________________________________

(име, презиме, контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је____________________________________________ (навести назив понуђача) за наше потребе извршио .........................................................  (навести предмет јавне набавке) у уговореном року, обиму и квалитету, а да у гарантном року није било рекламација на исте.

| Редни број | Број и датум закључења уговора | Предмет уговора | Период извођења радова | Вредност уговора у динарима без ПДВ | Вредност изведених радова без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Одговорно лице корисника радова

(највиши ранг у одржавању, пуно име и презиме)

__________________________________

Датум         	   Одговорно лице наручиоца

___________________________  м.п.	        _____________________________

Напомена:У случају више доказа од стране више наручилаца образац фотокопирати

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Конкурсна документација

13. МОДЕЛ УГОВОРА

Обреновац, фебруар 2015. год.

13. МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА (РБ1-50%, РБ2-50%)

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

1.ЈП ЕПС Београд - Привредно друштво«ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА» д.о.о.са седиштем у Обреновцу, Богољуба Урошевића Црног 44, матични број 07802161, ПИБ 101217456, кога заступа директор  мр Чедомир Поноћко, дипл.инж.електротехнике (у даљем тексту: Инвеститор), с једне стране и

2.................................................................................................................................

са седиштем у.............................................., матични број................................... ПИБ ......................... кога заступа директор  ................................................................. (у даљем тексту: Извођач), с друге стране, а на следећи начин:

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Уговорне стране констатују:

Да је Инвеститор по ЗСУ бр. 100081/2015 од 02.02.2015. год. у складу са чланом 53 ЗЈН Одлуком о покретању поступка бр. ______ од ________ 2015. год. покренуо поступак набавке и на основу позива за подношење понуда спровео отворени поступак набавке по члану 32 ЗЈН.

Да је Извођач доставио понуду бр. .......... од .......201. .год. која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део,

Да понуда Извођача у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини саставни део овог Уговора,

Да је Инвеститор у складу са чланом 108. ЗЈН на основу понуде Извођача и Одлуке о додели уговора бр............... од .........201.. године изабрао Извођача за извођење радова наведених у члану 2. уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2.

Предмет уговора је: Термоизолатерски и скеларски радови у ремонту блокова Б1 и Б2 у 2015. години (ТЕНТ Б), по понуди број ___________ од ________ 201_. године.

ОБИМ РАДОВА:

Члан 3.

Извођач се обавезује да изведе радове из чл. 2. овог Уговора у обиму наведеном у прихваћеној понуди бр. _______ од _________201_. године у складу са Техничком спецификацијом која се налази у прилогу овог уговора и чини његов саставни део.

# ЦЕНА

Члан 4.

Инвеститор се обавезује да Извођачу на име цене за изведене радове који су предмет овог уговора плати износ од __________________ динара. Порез на додату вредност (20%) износи __________ динара. Укупна вредност уговора износи _____________ динара.

Уговорена цена подразумева  паритет fco огранак друштва ТЕНТ Б.

Обрачун изведених радова извршиће се на основу јединичних цена из понуде

и стварно изведених радова.

Уговорена цена се односи на вредност радова и вредност утрошеног материјала. У цену су урачуната сва ангажована средства.

Уговорена цена је фиксна за цео период трајања уговора и не може се мењати.

ОБРАЧУН РАДОВА

Члан 5.

Евиденција изведених радова по овом уговору врши се на основу оверене грађевинске књиге или записника.

Сви радови који су у предмеру предвиђени да се обрачунавају и плаћају по НЧ нормира надзорни орган ТЕНТ-а пре почетка извођења радова и то кроз књигу захтева за грађевинске радове.

Евиденција уграђеног материјала утврђује се на основу грађевинске књиге или записника.

На основу ових образаца израђују се обрасци Обрачун радова и Збирни обрачун радова за месец у коме су изведени. Оверени обрасци од стране овлашћеног лица ТЕНТ Б предају се до 5-ог у месецу за предходни месец. Један примерак се доставља надлежној служби за израду месечних извештаја.

# НАЧИН ФАКТУРИСАЊА

Члан 6.

Код испостављања рачуна Извођач се позива на број уговора. У прилогу рачуна мора се налазити оригинални примерак записника о изведеним радовима. Прилози морају бити оверени од стране одговорног лица ТЕНТ д.о.о. Обреновац. Рачун у свему мора одговарати захтевима Закона о порезу на додату вредност датим у члану 42. Рачуни који нису испостављени у смислу овог члана неће бити оверени од стране Инвеститора и биће враћени Извођачу на исправку у року од 3 дана од дана пријема.

НАЧИН  И РОК  ПЛАЋАЊА

Члан 7.

Инвеститор се обавезује да уговорену цену из чл. 4 овог уговора плати у року од  45 дана.

Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је дужник- Инвеститор примио фактуру, односно други захтев за плаћање од повериоца-Извођача који је испунио своју уговорну обавезу.

Уколико није могуће утврдити дан пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату, рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана када је поверилац- Извођач испунио своју обавезу, као и уколико је дужник– Инвеститор примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац- Извођач испунио своју уговорну обавезу.

У случају да постоји потреба прегледа предмета обавезе, ако је уговором или законом предвиђени одређен рок за такав преглед, а дужник- Инвеститор је примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре истека тог рока, у складу са уговором, рок за преглед обавеза не може бити дужи од 30 дана од дана извршења, изузев уколико је у изузетно оправданим случајевима уговорен дужи рок. У овом случају рок измирења новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана истека рока за преглед предмета обавезе.

За кашњење у плаћању Извођач има право на законску затезну камату.

# ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Члан 8.

Извођач гарантује трајност и квалитет изведених радова за период од _________ месеци од дана извршења, односно како је у прихваћеној понуди навео.

# РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 9.

Рок извођења радова мора бити у складу са усвојеним Термин планом Инвеститора- oдносно према плану ремонта блока Б1 и блока Б2 у 2015. години. Радови се изводе на локацији огранка друштва  ТЕНТ Б.

Извођач радова ће радове из члана 1. и члана 2. овога уговора извести на следећи начин:

а)  самостално.

б)  са следећим понуђачима: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________.

в)  са следећим подизвођачима: __________________________________

_____________________________________________________________.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Извођач је сагласан да на име обезбеђења испуњења својих обавеза у року од 15 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% (15% у случајевима наведеним у тачки 3.14. Упутства понуђачима) од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Извођач је сагласан да Инвеститор реализује дату банкарску гаранцију у случају да не дође до извршења овог уговора кривицом Извођача.

# УГОВОРНА КАЗНА

Члан 11.

Инвеститор има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Извођач причини штету Инвеститору због неблаговремено изведених радова из члана 3. Уговора, као и штету коју учини из других разлога везаних за реализацију предметне набавке.

У случају да Извођач радова не изврши своју обавезу ни у року од 7 (седам) дана од истека рока из члана 7. овог уговора, Инвеститор ће зарачунати уговорну казану у висини од 5% вредности уговора а да до тога није дошло кривицом Инвеститора нити услед дејства више силе.  Уколико Извођач по позиву Инвеститора не плати износ уговорене казне, Инвеститор ће наплатити уговорну казну пиликом примопредаје извршение услуге међусобним пребијањем дуговања и потраживања.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 12.

У случају да и поред уговорне казне, понашање Извођача буде такво да угрожава даље активности Инвеститора за које је закључен уговор, Инвеститор задржава право раскида уговора и наплате банкарске гаранције која је дата за средство добро извршење посла.

Уговор ће се раскинути, ако Извођач није у могућности да изведе радове који су предмет овога уговора, као и ако из његовог понашања произилази да не би извео радове који су предмет овог уговора ни у накнадном року.

У том случају Инвеститор ће тражити надокнаду штете, сходно члану 11. став 1. овога уговора.

# БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Члан 13.

Инвеститор је дужан да све послове које обавља у циљу реализације овог уговора, обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и здрављу на раду у Републици Србији. Извођач је дужан да поштује и акте које донесе Инвеститор, односно Уговорне стране закључе из области безбедности и здравља на раду у складу са прописима, ради реализације овог уговора.

Извођач је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на раду, које je полазећи од специфичности послова које су предмет овог уговора, технологије рада и стеченог искуствa, неопходно спровести како би се заштитили запослени код Извођача, трећа лица и имовина.

У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Инвеститор може раскинути овај уговор.

Члан 14.

Права и обавезе Уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на раду дефинисане су у прилогу о безбедности и здрављу на раду „Правила  безбедности на раду  у ТЕНТ д.о.о.“, који је саставни део овог уговора.

Члан 15.

Извођач је дужан да колективно осигура своје запослене у случају повреде на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Сума осигурања за запосленог не може бити мања од 900.000,00 динара у случају смртног исхода, односно 1.800.000,00 динара у случају настанка инвалидитета.

Извођач је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из делатности за штете причињене трећим лицима са сумом осигурања по осигураном случају не мањом од 35.000.000,00 динара.

Члан 16.

Извођач је дужан да Инвеститору и/или његовим запосленима надокнади штету која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од стране Извођача, односно његових запослених, као и других лица које ангажовао Извођача, ради обављања послова који су предмет овог уговора.

Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала услед смрти или повреде запосленог код Инвеститора, штета настала на имовини Инвеститора, као и сви други трошкови и накнаде које је имао Инвеститор ради отклањања последица настале штете.

Члан 17.

Извођач је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном месту уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало лице одређено, у складу са прописима, од стране Инвеститора да спроводи контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са повредом безбедности и здравља на раду.

Извођач нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за извршење послова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног, у складу са прописима, од стране Инвеститора за спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

# ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА И ИНВЕСТИТОРА РАДОВА ПО ОСНОВУ ПРАВИЛА БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ И ЗОП У ПД "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА"   д.о.о. ОБРЕНОВАЦ

Члан 18.

Извођач је обавезан  да при извршењу предметног посла у свему примењује Закон о БЗР и ЗОП као и сва општа акта Наручиоца која уређују ову област. Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правилник о ЗОП, Правилник о обезбеђењу и заштити, као и Правила о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. Обреновац и Споразум о заједничком спровођењу мера за безбедан рад дефинисани процедуром QP.0.14.05 – Увођење извођача радова у посао.

Члан 19.

Инвеститор радова је обавезан да:

1. Обави упознавање одговорних лица Извођача правилима безбедности на раду и ЗОП-а којих треба да се придржавају као и начину контроле поштовања поменутих правила.

2. Овласти лице које ће вршити сталан надзор над поштовањем прописане регулативе безбедности на раду од стране Извођача.

3. Уколико се Извођач не придржава неопходних мера безбедности на раду захтева од истог прекид радних активности све док се разлози за прекид не отклоне.

4. Изврши проверу све потребне документације као што су:

Атести и сертификати оруђа за рад, уређаја, алата и опреме

Доказа о стручној и квалификационој структури запослених

Доказа о обучености из заштите на раду и противпожарне заштите запослених

Доказа о здравственој способности запослених (оригинална лекарска уверења не старија од 1 године).

# КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Члан 20.

Инвеститор овлашћује стручно лице које ће вршити контролу квалитета извршених услуга од стране Извођача.

Уколико нема посебно овлашћеног лица, лице за контролу је одговарајући инжењер задужен за то постројење.

У случају да Извођач неквалитетно обавља послове или не испуњава друге обавезе из овог Уговора, Инвеститор може умањити фактуру за одговарајућу вредност, уз претходно усаглашавање рекламације са Извођачем.

# РЕШАВАЊЕ СПОРА

Члан 21.

За све што овим уговором није предвиђено примениће се непосредно одговарајући законски прописи који регулишу област која је предмет овог уговора.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација.

Уколико се спор не реши на начин из става 2 овог члана уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Београду.

# ОСТАЛЕ  ОДРЕДБЕ

Члан 22.

Саставни део овог уговора су:

Понуда бр. ___________

Средство финансијског обезбеђења

Техничка спецификација- Предмер

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (у случају подношења заједничке понуде) у складу са захтевима наведеним у делу Упутство понуђачима како да сачине понуду.

Правила о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. Обреновац

# ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.

Уговор ступа на снагу даном потписивања уговора.

Члан 24.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка за своје потребе.

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА	                                     ЗА ИНВЕСТИТОРА

Директор   				                        Директор

_____________________		                            __________________		                                                                                 мр Чедомир Поноћко,

дипл. инж. електротехнике

ПРАВИЛА

БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ У ТЕНТ д.о.о.

У циљу прецизнијих инструкција којима се регулишу односи и обавезе између наручиоца радова/корисника услуга (ТЕНТ д.о.о.) и извођача радова/ извршилац услуга формулисана су правила, у складу са важећим законским одредбама, која су дата у даљем тексту.

У зависности од врсте и обима радова/услуга примењују се одређене тачке ових правила.

Правила су саставни део уговора о извршењу послова од стране извођача радова/ извршиоца услуга.

Ова правила служе домаћим и страним извођачима радова/извршиоцима услуга (у даљем тексту извођач радова) као норматив за њихово правилно понашање за време рада у објектима ТЕНТ д.о.о.

Поштовање правила од стране извођача радова биће стриктно контролисано и свако непоштовање биће санкционисано.

У случају да два или  више извођача радова деле радни простор дужни су да сарађују у примeни прoписaних мeрa зa бeзбeднoст и здрaвљe зaпoслeних, узимajући у oбзир прирoду пoслoвa кoje oбaвљajу, да кooрдинирajу aктивнoсти у вeзи сa примeнoм мeрa зa oтклaњaњe ризикa oд пoврeђивaњa, oднoснo oштeћeњa здрaвљa зaпoслeних, кao и дa oбaвeштaвajу jeдaн другoг и свoje зaпoслeнe o тим ризицимa и мeрaмa зa њихoвo oтклaњaњe.

Начин остваривања сарадње утврђује се писменим споразумом којим се одрђује лицe зa кooрдинaциjу спрoвoђeњa зajeдничких мeрa кojимa сe oбeзбeђуje бeзбeднoст и здрaвљe свих зaпoслeних (из реда запослених ТЕНТ д.о.о.).

Лице за коодинацију у сарадњи са представницима извођача радова и надзорног органа израђује План заједничких мера.

I  ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за извођење радова који су предмет Уговора, у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и осталим важећим прописима у Републици Србији из области БЗР и интерним актима ТЕНТ д.о.о..

Извођач радова је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица која ангажује за извођење радова који су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.

Извођач радова је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом извођења радова који су предмет Уговора о обавезама из ових Правила.

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, у току припрема за извођење радова које су предмет Уговора, трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року је дужни су да се придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе у ТЕНТ д.о.о., а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:

Забрањено је избегавање примене и/или ометање спровођења мера БЗР

За радове за које је Законом о БЗР обавезан да изради Елаборат о уређењу градилишта (сходно Правилнику о садржају елабората о уређењу градилишта „Сл.гласник РС“ бр.121/12), најмање три дан пре почетка радова Служби БЗР и ЗОП достави:

Елаборат о уређењу градилишта,

оверену копију Пријаве о почетку радова коју је предао надлежној инспекцији рада,

списак запослених на градилишту, са датумом обављеног лекарског прегледа и  датумом оспособљавања за безбедан и здрав рад на радном месту (списак мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова)

доказ да су запослени упознати са садржином Елабората и предвиђеним мерама за безбедан и здрав рад,

oсигуравајућу полису за запослене,

списак оруђа за рад, уређаја, алата и опреме и њихове атесте и сертификате,

доказ о стручној оспособљености запослених сходно послу који обављају (дизаличар, виљушкариста, руковалац грађевинским машинама и др.),

доказ да су запослени упознати са овим Правилима (списак лица са њиховим својеручним потписаним изјавама),

име одговорног лица на градилишту, његовог заменика (у одсуству одговорног лица у другоји/или трећој смени, празником и сл.).

Уколико два или више извођача радова користе исти радни простор на заједничком градилишту могу користити један Елаборат о уређењу градилишта уз доказ да су сагласни са истим.

Уколико Служба БЗР и ЗОП утврди да средства за рад Извођача радова немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/илио дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих на локације ТЕНТ д.о.о. неће бити дозвољено.

Именује одговорно лице за безбедност и здравље на раду које ће бити на располагању све време током извођења радова и његовог заменика (у одсуству лица за БЗР у другоји/или трећој смени, празником и сл.).

Служби обезбеђења и одбране ТЕНТ д.о.о. Обреновац, благовремено, а најкасније један дан пре почетка радова, поднесе Захтев за издавање прокси картица домаћих извођача радова (образац QO.0.14.35 приказан у прилогу 2), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. Уколико су извођачи радова странци, прокси картица се издаје на основу Захтева за издавање прокси картице за странце (образац QO.0.14.42 приказан у прилогу 2) који мора бити потписан од стране надзорног органа. Уз захтев се прилаже фотокопија пасоша ради констатације да ли странац има одобрену визу „Ц“ или „Д“ (уколико долази из земље са којом није потписан уговор о безвизном режиму уласка). Врста визе зависи од дужине боравка. Прокси картица – пропусница за извођаче радова израђује се по посебно утврђеној процедури и о трошку извођача радова. Извођач радова може заменити корисника прокси картице, подношењем Захтева за промену корисника прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.36 приказан у прилогу 2), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. У случају губитка или оштећења прокси картице запослени извођача радова може добити нову подношењем Захтева за издавање дупликата прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.39 приказан у прилогу 2).

За запослене који бораве у ТЕНТ д.о.о. само један дан, Служби обезбеђења и одбране, поднесе Списак запослених извођача радова за привремени улазак (образац QO.0.14.37 приказан у прилогу 2) који мора бити оверен потписом извођача радова  и лица које уводи извођача радова у посао. Након овере списак се доставља на улазне капије. Уз образац QO.0.14.37 мора се доставити и Записник о упознавању са мерама безбедности QO.0.14.63, који мора бити потписан од стране лица које је извршило упознавање са мерама безбедности или од лица које уводи извођача радова у посао.

Служби обезбеђења и одбране достави захтев Списак возила и радних машина за улазак у објекте ТЕНТ д.о.о. (образац QO.0.14.44 приказан у прилогу 2) који мора бити потписан од стане надзорног органа. На основу поднетог списка Служба обезбеђења и одбране издаје Дозволу за улазак возила у круг ТЕНТ д.о.о. (образац QO.0.14.43 приказан у прилогу 2).

Захтевом - Списак запослених за рад ван редовног радног времена (образац QO.0.14.38 приказан у прилогу 2) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа тражи сагласност за рад ван редовног радног времена, односно радним даном после 15 часова, суботом, недељом и државним празником.

Обезбеди поштовање режима улазака и излазака својих запослених, сходно наредбама директора ТЕНТ, директора огранака ТЕНТ и Службе обезбеђења и одбране.

Приликом уношења сопственог алата и опреме, сачини спецификацију истог, и то у најмање два примерка, који морају бити потписани од стране радника обезбеђења. Један примерак остаје на улазној капији, а други служи као документ, на основу којег надзорни орган издаје Дозволу за изношење материјала из круга ТЕНТ д.о.о. Обреновац (образац QO.0.14.47 приказан у прилогу 2).

Приликом извођења радова придржава се свих законских, техничких и интерних прописа из безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите, а посебно спроводи Уредбу о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења у постројењима (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за заваривање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.08.13, приказан у прилогу 2), Упутство о обезбеђењу спровођења мера заштите од зрачења при радиографском испитивању (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за радиографско испитивање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.14.34, приказан у прилогу 2).

Поштује QU.0.06.01 Упутство o поступку извршења обезбеђења постројења за извођење радова у ТЕНТ д.о.о. и QU.5.05.03 Упутство o поступку извршења обезбеђења постројења за време извођења радова у ТЕНТ д.о.о. Железнички транспорт (процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида)

Поштује процедуре и упутства ТЕНТ д.о.о. за заштиту животне средине и заштиту здравља и безбедности на раду, која се односе на управљање отпадом, течним горивима, хемикалијама, као и процедуре и упутства за ванредне ситуације као што су: изливања и испуштања нафте, бензина, опасног отпада, растварача, боја, гасова, итд. односно Планове за реаговање у ванредним ситуацијама. Ако се изливање догоди, извођач радова је обавезан да предузме мере да заустави изливање и да одмах обавести одговорна лица у складу са Плановима за реаговање у ванредним систуацијама.

Своје запослене детаљно упозна, у складу са Елаборатом о уређењу градилишта, са опасностима при раду у оваквим енергетским постројењима, односно на опасности од рада са ел. енергијом, опасности флуида под високим притиском и температуром, опасности од рада на висинама, од рада у скученом простору, опасности од хемикалија, гасова, железничког саобраћаја и другим које могу бити опасне по живот и здравље запослених. Такође мора да упозна запослене и са могућим последицама до којих може доћи по животну средину.

Своје запослене упозна да, без посебне дозволе овлашћеног лица наручоица, не смеју да користе средства за рад наручиоца (алатне машине у радионици одржавања, погонске уређаје и машине, вучна средства ЖТ, као и транспортнe машинe (дизалице, кранове, виљушкаре и остала моторна возила), независно од тога да ли су обучени за наведене послове.

За одређена добра која транспортује у ТЕНТ д.о.о., у складу са законским прописима, обавља возилима која имају одговарајући АДР сертификат и да возилом управља лице са истим сертификатом.

За своје запослене обезбеди лична и колективна заштитна средства и сноси одговорност о њиховој правилној употреби.

Запослени на радном оделу имају видно обележен назив фирме у којој раде.

Сноси пуну одговорност за безбедност и здравље својих запослених, запослених подизвођача и другог особља које је укључено у радове извођача.

Виљушкари и грађевинске машине морају бити снабдевени са ротационим светлом и звучном сиреном за вожњу уназад.

Поштује наложене мере или упутства која издаје координатор радова у случају ако више извођача радова истовремено обављају радове.

Обезбеди сопствени надзор над спровођењем мера безбедности на раду и обезбеди прву  помоћ.

Обезбеди сигурно и исправно складиштење, коришћење и одлагање свих запаљивих, опасних, корозивних и отровних материја, течности и гасова.

Поштује забрану спаљивања смећа и отпадног материјала као и коришћења ватре на отвореном простору за грејање запослених.

У потпуности преузима све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреде и др.).

Благовремено извештава Службу БЗР и ЗОП о свим догађајима из области БЗР који су настали приликом извођења радова/пружања услуга, истог дана или следећег радног дана пријави сваку повреду на раду својих запослених, акцидент или инцидент.

Служби БЗР и ЗОП достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом извођења радова који су предмет Уговора.

Радни простор одржава уредан, чист, сигуран за кретање радника и транспорт.

Свакодневно, уз сагласност  наручиоца радова, врши уклањање дрвеног, металног и друге врсте отпадног материјала на одговарајућа места која су заједнички договорена.

Монтажни материјал прописно складишти.

Сва опасна места (опасност од пада са висине и друго) обезбеди траком, оградом и таблама упозорења.

Фиксирање терета за дизање, обележавање опасног простора испод терета и навођење дизаличара сме да обавља унапред именована особа (везач-сигналиста).

Све грађевинске скеле буду монтиране од стране специјализованих фирми, по урађеном пројекту и прегледане пре употребе од стране корисника.

На захтев надзорног органа на градилишту обезбеди довољан број мобилних тоалета.

Наручиоцу радова не ремети редован процес производње и рад запослених.

Поштује радну и технолошку дисциплину установљену код наручиоца радова.

Обавеже своје запослене да стално носе лична документа и покажу их на захтев овлашћених лица за безбедност.

Најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама ТЕНТ д.о.о., под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

На захтев надзорног органа, лица за БЗР, координатора за извођење радова и руководиоца пројекта ТЕНТ запослени извођача радова морају се подвргнути алко тесту сходно Упутству о контроли алко тестом.

Запослени извођача и подизвођача радова бораве и крећу се само у објектима ТЕНТ д.о.о. на којима изводе радове.

Забрањено је уношење оружја унутар локација ТЕНТ д..о.о., као и неовлашћено фотографисање.

Обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.

На захтев надзорног органа, удаљи запосленог са градилишта, када се утврди да је неподобан за даљи рад на градилишту.

На захтев надзорног органа, испита сваки случај повреде ових Правила, предузме одговарајуће мере против запосленог и о томе обавести надзорни орган ТЕНТ д.о.о.

II ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА ЧИЈИ СУ ЗАПОСЛЕНИ АНГАЖОВАНИ

ПО „НОРМА ЧАС“

Извођач радова који своје запослене ангажују по „норма часу“, у организацији ТЕНТ, обавезан је да:

Своје запослене опреми одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду у складу са опасностима и /или штетностима односно ризицима од настанка повреда и оштећења  здравља које су за то место у радној околини препознате и утврђене проценом ризика.

На сваких 6 месеци, Служби БЗР и ЗОП,  достави спискове запослених Извођача радова по  Службама и радним местима где су распоређени.

За извођење радова (обављање посла) ангажује здравствено способне запослене,

За рад на радним местима са повећаним ризиком утврђеним Актом о процени ризика у ТЕНТ д.о.о., ангажује запослене који су обавили прописане лекарске прегледе за рад на радним местима са повећаним ризиком, а по поступку и у роковима утврђеним Актом о процени ризика.

Копију извештаја о извршеном претходном лекарском прегледу кандидата за заснивање радног односа достави ТЕНТ д.о.о.(Сектору за људске ресурсе) пре заснивања радног односа.

Копију извештаја о извршеном периодичном лекарском прегледу запосленог који пружа услуге ТЕНТ д.о.о. достави руководиоцу организационе целине у којој је запослени ангажован, најкасније један дан пре истека важности важећег лекарског извештаја.

Води евиденцију о лекарским прегледима запослених распоређених на радним местима са повећаним ризиком у складу са роковима утврђеним Актом о процени ризика ТЕНТ д.о.о.

По захтеву ТЕНТ д.о.о., у случају премештаја на друго радно место, запосленог упути на лекарски преглед у складу са захтевима радног места на које се запослени распоређује и да копију извештаја о извршеном лекарском прегледу запосленог достави ТЕНТ д.о.о. (Сектору за људске ресурсе).

Запослене распоређене на радна места за које је прописан санитарни лекарски преглед, упуте на исти и о томе воде евиденцију.

О забрани рада (необављеног лекарског прегледа или неспособности за рад) свог запосленог, упозна руководиоца организационе целине у којој је запослени ангажован и у договору са њим одреди замену за запосленог коме је забрањен рад.

Изврши теоријско и практично оспособљавање за безбедан и здрав рад запослених који пружају услуге ТЕНТ д.о.о., пре заснивања радног односа, и са овереном копијом прописаног обрасца-евиденција о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад и упути га на рад у ТЕНТ д.о.о..

Преузме све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреда и др.) и о истима писаним путем обавесте Службу БЗР и ЗОП ТЕНТ д.о.о.

Служби БЗР и ЗОП ТЕНТ достави копију извештаја о повреди на раду запосленог који пружа услуге ТЕНТ д.о.о.

III ОБАВЕЗЕ ТЕНТ д.о.о. ЗА ЗАПОСЛЕНЕ АНГАЖОВАНЕ ПО „НОРМА ЧАС“

ТЕНТ д.о.о., односно руководиоци организационих целина у оквиру којих су ангажовани запослени Извођача радова обавезни су да:

На захтев Извођача радова, по потреби, у електронској форми доставе све интерне прописе ТЕНТ д.о.о. (Акт о процени ризика, Правилник о безбедности и здрављу на раду ТЕНТ д.о.о. Обреновац, Правилник ЗОП, Упутство о обезбеђењу радова и процедуре IMS).

Oбезбеде запосленима Извођача радова који пружају услуге ТЕНТ д.о.о. рад на радном месту  и у радној околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду.

У договору са Службом за обуку кадрова, организују теоретско и практично оспособљавање запослених Извођач радова за безбедан и здрав рад пре распоређивања на радно место, у складу са Актом о процени ризика ТЕНТ д.о.о. и специфичностима његовог радног места.

Након извршене теоријске и практичне оспособљености води евиденцију, а оверену копију прописаног обрасца-евиденција о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад достави Извођачу радова.

IV НЕПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА

Служба БЗР и ЗОП ТЕНТ д.о.о., док траје извођење уговорених радова, врши контролу примене ових правила.

Извођач радова је дужан да лицима одређеним, у складу са прописима, од стране ТЕНТ д.о.о. омогући спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Извођач радова је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора.

У случају непоштовања правила БЗР, ТЕНТ д.о.о. неће сносити никакву одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Извођачу радова по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.

У случају да извођач не поштује Правила безбедности на раду ТЕНТ д.о.о., обавезе и закључке са радних састанака, Служба БЗР и ЗОП писмено обавештава надзорни орган, одговорно лице извођача радова, директора огранка у коме се радови изводе и захтева од извођача радова прекид радних активности све док се разлози за његово постојање не отклоне.

На захтев надзорног органа или Службе БЗР и ЗОП, Служба обезбеђења и одбране удаљава запослене извођача радова који се понашају супротно одредбама Правила безбедности на раду или крше кућни ред и ометају редован процес рада.

Руководилац одељења обезбеђења и одбране води евиденцију запослених извођача којима је забрањен приступ у објекте ТЕНТ д.о.о.

V  САСТАНЦИ У ВЕЗИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Првом састанку за безбедност присуствују:

лице за безбедност и здравље у ТЕНТ д.о.о.,

инструктор БЗР и ЗОП из Службе за обуку кадрова.

надзорни орган,

одговорно лице извођача радова на градилишту и

одговорно лице за безбедност и здравље извођача радова.

Садржај првог састанка:

Одређивање радног простора (контејнери за смештај радника, материјала, санитарни чворови, и др.);

Упознавање са опасностима и штетностима у термоенергетским постројењима и железничком саобраћају;

Прва помоћ (телефонски бројеви, процедуре, и др.);

Противпожарна заштита (телефонски бројеви, процедуре, дозволе и др.), опасне материје (хемикалије, гас и горива), заштита животне средине;

Лична и колективна заштитна опрема;

Правила саобраћаја;

Одржавање и чишћење радног простора;

Именовање одговорних лица;

Поступак у случају повреде на раду;

Последице непоштовања Правила безбедности на раду ТЕНТ д.о.о. и

План заједничких мера

Редовни састанци (једном недељно) одржавају се са сваким извођачем посебно или са свим извођачима заједно. Састанак води надзорни орган - вођа пројекта и одговорно лице за безбедност ТЕНТ д.о.о.

Садржај редовног састанка:

Стање радног и складишног простора;

Стање противпожаре заштите, опасних материја (хемикалије, гас, горива);

Коришћење личне и колективне заштитне опреме;

Поштовање правила саобраћаја;

Процене ризика од повреда и

Могућност побољшања безбедности и здравља на раду.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Конкурсна документација

14.ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обреновац, фебруар 2015. год.

П Р Е Д М Е Р

ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИХ И СКЕЛАРСКИХ РАДОВА У РЕМОНТУ БЛОКА Б-1

И РЕМОНТУ БЛОКА Б-1 ТЕ ''НИКОЛА ТЕСЛА'' – Б , ОБРЕНОВАЦ У 2015. год.

А/ РЕМОНТ БЛОКА Б-1 (30 дана)

I/ ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

1. Постојеће стање

-Изолација на завареним спојевима паровода који се испитују је камена вуна (дебљине 100-300мм, густине 100 кг/м3),

-Изолација арматуре је камена вуна (дебљине 100-300мм, густине 100 кг/м3),

-Изолација канала аеро-смеше, свежег ваздуха и димног гаса, и облоге котла је камена вуна (дебљине 100-300мм, густине 100 кг/м3).

| Р.Б | ВРСТЕ РАДОВА | Ј.М | ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | ОЧЕКИВАНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 | Демонтажа постојећег лименог плашта, алуминијумске фолије 0,1мм, неупотребљиве или оштећене подконструкције и термоизолације дебљине д = 200 - 300мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 ДЕМОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА. | м2 | 200,00 | / | / |
|  | 1.2 | Демонтажа постојећег лименог плашта, алуминијумске фолије 0,1мм, неупотребљиве или оштећене подконструкције и термоизолације дебљине д = 100 - 200мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 ДЕМОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА. | м2 | 650,00 | / | / |
|  | 1.3 | Демонтажа постојећег лименог плашта, алуминијумске фолије 0,1мм, неупотребљиве или оштећене подконструкције и термоизолације дебљине д = 60 - 100мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 ДЕМОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА. | м2 | 350,00 | / | / |
| Напомена: Демонтажа се односи на следеће позиције: РА линија (50м2), РБ линија (100м2), РЦ (50м2), ЛУВО лево и десно (100м2), РОСТ котла (50м2), КАНАЛИ АЕРО-СМЕШЕ 350м2), КАНАЛИ ПРИМАРНОГ ВАЗДУХА РЕЦИ ГЛАВА (50м2), СПИРНЕ ЦЕВИ (50м2), ТУРБИНА (50м2) и АРМАТУРА (350м2). Демонтиран употребљив лимени плашт, алуминијумску фолију, подконструкцију и камену вуну уредно сложити на место које одреди надзорни орган. Неупотребљиву камену вуну паковати у ПВЦ вреће. Неупотребљив лимени плашт, алуминијумску фолију и подконструкцију транспортовати на место које одреди надзорни орган одмах након извршене демонтаже. ПВЦ врће са упакованом неупотребљивом каменом вуном транспортовати до места које одреди надзорни орган. |
| 2. | 2.1 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=60мм | m2 | 20,00 | / | / |
|  | 2.2 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=80мм | m2 | 400,00 | / | / |
|  | 2.3 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=100мм | m2 | 150,00 | / | / |
|  | 2.4 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=120мм | m2 | 20,00 | / | / |
|  | 2.5 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=140мм | m2 | 10,00 | / | / |
|  | 2.6 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=160мм | m2 | 50,00 | / | / |
|  | 2.7 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=200мм | m2 | 155,00 | / | / |
|  | 2.8 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=220мм | m2 | 10,00 | / | / |
|  | 2.9 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=240мм | m2 | 20,00 | / | / |
|  | 2.10 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=260мм | m2 | 10,00 | / | / |
|  | 2.11 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=280мм | m2 | 10,00 | / | / |
|  | 2.12 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=300мм | m2 | 50,00 | / | / |
| 3. | 3.1 | Монтажа употребљене старе изолације д=60мм | m2 | 20,00 | / | / |
|  | 3.2 | Монтажа употребљене старе изолације д=80мм | m2 | 350,00 | / | / |
|  | 3.3 | Монтажа употребљене старе изолације д=100мм | m2 | 250,00 | / | / |
|  | 3.4 | Монтажа употребљене старе изолације д=120мм | m2 | 50,00 | / | / |
|  | 3.5 | Монтажа употребљене старе изолације д=140мм | m2 | 10,00 | / | / |
|  | 3.6 | Монтажа употребљене старе изолације д=160мм | m2 | 20,00 | / | / |
|  | 3.7 | Монтажа употребљене старе изолације д=180мм | m2 | 100,00 | / | / |
|  | 3.8 | Монтажа употребљене старе изолације д=200мм | m2 | 45,00 | / | / |
|  | 3.9 | Монтажа употребљене старе изолације д=220мм | m2 | 10,00 | / | / |
|  | 3.10 | Монтажа употребљене старе изолације д=240мм | m2 | 10,00 | / | / |
|  | 3.11 | Монтажа употребљене старе изолације д=260мм | m2 | 10,00 | / | / |
|  | 3.12 | Монтажа употребљене старе изолације д=280мм | m2 | 10,00 | / | / |
|  | 3.13 | Монтажа употребљене старе изолације д=300мм | m2 | 10,00 | / | / |
| 4. | Поправка и монтажа употребљиве подконструкције. Обрачунава се и плаћа по м` | м` | 720,00 | / | / |
| 5. | Набвка, транспорт, израда и монтажа нове подконструкције. Обрачунава се и плаћа по м` | м` | 100,00 | / | / |
| 6. | Пеглање и монтажа употребљивог лименог плашта. Обрачунава се и плаћа по м2. | m2 | 960,00 | / | / |
| 7. | Набвка, транспорт, израда и монтажа новог лименог плашта од Ал-лима д=1мм. Обрачунава се и плаћа по м2. | m2 | 240,00 | / | / |
| 8. | Монтажа уптребљиве Ал-фолије. Обрачунава се и плаћа по м2. | m2 | 40,00 | / | / |
| 9. | Набавка, транспорт, и монтажа нове Ал-фолије д=0,1мм. | m2 | 220,00 | / | / |
| 10. | Непредвиђени радови само по захтеву надзорног органа. | Нч | 300,00 | / | / |
| УКУПНО: | Дин. | / |
| ИЗНОС ПДВ-а: | Дин. | / |
| С В Е Г А СА ПДВ-ом: | Дин. | / |

II/ СКЕЛАРСКИ РАДОВИ

| Р.Б | ВРСТЕ РАДОВА | Ј.М | ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | ОЧЕКИВАНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 | Монтажа и демонтажа скела (плафонских, конзолних и висећих) и платформи за ремонтне радове на постројењима блока Б2 по захтеву Наручиоца. У очекиване количине урачуната је и потребна скела за демонтажу старе и монтажу нове РБ линије: Плафонске (просторне) непокретне скеле. Површине монтираних скела се израчунавају према грађевинским нормама ГН-421-110 тј. по хоризонталној пројекцији скеле П=А x Б где је А-дужина скеле а Б-ширина скеле. | / | / | / | / |
|  |  | 1.1.1 | Висина скеле до 2,50м | м2 | 100,00 | / | / |
|  |  | 1.1.2 | Висина скеле од 2,50-4,00м | м2 | 700,00 | / | / |
|  |  | 1.1.3 | Висина скеле од 4,00-8,00м | м2 | 1200,00 | / | / |
|  |  | 1.1.4 | Висина скеле од 8,00-12,00м | м2 | 300,00 | / | / |
|  |  | 1.1.5 | Висина скеле од 12,00-16,00м | м2 | 50,00 | / | / |
|  |  | 1.1.6 | Висина скеле од 16,00-20,00м | м2 | 30,00 | / | / |
|  |  | 1.1.7 | Висина скеле преко 20м | м2 | 10,00 | / | / |
|  |  | НАПОМЕНА Радне платформе ван котла. Површине монтираних платформи се израчунавају према грађевинским нормама ГН-421-110 тј. по хоризонталној пројекцији платформе П=А x Б где је А-дужина платформе а Б-ширина платформе. Радне платформе ван котла израчунавају се на исти начин као и плафонске (просторне) платформе, тј. површина хоризонталне пројекције сходно урађеној висини платформе. У јединичну цену урачунати фиксираље платформе ексерима и металним флаховима. |
|  | 1.2 | Конзолне скеле. Површине монтираних скела се израчунавају према грађевинским нормама ГН-421-110 тј. по хоризонталној пројекцији скеле П=А x Б где је А-дужина скеле а Б-ширина скеле. У цену скеле урачунати набавку, транспорт и монтажу носећих ''И'' профила, кутијастих носача и сл. | м2 | 30,00 | / | / |
|  | 1.3 | Висеће скеле. Површине монтираних скела се израчунавају према грађевинским нормама ГН-421-110 тј. по хоризонталној пројекцији скеле П=А x Б где је А-дужина скеле а Б-ширина скеле. | / | / | / | / |
|  |  | 1.3.1 | Дубина скеле до 2,50м | м2 | 20,00 | / | / |
|  |  | 1.3.2 | Дубина скеле од 2,50-4,00м | м2 | 10,00 | / | / |
|  |  | 1.3.3 | Дубина скеле од 4,00-8,00м | м2 | 10,00 | / | / |
|  | 1.4 | Радне и заштитне платформе у котлу. Површине монтираних платформи се израчунавају према грађевинским нормама ГН-421-110 тј. по хоризонталној пројекцији платформе П=А x Б где је А-дужина платформе а Б-ширина платформе. Радне и заштитне платформе у котлу морају бити 100% дихтујуће. У јединичну цену урачунати набавку и монтажу металних „чешљева“ и заштитног безазбестног платна које се поставља по целој површини платформе. | м2 | 400,00 | / | / |
|  | 1.5 | Приступне платформе у котлу. Површине монтираних платформи се израчунавају према грађевинским нормама ГН-421-110 тј. по хоризонталној пројекцији платформе П=А x Б где је А-дужина платформе а Б-ширина платформе. Приступне платформе у котлу израђују се од фосни дебљине 2“. | м2 | 200,00 | / | / |
| 2. | Радиви на померању и преправљању скела само по налогу надзорног органа. | Нч | 500,00 | / | / |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: | Дин. | / |
| ИЗНОС ПДВ-а: | Дин. | / |
| СВЕГА СА ПДВ-ом: | Дин. | / |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА ПРОДУЖЕНИ РЕМОНТ БЛОКА Б-1: |
| --- |
| ВРСТЕ РАДОВА | ИЗНОС у дин. |
| I/ | ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ | / |
| II/ | СКЕЛАРСКИ РАДОВИ | / |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: | / |
| ИЗНОС ПДВ-а: | / |
| СВЕГА СА ПДВ-ом: | / |

Б/ РЕМОНТ БЛОКА Б-2 (45 дана)

I/ ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

2. Постојеће стање

-Изолација на завареним спојевима паровода који се испитују је камена вуна (дебљине 100-300мм, густине 100 кг/м3),

-Изолација арматуре је камена вуна (дебљине 100-300мм, густине 100 кг/м3),

-Изолација канала аеро-смеше, свежег ваздуха и димног гаса, и облоге котла је камена вуна (дебљине 100-300мм, густине 100 кг/м3).

| Р.Б | ВРСТЕ РАДОВА | Ј.М | ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | ОЧЕКИВАНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 | Демонтажа постојећег лименог плашта, алуминијумске фолије 0,1мм, неупотребљиве или оштећене подконструкције и термоизолације дебљине д = 200 - 300мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 ДЕМОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА. | м2 | 200,00 | / | / |
|  | 1.2 | Демонтажа постојећег лименог плашта, алуминијумске фолије 0,1мм, неупотребљиве или оштећене подконструкције и термоизолације дебљине д = 100 - 200мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 ДЕМОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА. | м2 | 750,00 | / | / |
|  | 1.3 | Демонтажа постојећег лименог плашта, алуминијумске фолије 0,1мм, неупотребљиве или оштећене подконструкције и термоизолације дебљине д = 60 - 100мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 ДЕМОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА. | м2 | 450,00 | / | / |
| Напомена: Демонтажа се односи на следеће позиције: РА линија (50м2), РБ линија (150м2), РЦ линија (50м2), ЛУВО лево и десно (100м2), РЕЦИ ГЛАВЕ И ГОРИОНИЦИ (50м2), КАНАЛИ АЕРО-СМЕШЕ (450м2), ТУРБИНА (50м2), АРМАТУРА (450м2) и ОСТАЛО (50м2). Демонтиран употребљив лимени плашт, алуминијумску фолију, подконструкцију и камену вуну уредно сложити на место које одреди надзорни орган. Неупотребљиву камену вуну паковати у ПВЦ вреће. Неупотребљив лимени плашт, алуминијумску фолију и подконструкцију транспортовати на место које одреди надзорни орган одмах након извршене демонтаже. ПВЦ врће са упакованом неупотребљивом каменом вуном транспортовати до места које одреди надзорни орган. |
| 2. | 2.1 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=60мм | m2 | 20,00 | / | / |
|  | 2.2 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=80мм | m2 | 450,00 | / | / |
|  | 2.3 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=100мм | m2 | 200,00 | / | / |
|  | 2.4 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=120мм | m2 | 20,00 | / | / |
|  | 2.5 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=140мм | m2 | 10,00 | / | / |
|  | 2.6 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=160мм | m2 | 100,00 | / | / |
|  | 2.7 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=180мм | m2 | 10,00 | / | / |
|  | 2.8 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=200мм | m2 | 155,00 | / | / |
|  | 2.9 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=220мм | m2 | 10,00 | / | / |
|  | 2.10 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=240мм | m2 | 20,00 | / | / |
|  | 2.11 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=260мм | m2 | 10,00 | / | / |
|  | 2.12 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=280мм | m2 | 10,00 | / | / |
|  | 2.13 | Набавка, транспорт и монтажа нове изолације д=300мм | m2 | 10,00 | / | / |
| 3. | 3.1 | Монтажа употребљене старе изолације д=60мм | m2 | 10,00 | / | / |
|  | 3.2 | Монтажа употребљене старе изолације д=80мм | m2 | 400,00 | / | / |
|  | 3.3 | Монтажа употребљене старе изолације д=100мм | m2 | 350,00 | / | / |
|  | 3.4 | Монтажа употребљене старе изолације д=120мм | m2 | 50,00 | / | / |
|  | 3.5 | Монтажа употребљене старе изолације д=140мм | m2 | 10,00 | / | / |
|  | 3.6 | Монтажа употребљене старе изолације д=160мм | m2 | 20,00 | / | / |
|  | 3.7 | Монтажа употребљене старе изолације д=180мм | m2 | 10,00 | / | / |
|  | 3.8 | Монтажа употребљене старе изолације д=200мм | m2 | 195,00 | / | / |
|  | 3.9 | Монтажа употребљене старе изолације д=220мм | m2 | 10,00 | / | / |
|  | 3.10 | Монтажа употребљене старе изолације д=240мм | m2 | 10,00 | / | / |
|  | 3.11 | Монтажа употребљене старе изолације д=260мм | m2 | 10,00 | / | / |
|  | 3.12 | Монтажа употребљене старе изолације д=280мм | m2 | 10,00 | / | / |
|  | 3.13 | Монтажа употребљене старе изолације д=300мм | m2 | 10,00 | / | / |
| 4. | Поправка и монтажа употребљиве подконструкције. Обрачунава се и плаћа по м` | м` | 620,00 | / | / |
| 5. | Набвка, транспорт, израда и монтажа нове подконструкције. Обрачунава се и плаћа по м` | м` | 150,00 | / | / |
| 6. | Пеглање и монтажа употребљивог лименог плашта. Обрачунава се и плаћа по м2. | m2 | 1100,00 | / | / |
| 7. | Набвка, транспорт, израда и монтажа новог лименог плашта од Ал-лима д=1мм. Обрачунава се и плаћа по м2. | m2 | 270,00 | / | / |
| 8. | Набвка, транспорт, израда и монтажа новог лименог плашта од поцинкованог лима д=1мм. Обрачунава се и плаћа по м2. | m2 | 30,00 | / | / |
| 9. | Монтажа уптребљиве Ал-фолије. Обрачунава се и плаћа по м2. | m2 | 70,00 | / | / |
| 10. | Набавка, транспорт, и монтажа нове Ал-фолије д=0,1мм. | m2 | 190,00 | / | / |
| 11. | Непредвиђени радови само по захтеву надзорног органа. | Нч | 500,00 | / | / |
| УКУПНО: | Дин. | / |
| ИЗНОС ПДВ-а: | Дин. | / |
| С В Е Г А СА ПДВ-ом: | Дин. | / |

II/ СКЕЛАРСКИ РАДОВИ

| Р.Б | ВРСТЕ РАДОВА | Ј.М | ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА | ОЧЕКИВАНА ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 | Монтажа и демонтажа скела (плафонских, конзолних и висећих) и платформи за ремонтне радове на постројењима блока Б2 по захтеву Наручиоца. У очекиване количине урачуната је и потребна скела за демонтажу старе и монтажу нове РБ линије: Плафонске (просторне) непокретне скеле. Површине монтираних скела се израчунавају према грађевинским нормама ГН-421-110 тј. по хоризонталној пројекцији скеле П=А x Б где је А-дужина скеле а Б-ширина скеле. | / | / | / | / |
|  |  | 1.1.1 | Висина скеле до 2,50м | м2 | 100,00 | / | / |
|  |  | 1.1.2 | Висина скеле од 2,50-4,00м | м2 | 700,00 | / | / |
|  |  | 1.1.3 | Висина скеле од 4,00-8,00м | м2 | 1300,00 | / | / |
|  |  | 1.1.4 | Висина скеле од 8,00-12,00м | м2 | 300,00 | / | / |
|  |  | 1.1.5 | Висина скеле од 12,00-16,00м | м2 | 50,00 | / | / |
|  |  | 1.1.6 | Висина скеле од 16,00-20,00м | м2 | 30,00 | / | / |
|  |  | 1.1.7 | Висина скеле преко 20м | м2 | 10,00 | / | / |
|  |  | НАПОМЕНА Радне платформе ван котла. Површине монтираних платформи се израчунавају према грађевинским нормама ГН-421-110 тј. по хоризонталној пројекцији платформе П=А x Б где је А-дужина платформе а Б-ширина платформе. Радне платформе ван котла израчунавају се на исти начин као и плафонске (просторне) платформе, тј. површина хоризонталне пројекције сходно урађеној висини платформе. У јединичну цену урачунати фиксираље платформе ексерима и металним флаховима. |
|  | 1.2 | Конзолне скеле. Површине монтираних скела се израчунавају према грађевинским нормама ГН-421-110 тј. по хоризонталној пројекцији скеле П=А x Б где је А-дужина скеле а Б-ширина скеле. У цену скеле урачунати набавку, транспорт и монтажу носећих ''И'' профила, кутијастих носача и сл. | м2 | 30,00 | / | / |
|  | 1.3 | Висеће скеле. Површине монтираних скела се израчунавају према грађевинским нормама ГН-421-110 тј. по хоризонталној пројекцији скеле П=А x Б где је А-дужина скеле а Б-ширина скеле. | / | / | / | / |
|  |  | 1.3.1 | Дубина скеле до 2,50м | м2 | 20,00 | / | / |
|  |  | 1.3.2 | Дубина скеле од 2,50-4,00м | м2 | 10,00 | / | / |
|  |  | 1.3.3 | Дубина скеле од 4,00-8,00м | м2 | 10,00 | / | / |
|  | 1.4 | Радне и заштитне платформе у котлу. Површине монтираних платформи се израчунавају према грађевинским нормама ГН-421-110 тј. по хоризонталној пројекцији платформе П=А x Б где је А-дужина платформе а Б-ширина платформе. Радне и заштитне платформе у котлу морају бити 100% дихтујуће. У јединичну цену урачунати набавку и монтажу металних „чешљева“ и заштитног безазбестног платна које се поставља по целој површини платформе. | м2 | 800,00 | / | / |
|  | 1.5 | Приступне платформе у котлу. Површине монтираних платформи се израчунавају према грађевинским нормама ГН-421-110 тј. по хоризонталној пројекцији платформе П=А x Б где је А-дужина платформе а Б-ширина платформе. Приступне платформе у котлу израђују се од фосни дебљине 2“. | м2 | 400,00 | / | / |
| 2. | Радови на померању и преправљању скела само по налогу надзорног органа. | Нч | 500,00 | / | / |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: | Дин. | / |
| ИЗНОС ПДВ-а: | Дин. | / |
| СВЕГА СА ПДВ-ом: | Дин. | / |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА РЕМОНТ БЛОКА Б-2: |
| --- |
| ВРСТЕ РАДОВА | ИЗНОС у дин. |
| I/ | ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ | / |
| II/ | СКЕЛАРСКИ РАДОВИ | / |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: | / |
| ИЗНОС ПДВ-а: | / |
| СВЕГА СА ПДВ-ом: | / |

| КОНАЧНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА РЕМОНТ БЛОКА Б-1 и Б-2: |
| --- |
| РЕМОНТНИ РАДОВИ | ИЗНОС у дин. |
| А/ | РЕМОНТ БЛОКА Б-1: | / |
| Б/ | РЕМОНТ БЛОКА Б-2: | / |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: | / |
| ИЗНОС ПДВ-а: | / |
| СВЕГА СА ПДВ-ом: | / |

Критеријум за оцењивање понуде: најнижа цена.

3. Обавезе Извођача (за термоизолатерске радове):

3.1	Набавка и транспорт камене вуне густине 100 кг/м3 дебљине 60мм, 80мм и 100мм.

3.2	Набавка и транспорт Ал-лима дебљине д=1,00мм и Ал-фолије дебљине д=0,10мм

3.3	Набавка и транспорт нове подконструкције

3.4	Пажљива демонтажа лименог плашта, свих слојева камене вуне, подконструкције и Ал-фолије. Оштећења наведених елемената приликом радова на демотажи морају да буду минимална да би се постигао што већи степен искоришћености.

3.5	Демонтажа капа са вентила мора да буде изведена без оштећења изолације.

3.6	Употребљиву изолацију, Ал-лим, Ал-фолију и подконструкцију уредно сложити и депоновати на место које одреди непосредни надзорни орган, обавезно на место које неће угрозити радове на другим постројењима блока.

3.7	Неупотребљиву камену вуну паковати у пвц џакове не теже од 35 кг. Упаковану неупотребљиву камену вуну транспортовати на коту +/-0,00м а затим сопственим транспортним средством транспортовати до места где ће се извршити балирање отпадне вуне. Вредност ових радова улази у јединичну цену демонтаже изолације.

3.8	Отпадну камену вуну паковати у џамбо вреће, добро увезати, транспортовати и уредно одлагати на место које одреди надзорни орган.

3.9	Монтажа једног, два или три слоја употребљиве демонтиране изолације након извршених радова.

3.10	Монтажа нове изолације према упутству надзорног органа.

3.11	Извођач је дужан да се, након добијања упита а пре давања понуде, детаљно упозна са динамиком предвиђених радова и комплетним обимом посла (потребне дебљине слојева камене вуне на предвиђеним позицијама и сл.)

3.12	Извођач је дужан да 15 дана пре почетка радова у кругу ТЕНТ-а Б допреми сву потребну количину термоизолације и скеле према горњем предмеру што доказује отпремницама које потписује надзорни орган.

3.13	Извођач је у обавези да, по захтеву надзорног органа, обезбеди ангажовање својих радника и механизације и ван редовног радног времена Извођача. Ово ангажовање може бити и 24 часовно радно време у току целог ремонтног периода и не повлачи за собом промену јединичних цена као ни увећање јединичне цене за ноћни рад. Уколико изабрани Извођач у току ремонтног периода не буде био у могућности да испуни наведени захтев коначни обрачун за термоизолатерске радове биће му умањен за 10%.

3.14	Извођач је обавезан да свакодневно уредно води грађевински дневник у коме ће бити дат детаљан опис извршених радова и да, на крају ремонтног периода, уради грађевинску књигу у којој ће навести тачне количине извршених радова. Оба документа потписује овлашћено лице извођача и надзорни орган ТЕНТ-а Б и то: грађевински дневник свакодневно на крају радног дана а грађевинску књигу на крају ремонтног периода. Грађевинска књига је подлога за израду коначне ситуације. Сва плаћања извршених радова за поједини блок могућа су тек након овере коначне ситуације од стране надзорног органа ТЕНТ-а, што значи да не постоје авансна плаћања или плаћања по привременим ситуацијама у току ремонтног периода једног блока.

4. Обавезе Извођача (за скеларске радове):

4.1	Набавка, транспорт, монтажа и демонтажа потребне количине цевне скеле са свим пратећим елементима. У појединим деловима објекта могућа је примена модуларне скеле и то само по одобрењу надзорног органа.

4.2	Достављање потребног пројекта скеле (за висине преко 20м) од стране овлашћене куће.

4.3	Извођач је дужан да се, након добијања упита а пре давања понуде, детаљно упозна са динамиком предвиђених радова и комплетним обимом посла.

4.4	Извођач је дужан да 15 дана пре почетка вршења радова у круг ТЕНТ-а Б допреми сву потребну цевну скелу, потребну количину фосни и планирану количину модуларне скеле прма горњем предмеру што доказује отпремницама које потписује надзорни орган. Поред тога Извођач је дужан да пре почетка ремонтних радова са Наручиоцем посла усагласи димензије заштитних лимених ''чешљева'' и њихов број, да утврди тачну количину безазбестног платна и све испоручи у круг ТЕНТ-а Б што доказује отпремницама које потписује надзорни орган.

4.5	Извођач је дужан да, према динамичком плану Наручиоца посла, у року од 12 сати изврши монтажу заштитне или радне платформе у котли са свим пропратним елементима за монтажу површине 400м2. Уколико се деси да  се заштитна или радна платформа у котлу ради у два нивоа (преклопна платформа од ~600м2), у том случају се време за монтажу повећава на 16 сати. Број заштитних или радних платформи у котлу одређује надзорни орган. Исти рок важи и за демонтажу заштитних и радних платформи у котлу. Уколико Извођач радова не испоштује наведне рокове и не постигне потребни квалитет, коначни обрачун за скеларске радове из ове тачке Уговора биће му умањен за 10%. Поред тога, монтажа и демонтажа свих осталих типова скеле морају бити урађене према општим условима за монтажу и демонтажу цевних скела и платформи.

4.6	Извођач је у обавези да, по захтеву надзорног органа, обезбеди ангажовање својих радника и механизације и ван редовног радног времена Извођача. Ово ангажовање може бити и 24 часовно радно време у току целог ремонтног периода и не повлачи за собом промену јединичних цена као ни увећање јединичне цене за ноћни рад. Ово је обавеза.

4.7	Извођач је обавезан да свакодневно уредно води грађевински дневник у коме ће бити дат детаљан опис урађених радова, и да, на крају ремонтног периода, уради грађевинску књигу у којој ће навести тачне количине извршених радова. Оба документа потписује овлашћено лице извођача и надзорни орган ТЕНТ-а Б и то: грађевински дневник свакодневно на крају радног дана а грађевинску књигу на крају ремонтног периода. Грађевинска књига је подлога за израду коначне ситуације. Сва плаћања извршених радова за поједини блок могућа су тек након овере коначне ситуације од стране надзорног органа ТЕНТ-а, што значи да не постоје авансна плаћања или плаћања по привременим ситуацијама у току ремонтног периода једног блока.

4.8	Извођач је дужан да након монтаже одређене цевне скеле или платформе заједно са надзорним органом ТЕНТ-а Б и овлашћеним лицем корисника скеле изврши примопредају скеле путем записника чију форму одређује Наручилац посла. Све примедбе надзорног органа ТЕНТ-а Б и овлашћеног лица корисника скеле, које буду унете у записник, морају бити отклоњене у најкраће могућем року. Урађена цевна или модуларна скела може се користити тек када записник о примопредаји потпишу све три стране. Сви оверени записници служе као основа за израду грађевинске књиге.

5. Општи услови за монтажу и демонтажу цевних скела и платформи.

Скеле од челичних цеви (цевасте скеле) граде се од челичних елемената кружног пресека, спољног пречника 48,25мм, дебљине зида цеви 3,50мм, дужине цеви од 1,60 – 6,00м. Повезивање челичних цеви врши се помоћу наставака и спојница. Ослањање скеле на подлогу врши се помоћу подложних плоча кружног или квадратног облика површине веће од 250 цм2, дебљине лима 5 – 10мм. За израду радног пода –платформе, употребљавају се даске најмањег пресека 250x40мм. Подлога на коју се монтира скела мора бити чврста и стабилна. На подлогу се прво поставе талпе дебљине 5 – 6цм, најмање дужине 130 цм преко којих се постављају подложне плоче. На подложне плоче се затим монтирају стубови на растојању од 2,00 – 3,00м, што зависи од висине скеле и оптерећења. После монтаже стубова постављају се подужни носачи, први ред изнад подложних плоча на висини од 30 цм од подлоге. Попречни носачи се постављају на размаку од 1,00 – 1,50м, они носе радну платформу и одржавају ширину скеле. У подужном смеру обавезна су укрућења дијагоналним косницима од подножја до врха скеле под углом од 45̊. На крајевима скеле монтирају се дијагонална укрућења у бочном смислу. Слободна висина скеле не сме бити већа од 3м. За монтажу просторних (плафонских) цевних скела до 20м на којима се поред људстава налазе и машински елементи (цеви, опрема и сл.), за конзолне скеле ширине веће од 1,20м, за упуштене скеле са дубином упуштања од 4,00-8,00м и за скеле преко 20м висине обавезан је пројекат скеле који садржи статики прорачун носећих елемената, врсте материјала и квалитет, допуштено оптерећење, начин ослањања на под, распоред носећих елемената и други потребни детаљи. За сигуран и несметан рад цевне скеле морају да испуњавају следеће услове:

- висина заштитне ограде (рукохвата) не сме бити мања од 1,00м,

- између рукохвата и радне платформе поставити леђобран,

- по потреби фиксирати радну платформу кратким елементима,

- у подножју заштитне ограде мора се поставити заштитна даска (ногобран) висине 20цм,

- под скеле (радна платформа) мора бити постављена по целој ширини скеле.

У случају примене модуларних скела Извођач радова је дужан да надзорном органу достави приручник произвођача о монтажи и демонтажи модуларних скела.

6.	Посебне обавезе Извођача:

6.1	Да од овлашћеног Института, према важећим стандардима SRPS U.M9.015:1998, SRPS ЕN 13162:2010 и SRPS ЕN 13172:2010, достави атесте о карактеристикама камене вуне која се уграђује. Као доказ приложити копију атестне документације не старију од 24 (двадесетчетири) месеца. Атести од стране сопствених лабараторија произвођача материјала неће се узимати у обзир.

6.2	Да има најмање 40 (четрдесет) искусних радника термоизолатера-скелара и 6 (шест) радника лимара. Као доказ приложити копије М образаца које недвосмислено показују да су наведени радници стручно оспособљени за тражену врсту посла и копије лекарских увереља да су способни за рад на великим висинама; копије потврда (сертификата, уверења, диплома исл.) да су наведени скелари стручно оспособљени за монтажу и демонтажу свих врста скела.

6.3	На основу Правилника о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о Понуђач је дужан да именује одговорно лице за безбедност на раду који ће бити на располагању у свако време током радног времена Понуђача. Као доказ приложити: решење о именовању од стране директора фирме, копију сертификата о положеном стручном испиту и копију М образца да је лице за безбедност у радном односу. Уколико Понуђач поседује Уговор са кућом која му обезбеђује ову врсту услуга као доказ доставити копију Уговора и копију сертификата о положеном стручном испиту лица за безбедност куће која обезбеђује ову врсту услуга. Понуђач је дужан да у оквиру тендерске документације достави документа која недвосмислено потврђују наведене захтеве. У противном понуда Понуђача ће се сматрати неисправном и неће се узети у разматрање. Обавезно присуство лица за Б.З.Р. свакодневно.

6.4	Да има најмање једног дипломираног инжењера са лиценцом (грађевинске или машинске струке) као и једног шефа градилишта са IV, V или VI степеном стручне спреме (грађевинске или машинске струке). Као доказ приложити: за инжењера копију обрасца М или копију уговора о додатном ангажовању и копију лиценце, за шефа градилишта копију обрасца М или копију уговора о додатном ангажовању.

6.5	Да за период који обухвата 2012, 2013. и 2014. годину достави листу референтних набавки у форми ПОТВРДЕ коју одређује Наручилац посла. Потврда садржи: број Уговора, датум потписивања Уговора, период вршења услуге, предмет Уговора и укупно фактурисани износ по Уговору. Укупан збир свих референци не сме бити мањи од 30.000.000,00 динара. Признају се само оне референце (реализовани Уговори) који су предмет јавне набавке. Уколико Понуђач не испуни захтев минималне вредности за наведени период понуда Понуђача ће се сматрати неисправном и неће се узети у разматрање.

6.6	Да поседује систем квалитета SRPS ISO 9001:2008, еколошки систем SRPS ISO 14001:2007 и систем заштите на раду SRPS OHSAS 18001:2008. Као доказ доставити копију оргинала за сва три система.

6.7	Кода се као референце прилажу годишњи Уговори или ако је предмет јавне набавке део већег Уговора, референтним радовима се сматра само онај обим Уговора који се односи на предметну јавну набавку. Понуђач је у обавези да у ПОТВРДИ из тачке 6.5 овог предмера упише вредност Уговора на годишњем нивоу или само ону вредност дела Уговора која се односи на предметну набавку. За ове слуичајеве Понуђач је у обавези да уз ПОТВРДУ достави копије годишнјих Уговора у којима је јасно назначена вредност јавне набаке или копију Уговора у којима предметна набавка представља део уговореног посла са јасно назначеном вредношћу.

6.8	Да радно место на којем је извршена демонтажа старе отпадне вуне очисти ручно (крупни комади вуне, меркур плетива, Ал фолије и сл.) а да ситне комаде и насталу прашину која се наталожила на све околне уређаје усиса.

6.9	Да поседује следеће машине, опрему и механизацију:

- Цевна скела....................................................................................	мин. 5000,00 м2

- Модуларна скела...........................................................................	мин. 3000,00 м2

- Трактор са кипер приколицом......................................................	мин. ком 1

- Виљушкар мин. носивости 3,5 т...................................................	мин. ком 1

- Машина електрична за сечење лима ..........................................	мин. ком 1

- Машина електрична за кружно савијање лима............................	мин. ком 1

- Машина електрична за пресавијање лима...................................	мин. ком 1

- „Зит“ машина електрична..............................................................	мин. ком 1

Као доказ о власништву горе наведених машина, опреме и средстава транспорта доставити копију купопродајног уговора или копију уговора о закупу или копију царинске декларације. За трактор са кипер приколицом доставити копију саобраћајне дозволе (односи се и на трактор и на приколицу).

7.	Обавезе Наручиоца посла:

7.1	Извођача упознаје са динамиком предвиђених радова и детаљима радова на свим предвиђеним 	позицијама.

7.2	Врши комплетну дефектажу са Извођачем радова.

7.3	Обезбеђује места за одлагање свих употребљивих и неупотребљивих елемената термоизолације.

7.4	Пријем материјала.

7.5	Контролу квалитета и квантитета изведених радова. Ова контрола биће констатована посебним записницима које потписују грађевински надзор и инжењер (технолог) ТЕНТ-а Б за одговарајуће постројење на којем су вршене термоизолатерске или скеларске радове. Тек након овере ових записника могуће је приступити изради грађевинске књиге.

# Text boxes

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2. 	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ОБРАЗАЦ БР. 1.

5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБРАЗАЦ БР. 2.

7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

ОБРАЗАЦ БР. 3.

8.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ БР. 4.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ БР. 5.

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ

ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

ОБРАЗАЦ БР. 6.

11. СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА– СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

ОБРАЗАЦ БР. 7.

11.  ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

14. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА