ПРИВРЕДНО ДРУШТВО

ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ

НИКОЛА ТЕСЛА д.о.о.

11500 Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44

Тел: 011/875-50-11; Факс: 011/875-55-00

www.jptent.com

Број регистрације: БД  108436/2006							 ТЕ КОЛУБАРА

ПИБ: 101217456                                                                                                                               11563 Велики Црљени, Улица 3. октобра 146

Рачун: 205-48308-82  Комерцијална Банка, А.Д. Београд			                           Тел/Факс: 011/8122-058, 8162-310

# Text boxes

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези припремања понуде по ЈН 1938/2013- Лабораторијске хемикалије

Питања:

- У делу конкурсне документације, у Обрасцу понуде, стране 18/49 и 19/49, под редним бројем 30 захтева се калибрациони раствор за турбидиметар (WTW IR 430) за тачку 0.2 NTU, Под редним бројем 31, захтева се калибрациони раствор за турбидиметар (WTW IR 430) за тачку 10 NTU и под редним бројем 32 захтева се калибрациони раствор за турбидиметар (WTW IR 430) заб тачку 1000 NTU. Оригиналан калибрациони кит садржи 3 калибрациона раствора за тачке 0,02, 10 и 1000 NTU, каталошки број 600560 и не постоје одвојени оригинални произвођачки стандарди за наведене тачке. Молимо Вас да преиспитате да ли је дошло до грешке у специфицирању?

Одговор:

- Тачке 30.,31. и 32. се налазе на странама 20. и 21. Обрасца понуде. У Тачки 30. стоји 0,02 NTU, не 0,2 NTU.

Пошто Наручилац до сада није вршио набавку калибрационих раствора, није нам било познато да се продају као калибрациони кит, па су из тог разлога приказани као одвојене ставке. Будући да се продају као калибрациони кит, ставке 30,31, и 32 треба спојити у једну ставку ( под редним бројем 30) а досадашња ставка под редним бројем 33. Фосфор пентоксид ће бити под редним бројем 31. Дакле наш дефинитивни захтев је набавка два калибрациона кита за калибрацију турбидиметра WTW IR 430 са растворима за калибрацију на калибрационим тачкама 0,02, 10 и 1000 NTU јединица.

Ове промене треба извршити у Обрасцу понуде, Обрасцу структуре понуђене цене са упутством како да се попуни и Техничкој спецификацији, и у складу с тим ће бити извршена измена конкурсне документације.

Велики Црљени                                                                             Комисија за ЈН 1938/2013

12.11.2013. године